ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասի» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	բժշկական սարքերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում կատարված փոփոխությունները պայմանավորված են մեխանիկական վրիպակների պատճառով առաջացած անհամապատասխանություններով:

Փոփոխության նկարագրություն

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի  4-րդ չափաբաժնի` Միկրոբաժանարարների/միկրոդոզատորների/ հավաքի բնութագրում կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները`

«Ծավալը՝ 0.5 – 10մկլ․ 0.1մկլ․ քայլով; սխալանքը ≤±1/0.8%; կրկնվողությունը ≤±2.5/1.5%  - 1 հատ» բառերը փոխարինվել են «Ծավալը՝ 0.5 – 10մկլ․ 0.1մկլ․ քայլով; սխալանքը -≤±2.5/1.5%,  կրկնվողությունը ≤±1/0.8% - 1 հատ» բառերով:

«Ծավալը՝ 30 – 300մկլ․  0.5մկլ․ քայլով» բառերը փոխարինվել են «Ծավալը՝ 30 – 300մկլ․ 1մկլ․ քայլով» բառերով:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի փոփոխության արդյունքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետ է սահմանվել 2019 թվականի նոյեմբերի 18-ը, ժամը 1200-ն:

Փոփոխության հիմնավորում

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում փոփոխությունները կատարվել են` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արտավազդ Սահակյանին:

Հեռախոս՝ 010 66 24 94:

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.sahakyan@mil.am:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով