ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի օգոստոսի 04-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/78
«Վ․Ա․Ֆանարջյանի Անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/78 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Հրավերի տեխնիկական բնութագրում տեղ գտած տեխնիկական վիրպակներ:
Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերի 3-րդ չափաբաժնում՝ չափավորման ճշգրտությունը 3մլ, փոփոխվում է   10մլ:                                         




Փոփոխության հիմնավորում:
 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ կետ։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/78 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Համբարձումյանին:
Հեռախոս՝ 010-28-76-81։
Էլեկոտրանային փոստ՝ fanarjian_oncology@mail.ru։

ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/78  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

PAGE  

