ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10»։ 
        Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 20-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 22-ին տրամադրված պարզաբանումը` 
      Հարցադրում՝ 
      Հարգելի գործընկեր, արդյոք ընդուների կհամարվի պատկերի խորություն՝ երակների համար առնվազն 8մմ հնարավորությամբ սարքը։
      Պարզաբանում՝ 
     Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ պատկերի խորություն՝ երակների համար առնվազն 8մմ հնարավորությամբ սարքը ընդունելի չէ։
       Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                          Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։
 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
PAGE  

