ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի հանձնաժողով խնդրում եմ տալ պարզաբանում 45-րդ չափաբաժնի մասով քանի որ Ձեր կողմից ներկայացված տիտանային ամրակների (միջին մեծ չափի) տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է միայն Էթիկոն ֆիրմայի միջին-մեծ չափի կլիպսերի տեխադրման գործիքի հետ ըստ տեխ. բնութագրի, սակայն դա իր հերթին սահմանափակում է այլ մասնակիցների մասնակցությունը գնման գորցնթացին, այսպիսով դառնալով փակ ցիկլ, ուստի համարժեք կդիտարկվի արդյոք մեր կողմից առաջարկվող Teleflex ֆիրմայի Horizon ապրանքանիշի միջին-մեծ չափսի տիտանային ամրակները՝ երկարությունը 5.73մմ, բարձրությունը 7.21մմ, փակ վիճակում երկարությունը 8,98մմ: Քանի որ նշված տիտանային ամրակները չեն կարող աշխատել Էթիկոն ֆիրմայի կլիպսերի տեխադրման գործիքի հետ ուստի Մեգիէլ ՍՊ ընկերությունը պատրաստ է առաջին տեխը զբաղեցնելու դեպքում 1(մեկ) հատ նշված տիտանային ամրակների համար նախատեսված գործիք՝ 10 մմ տրամագծով և 33սմ երկարությամբ, տրամադրել ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ: Քանի որ մեր կողմից առաջարկվող ապրանքատեսակը ֆունկցիոնալ առումով հնարավորություն է տալիս հասնել այն արդյունքին, որին հնարավոր է հասնել հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ունեցող ապրանքատեսակի կիրառման դեպքում, ինչպես նաև թույլ է տալիս ունենալ այլընտրանքային տարբերակ

Պարզաբանում N 1՝

45-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված տիտանային ամրակների` Էթիկոն ֆիրմայի միջին-մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ համատեղելի լինելու պահանջը չի սահմանափակում այլ մասնակիցների մասնակցությունը գնման գործընթացին, քանի որ որպես համարժեք կընդունվի ցանկացած առաջարկ, որը կապահովի տեխբնութագրերում նշված չափանիշները և համատեղելի կլինի Էթիկոն ֆիրմայի միջին-մեծ չափի կլիպսերի տեղադրման գործիքների հետ, անկախ առաջարկվող ամրակների ֆիրմային նշանի: Հրավերով պահանջվում են միայն ամրակներ, որոնց պահանջարկը ձևավորվել է արդեն իսկ առկա գործիքների աշխատանքն ապահովելու նպատակով: Ինչ վերաբերում է Ձեր կողմից անհատույց տրամադրվող գործիքին, ապա մրցույթի սույն փուլում տեխնիկական բնութագրերը չեն ուսումնասիրվում և հնարավոր չէ որոշել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների համարժեքությունը ներկայումս հոսպիտալներում շահագործվող նույնատիպ ապրանքների և նրանց շահագործման արդյունքների հետ: Բացի դրանից, Ձեր կողմից առաջարկվող մեկ միավոր կլիպսերի տեղադրման գործիքը չի կարող բավարարել պատվիրատուի ամբողջ պահանջարկը:

Ուստի Ձեր կողմից տրված առաջարկը չի կարող ընդունվել:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: