ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ատամնաբուժական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1՝

Այս անգամ դիմում ենք Ձեզ 12-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ. բանն այն է, որ ներկայումս օրթոֆոսֆորական թթուն օգտագործվում է ստոմատոլոգիայում մածուկի ձևով (դա ավելի հարմար է ): Այդպիսի մածուկ մենք արտադրում ենք, և եթե դա Ձեզ հարմար կլինի, մենք կարող ենք դիմել նաև այդ չափաբաժնի մրցույթին:

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ օրթոֆոսֆորական թթուն նախատեսված է ձեռք բերել մածուկի տեսքով, որը պետք է նախապես լիցքավորված լինի 3մլ քանակով ներարկիչների մեջ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: