ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ատամնաբուժական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում ենք պարզաբանել մի քանի կետ կապված տվյալ աճուրդի հետ. Մենք կարող ենք Ձեզ տրամադրել 25,26 չափաբաժիններում նշված ատամնաբուժական նյութերը, սակայն նրանց քանակությունները տարբերվում են Ձեր պահանջվածներից՝ այսպես 1. մենք արտադրում ենք նատրիումի հիպոքլորիտը 100մլ և 500մլ շշերով, բացի դրանից մենք չենք ավելացնում ներկանյութ, և նյութի գույնը բաց դեղնավուն է, արդյո՞ք դա Ձեզ համար ունի սկզբունքային նշանակություն, 2. 26 չափաբաժնում նշված EDTA պարունակող մածուկը արտադրվում է 3.5 գ քաշով: Սպասում ենք Ձեր պատասխանին: Նախապես շնորհակալություն:

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ 25-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ առաջարկը ընդունելի չէ, քանի որ հրավերով նախատեսված 250մլ շշերով մատակարարման պահանջը պայմանավորված է ապրանքատեսակի հետագա բաշխման և օգտագործման առանձնահատկություններից, ինչպես նաև հեղուկի վարդագույն գունավորումը ունի էական նշանակություն և հնարավորություն է տալիս տարբերակել այն կիրառվող այլ հեղուկներից: Իսկ 26-րդ չափաբաժնում յուրաքանչյուր ներարկիչում EDTA պարունակող մածուկի հավելյալ քանակը առաջարկի ընդունման համար խոչընդոտ չի հանդիսանա եթե ապահովվեն պահանջված ընդհանուր թվով 40 հատ EDTA մածուկ պարունակող ներարկիչները:

Հարցադրում N 2՝

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում: Բոլոր չափաբաժինների մեջ նշված է 1.Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները): Գրանցման հավաստագիրը բուժ պարագաների համար համարվում է նաև որակի հավաստագիր /սերտիֆիկատ/: Ապրանքի հանձման ժամանակ կարո՞ղ են գրանցման հավաստագրի փոխարեն ընդունել որակի հավաստագիր /սերտիֆիկատ/:

Պարզաբանում N 2՝

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը հայտնում ենք, որ Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքի գրանցման հավաստագիրը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի կիրառման թույլտվությունը այդ երկրներից որևէ մեկում: Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրի առկայությունը հավաստում է տվյալ ապրանքատեսակի համապատասխանությունը միջազգային սահմանված անվտանգության և որակի պահանջներին և ստանդարտներին, սակայն դա չի նշանակում, որ գրանցված է և թույլատրելի է կիրառումը վերոնշյալ երկրներից որևէ մեկում: Արտադրողին տրված` արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրը չի կարող դիտվել որպես Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/կամ Ճապոնիայում ապրանքի գրանցման հավաստագիր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: