ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/24»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի Գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել սույն մրցույթի N 21 չափաբաժնի ՝ <<HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) թեսթ>>-ի տեխնիկական բնութագրում թեստերի քանակը նշված է 200 թեստ: Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ այս ռեագենտը նշված թեստերի քանակությամբ այլևս չի արտադրվում: Այժմ, արտադրող ընկերությունը արտադրում է 350 թեստ պարունակությամբ: Արդյոք ընդունելի է 350 թեստը? N 22 չափաբաժնի՝ <<LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) թեսթ>> տեխնիկական բնութագրում թեստերի քանակությունը նշված է 175 թեստ, սակայն նշված քանակությունը 2016թ.-ից չի արտադրվում: Ռեագենտի ճիշտ թեստերի քանակությունն է 200 թեստ: Խնդրում եմ հստակեցնել, արդյոք վրիպակի արդյունք է:

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ N 21-րդ չափաբաժով պահանջվող 200 հատ HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) թեսթ պարունակող 12 հատ կասետների փոխարեն 350 հատ HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) թեսթ պարունակող 12 հատ կասետներ մատակարարելու և  N 22-րդ չափաբաժով պահանջվող 175 հատ LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) թեսթ պարունակող 12 հատ կասետների փոխարեն 200 հատ LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) թեսթ պարունակող 12 հատ կասետներ մատակարարելու առաջարկները կարող են գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Հարցադրում N 2՝

Հարգելի Գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել N 58 չափաբաժնի <<Լվացող հեղուկ Detergent 1 NaOH –D( 1.8 L)>> և N 59 չափաբաժնի <<Լվացող թթու հեղուկ- Detergent 2 1.8 L)>> չափաման միավորը նշված է <<հատ>>, տեխնիկական բնութագրում նշված է <<գործարանային փաթեթվորմամբ>>: Նշված չափաբաժինների գործարանային փաթեթավորումը 2 X 1,8 լիտր է: Խնրում եմ պարզաբանել, այդոք հետագայում <<հատ>>-ով մատակարարումը ընդունելի կլինի:

Պարզաբանում N 2՝

Տեղեկացնում ենք, որ N 58 և 59 չափաբաժինների չափման միավորն է 1 հատը: Ցանկացած քանակով գործարանային փաթեթավորումով առաջարկը կարող է գնահատվել համարժեք` առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: