ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/29»։

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լաբորատոր նյութերի, պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/29» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի գործընկեր` Խնդրում ենք պարզաբանել, բոլոր հարցերը վերաբերվում են պահանջվող լրակազմերի ֆորմատներին: Ուզում ենք նաև նշել, որ մեզ` մատակարարներիս, խնդիրները շատ ավելի պարզ ու քիչ կլինեն, եթե ռեակտիվների քանակը արտահայտվեր պահանջվող թեսթերի քանակով, այլ ոչ լրակազմով: Այդ հանգամանաքև կտրուկ խոչընդոտում է մրցակտությունը և առաջարկվելիք ռեակտիվների տեսականին: Նշենք նաև որ տրված ֆորմատները` 2x60 մլ, 2x120 մլ , համաշխարհային պրակտիկայում չկիրառվող ֆորմատներ են: Խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք համարժեք կդիտվեն հետևյալ ֆորմատները` 5-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 400 մլ/տուփ 20 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x500 մլ/տուփ 20 լրակազմ, 6-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 400 մլ/տուփ 20 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 2x250 մլ/տուփ 20 լրակազմ, 7-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 120/120 մլ/տուփ 30 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 500+500 մլ/տուփ 30 լրակազմ, 8-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x120 մլ/տուփ 35 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 2x250 մլ/տուփ 35 լրակազմ, 10-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x120 մլ/տուփ 30 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x1000 մլ/տուփ 30 լրակազմ, 11-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 30 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x200 մլ/տուփ 30 լրակազմ, 12-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 30 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x200 մլ/տուփ 30 լրակազմ, 14-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 15 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x200 մլ/տուփ 15 լրակազմ, 17-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 10 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 2x50+2x50 մլ/տուփ 10 լրակազմ, 19-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 100թեստ /տուփ 30 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 150 թեստ /տուփ 30 լրակազմ, 20-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 15 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x200 մլ/տուփ 15 լրակազմ, 21-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 2x60 մլ/տուփ 12 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 1x200 մլ/տուփ 12 լրակազմ, 28-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 100թեստ /տուփ 20 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 200 թեստ /տուփ 20 լրակազմ, 30-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 100թեստ /տուփ 60 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 150 թեստ /տուփ 60 լրակազմ, 31-րդ չափաբաժին ` պահանված ֆորմատ 100թեստ /տուփ 60 լրակազմ, առաջարկվող ֆորմատ 150 թեստ /տուփ 60 լրակազմ:

Պարզաբանում N 1՝

Տեղեկացնում ենք, որ հարցման մեջ նշված չափաբաժիններով գնման ենթակա ապրանքատեսակների չափման միավորը լրակազմն է, ուստի պահանջված քանակներով լրակազմերի ապահովման դեպքում եթե առաջարկվող լրակազմերում թեստերի քանակը, կամ պահանջվող նյութի քանակը հավասար կամ ավել է հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջված քանակից, ապա առաջարկը կարող է գնահատվել ընդունելի առաջարկվող ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերում նկարագրված մնացած ցուցանիշների համարժեքության դեպքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության առաջատար մասնագետ,       ՔՀԾ 2-րդ դասի առաջատար ծառայող Մ. Հոխեյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: