ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Լաբորատոր նյութերի և պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի  հունվարի 30-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-1 և ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-2, ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

| Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժնի համարը | Անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը |  | Նախահաշվային գինը |  |
|  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ |  |
|  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| 1. | Գլյուկոզա 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 360000 |
| 2. | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 440000 |
| 3. | Ալբումին 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 396000 |
| 4. | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 796800 |
| 5. | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 396000 |
| 6. | Միզանյութ 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 514800 |
| 7. | Միզաթթու 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 495000 |
| 8. | Կրեատինին 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 528000 |
| 9. | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 501600 |
| 10. | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 488400 |
| 11. | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 1001000 |
| 12. | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 300000 |
| 13. | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 462000 |
| 14. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 367900 |
| 15. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ | լրակազմ | 0 | 4 | 0 | 169400 |
| 16. | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 712800 |
| 17. | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 24 | 0 | 432000 |
| 18. | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 1040000 |
| 19. | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 990000 |
| 20. | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 14 | 0 | 1895600 |
| 21. | Երկաթ 100թեսթ | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 165000 |
| 22. | Մագնեզիում 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 8 | 0 | 128000 |
| 23. | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ | լրակազմ | 0 | 14 | 0 | 1386000 |
| 24. | NaCl Diluent 9% | լրակազմ | 0 | 15 | 0 | 255750 |
| 25. | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 286000 |
| 26. | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար | լրակազմ | 0 | 25 | 0 | 591250 |
| 27. | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար | լրակազմ | 0 | 30 | 0 | 229800 |
| 28. | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) | լրակազմ | 0 | 15 | 0 | 870000 |
| 29. | Printer paper cobas c111 համար | հատ | 0 | 8 | 0 | 9600 |
| 30. | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) | լրակազմ | 0 | 8 | 0 | 110400 |
| 31. | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոմպլեկտ) | լրակազմ | 0 | 4 | 0 | 612000 |
| 32. | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | հատ | 0 | 10 | 0 | 450000 |
| 33. | Pump tube cobas b 121 and cobas c111 | հատ | 0 | 2 | 0 | 31000 |
| 34. | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 | հատ | 0 | 1 | 0 | 7000 |
| 35. | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 | հատ | 0 | 3 | 0 | 108000 |
| 36. | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 | հատ | 0 | 1 | 0 | 18500 |
| 37. | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 | հատ | 0 | 1 | 0 | 11000 |
| 38. | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 | հատ | 0 | 1 | 0 | 4500 |
| 39. | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 | հատ | 0 | 1 | 0 | 15400 |
| 40. | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 92000 |
| 41. | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 1140000 |
| 42. | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac | լրակազմ | 0 | 45 | 0 | 2610000 |
| 43. | Ստուգիչ Control Troponin-T | լրակազմ | 0 | 7 | 0 | 278600 |
| 44. | Ստուգիչ Control D-Dimer | լրակազմ | 0 | 6 | 0 | 297000 |
| 45. | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high | լրակազմ | 0 | 3 | 0 | 109980 |
| 46. | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic | լրակազմ | 0 | 15 | 0 | 114750 |
| 47. | Ռեագենտ UF II Pack Bac (2x2.1L) | լրակազմ | 0 | 8 | 0 | 1080000 |
| 48. | Ռեագենտ UF II Pack Sed (2X2.1L) | լրակազմ | 0 | 8 | 0 | 1112400 |
| 49. | Ռեագենտ UF II Search-Sed (29mlX2) | լրակազմ | 0 | 6 | 0 | 1080000 |
| 50. | Ռեագենտ UF II Search-Bac (25mlX2) | լրակազմ | 0 | 5 | 0 | 1012500 |
| 51. | Ռեագենտ UF II Sheath 20L | լրակազմ | 0 | 15 | 0 | 1620000 |
| 52. | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 243000 |
| 53. | Կալիբրատոր UF II (2X47ml) | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 416500 |
| 54. | Combur- 10 UX կամ համարժեք Թեսթ | հատ | 0 | 20000 | 0 | 4000000 |
| 55. | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար | հատ | 0 | 2000 | 0 | 840000 |
| 56. | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար | հատ | 0 | 50 | 0 | 165000 |
| 57. | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 76500 |
| 58. | Թրոմբին 10 x 5 ml | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 738000 |
| 59. | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 1314000 |
| 60. | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml | լրակազմ | 0 | 10 | 0 | 370000 |
| 61. | Իննովին 10 x 10 ml | լրակազմ | 0 | 15 | 0 | 864000 |
| 62. | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml | լրակազմ | 0 | 20 | 0 | 840000 |
| 63. | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 118400 |
| 64. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml | լրակազմ | 0 | 25 | 0 | 800000 |
| 65. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 32000 |
| 66. | Ռեակցիոն Տուբ | հատ | 0 | 3000 | 0 | 114000 |
| 67. | Լվացող հեղուկ | հատ | 0 | 20 | 0 | 414000 |
| 68. | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլ | հատ | 0 | 30000 | 0 | 1605000 |
| 69. | Տպիչի թուղթ TP-1 | հատ | 0 | 1700 | 0 | 928200 |
| 70. | Պրո-GRP 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 360000 |
| 71. | HE4 100թեսթ | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 285000 |
| 72. | Հակամյուլերային հորմոն 100թեսթ | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 600000 |
| 73. | Սիֆիլիս 100 թեսթ | լրակազմ | 0 | 12 | 0 | 2244000 |
| 74. | Թիրեոգլոբուլին CS | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 26800 |
| 75. | Կալցիտոնին CS կալիբրատոր | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 272000 |
| 76. | NSE-Նեյրոսպեցիֆիկ CS | լրակազմ | 0 | 1 | 0 | 30000 |

այմանագրերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն հայտարարությանը կից   հավելված N 1-ով

| Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) պլանավորված գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաժին |  | Խումբ |  | Դաս |  |  |  | Ծրագիր |  |  |  |  | Բյուջե |  |  |  |  |  |  |  |  | Արտաբյուջե |  |  |  | Այլ |  |  |
| 02 |  | 01 |  | 01 |  |  |  | 02 |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6րդ կետի համաձայն (Ֆինանսական միջոցներ դեռևս նախատեսված չեն): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.11.2019թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | չի ներկայացվել |  |  |  | չի ներկայացվել |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | ընդհանուր |  |
| Պահանջվող տեղեկությունները ներկայացված են Հավելված 2-ով, գները առկա ֆինանսական միջոցներով չեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ | «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21» ծածկագրով ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և բացի այդ, ընթացակարգի 12-րդ, 22-րդ, 30-րդ և 32-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում են տվյալ գնման համար պատվիրատուի պլանավորած նախահաշվային գինը, իսկ 1-11-րդ, 13-21-րդ, 23-29-րդ, 31-րդ, 41-45-րդ, 47-55-րդ, 57-65-րդ և 67-76-րդ չափաբաժինների մասով հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից, ուստի գնահատող հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետերի և ընթացակարգի հրավերի 7.6 և 7.7 կետերի պահանջները, գնահատող հանձնաժողովը 04.12.2019թ.-ին որոշեց կասեցնել հայտերի բացման նիստը որոշեց գների նվազեցման նպատակով 11.12.2019թ. ժամը 11:15-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) բավարար գնահատված և տվյալ չափաբաժինների մասով գնային առաջարկ ներկայացրած բոլոր մասնակիցների («Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի «ՎԻՈԼԱ» և «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ-ների հետ) կազմակերպել միաժամանակյա բանակցություններ և նիստը շարունակել այդ օրը:Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը նշված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցեց նշված բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին: 11.12.2019թ., ժամը 11:00-ի կայացած նիստում հանձնաժողովն արձանագրեց, որ սահմանված ժամկետին կազմակերպված բանակցություններին մասնակցելու համար ծանուցված մասնակիցներից որևէ մեկը չներկայացավ՝ ուստի վերջիններիս կողմից հայտով առաջարկված գները մնացին առանց փոփոխության: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը |  |  |  |  |  |  |  | Մասնագիտական գործունեություն |  | Մասնագիտական փորձառությունը |  |  | Ֆինանսական միջոցներ |  | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  | Բոլոր այն չափաբաժիններ մասով, որտեղ մասնակիցների կողմից առաջարկված գները գերազանցում էին պատվիրատուի` տվյալ գնման համար պլանավորված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ բանակցության արդյունքում դրանք չնվազեցվեցին, հանձնաժողովը որոշեց տվյալ չափաբաժինների մասով մերժել մասնակիցներ հայտերը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. 01.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.01.2020թ |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.01.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.01.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2020թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չ/հ |  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | Ընդհանուր |  |
| 1-11, 13-21, 23-29, 31, 41-45, 47-55, 57-65, 67, 70-76 |  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-1 |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2020թ |  |  | Կսահմանվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41,615,530 |  |
| 56, 69 |  |  |  |  | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-2 |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2020թ |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 934,500 |  |
| 68 |  |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  | ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21-3 |  |  |  |  |  |  |  | 30.01.2020թ |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1,498,500 |  |
|  |  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ |  |
| 1-11, 13-21, 23-29, 31, 41-45, 47-55, 57-65, 67, 70-76 |  |  |  |  | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |  |  | Ք. Երևան, Արզումանյան 32-10 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | «Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ` Հ/Հ 217002182558001 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 01210095 |  |
| 56, 69 |  |  |  |  | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Աճառյան փ. 2-րդ նրբ. թիվ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Ամերիա բանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 1570001092880100 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00801026 |  |
| 68 |  |  |  |  | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |  |  | ք. Երևան, Մամիկոնյանց 3/41 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ` Հ/Հ 1570051932950100 |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ 00108127 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  | Գնահատող հանձնաժողովը որոշմամբ 12-րդ, 22-րդ, 30-րդ և 32-րդ չափաբաժիների մասով ընթացակարգը հայտարարվեց չկայացած` հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին), իսկ 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 46-րդ և 66-րդ չափաբաժինների մասով` 3-րդ կետը` (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուշ Մաղաքյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.maghaqyan@mil.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն

Հավելված 1

Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ պայամագրեր

| Չ/հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշներ | ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ | ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Գլյուկոզա 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | GLUC2, 400T, cobas c 111 | ### Roche Diagnostics |
| 2. | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | TP2, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 3. | Ալբումին 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ALB2, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 4. | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | BILT3, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 5. | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | BILD2, 100T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 6. | Միզանյութ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | UREAL, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 7. | Միզաթթու 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | UA2, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 8. | Կրեատինին 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CREAJ2, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 9. | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ASTL, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 10. | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ALTL, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 11. | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ | լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | AMYL2, 200T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 12. | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ: Նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 13. | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | LDH, 100T cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 14. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CK 200Tests , cobas c111 | Roche Diagnostics |
| 15. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CKMB, 100T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 16. | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CHOL2, 400T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 17. | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | TRIGL, 200T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 18. | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ | HDLC4, 200T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 19. | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ | LDLC3, 100T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 20. | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | A1C-3, 200T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 21. | Երկաթ 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ | IRON2, 100T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 22. | Մագնեզիում 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 23. | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 1x200 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### CRPLX, 200T, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 24. | NaCl Diluent 9% | Լրակազմում 48 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար:Ֆորմատ` 4x12 մլ, 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | NaCl Diluent 9%, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 25. | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար | Լրակազմում 50.4 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 8x6,3 մլ, 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | A1CD2, 800T, cobas c 111 Hemolyzing Reagent Gen.2 (8 × 6.3 ml) | Roche Diagnostics |
| 26. | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար | Լրակազմում 4x21 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x21, 15-25C ջերմային ռեժիմ ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CLEAN, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 27. | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար | Լրակազմում 22 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x11մլ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ISE Deproteinizer, cobas c 111 | Roche Diagnostics |
| 28. | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) | Լրակազմում 1680 կյուվետ նախատեսված Կոբաս C 111անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: Գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### Micro Cuvette Segment | Roche Diagnostics |
| 29. | Printer paper cobas c111 համար | Նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար, Գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ### Thermo-printer paper | Roche Diagnostics |
| 30. | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) | Լրակազմում 96 հատ, C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: ֆորմատ` 6x16 հատ Գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 31. | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոմպլեկտ) | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի պահեստամաս | PROBE C111, SET OF 2 | Roche Diagnostics |
| 32. | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, 12V/20W | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 33. | Pump tube cobas b 121 and cobas c111 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 34. | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 35. | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 36. | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 37. | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 38. | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 39. | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 40. | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 41. | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac | Լրակազմում 10 թեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 թեստ, ներառված է նաև կոդը, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ | Roche Cardiac D-Dimer 10 Tests (cobas) | Roche Diagnostics |
| 42. | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac | Լրակազմում 10 թեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 թեստ, ներառված է նաև կոդը, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ | Roche CARDIAC POC Troponin T | Roche Diagnostics |
| 43. | Ստուգիչ Control Troponin-T | Լրակազմում 2մլ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ | RocheCARDIAC POC Troponin T Control (2 x 1 mL); | Roche Diagnostics |
| 44. | Ստուգիչ Control D-Dimer | Լրակազմում 2մլ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ | Roche CARDIAC D-Dimer Control (cobas) | Roche Diagnostics |
| 45. | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high | Լրակազմում 2 թեստ-սթրիպ,Նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի ֆոտոմետրի ստուգման համար, ֆորմատ`1 x ցածր, 1 x բարձր, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ | Roche Cardiac IQC (cobas) | Roche Diagnostics |
| 46. | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic | Լրակազմում 20 տեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`20 հատ |  |  |
| 47. | Ռեագենտ UF II Pack Bac (2x2.1L) | Լրակազմում 2x2.1 լ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II PACK-BAC 2x2100ML | Sysmex |
| 48. | Ռեագենտ UF II Pack Sed (2X2.1L) | Լրակազմում 2 x 2.1 լ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF IIPACK-SED 2x2100ML | Sysmex |
| 49. | Ռեագենտ UF II Search-Sed (29mlX2) | Լրակազմում 2 x 29 մլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II SEARCH-SED 2x29ML | Sysmex |
| 50. | Ռեագենտ UF II Search-Bac (25mlX2) | Լրակազմում 2 x 25 մլ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II SEARCH-BAC 2x25ML | Sysmex |
| 51. | Ռեագենտ UF II Sheath 20L | Լրակազմում 20լ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II SHEATH 20L | Sysmex |
| 52. | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L | Լրակազմում 47մլ x 1H, 47մլ x 1 L քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II CONTROL 47mlX1 H, 47mlX1 L | Sysmex |
| 53. | Կալիբրատոր UF II (2x47ml) | Լրակազմում 2x 47մլ քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար | UF II CALIBRATOR 2x 47ML | Sysmex |
| 54. | Combur- 10 UX Թեսթ | Combur-10-UX 100 Str. Urisys 1100 սարքի համար , 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, ֆորմատ՝ 100 սթրիպ տուփում, գործարանային փաթեթավորումով | Combur-10-UX 100 Str. | Roche Diagnostics |
| 55. | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար | N50, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Control-Test M 50 strip | Roche Diagnostics |
| 56. | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար | Urisys և Urielux անալիզատորի համար N8 քանակի փաթեթավորումով գործարանային տուփ 57մմ*30մ*12մմ | OOO БалтПапир | Ռուսաստանի Դաշնություն |
| 57. | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | HROMBOCLOTIN 10 x 10 ML | Sysmex (Siemens) |
| 58. | Թրոմբին 10 x 5 ml | Լրակազմում 10 x 5 մլ ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | THROMBIN 10 x 5 ML | Sysmex (Siemens) |
| 59. | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | ACTIN FS 10 x 10 ML | Sysmex (Siemens) |
| 60. | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml | Լրակազմում 24 x 15 մլ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Start 4 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | STA CACL2 0,025M | Diagnostica Stago |
| 61. | Իննովին 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | INNOVIN 10 x10 ML | Sysmex (Siemens) |
| 62. | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml | Լրակազմում 24 x 15 մլ, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Start 4 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | STA OWREN KOLLER | Diagnostica Stago |
| 63. | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml | Լրակազմում 6 x 1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | PT MULTICALIBRATOR 6 x 1 ML | Sysmex (Siemens) |
| 64. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml | Լրակազմում CiTrol1-E 10 x 1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | CI-TROL 1 E 10 x 1 ML | Sysmex (Siemens) |
| 65. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml | Լրակազմում CiTrol2-E 10 x 1 մլ,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: | CI-TROL 2 E 10 x 1ML | Sysmex (Siemens) |
| 66. | Ռեակցիոն Տուբ | 3000 հատ կամ համարժեք քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 67. | Լվացող հեղուկ | CAClean I 1 x 50 մլ քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | CA-CLEAN I 50 ML | Sysmex |
| 68. | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլ | 3.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա կամ բետա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում գործարանային փաթեթավորումով տուփ N 100 | FARMEGUS LLC | "Shanghai lven Medical Technology Co "Ltd |
| 69. | Տպիչի թուղթ TP-1 | TP-1, նախատեսված Urisys և Urielux լաբորատոր անալիզատորների համար, 57մմ*30մ*12մմ | OOO БалтПапир | Ռուսաստանի Դաշնություն |
| 70. | Պրո-GRP 100 թեսթ | Լրակազմում 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | Պայմանագիր չի կնքվել |  |
| 70. | Պրո-GRP 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | proGRP Elecsys cobas e 100 | Roche Diagnostics |
| 71. | HE4 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | HE4 Elecsys cobas e100 | Roche Diagnostics |
| 72. | Հակամյուլերային հորմոն 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | AMH Elecsys cobas e 100 | Roche Diagnostics |
| 73. | Սիֆիլիս 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | Syphilis, 100 tests | Roche Diagnostics |
| 74. | Թիրեոգլոբուլին CS | Կալիբրատորը նախատեսված համապատասխան ռեագենտի համար, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | TG G2 CS Elecsys | Roche Diagnostics |
| 75. | Կալցիտոնին CS կալիբրատոր | Կալիբրատոր նախատեսված Կալցիտոնին ռեագենտի համար, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: | Calcitonin CalSet | Roche Diagnostics |

Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ հրավերի

| Չ/հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Տեխնիկական հատկանիշներ | ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ | ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Գլյուկոզա 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 2. | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 3. | Ալբումին 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 4. | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 5. | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 6. | Միզանյութ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 7. | Միզաթթու 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 8. | Կրեատինին 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`400 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 9. | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 10. | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`4 x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 11. | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ | լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`2 x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8 ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 12. | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ: Նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 13. | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50մլ թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 14. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար Ֆորմատ` 2x100 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 15. | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x50 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 16. | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ | Լրակազմում 400 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 4x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 17. | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 18. | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 19. | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 20. | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x100 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 21. | Երկաթ 100թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ`100 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 22. | Մագնեզիում 100 թեսթ | Լրակազմում 100 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 15-25C ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 23. | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ | Լրակազմում 200 թեսթ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 1x200 թեսթ կամ այլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 24. | NaCl Diluent 9% | Լրակազմում 48 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար:Ֆորմատ` 4x12 մլ, 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 25. | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար | Լրակազմում 50.4 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 8x6,3 մլ, 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 26. | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար | Լրակազմում 4x21 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 4x21, 15-25C ջերմային ռեժիմ ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 27. | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար | Լրակազմում 22 մլ նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 2x11մլ: 2-8C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 28. | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) | Լրակազմում 1680 կյուվետ նախատեսված Կոբաս C 111անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Ֆորմատ` 1680 կյուվետ: Գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 29. | Printer paper cobas c111 համար | Նախատեսված Կոբաս C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: Գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 30. | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) | Լրակազմում 96 հատ, C111 անալիզատորի համար, ին-վիտրո ախտորոշման համար: ֆորմատ` 6x16 հատ Գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 31. | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոմպլեկտ) | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի պահեստամաս |  |  |
| 32. | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, 12V/20W |  |  |
| 33. | Pump tube cobas b 121 and cobas c111 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 34. | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 35. | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար, |  |  |
| 36. | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 37. | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 38. | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 39. | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 40. | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 | Նախատեսված Կոբաս c111 անալիզատորի համար |  |  |
| 41. | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac | Լրակազմում 10 տեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ կամ համարժեք քանակի, ներառված է նաև կոդը, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ |  |  |
| 42. | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac | Լրակազմում 10 տեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`10 տեստ կամ համարժեք քանակի, ներառված է նաև կոդը,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ |  |  |
| 43. | Ստուգիչ Control Troponin-T | Լրակազմում 2մլ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ |  |  |
| 44. | Ստուգիչ Control D-Dimer | Լրակազմում 2մլ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ` 2x1 մլ, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ |  |  |
| 45. | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high | Լրակազմում 2 տեստՆախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի ֆոտոմետրի ստուգման համար` ֆորմատ`1 x ցածր / 1 x բարձր, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ |  |  |
| 46. | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic | Լրակազմում 20 տեստ նախատեսված Կոբաս հ232 անալիզատորի համար` ֆորմատ`20 հատ |  |  |
| 47. | Ռեագենտ UF II Pack Bac (2x2.1L) | Լրակազմում 2x2.1 լ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 48. | Ռեագենտ UF II Pack Sed (2X2.1L) | Լրակազմում 2 x 2.1 լ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 49. | Ռեագենտ UF II Search-Sed (29mlX2) | Լրակազմում 2 x 29 մլ քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 50. | Ռեագենտ UF II Search-Bac (25mlX2) | Լրակազմում 2 x 25 մլ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 51. | Ռեագենտ UF II Sheath 20L | Լրակազմում 20լ քանակի,15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 52. | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L | Լրակազմում 47մլ x 1H, 47մլ x 1 L քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ գործարանային փաթեթավորումով տուփ : Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 53. | Կալիբրատոր UF II (2X47ml) | Լրակազմում 2x 47մլ քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ : Նախատեսված է UF500 անալիզատորի շահագործումը ապահովելու համար |  |  |
| 54. | Combur- 10 UX կամ համարժեք Թեսթ | Combur- 10 UX կամ հարժեք թեսթ Urisys սարքի համար , 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |
| 55. | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար | N50 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 56. | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար | Urisys և Urielux անալիզատորի համար N5 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով գործարանային տուփ |  |  |
| 57. | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ , Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 58. | Թրոմբին 10 x 5 ml | Լրակազմում 10 x 5 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 59. | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 60. | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml | Լրակազմում 24 x 15 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Start 4 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 61. | Իննովին 10 x 10 ml | Լրակազմում 10 x 10 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 62. | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml | Լրակազմում 24 x 15 մլ կամ համարժեք քանակի, 15-25 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Start 4 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 63. | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml | Լրակազմում 6 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 64. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml | Լրակազմում CiTrol1-E 10 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի, 2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ,գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 65. | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml | Լրակազմում CiTrol2-E 10 x 1 մլ կամ համարժեք քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է CA-50 և CA530 կոագուլոմետրի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 66. | Ռեակցիոն Տուբ | 3000 հատ կամ համարժեք քանակի, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 67. | Լվացող հեղուկ | CAClean I կամ համարժեք 1 x 50 մլ քանակի,2-8 C աստիճան ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |
| 68. | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլ | 3.2% 3.5մլ, պատված լույսից պաշտպանողական թաղանթով Na citrate-ի կայունությունը պահպանելու համար, գամմա կամ բետա-ճառագայթներով ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում գործարանային փաթեթավորումով տուփ N 100 |  |  |
| 69. | Տպիչի թուղթ TP-1 | TP-1, նախատեսված Urisys և Urielux լաբորատոր անալիզատորների համար, |  |  |
| 70. | Պրո-GRP 100 թեսթ | Լրակազմում 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 71. | HE4 100թեսթ | Լրակազմում 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 72. | Հակամյուլերային հորմոն 100թեսթ | Լրակազմում 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 73. | Սիֆիլիս 100 թեսթ | Լրակազմում 100 կամ համարժեք քանակի թեսթ, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 74. | Թիրեոգլոբուլին CS | Կալիբրատորը նախատեսված համապատասխան ռեագենտի համար, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 75. | Կալցիտոնին CS կալիբրատոր | Կալիբրատոր նախատեսված Կալցիտոնին ռեագենտի համար, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |
| 76. | NSE-Նեյրոսպեցիֆիկ CS | Կալիբրատորը նախատեսված համապատասխան ռեագենտի համար, 2-8 C ջերմային ռեժիմ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ: Նախատեսված է Cobas 6000 անալզատորի շահագործումը ապահովելու համար: |  |  |

Հավելված 2

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-9/21»  ծածկագրով ընթացակարգի գների ամփոփում

| Չ/Հ | Գնան առարկայի անվանումը | Չ/մ | Քանակ | Պլանավորած նախահաշվային գին ՀՀ դրամ |  | Մասնակիցներ | Առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | ԱԱՀ-ով | Ընտրված /հաղթող/ մասնակից |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Գլյուկոզա 400 թեսթ | լրակազմ | 20 | 360,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 300,000.00 | 60,000.00 | 360,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 2 | Ընդհանուր սպիտակուց 400թեսթ | լրակազմ | 20 | 440,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 366,500.00 | 73,300.00 | 439,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 3 | Ալբումին 400 թեսթ | լրակազմ | 20 | 396,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 330,000.00 | 66,000.00 | 396,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 4 | Բիլիռուբին ընդհանուր 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 796,800.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 664,000.00 | 132,800.00 | 796,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 5 | Բիլիռուբին ուղղակի 100 թեսթ | լրակազմ | 24 | 396,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 330,000.00 | 66,000.00 | 396,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 6 | Միզանյութ 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 514,800.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 429,000.00 | 85,800.00 | 514,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 7 | Միզաթթու 400 թեսթ | լրակազմ | 10 | 495,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 412,500.00 | 82,500.00 | 495,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 8 | Կրեատինին 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 528,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 440,000.00 | 88,000.00 | 528,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 9 | Տրանսամինազա ԱՍՏ 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 501,600.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 418,000.00 | 83,600.00 | 501,600.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 10 | Տրանսամինազա ԱԼՏ 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 488,400.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 407,000.00 | 81,400.00 | 488,400.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 11 | Ալֆա-Ամիլազա 200 թեսթ | լրակազմ | 20 | 1,001,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 834,000.00 | 166,800.00 | 1,000,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 12 | Հիմնային ֆոսֆատազա 200 թեսթ | լրակազմ | 20 | 300,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 258,666.67 | 51,733.33 | 310,400.00 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 13 | Լակտատ-դեհիդրոգենազա 100 թեսթ | լրակազմ | 20 | 462,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 385,000.00 | 77,000.00 | 462,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 14 | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-NAK 200 թեսթ | լրակազմ | 10 | 367,900.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 306,500.00 | 61,300.00 | 367,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 15 | Կրեատին ֆոսֆոկինազա CK-MB 100թեսթ | լրակազմ | 4 | 169,400.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 141,133.33 | 28,226.67 | 169,360.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 16 | Խոլեսթերոլ 400 թեսթ | լրակազմ | 24 | 712,800.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 594,000.00 | 118,800.00 | 712,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 17 | Տրիգլիցերիդներ 200 թեսթ | լրակազմ | 24 | 432,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 360,000.00 | 72,000.00 | 432,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 18 | HDL - Լիպոպրոտեիդներ (ալֆա) 200թեսթ | լրակազմ | 20 | 1,040,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 866,500.00 | 173,300.00 | 1,039,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 19 | LDL - Լիպոպրոտեիդներ (բետա) 100 թեսթ | լրակազմ | 20 | 990,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 825,000.00 | 165,000.00 | 990,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 20 | Գլյուկոզիդացված հեմոգլոբին 200 թեսթ | լրակազմ | 14 | 1,895,600.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,579,550.00 | 315,910.00 | 1,895,460.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 21 | Երկաթ 100թեսթ | լրակազմ | 10 | 165,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 137,500.00 | 27,500.00 | 165,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 22 | Մագնեզիում 100 թեսթ | լրակազմ | 8 | 128,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 110,600.00 | 22,120.00 | 132,720.00 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 23 | C -Ռեակտիվ սպիտակուց 200 թեսթ | լրակազմ | 14 | 1,386,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,155,000.00 | 231,000.00 | 1,386,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 24 | NaCl Diluent 9% | լրակազմ | 15 | 255,750.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 213,000.00 | 42,600.00 | 255,600.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 25 | HbA1c Hemolyzing reagent cobas c111 համար | լրակազմ | 10 | 286,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 238,250.00 | 47,650.00 | 285,900.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 26 | Cleaner, basic 4 x 21 ml (NAOH-D) cobas c111 համար | լրակազմ | 25 | 591,250.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 492,500.00 | 98,500.00 | 591,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 27 | Deproteinizer 2x 11 ml cobas c111 համար | լրակազմ | 30 | 229,800.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 191,500.00 | 38,300.00 | 229,800.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 28 | Micro Cuvettes (1.680 pcs in box) | լրակազմ | 15 | 870,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 725,000.00 | 145,000.00 | 870,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 29 | Printer paper cobas c111 համար | հատ | 8 | 9,600.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 8,000.00 | 1,600.00 | 9,600.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 30 | Chimneys for Reagent bottles (ադսորբենտ) | լրակազմ | 8 | 110,400.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 135,600.00 | 27,120.00 | 162,720.00 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 31 | Նմուշի հավաք cobas c111 (ասեղների կոմպլեկտ) | լրակազմ | 4 | 612,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 510,000.00 | 102,000.00 | 612,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 32 | հալոգեն լամպ LAMP HALOGEN 12V/20W ASSY | հատ | 10 | 450,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 383,250.00 | 76,650.00 | 459,900.00 | Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող առաջարկ |
| 33 | Pump tube cobas b 121 and cobas c111 | հատ | 2 | 31,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 34 | Լվացող կայան Wash Station 4794079001 | հատ | 1 | 7,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 35 | Թափոնի ներքին արկղ Tank Waste Internal 04793951001 | հատ | 3 | 108,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 36 | Տեֆլոնային ներդիր Seal Teflon 250բl 28086842001 | հատ | 1 | 18,500.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 37 | Մխոցի ներդիր Seal Cap Syringe 28136815001 | հատ | 1 | 11,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 38 | Lock Washer D3.2/5.5x0.5 5695805001 | հատ | 1 | 4,500.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 39 | Հեղուկի ֆիլտր Filter Fluid D13.8 28018731001 | հատ | 1 | 15,400.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 40 | Դետեկցիոն հավաք Cable Detection Set 04793595001 | լրակազմ | 1 | 92,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 41 | D-Դիմեր 10 test Roche Cardiac | լրակազմ | 20 | 1,140,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 950,000.00 | 190,000.00 | 1,140,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 42 | Տրոպոնին T 10 test Roche Cardiac | լրակազմ | 45 | 2,610,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 2,175,000.00 | 435,000.00 | 2,610,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 43 | Ստուգիչ Control Troponin-T | լրակազմ | 7 | 278,600.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 232,108.33 | 46,421.67 | 278,530.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 44 | Ստուգիչ Control D-Dimer | լրակազմ | 6 | 297,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 247,500.00 | 49,500.00 | 297,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 45 | Roche Cardiac IQC 1 x low / 1 x high | լրակազմ | 3 | 109,980.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 91,650.00 | 18,330.00 | 109,980.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 46 | Roche Cardiac Pipettes - sample application 150 mic | լրակազմ | 15 | 114,750.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 47 | Ռեագենտ UF II Pack Bac (2x2.1L) | լրակազմ | 8 | 1,080,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 900,000.00 | 180,000.00 | 1,080,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 48 | Ռեագենտ UF II Pack Sed (2X2.1L) | լրակազմ | 8 | 1,112,400.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 927,000.00 | 185,400.00 | 1,112,400.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 49 | Ռեագենտ UF II Search-Sed (29mlX2) | լրակազմ | 6 | 1,080,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 900,000.00 | 180,000.00 | 1,080,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 50 | Ռեագենտ UF II Search-Bac (25mlX2) | լրակազմ | 5 | 1,012,500.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 843,750.00 | 168,750.00 | 1,012,500.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 51 | Ռեագենտ UF II Sheath 20L | լրակազմ | 15 | 1,620,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,350,000.00 | 270,000.00 | 1,620,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 52 | Ստուգիչ UF II երկու մակարդակի 47mlX1 H, 47mlX1 L | լրակազմ | 1 | 243,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 202,500.00 | 40,500.00 | 243,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 53 | Կալիբրատոր UF II (2X47ml) | լրակազմ | 1 | 416,500.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 347,075.00 | 69,415.00 | 416,490.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 54 | Combur- 10 UX կամ համարժեք Թեսթ | հատ | 20000 | 4,000,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 3,333,333.33 | 666,666.67 | 4,000,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 55 | Կոնտրոլ սթրիպ Ursys և Urielux-ի համար | հատ | 2000 | 840,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 700,000.00 | 140,000.00 | 840,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 56 | Թուղթ տպիչի Urisys և Urelux-ի համար | հատ | 50 | 165,000.00 | 1 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 22,250.00 | 4,450.00 | 26,700.00 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |
|  |  |  |  |  | 2 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |  |
| 57 | Թրոմբոգլոտին 10 x 10 ml | լրակազմ | 1 | 76,500.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 63,750.00 | 12,750.00 | 76,500.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 58 | Թրոմբին 10 x 5 ml | լրակազմ | 10 | 738,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 615,000.00 | 123,000.00 | 738,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 59 | ԱՊՏԺ ActinFS 10 x 10 ml | լրակազմ | 10 | 1,314,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,095,000.00 | 219,000.00 | 1,314,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 60 | Կալցի քլորի լուծույթ CaCl2 24x 15ml | լրակազմ | 10 | 370,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 308,250.00 | 61,650.00 | 369,900.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 61 | Իննովին 10 x 10 ml | լրակազմ | 15 | 864,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 720,000.00 | 144,000.00 | 864,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 62 | Օռեն Կոլեր բուֆեր 24x15 ml | լրակազմ | 20 | 840,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 700,000.00 | 140,000.00 | 840,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 63 | PTմուլտի կալիբրատոր 6 x 1 ml | լրակազմ | 1 | 118,400.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 98,658.33 | 19,731.67 | 118,390.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 64 | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol1-E 10 x 1ml | լրակազմ | 25 | 800,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 666,458.33 | 133,291.67 | 799,750.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 65 | Ստուգիչ հեղուկ CiTrol2-E 10 x 1ml | լրակազմ | 1 | 32,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 26,658.33 | 5,331.67 | 31,990.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 66 | Ռեակցիոն Տուբ | հատ | 3000 | 114,000.00 |  | Գնային առաջարկի բացակայություն |  |  |  |  |
| 67 | Լվացող հեղուկ | հատ | 20 | 414,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 345,000.00 | 69,000.00 | 414,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 68 | Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով 3.2% 3.5մլ | հատ | 30000 | 1,605,000.00 | 1 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ | 1,498,500.00 | 0.00 | 1,498,500.00 | «Ֆարմեգուս» ՍՊԸ |
| 69 | Տպիչի թուղթ TP-1 | հատ | 1700 | 928,200.00 | 1 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ | 756,500.00 | 151,300.00 | 907,800.00 | «ՎԻՈԼԱ» ՍՊԸ |
| 70 | Պրո-GRP 100 թեսթ | լրակազմ | 1 | 360,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 300,000.00 | 60,000.00 | 360,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 71 | HE4 100թեսթ | լրակազմ | 1 | 285,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 237,500.00 | 47,500.00 | 285,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 72 | Հակամյուլերային հորմոն 100թեսթ | լրակազմ | 1 | 600,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 500,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 73 | Սիֆիլիս 100 թեսթ | լրակազմ | 12 | 2,244,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 1,870,000.00 | 374,000.00 | 2,244,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 74 | Թիրեոգլոբուլին CS | լրակազմ | 1 | 26,800.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 22,325.00 | 4,465.00 | 26,790.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 75 | Կալցիտոնին CS կալիբրատոր | լրակազմ | 1 | 272,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 226,658.33 | 45,331.67 | 271,990.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |
| 76 | NSE-Նեյրոսպեցիֆիկ CS | լրակազմ | 1 | 30,000.00 | 1 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ | 25,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ |