ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական գործիքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականաի  մարտի  28-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-9/8-1 պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման 
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1.
	Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ /Կասետներ նախատեսված sterrat 100 s տերիլիզատորի համար/
	տուփ
	0
	35
	0
	10,080,000
	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտրիջներ՝ 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը նախատեսված  է պլազմային ստերիլիզացիայի համար ՚Ստեռադ100Sՙ համակարգում: Կասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ  պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մեկ տուփում 5 կասետ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով
	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտրիջներ՝ 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը նախատեսված  է պլազմային ստերիլիզացիայի համար ՚Ստեռադ100Sՙ համակարգում: Կասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ  պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մեկ տուփում 5 կասետ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով

	2.
	 Բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ /Կասետներ նախատեսված sterrad* nx ստերիլիզատորի համար/
	տուփ
	0
	20
	0
	6,617,000
	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտրիջներ `  58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը նախատեսված է պլազմային ստերիլիզացիայի համար "Ստեռադ NX "համակարգում:Կասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մեկ տուփում 5 կասետ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով
	Ստերիլիզացնող նյութ պարունակող քարտրիջներ `  58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը նախատեսված է պլազմային ստերիլիզացիայի համար "Ստեռադ NX "համակարգում:Կասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մեկ տուփում 5 կասետ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով

	3.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Հարմոնիկ ուլտրաձայնային էլեկտրադանակի ծայրադիր /
	տուփ
	0
	9
	0
	27,000,000
	Մկրատ կոագուլյացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակաձև, բռնակով, բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հանարավորությամբ: Ակտիվացիայի բացակայման դեպքում կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ:Մկրատի տիտանային սայրի երկայնական տատանման հաճախությունը կազմում է  55,5 կՀց: Ակտիվացիան հանարավոր է մաքսիմալ և մինիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի բռնակի առաջային և կողային մասերում` արագ հասանելիություն ապահովելու համար, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Ծայրադիրի բռնակի մարմինը ունի ներկառուցված  համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տակտիլ և ձայնային համակարգի միջոցով հաստատել բրանշերի ամբողջական փակման մասին: Առկա է գեներատորի հետ հետադարձ կապի  և ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկման մեխանիզմ, որը իրականացվում է G11 գեներատորի միջոցով: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի էֆեկտիվությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասման աստիճանը: Ցողունի երկարությունը 36 սմ` ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև պտտման օղի հատվածը: Ցողունի տրամագիծը  5 մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով` ռոտացիոն օղակի մջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման մասում, ապահովելով արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Պասիվ բրանշի երկու մակերեսների վրա առկա է  5 մմ երկարության մակնշում: Առկա է ակոսավոր մուտք` լապարոսկոպիկ բռնակի միացման համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակաձև բռնակ: Առկա են ռետինե միջադիրներ` բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի վրա, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակների վրա, որոնք կանխում են սահումը և նպաստում վիրաբույժի ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ /սայր/ և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է` հատուկ ծածկույթով, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել հյուսվածքների կպչողությունը, թեքված է, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել տեսանելիությունը աշխատանքային դաշտի և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Արտափքված և թեք մակերեսները ինչպես նաև ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասը նախատեսված են հիմնականում կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը  ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի ակոսիկներով պլաստիկ վրադիր` հյուսվածքների հետ էֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մատակարարվում է ստերիլ՝ գործարանային տուփերով, կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներ ունեցող հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփում ոչ պակաս 6 հատ
	Մկրատ կոագուլյացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակաձև, բռնակով, բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հանարավորությամբ: Ակտիվացիայի բացակայման դեպքում կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ:Մկրատի տիտանային սայրի երկայնական տատանման հաճախությունը կազմում է  55,5 կՀց: Ակտիվացիան հանարավոր է մաքսիմալ և մինիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի բռնակի առաջային և կողային մասերում` արագ հասանելիություն ապահովելու համար, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Ծայրադիրի բռնակի մարմինը ունի ներկառուցված  համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տակտիլ և ձայնային համակարգի միջոցով հաստատել բրանշերի ամբողջական փակման մասին: Առկա է գեներատորի հետ հետադարձ կապի  և ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկման մեխանիզմ, որը իրականացվում է G11 գեներատորի միջոցով: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի էֆեկտիվությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասման աստիճանը: Ցողունի երկարությունը 36 սմ` ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև պտտման օղի հատվածը: Ցողունի տրամագիծը  5 մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով` ռոտացիոն օղակի մջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման մասում, ապահովելով արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով, հեշտացնում է տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Պասիվ բրանշի երկու մակերեսների վրա առկա է  5 մմ երկարության մակնշում: Առկա է ակոսավոր մուտք` լապարոսկոպիկ բռնակի միացման համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակաձև բռնակ: Առկա են ռետինե միջադիրներ` բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի վրա, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակների վրա, որոնք կանխում են սահումը և նպաստում վիրաբույժի ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ /սայր/ և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է` հատուկ ծածկույթով, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել հյուսվածքների կպչողությունը, թեքված է, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել տեսանելիությունը աշխատանքային դաշտի և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Արտափքված և թեք մակերեսները ինչպես նաև ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասը նախատեսված են հիմնականում կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը  ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի ակոսիկներով պլաստիկ վրադիր` հյուսվածքների հետ էֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մատակարարվում է ստերիլ՝ գործարանային տուփերով, կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներ ունեցող հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփում ոչ պակաս 6 հատ

	4.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր/ 
	տուփ
	0
	9
	0
	27,864,000
	Մկրատ կոագուլյացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակաձև բռնակով, բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հանարավորությամբ: Ակտիվացիայի բացակայման դեպքում կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի երկայնական տատանման հաճախությունը կազմում է  55,5 կՀց: Ակտիվացիան հանարավոր է մաքսիմալ և մինիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի բռնակի առաջային և կողային մասերում` արագ հասանելիություն ապահովելու համար, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Ծայրադիրի բռնակի մարմինը ունի ներկառուցված  համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տակտիլ և ձայնային համակարգի միջոցով հաստատել բրանշերի ամբողջական փակման մասին: Առկա է գեներատորի հետ հետադարձ կապի  և ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկման մեխանիզմ, որը իրականացվում է G11 գեներատորի միջոցով: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի էֆեկտիվությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասման աստիճանը: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով: Ցողունի երկարությունը  23 սմ` ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև պտտման օղի հատվածը: Ցողունի տրամագիծը  5 մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի մջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման մասում , ապահովելոով արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով, հեշտացնում է  տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը:Պասիվ բրանշի երկու մակերեսների վրա առկա է  5 մմ երկարության մակնշում: Առկա է ակոսավոր մուտք` լապարոսկոպիկ բռնակի միացման համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակաձև բռնակ: Առկա են ռետինե միջադիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի վրա, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակների վրա որոնք կանխում են սահումը և նպաստում վիրաբույժի ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է` հատուկ ծածկույթով, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել հյուսվածքների կպչողությունը, թեքված է, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել տեսանելիությունը աշխատանքային դաշտի և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Արտափքված և թեք մակերեսները ինչպես նաև ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասը նախատեսված են հիմնականում կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը  ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար: Պասիվ բրանշը ունի ակոսիկներով պլաստիկ վրադիր` հյուսվածքների հետ էֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մատակարարվում է ստերիլ՝ գործարանային տուփերով, կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներ ունեցող հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփում ոչ պակաս 6 հատ
	Մկրատ կոագուլյացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակաձև բռնակով, բաց և էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հանարավորությամբ: Ակտիվացիայի բացակայման դեպքում կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի երկայնական տատանման հաճախությունը կազմում է  55,5 կՀց: Ակտիվացիան հանարավոր է մաքսիմալ և մինիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի բռնակի առաջային և կողային մասերում` արագ հասանելիություն ապահովելու համար, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի միջոցով: Ծայրադիրի բռնակի մարմինը ունի ներկառուցված  համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տակտիլ և ձայնային համակարգի միջոցով հաստատել բրանշերի ամբողջական փակման մասին: Առկա է գեներատորի հետ հետադարձ կապի  և ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկման մեխանիզմ, որը իրականացվում է G11 գեներատորի միջոցով: Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի էֆեկտիվությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասման աստիճանը: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով: Ցողունի երկարությունը  23 սմ` ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև պտտման օղի հատվածը: Ցողունի տրամագիծը  5 մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի մջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման մասում , ապահովելոով արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով, հեշտացնում է  տեսանելիությունը և վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը:Պասիվ բրանշի երկու մակերեսների վրա առկա է  5 մմ երկարության մակնշում: Առկա է ակոսավոր մուտք` լապարոսկոպիկ բռնակի միացման համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակաձև բռնակ: Առկա են ռետինե միջադիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի վրա, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակների վրա որոնք կանխում են սահումը և նպաստում վիրաբույժի ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է` հատուկ ծածկույթով, որը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել հյուսվածքների կպչողությունը, թեքված է, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել տեսանելիությունը աշխատանքային դաշտի և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Արտափքված և թեք մակերեսները ինչպես նաև ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասը նախատեսված են հիմնականում կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը  ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար: Պասիվ բրանշը ունի ակոսիկներով պլաստիկ վրադիր` հյուսվածքների հետ էֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Մատակարարվում է ստերիլ՝ գործարանային տուփերով, կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներ ունեցող հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, տուփում ոչ պակաս 6 հատ

	5.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Մկրատ ձեռքի ակտիվացիայով հյուսվածքների ադապտացիայի համակրգով՝ ուլտրաձայնային հարմոնիկ նշտարի համար/
	տուփ
	0
	2
	0
	5,272,680
	Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով, երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար, որոնք ունեն մինչև  5 մմ տրամագծով անոթներ: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախությունը երկայանակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք  տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով: Լրացուցիչ ձայնային ազդանշանը հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդանուր երկարությունը  9 սմ` հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է , կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի/սայր/ երկարությունը 16 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներով, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը ալյումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում

 առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա` չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք` թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Մատակարարվում է ստերիլ գործարանային տուփերով, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով:
	Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով, երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար, որոնք ունեն մինչև  5 մմ տրամագծով անոթներ: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախությունը երկայանակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք  տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով: Լրացուցիչ ձայնային ազդանշանը հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդանուր երկարությունը  9 սմ` հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է , կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի/սայր/ երկարությունը 16 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներով, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը ալյումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա` չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք` թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Մատակարարվում է ստերիլ գործարանային տուփերով, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով:

	6.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Մկրատ ձեռքի ակտիվացիայով հյուսվածքների ադապտացիայի համակարգով՝ ուլտրաձայնային հարմոնիկ նշտարի համար/
	տուփ
	0
	2
	0
	5,841,020
	Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով` երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են մինչև  5 տրամագծով անոթները միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախությունը երկայանակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք  տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով :Լրացուցիչ ձայնային ազդանշանը հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդանուր երկարությունը  17  սմ` հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է , կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի/սայր/ երկարությունը 16 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներով, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը ալյումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք` թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Մատակարարվում է ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով:
	Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով` երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են մինչև  5 տրամագծով անոթները միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախությունը երկայանակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք  տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով :Լրացուցիչ ձայնային ազդանշանը հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդանուր երկարությունը  17  սմ` հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է , կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի/սայր/ երկարությունը 16 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներով, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը ալյումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք` թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Մատակարարվում է ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է  GEN11 գեներատորների հետ` հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով:

	7.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, նախատեսված harmonic gen11 գեներատորի համար/
	տուփ
	0
	7
	0
	8,573,250
	Լապարոսկոպիկ բռնակ, որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների  50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախությամբ: Բաղկացած է մետաղական բռնակից և միացնող լարից, որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով և իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում: Նախատեսված է առնվազն 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ: Բռնակին միացված ծայրադիրները /թե 5մմ և թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ և մինիմալ /հնարավոր է կարգավորել/ հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաև ոտքի սեղմակների միջոցով: Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչև 120оС ջերմաստիճանի պայմաններում: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ, որն օգտագործվում է նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ՝ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, N1
	Լապարոսկոպիկ բռնակ, որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների  50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախությամբ: Բաղկացած է մետաղական բռնակից և միացնող լարից, որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով և իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում: Նախատեսված է առնվազն 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ: Բռնակին միացված ծայրադիրները /թե 5մմ և թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ և մինիմալ /հնարավոր է կարգավորել/ հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաև ոտքի սեղմակների միջոցով: Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչև 120оС ջերմաստիճանի պայմաններում: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ, որն օգտագործվում է նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ՝ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, N1

	8.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Ենթակոճային շրջանի, վերին և ստորին ծնոտի աղեղի և մարմնի կոտրվածքների քիչ ինվազիվ բուժման համար նախատեսված՝ ներբերանային մուտքով, 90 աստիճանի տակ ծակելու և պտուտակներ ձգելու համար նախատեսված սարքավորման գործիքների հավաքածուի  ծախսվող նյութերի հավաքածու:/
	հավաքածու
	0
	1
	0
	5,772,300
	Հավաքածուին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները.
Հավաքածուն պետք է ներառի հատուկ գործիքներ՝ նախատեսված վնասվածքների բուժման, ենթակոճային շրջանի, ստորին ծնոտի բարձրացող ճյուղի, վերին և ստորին ծնոտի մարմնի օրթոգնատիկ վիրաբուժության ընթացքում 90 աստիճանի տակ ծակելու և պտուտակներ ձգելու համար: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևվյալ մասերը.

• Հելինոիդալ ցիլինդրիկ ատամնավոր փոխանցումով  90 աստիճան պտուտակահանի աշխատանքային մաս: Գլխիկի լայնությունը ինքնաֆիքսվող պտուտակահանի հետ միասին չպետք է գերազանցի 7,5 մմ- 1հատ  

• Պտուտակահան, Mandible  աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող 1.5/2.0,   90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ 

• Պտուտակահան, Midface  աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող  2.4,  90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L17/10 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• Քսայուղ – 3 հատ  

Հավաքածուն պետք է ապահովի ներքին ֆիքսացիան՝ հիվանդների համար արդյունքների բարելավումով, այսինքն՝ պետք է ապահովի АО սկզբունքների իրագործումը.

• սպիների առաջացման նվազեցում
• դիմային նյարդի վնասման հավանականության նվազեցում
• բուժման ժամանակաշրջանի կրճատում
-Հավաքածուն պետք է ապահովի ներբերանային վիրաբուժական մուտք:

-Հավաքածուն պետք է ապահովի բաց վիրաբուժական մուտք կոտրվածքի տարածք օրթոգնատիկ վիրաբուժություն իրականացնելու նպատակով:

-Հավաքածուն պետք է օգնի ոսկրային ֆրագմենտների հետ մանիպուլյացիաներ կատարելուն:

-Հավաքածուն պետք է հեշտացնի թիթեղների վերահսկվող շարժումները՝ նրանց անատոմիապես ճիշտ տեղակայման և ֆիքսման համար:

-Հավաքածուն պետք է ապահովի վստահելի կայուն ֆիքսացիա, բացառի տրադիցիոն շարունակական միջծնոտային ֆիքսացիան և օգնի ֆունկցիայի արագ վերականգնմանը: 

Մատակարարվում է գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Հավաքածուին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները.
Հավաքածուն պետք է ներառի հատուկ գործիքներ՝ նախատեսված վնասվածքների բուժման, ենթակոճային շրջանի, ստորին ծնոտի բարձրացող ճյուղի, վերին և ստորին ծնոտի մարմնի օրթոգնատիկ վիրաբուժության ընթացքում 90 աստիճանի տակ ծակելու և պտուտակներ ձգելու համար: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևվյալ մասերը.

• Հելինոիդալ ցիլինդրիկ ատամնավոր փոխանցումով  90 աստիճան պտուտակահանի աշխատանքային մաս: Գլխիկի լայնությունը ինքնաֆիքսվող պտուտակահանի հետ միասին չպետք է գերազանցի 7,5 մմ- 1հատ  

• Պտուտակահան, Mandible  աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող 1.5/2.0,   90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ 

• Պտուտակահան, Midface  աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող  2.4,  90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L17/10 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ  

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ 

• Քսայուղ – 3 հատ  

Հավաքածուն պետք է ապահովի ներքին ֆիքսացիան՝ հիվանդների համար արդյունքների բարելավումով, այսինքն՝ պետք է ապահովի АО սկզբունքների իրագործումը.

• սպիների առաջացման նվազեցում
• դիմային նյարդի վնասման հավանականության նվազեցում
• բուժման ժամանակաշրջանի կրճատում
-Հավաքածուն պետք է ապահովի ներբերանային վիրաբուժական մուտք:

-Հավաքածուն պետք է ապահովի բաց վիրաբուժական մուտք կոտրվածքի տարածք օրթոգնատիկ վիրաբուժություն իրականացնելու նպատակով:

-Հավաքածուն պետք է օգնի ոսկրային ֆրագմենտների հետ մանիպուլյացիաներ կատարելուն:

-Հավաքածուն պետք է հեշտացնի թիթեղների վերահսկվող շարժումները՝ նրանց անատոմիապես ճիշտ տեղակայման և ֆիքսման համար:

-Հավաքածուն պետք է ապահովի վստահելի կայուն ֆիքսացիա, բացառի տրադիցիոն շարունակական միջծնոտային ֆիքսացիան և օգնի ֆունկցիայի արագ վերականգնմանը: 

Մատակարարվում է գործարանային փաթեթավորմամբ:

	9.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման ուժային մոդուլի հավաքածու:/ 
	հավաքածու
	0
	1
	0
	14,040,551
	Բժշկական սարքավորման ֆունկցիոնալ բնութագրերի նկարագիր` 

Էլեկտրական բարձր արագության շաղափիչ /դրել/ «կոնսոլ-արտաքին անջատիչ /պեդալ/ -շարժիչ ձեռքի կարգավորումով» տեսակի՝ ներկառուցված կառավարվող ոռոգման համակարգով, որն աշխատում է հոսանքով և օգտագործվում է ոսկրերի մշակման ոսկրահատումների համար նեյրովիրաբուժության, դիմածնոտային վիրաբուժության և ստոմատոլոգիայի ոլորտում:  

Ուժային սարքավորմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները` 

Բարձր արագության ունիվերսալ էլեկտրական համակարգի կազմի մեջ մտնող բոլոր սարքերն ու գործիքները պետք է լինեն լիովին համատեղելի միմյանց հետ: Գործիքները պետք է ապահովեն իմպլանտների ճշգրիտ և վստահելի տեղադրումը ըստ АО/ASIF օրիգինալ վիրաբուժական մեթոդիկայի: Պետք է ապահովվի բոլոր գործիքների և ծախսվող նյութերի միացնող էլեմենտների պարտադիր վստահելի միացում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր գործիքները, ծախսվող նյութերը, աշխատող մոդուլները, շարժիչները պետք է անվտանգ ձևով ախտահանվեն ստանդարտ ավտոկլավացման ռեժիմում, ջերմաստիճանը 134º, ճնշումը 2-3 մթնոլորտ:

էլեկտրական ուժային համակարգի կառուցվածքը`  

Համակարգը պետք է կառուցված լինի մոդուլային սկզբունքով մեկ ունիվերսալ շարժիչի վրա, ունենա հնարավորություն արագ և հեշտորեն փոխելու աշխատող մասերը մեկ շարժումով, ստերիլ վիրահատական պայմաններում:  

1).Կառավարման և ոռոգման բլոկ -  դիմածնոտային և նյարդավիրաբուժության համար նախատեսված էլեկտրական ուժային սարքավորման սնուցման և ոռոգման կառավարման համար: Իրիգացիայի միացած լինելու ցուցիչով,  շարժիչների կառավարման համար նախատեսված երկու սահող կարգավորիչներ, ոռոգման միացման անջատիչ, երկու ռեժիմով՝ OFF, Con 1- Var1 ի համար, և Con 2- Var2 ի համար: Ոռոգման հոսքի կարգավորիչ: Դիմացից ունենա  միացման 4 վարդակներ՝ 2-ը նախատեսված բարձր արագության շարժիչներով բռնակի, 1-ը դաստակի, ոտնաթաթի վիրաբուժության համար նախատեսված բռնակի և 1 ոտքի կառավարման վահանակի միացման համար, 60վտ հզորությամբ: Պետք է ունենա աման վարդակի համար համապատասխան գրաֆիկական մակնշում:  

Չափերը՝ երկարություն х լայնություն х բարձրություն [մմ] ±5% 245х192х181:

Քաշը՝ 5.25 ± 10%կգ
Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP X0

Շահագործման պայմանները՝ 10-4 օС

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 30-75%

Մթնոլորտային ճնշումը՝ 0.7-1.06 Բար
Սնուցումը փոփոխական հոսանքի ցանցից՝ 100-240Վ, 0.7-2.0 Ա. 

Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ: - 1հատ:

2).Բարձր արագության շարժիչ բռնակում: Շարժիչի տեսակը՝  Էլեկտրական, սպասարկող, բարձր արագության, առանց ռեդուկտորի: Ենթակա է ախտահանման: Պտտող մոմենտը արագ միացման լայրակալով շաղափման ռեժիմում 0.5ՆՄ ից ոչ պակաս: Պետք է ունենա պտտման արագության սահուն կարգավորում 0 – 60 000 պ/րոպե անմիջապես շարժիչ բռնակի վրայից: Ծայրակալների փոխումը պետք է կատարվի առանց լրացուցիչ գործիքների:  Անմիջապես բռնակի վրայից պետք է հնրավոր լինի միացնել հետադարձ ռեժիմը ակնթարթորեն՝ առանց ռոտորի աշխատանքը դադարեցնելու: Ելքային հզորությունը առնվազն 60վտ: Տարբեր դիրքերով ծայրակալը ֆիքսելու հնարավորությամբ՝ նվազագույնը՝ 8դիրք, ոռոգումն ապահովելու հնարավորությամբ:  Առավելագուն ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելիս 180վրկ. ջերմաստիճանի բարձրացումը չպետք է գերազանցի 28OC: Աղմուկի մակարդակը՝ 58ԴԲ -ից ոչ ավելի: Վիբրացիայի մակարդակը՝ 2.5 մ/վ2: Առանց ծայրադիրների առավելագուն քաշը 185գ., երկարությունը՝130մմ, տրամագիծը 21մմ՝ 1 հատ, փաթեթավորումը՝ գործարանային:

3).Պտտման, ավտոռևերսի, արագության անընդմեջ կարգավորման ձեռքի կարգավորիչ՝ կարգավորիչը պետք է տեղակայվի անմիջապես շարժիչի վրա և լինի ամբողջովին համատեղելի շարժիչի հետ: Պետք է հնարավորություն ունենա մատի ճնշման անհատական կարգավորման ինչպես նաև արգելափակման: 

Աշխատանքի տիպը՝ էլեկտրոմագնիսական, քաշը՝ 18գ. - 1 հատ: 

4). Շարժիչը կառավարման վահանակին միացնող մալուխ` Բարձր արագության շարժիչի և սնուցման վահանակի միացման ճկուն 3մ երկարությամբ մալուխ՝ երկու ծայրում ավտոփականներով: Պետք է հնարավոր լինի ավտոկլավի միջոցով ախտահանել, քաշը 289± 2 գ՝ 1հատ: 

5).Շարժիչի պտույտների արագության կառավարման, անջատման-միացման, ինչպես նաև ոռոգման համակարգի անջատման-միացման համար նախատեսված ոտքով կառավարման ոտնակ: Ոտնակը պետք է ունենա մետաղական օղակ վիրահատության ընթացքում տեղաշարժման համար, պատված լինի չսահող նյութով, պետք է միանա կառավարման կոնսոլին մալուխի միջոցով: Քաշը՝ 1645± 5% ոչ ավելի: -1հատ: 

6.)Ոտնյակը կառավարման վահանակին միացնող մալուխ: Երկարությոնը պետք է լինի 4 մ. , երկու ծայրերին  պետք է պարտադիր ունենա համապտասխան արգելափակվող կցորդիծ մեխանիզմներ համապատասխան ոտնյակի և վահանակի վարդակների, քաշը՝ 290 ± 2 գ՝ 1հատ: 

7.)Մալուխի պաշտպանիչ կափարիչ՝ պետք  է համատեղելի և նախատեսված լինի շարժիչը կառավարման վահանակին միացնող մալուխի խրոցները ախտահանման ժամանակ հերմետիկ փակելու և պաշտպանելու համար: -2 հատ:  

8.)Գործիքների և ծայրադիրների ապոդակտիլ փոխարինման բռնակ` բռնակը պետք է ապահովի ֆրեզաների, բորերի և այլն, փոխարինման պրոցեդուրան վիրահատության ընթացքում վիրահատող վիրաբույժին հարմար ձևով: Համատեղելի է համակարգի ծայրադիրների հետ - 1 հատ:

9.)Գործիքների պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից /Fe Cr Ni Mo M/ համապատասխան ISO 5832-1 ստանդարտի:  Ունենա կլոր անցքեր ամբողջ մակերեսով ախտահանման համար նախատեսված: Պետք է ունենա  բարձր արագության ուժային սարքավորման շարժիչի, ծայրակալների և ծախսվող նյութերի տեղադրման համար նախատեսված գրաֆիկական նշումով տեղեր՝ գործիքների լրացուցիչ ներդիրների տեղադրման հնարավորությամբ:  Չափերը ՝477х250х126 ±1մմ: Առաքվի առանց կափարիչի, առանձին փաթեթավորված - 1 հատ: 

10.)Էլեկտրական ուժային սարքավորման պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղի կափարիչ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից, ունենա կլոր թափանցող անցքեր, ամբողջովին համատեղելի լինի արկղի հետ: Չափերը ՝ 477 х 250 х 5մմ +/- 1մմ - 1 հատ:

11.) Էլեկտրական ուժային սարքավորման պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղի ներդիր ½ չափի:   Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից Fe/Cr/Ni/Mo/M համապատասխան ISO 5832-1 ստանդարտի:  Ունենա կլոր անցքեր ամբողջ մակերեսով, երկու կողմից բռնակներ:   

Պետք է ունենա գրաֆիկական մակնշումով ծայրակալների համար նախատեսված տեղեր: Առաքվի առանձին փաթեթավորված - 1հատ:

Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում՝ 

Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս՝ մոնտաժելու պահից սկսած:

Մատակարարը պետք է ունենա ռեսուրսներ և որակավորում՝ հետերաշխիքային սպասարկումը իրականացնելու Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններում:

Գրանցումը և սերտիֆիկացիան՝
Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության կողմից տրված ռեգիստրացիոն փաստաթղթեր:

Ախտահանման պայմանները՝
• Սարքավորման համար հաստատված ախտահանման պայմանները AD Linden 3/3/6 DECE.

• Ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում ջերմաստիճանը 134º С, ճնշումը 1-2 մթնոլորտ, 5 րոպե Ոտքի կարգավորիչը և կառավարման համակարգը ախտահանման չեն ենթարկվում:

Տեղափոխման  պայմանները՝
Տեղաոխումն իրականացնել -20-ից +70 Ցելսիուս ջերմաստիճանում, օդի հարաբերական խունավությունը 25% - 90% դեպքում:
	Բժշկական սարքավորման ֆունկցիոնալ բնութագրերի նկարագիր` 

Էլեկտրական բարձր արագության շաղափիչ /դրել/ «կոնսոլ-արտաքին անջատիչ /պեդալ/ -շարժիչ ձեռքի կարգավորումով» տեսակի՝ ներկառուցված կառավարվող ոռոգման համակարգով, որն աշխատում է հոսանքով և օգտագործվում է ոսկրերի մշակման ոսկրահատումների համար նեյրովիրաբուժության, դիմածնոտային վիրաբուժության և ստոմատոլոգիայի ոլորտում:  

Ուժային սարքավորմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները` 

Բարձր արագության ունիվերսալ էլեկտրական համակարգի կազմի մեջ մտնող բոլոր սարքերն ու գործիքները պետք է լինեն լիովին համատեղելի միմյանց հետ: Գործիքները պետք է ապահովեն իմպլանտների ճշգրիտ և վստահելի տեղադրումը ըստ АО/ASIF օրիգինալ վիրաբուժական մեթոդիկայի: Պետք է ապահովվի բոլոր գործիքների և ծախսվող նյութերի միացնող էլեմենտների պարտադիր վստահելի միացում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր գործիքները, ծախսվող նյութերը, աշխատող մոդուլները, շարժիչները պետք է անվտանգ ձևով ախտահանվեն ստանդարտ ավտոկլավացման ռեժիմում, ջերմաստիճանը 134º, ճնշումը 2-3 մթնոլորտ:

էլեկտրական ուժային համակարգի կառուցվածքը`  

Համակարգը պետք է կառուցված լինի մոդուլային սկզբունքով մեկ ունիվերսալ շարժիչի վրա, ունենա հնարավորություն արագ և հեշտորեն փոխելու աշխատող մասերը մեկ շարժումով, ստերիլ վիրահատական պայմաններում:  

1).Կառավարման և ոռոգման բլոկ -  դիմածնոտային և նյարդավիրաբուժության համար նախատեսված էլեկտրական ուժային սարքավորման սնուցման և ոռոգման կառավարման համար: Իրիգացիայի միացած լինելու ցուցիչով,  շարժիչների կառավարման համար նախատեսված երկու սահող կարգավորիչներ, ոռոգման միացման անջատիչ, երկու ռեժիմով՝ OFF, Con 1- Var1 ի համար, և Con 2- Var2 ի համար: Ոռոգման հոսքի կարգավորիչ: Դիմացից ունենա  միացման 4 վարդակներ՝ 2-ը նախատեսված բարձր արագության շարժիչներով բռնակի, 1-ը դաստակի, ոտնաթաթի վիրաբուժության համար նախատեսված բռնակի և 1 ոտքի կառավարման վահանակի միացման համար, 60վտ հզորությամբ: Պետք է ունենա աման վարդակի համար համապատասխան գրաֆիկական մակնշում:  

Չափերը՝ երկարություն х լայնություն х բարձրություն [մմ] ±5% 245х192х181:

Քաշը՝ 5.25 ± 10%կգ
Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP X0

Շահագործման պայմանները՝ 10-4 օС

Օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 30-75%

Մթնոլորտային ճնշումը՝ 0.7-1.06 Բար
Սնուցումը փոփոխական հոսանքի ցանցից՝ 100-240Վ, 0.7-2.0 Ա. 

Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ: - 1հատ:

2).Բարձր արագության շարժիչ բռնակում: Շարժիչի տեսակը՝  Էլեկտրական, սպասարկող, բարձր արագության, առանց ռեդուկտորի: Ենթակա է ախտահանման: Պտտող մոմենտը արագ միացման լայրակալով շաղափման ռեժիմում 0.5ՆՄ ից ոչ պակաս: Պետք է ունենա պտտման արագության սահուն կարգավորում 0 – 60 000 պ/րոպե անմիջապես շարժիչ բռնակի վրայից: Ծայրակալների փոխումը պետք է կատարվի առանց լրացուցիչ գործիքների:  Անմիջապես բռնակի վրայից պետք է հնրավոր լինի միացնել հետադարձ ռեժիմը ակնթարթորեն՝ առանց ռոտորի աշխատանքը դադարեցնելու: Ելքային հզորությունը առնվազն 60վտ: Տարբեր դիրքերով ծայրակալը ֆիքսելու հնարավորությամբ՝ նվազագույնը՝ 8դիրք, ոռոգումն ապահովելու հնարավորությամբ:  Առավելագուն ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելիս 180վրկ. ջերմաստիճանի բարձրացումը չպետք է գերազանցի 28OC: Աղմուկի մակարդակը՝ 58ԴԲ -ից ոչ ավելի: Վիբրացիայի մակարդակը՝ 2.5 մ/վ2: Առանց ծայրադիրների առավելագուն քաշը 185գ., երկարությունը՝130մմ, տրամագիծը 21մմ՝ 1 հատ, փաթեթավորումը՝ գործարանային:

3).Պտտման, ավտոռևերսի, արագության անընդմեջ կարգավորման ձեռքի կարգավորիչ՝ կարգավորիչը պետք է տեղակայվի անմիջապես շարժիչի վրա և լինի ամբողջովին համատեղելի շարժիչի հետ: Պետք է հնարավորություն ունենա մատի ճնշման անհատական կարգավորման ինչպես նաև արգելափակման: 

Աշխատանքի տիպը՝ էլեկտրոմագնիսական, քաշը՝ 18գ. - 1 հատ: 

4). Շարժիչը կառավարման վահանակին միացնող մալուխ` Բարձր արագության շարժիչի և սնուցման վահանակի միացման ճկուն 3մ երկարությամբ մալուխ՝ երկու ծայրում ավտոփականներով: Պետք է հնարավոր լինի ավտոկլավի միջոցով ախտահանել, քաշը 289± 2 գ՝ 1հատ: 

5).Շարժիչի պտույտների արագության կառավարման, անջատման-միացման, ինչպես նաև ոռոգման համակարգի անջատման-միացման համար նախատեսված ոտքով կառավարման ոտնակ: Ոտնակը պետք է ունենա մետաղական օղակ վիրահատության ընթացքում տեղաշարժման համար, պատված լինի չսահող նյութով, պետք է միանա կառավարման կոնսոլին մալուխի միջոցով: Քաշը՝ 1645± 5% ոչ ավելի: -1հատ: 

6.)Ոտնյակը կառավարման վահանակին միացնող մալուխ: Երկարությոնը պետք է լինի 4 մ. , երկու ծայրերին  պետք է պարտադիր ունենա համապտասխան արգելափակվող կցորդիծ մեխանիզմներ համապատասխան ոտնյակի և վահանակի վարդակների, քաշը՝ 290 ± 2 գ՝ 1հատ: 

7.)Մալուխի պաշտպանիչ կափարիչ՝ պետք  է համատեղելի և նախատեսված լինի շարժիչը կառավարման վահանակին միացնող մալուխի խրոցները ախտահանման ժամանակ հերմետիկ փակելու և պաշտպանելու համար: -2 հատ:  

8.)Գործիքների և ծայրադիրների ապոդակտիլ փոխարինման բռնակ` բռնակը պետք է ապահովի ֆրեզաների, բորերի և այլն, փոխարինման պրոցեդուրան վիրահատության ընթացքում վիրահատող վիրաբույժին հարմար ձևով: Համատեղելի է համակարգի ծայրադիրների հետ - 1 հատ:

9.)Գործիքների պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից /Fe Cr Ni Mo M/ համապատասխան ISO 5832-1 ստանդարտի:  Ունենա կլոր անցքեր ամբողջ մակերեսով ախտահանման համար նախատեսված: Պետք է ունենա  բարձր արագության ուժային սարքավորման շարժիչի, ծայրակալների և ծախսվող նյութերի տեղադրման համար նախատեսված գրաֆիկական նշումով տեղեր՝ գործիքների լրացուցիչ ներդիրների տեղադրման հնարավորությամբ:  Չափերը ՝477х250х126 ±1մմ: Առաքվի առանց կափարիչի, առանձին փաթեթավորված - 1 հատ: 

10.)Էլեկտրական ուժային սարքավորման պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղի կափարիչ:  Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից, ունենա կլոր թափանցող անցքեր, ամբողջովին համատեղելի լինի արկղի հետ: Չափերը ՝ 477 х 250 х 5մմ +/- 1մմ - 1 հատ:

11.) Էլեկտրական ուժային սարքավորման պահպանման և ախտահանման համար նախատեսված արկղի ներդիր ½ չափի:   Պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող բժշկական պողպատից Fe/Cr/Ni/Mo/M համապատասխան ISO 5832-1 ստանդարտի:  Ունենա կլոր անցքեր ամբողջ մակերեսով, երկու կողմից բռնակներ:   

Պետք է ունենա գրաֆիկական մակնշումով ծայրակալների համար նախատեսված տեղեր: Առաքվի առանձին փաթեթավորված - 1հատ:

Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում՝ 

Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս՝ մոնտաժելու պահից սկսած:

Մատակարարը պետք է ունենա ռեսուրսներ և որակավորում՝ հետերաշխիքային սպասարկումը իրականացնելու Ռուսաստանի Դաշնության սահմաններում:

Գրանցումը և սերտիֆիկացիան՝
Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության նախարարության կողմից տրված ռեգիստրացիոն փաստաթղթեր:

Ախտահանման պայմանները՝
• Սարքավորման համար հաստատված ախտահանման պայմանները AD Linden 3/3/6 DECE.

• Ավտոկլավացման ստանդարտ ռեժիմում ջերմաստիճանը 134º С, ճնշումը 1-2 մթնոլորտ, 5 րոպե
Ոտքի կարգավորիչը և կառավարման համակարգը ախտահանման չեն ենթարկվում:

Տեղափոխման  պայմանները՝
Տեղաոխումն իրականացնել -20-ից +70 Ցելսիուս ջերմաստիճանում, օդի հարաբերական խունավությունը 25% - 90% դեպքում:

	10.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման ծայրակալների  հավաքածու/
	հավաքածու
	0
	1
	0
	15,727,460
	Բարձր արագության ունիվերսալ էլեկտրական համակարգի համար  նախատեսված բոլոր ծայրադիրները պետք է լինեն լիովին համատեղելի շարժիչ բռնակի հետ: Գործիքները պետք է ապահովեն իմպլանտների ճշգրիտ և վստահելի տեղադրումը ըստ АО/ASIF օրիգինալ վիրաբուժական մեթոդիկայի: Պետք է ապահովվի բոլոր գործիքների և ծախսվող նյութերի միացնող էլեմենտների պարտադիր վստահելի միացում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր ծայրադիրները պետք է անվտանգ ձևով ախտահանվեն ստանդարտ ավտոկլավացման ռեժիմում, ջերմաստիճանը՝ 134 աստիձան Ցելսիուս, ճնշումը 2-3 մթնոլորտ:

1.) Դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման ծակող մինի արագ АО միացումով ծայրակալ՝  պտտման արագություն1800 պ/ր.,

պտտման մոմենտ  0.41 ՆՄ,  քաշը 48 ± 2գ.,

Ծայրակալի չափերը 63.25х18х18մմ: Պետք է ունենա համապատասխան լազերային մակնշում: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ: -1հատ: 

2.) Ծայրադիր՝ նախատեսված կլոր պոչով բորերի, շաղափների և ֆրեզաների համար, տրամագիծը  2.35 մմ: 

Պտույտի արագությունը առավելագույնը 60 000 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.015 ՆՄ, քաշը 53± 2գ., չափերը՝ 62.9х19х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:  

3.)  Ծակող ծայրադիր, 45º, մինի AO/ ASIF արագ միացումով: Պտույտների արագությունը 1800 պ/տ., պտտման մոմենտ 0.41 ՆՄ, քաշը ՝85 ± 2գ., չափերը 83,7х65х19.5մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ:-1հատ:

4.) ISO 3964 INTRA տիպի ծայրակալ ադապտեր: Պտտման արագությունը 60000 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.015 ՆՄ, քաշը 36 ± 2գ.,  չափերըը՝ 62.8х18х18մմ Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:  

5.)  Օսցիլացվող սղոց-ծայրադիր:  Տատանման հաճախականությունը՝ 16000 տատանում րոպ-ից ոչ ավելի., շեղբի առավելագույն շեղումը 15±0.50°,  քաշը՝ 71 ± 2գ., չափերը՝ 68.6х19х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

6.) Սագիտալ սղոց-ծայրակալ: Տատանման հաճախականությունը՝ 22 000 տատանում րոպե, շեղբի առավելագույն շեղումը 5.8±0.50° , քաշը 62 ± 2գ., չափերը 65.8х23х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

7.) Ռեցիպրոկ սղոց-ծայրակալ: Տատանման հաճախականությունը՝ 18 000 տատանում րոպե, շեղբի տատանումը 2.50մմ , քաշը 57 ± 2գ., չափը 65.1х18х18մմ:  Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

8.) Սագիտալ սղոցի ոռոգման ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի սագիտալ սղոցի և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից -1 հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

9.) Ռեցիպրոկ սղոցի ոռոգման ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի  ռեցիպրոկ  սղոցի և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից - 1հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

10.) Ծակող ծայրադիրների ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի  ծակող ծայրադիրների և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից - 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

11.)  Բարձր արագության ուժային էլեկտրական սարքավորման համար նախատեսված Կիրշների ձողերի անցկացման ծայրակալ:  Պետք է հնարավարություն տա աշխատելում 0,6-1,6մմ տրամագծով ձողերի հետ: Պտույտի արագությունը առավելագույնը 2700 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.27 ՆՄ, քաշը 80± 2գ., չափերը՝ 69х51х18մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:
	Բարձր արագության ունիվերսալ էլեկտրական համակարգի համար  նախատեսված բոլոր ծայրադիրները պետք է լինեն լիովին համատեղելի շարժիչ բռնակի հետ: Գործիքները պետք է ապահովեն իմպլանտների ճշգրիտ և վստահելի տեղադրումը ըստ АО/ASIF օրիգինալ վիրաբուժական մեթոդիկայի: Պետք է ապահովվի բոլոր գործիքների և ծախսվող նյութերի միացնող էլեմենտների պարտադիր վստահելի միացում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր ծայրադիրները պետք է անվտանգ ձևով ախտահանվեն ստանդարտ ավտոկլավացման ռեժիմում, ջերմաստիճանը՝ 134 աստիձան Ցելսիուս, ճնշումը 2-3 մթնոլորտ:

1.) Դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման ծակող մինի արագ АО միացումով ծայրակալ՝  պտտման արագություն1800 պ/ր.,

պտտման մոմենտ  0.41 ՆՄ,  քաշը 48 ± 2գ.,

Ծայրակալի չափերը 63.25х18х18մմ: Պետք է ունենա համապատասխան լազերային մակնշում: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ: -1հատ: 

2.) Ծայրադիր՝ նախատեսված կլոր պոչով բորերի, շաղափների և ֆրեզաների համար, տրամագիծը  2.35 մմ: 

Պտույտի արագությունը առավելագույնը 60 000 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.015 ՆՄ, քաշը 53± 2գ., չափերը՝ 62.9х19х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:  

3.)  Ծակող ծայրադիր, 45º, մինի AO/ ASIF արագ միացումով: Պտույտների արագությունը 1800 պ/տ., պտտման մոմենտ 0.41 ՆՄ, քաշը ՝85 ± 2գ., չափերը 83,7х65х19.5մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ:-1հատ:

4.) ISO 3964 INTRA տիպի ծայրակալ ադապտեր: Պտտման արագությունը 60000 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.015 ՆՄ, քաշը 36 ± 2գ.,  չափերըը՝ 62.8х18х18մմ Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:  

5.)  Օսցիլացվող սղոց-ծայրադիր:  Տատանման հաճախականությունը՝ 16000 տատանում րոպ-ից ոչ ավելի., շեղբի առավելագույն շեղումը 15±0.50°,  քաշը՝ 71 ± 2գ., չափերը՝ 68.6х19х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

6.) Սագիտալ սղոց-ծայրակալ: Տատանման հաճախականությունը՝ 22 000 տատանում րոպե, շեղբի առավելագույն շեղումը 5.8±0.50° , քաշը 62 ± 2գ., չափերը 65.8х23х19մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

7.) Ռեցիպրոկ սղոց-ծայրակալ: Տատանման հաճախականությունը՝ 18 000 տատանում րոպե, շեղբի տատանումը 2.50մմ , քաշը 57 ± 2գ., չափը 65.1х18х18մմ:  Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

8.) Սագիտալ սղոցի ոռոգման ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի սագիտալ սղոցի և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից -1 հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

9.) Ռեցիպրոկ սղոցի ոռոգման ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի  ռեցիպրոկ  սղոցի և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից - 1հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

10.) Ծակող ծայրադիրների ծայրադիր: Պետք է լինի համատեղելի  ծակող ծայրադիրների և ոռոգման ստերիլ խողովակների հետ, պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից - 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորմամբ

11.)  Բարձր արագության ուժային էլեկտրական սարքավորման համար նախատեսված Կիրշների ձողերի անցկացման ծայրակալ:  Պետք է հնարավարություն տա աշխատելում 0,6-1,6մմ տրամագծով ձողերի հետ: Պտույտի արագությունը առավելագույնը 2700 պ/ր., պտտման մոմենտ 0.27 ՆՄ, քաշը 80± 2գ., չափերը՝ 69х51х18մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորմամբ - 1հատ:

	11.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության էլեկտրական ուժային սարքավորման շեղբերի, շաղափների և մաքրման, խնամքի համար անհրաժեշտ միջոցների հավաքածու/
	հավաքածու
	0
	1
	0
	5,890,000
	 Բոլոր գործիքները, շեղբերը, սայրերը, պետք է լինեն համատեղելի նրանց համար նախատեսված ծայրակալների հետ, ապահովեն էլեմենտների  վստահելի կցորդում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր շաղափները, սայրերը, պետք է պատրաստվաց լինեն բարձր որակի բժշկական պողպատից, Fe/Cr/Ni/Mo/Mn, կայուն լինեն կորոզիայի հանդեպ, լինեն կարծր, սակայն ոչ փխրուն, համապատասխան միջազգային 5832-1ստանդարտի:

1.) Ոռոգման ադապտեր: Ոռոգման համակարգի խողովակ՝ նախատեսված բարձր արագության էլեկտրական շարժիչի հետ աշխատանքի համար, տուփում 1 խողովակ, յուրաքանչյուրը ստերիլ փաթեթավորված – ոչ պակաս քան 30 հատ:

2.) Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

3.) Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորված, ստերիլ- 2 հատ:

4.) Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

5.) Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 8.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

6.) Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

7.) Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված, - 2 հատ:

8.) Ցիրկուլյար ֆրեզա, մինի-արագ միացումով, երկարությունը 28 մմ, տրամագիծը 15.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 4 հատ:

9.) Լինդերմանի ֆրեզա, տրամագիծը 2.3 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 20.2մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

10.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 13.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

11.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 14.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/ մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

12.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 13.5 մմ, կտրող մասի լայնությունը  4/ մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

13.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 20.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

14.) Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 25մմ, լայնությունը 16.3մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

15.) Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 30մմ, լայնությունը 17,9մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

16.) Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 11x 5 խաչաձև ակոսներով, ստերիլ, համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 1 հատ:

17.) Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 14x7, խաչաձև ակոսներով, ստերիլ, համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 1 հատ:

18.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 15մմ, կտրող մասի լայնությունը 6.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

19.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22 մմ, կտրող մասի լայնությունը 8.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

20.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 31 մմ, կտրող մասի լայնությունը 10.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

21.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22 մմ, կտրող մասի լայնությունը 12.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

22.) Քսայուղ:  Հատուկ բիոհամատեղելի, հիպոալերգեն կազմով քսայուղ շարժիչի և ծայրադիրների խնամքի համար: Պետք է պիտանի լինի ախտահանման համար,  բարձր ջերմությունից և հյուսվածքների հետ շփումից չպետք է փոխի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ծավալը՝ 40մլ- 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

23.) Քսայուղ, հատուկ նախատեսված բարձր հաճախության ուժային սարքավորման,  ծայրադիրների, սպասարկող համակարգի համար 40մլ: Պետք է առաքվի մաքրման համար նախատեսված լաթի հետ: - 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

24.) Բարձի արագության ուժային սարքավորման խնամքի համար նախատեսված սարքավորում: Սարքը պետք է ծառայի նախաստերիլիզացիոն մշակամանը, որը զգալիորեն կերկարեցնի ուժային սարքավորման կյանքը: Պետք է ամբողջովին համատեղելի լինի ուժային սարքավորման և ծայրակալների հետ: Առաքվի առանձին փաթեթավորված -1 հատ:
	 Բոլոր գործիքները, շեղբերը, սայրերը, պետք է լինեն համատեղելի նրանց համար նախատեսված ծայրակալների հետ, ապահովեն էլեմենտների  վստահելի կցորդում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները պետք է ունենան կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր շաղափները, սայրերը, պետք է պատրաստվաց լինեն բարձր որակի բժշկական պողպատից, Fe/Cr/Ni/Mo/Mn, կայուն լինեն կորոզիայի հանդեպ, լինեն կարծր, սակայն ոչ փխրուն, համապատասխան միջազգային 5832-1ստանդարտի:

1.) Ոռոգման ադապտեր: Ոռոգման համակարգի խողովակ՝ նախատեսված բարձր արագության էլեկտրական շարժիչի հետ աշխատանքի համար, տուփում 1 խողովակ, յուրաքանչյուրը ստերիլ փաթեթավորված – ոչ պակաս քան 30 հատ:

2.) Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

3.) Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավորված, ստերիլ- 2 հատ:

4.) Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

5.) Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 8.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

6.) Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

7.) Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված, - 2 հատ:

8.) Ցիրկուլյար ֆրեզա, մինի-արագ միացումով, երկարությունը 28 մմ, տրամագիծը 15.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 4 հատ:

9.) Լինդերմանի ֆրեզա, տրամագիծը 2.3 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 20.2մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

10.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 13.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

11.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 14.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/ մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

12.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 13.5 մմ, կտրող մասի լայնությունը  4/ մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

13.) Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, աշխատանքային մասի  երկարությունը 20.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

14.) Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 25մմ, լայնությունը 16.3մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

15.) Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 30մմ, լայնությունը 17,9մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

16.) Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 11x 5 խաչաձև ակոսներով, ստերիլ, համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 1 հատ:

17.) Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 14x7, խաչաձև ակոսներով, ստերիլ, համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 1 հատ:

18.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 15մմ, կտրող մասի լայնությունը 6.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

19.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22 մմ, կտրող մասի լայնությունը 8.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

20.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 31 մմ, կտրող մասի լայնությունը 10.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

21.) Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22 մմ, կտրող մասի լայնությունը 12.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին ստերիլ փաթեթավորված - 2 հատ:

22.) Քսայուղ:  Հատուկ բիոհամատեղելի, հիպոալերգեն կազմով քսայուղ շարժիչի և ծայրադիրների խնամքի համար: Պետք է պիտանի լինի ախտահանման համար,  բարձր ջերմությունից և հյուսվածքների հետ շփումից չպետք է փոխի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, ծավալը՝ 40մլ- 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

23.) Քսայուղ, հատուկ նախատեսված բարձր հաճախության ուժային սարքավորման,  ծայրադիրների, սպասարկող համակարգի համար 40մլ: Պետք է առաքվի մաքրման համար նախատեսված լաթի հետ: - 3 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով:

24.) Բարձի արագության ուժային սարքավորման խնամքի համար նախատեսված սարքավորում: Սարքը պետք է ծառայի նախաստերիլիզացիոն մշակամանը, որը զգալիորեն կերկարեցնի ուժային սարքավորման կյանքը: Պետք է ամբողջովին համատեղելի լինի ուժային սարքավորման և ծայրակալների հետ: Առաքվի առանձին փաթեթավորված -1 հատ:

	12.
	Վիրաբուժական գործիքներ /Կիֆոպլաստիկայի համար նախատեսված բարձր խտության ցեմենտ՝ խառնման և ներարկման  հիդրավլիկ համակարգով/
	հատ
	0
	10
	0
	12,000,000
	Կիֆոպլաստիկայի, վերտեբրոպլաստիկայի համար նախատեսված բարձր խտության ցեմենտ՝ իրեն խառնող և տեղ հասցնեղ համակարգով, մեկ հավաքածույում:   Բարձր խտության ոսկրային ցեմենտը պետք է լինի ռենտգենպոզիտիվ, պոլիմեթիլկրիլատի հիմքի վրա՝ նախատեսված օստեոպորոզների, ուռուցքների, տրավմաների հետևանքով առաջացած  կոմպրեսիոն կոտրվածքնրի բուժման համար: Պետք է պարունակի 30%-ից  ոչ պակաս բարիումի սուլֆատ: Ներարկման ժամանակը 10 րոպե՝ վիրահատարանի 20 աստիճան ցելսիուսի դեպքում: Վիրահատական տեխնիկան պետք է հարմարեցված լինի խառնումից անմիջապես հետո ներկարկում կատարելուն, որպեսզի առավելագույն չափով կրճատվի միջամտության ժամանակը: Խառնման համակարգը իրենից պետք է ներկայացնի պլաստիկե թաս՝ իր կափարիչով, որի վրա տեղադրված է պտտման բռնակը դրսի կողմից և երկու գլանակներ ներսի կողմից, որոնք ծառայում են ցեմենտի խառնմանը: Ցեմենտի ներարկման հիդրավլիկ համակարգը պետք է կազմված լինի երկու մասից՝ մեկը պլաստիկե պոմպն է, ստերիլ հեղուկով լցնելու համար՝ ներսում ճնշում առաջացնող մխոցով և  էրգոնոմիկ բռնակով, որը թույլ է տալիս դուրս մղել պոմպից 0,3մլ ջուր՝ մեկ պտույտի դեպքում, երկրորդը՝ ապակյա տարա է ցեմենտի համար, որի ներսում կա մխոց՝ պլաստիկե կափարիչով: Տարան պետք է ունենա աստիճանասանդղակ 0-10մմ՝ 1մլ քայլով: Ծավալը պետք է լինի 11մլ-ից ոչ ավելի: Երկու սարքերը պետք է իրար միանան 700մմ-ից ոչ պակաս ճկուն խողովակով:  Ողի մարմնի մեջ ասեղների մտցման համար նախատեսված մուրճ՝ 150գր, պլաստիկե պոչով՝ 240մմ: Պլաստիկե ասեղբռնիչ՝ ասեղի ամրացման համար կցորդիչով՝ բռնակի երկարությունը 300մմ: Երկու հատ քառանկյուն ծայրով 13G 100մմ երկարությամբ ասեղ: Բիոպսիոն ասեղ 15G՝ երկարությունը 230մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն ստերիլ փաթեթավորված: 
	Կիֆոպլաստիկայի, վերտեբրոպլաստիկայի համար նախատեսված բարձր խտության ցեմենտ՝ իրեն խառնող և տեղ հասցնեղ համակարգով, մեկ հավաքածույում:   Բարձր խտության ոսկրային ցեմենտը պետք է լինի ռենտգենպոզիտիվ, պոլիմեթիլկրիլատի հիմքի վրա՝ նախատեսված օստեոպորոզների, ուռուցքների, տրավմաների հետևանքով առաջացած  կոմպրեսիոն կոտրվածքնրի բուժման համար: Պետք է պարունակի 30%-ից  ոչ պակաս բարիումի սուլֆատ: Ներարկման ժամանակը 10 րոպե՝ վիրահատարանի 20 աստիճան ցելսիուսի դեպքում: Վիրահատական տեխնիկան պետք է հարմարեցված լինի խառնումից անմիջապես հետո ներկարկում կատարելուն, որպեսզի առավելագույն չափով կրճատվի միջամտության ժամանակը: Խառնման համակարգը իրենից պետք է ներկայացնի պլաստիկե թաս՝ իր կափարիչով, որի վրա տեղադրված է պտտման բռնակը դրսի կողմից և երկու գլանակներ ներսի կողմից, որոնք ծառայում են ցեմենտի խառնմանը: Ցեմենտի ներարկման հիդրավլիկ համակարգը պետք է կազմված լինի երկու մասից՝ մեկը պլաստիկե պոմպն է, ստերիլ հեղուկով լցնելու համար՝ ներսում ճնշում առաջացնող մխոցով և  էրգոնոմիկ բռնակով, որը թույլ է տալիս դուրս մղել պոմպից 0,3մլ ջուր՝ մեկ պտույտի դեպքում, երկրորդը՝ ապակյա տարա է ցեմենտի համար, որի ներսում կա մխոց՝ պլաստիկե կափարիչով: Տարան պետք է ունենա աստիճանասանդղակ 0-10մմ՝ 1մլ քայլով: Ծավալը պետք է լինի 11մլ-ից ոչ ավելի: Երկու սարքերը պետք է իրար միանան 700մմ-ից ոչ պակաս ճկուն խողովակով:  Ողի մարմնի մեջ ասեղների մտցման համար նախատեսված մուրճ՝ 150գր, պլաստիկե պոչով՝ 240մմ: Պլաստիկե ասեղբռնիչ՝ ասեղի ամրացման համար կցորդիչով՝ բռնակի երկարությունը 300մմ: Երկու հատ քառանկյուն ծայրով 13G 100մմ երկարությամբ ասեղ: Բիոպսիոն ասեղ 15G՝ երկարությունը 230մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն ստերիլ փաթեթավորված: 


	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	07
	01
	01
	01
	Այո
	
	

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի  6րդ կետի համաձայն (Ֆինանսական միջոցներ դեռևս նախատեսված չեն):

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.12.2017թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	Չի ներկայացվել
	                                  Չի ներկայացվել

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	8,400,000
	0
	1,680,000
	0
	10,080,000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	5,510,000
	0
	1,102,000
	0
	6,612,000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	19,635,300
	0
	0
	0
	19,635,300

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	20,249,100
	0
	0
	0
	20,249,100

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	3,722,000
	0
	0
	0
	3,722,000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	4,123,200
	0
	0
	0
	4,123,200

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	8,165,500
	0
	0
	0
	8,165,500

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	5,760,000
	0
	0
	0
	5,760,000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	14,000,000
	0
	0
	0
	14,000,000

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	15,700,000
	0
	0
	0
	15,700,000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	5,870,000
	0
	0
	0
	5,870,000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	0
	12,000,000
	0
	0
	0
	12,000,000

	Այլ տեղեկություններ
	Քանի որ «Բժշկական պարագաների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-9/8» ծածկագրով ընթացակարգին հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ, ուստի հիմք ընդունելով ընթացակարգի հրավերի 8.6 և 8.7 կետերը գնահատող հանձնաժողովը որոշեց գների նվազեցման նպատակով 25.12.2017թ. ժամը 11:30-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում  (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) անցկացել բանակցություններ:  Սակայն կազմակերպված բանակցությանը «Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ-ն չներկայացավ և առաջարկված գները մնացին անփոփոխ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքերի.

	Այլ տեղեկություններ
	ԱՐ-Մեդիկա» և «Մեգիէլ» ՍՊԸ-ների կողմից ներկայացված  էլեկտրոնային հայտերը համակարգի կողմից գնահատվել են հետագա գնահատման համար անընդունելի (հանձնաժողովը հայտերը բացելու կամ գնահատելու հնարավորություն չի ունեցել(էլեկտրոնային հայտերին որևէ փաստթուղթ կցված չէր):

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.03.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ` 15.03.2018թ.
	         Անգործության ժամկետի ավարտ` 19.03.2018թ.

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	21.03.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	26.03.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	28.03.2018թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1-12
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-9/8-1
	28.03.2018թ.
	Կսահմանվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում
	-----
	0
	125,917,100

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1-12
	«Ինտերմեդ Գրուպ»  ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
	
	«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930048363450100
	ՀՎՀՀ 02621803

	

	Այլ տեղեկություններ
	Գնման ընթացակարգը կայացել է:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Սույն ընթացակարգը բողոքարկվել է «Մեգիէլ» ՍՊԸ-ի կողմից, սակայն ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի 05.03.18թ ԳԲԽ-ԱՄ-2018/12 որոշմամբ բողոքը մերժվել է: 

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռոման Մարդոյան
	
	r.mardoyan@mil.am։


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
PAGE  
6

