ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄԱԾՁԲ-25-23-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին կնքված N ՄԱԾՁԲ-25-23-9 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համար
	անվանում
	չափման միավոր
	քանակը
	նախահաշվային գին
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	
	կայանների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, այդ թվում՝
	դրամ
	1
	1
	
	
	

	1
	ՍԿՊ -11 (ստացիոնար) եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում 
	սպասարկում
	4
	4
	2 668 000
	2 668 000
	1. 380Վ փոփոխական հոսանքի սնուցման շղթաների ստուգում,

2.«Բակլան» կամ Ռ-863 ռադիոկայանների կառավարման շղթաների ստուգում,

3.Տաքացնող օդափոխիչ համակարգի ստուգում,

4.Սնուցման աղբյուրների կարգաբերում,

5. Բարձրախոսի ուժեղարարի զգայունության և ոչ գծային աղավաղումների չափում,

6.Անտենայի սարքերի ստուգում,

7. ՄՍ-61 մագնիտոֆոնների ստուգում և պրոֆիլակտիկա,

8. «Բակլան» կամ Ռ-863 ռադիոկայանների պարամետրերի չափում և ստուգում,

9. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	2
	ԱՊՊԱ-80 եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	1 334 000
	1 334 000
	1. Ֆազ-զերո շղթայի դիմադրությունների չափում,

2. Հովանցման, յուղման և վառելիքի էլեկտրական համակարգի ստուգում,

3. ԱՊՊԱ-80 կառավարման վահանակի ստուգում,

4. Հաստատուն հոսանքի գեներատորի ստուգում,

5. РВГ-2М գեներատորի գռգռիչի ստուգում,

6. Հաստատուն հոսանքի բաշխիչ սարքերի ստուգում,

7. Փոփոխական հոսանքի սարքավորման բլոկի ստուգում,

8. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	3
	Ռ-845 ռ/կ տարեկան տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	835 000
	835 000
	1. Մոնտաժի, բաղադրիչների ամրացման և ռադիոկայանի բաղկացուցիչ ստուգում, մասերի յուղում,

2. Սարք 40Մ. էլեկտրական բնութագրի ստուգում,

3. Սարք 21Մ. Լարումների ստուգում դիագնոստիկ բնիկների վրա,

4. Սարք 26Մ. Լարումների ստուգում դիագնոստիկ սեղմակների վրա,

5. Սարք 66Մ. Լարումների ստուգում դիագնոստիկ բնիկների վրա,

6. Սարք 27Մ. Սնուցող լարումների ստուգում դիագնոստիկ բնիկների վրա,

7. Սարք 1-ՕՍ. Սարքի աշխատունակության և սնուցող լարումների ստուգում,

8. Սարք 27Մ. էլեկտրական բնութագրերի ստուգում,

9. Սարքեր 22Մ, 24Մ, 25Մ հաղորդչի սարքի բնութագրի ստուգում,

10. Սարք 23Մ. Ընդունիչի զգայունության և ուժեղացման գործակցի ստուգում ցուցիչի միջոցով,

11. Սարք 23Մ. Ընդունիչի թողունակության շերտի և միջին հաճախությունների թողունակության շերտի չափում,

12 Սարք 23Մ. Ընդունիչի զգայունության և աղմուկների սահմանի ստուգում,

13. Վահան 70Մ, լարումների ստաբիլիզատորի ստուգում: Բարձրախոս-ուժեղարարի էլեկտրական բնութագրերի ստուգում: ԻՌՊ և ՎՍՍ կասկադների աշխատունակության ստուգում:

14. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	4
	ԱՌՊ -11 եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում 
	սպասարկում
	4
	4
	2 236 000
	2 236 000
	1. Պելենգի ցուցիչ աշխատունակության ստուգում ներկառուցված համալրման սարքի միջոցով,

2. ԱՌՊ-11 սարքավորման աշխատունակության ստուգում տեղային ռեժիմում,

3. ԱՌՊ-11 սարքավորման նախապատրաստում օպերատիվ-հեռակառավարման ռեժիմում աշխատելու համար,

4. Հեռակառավարման-հեռահսկման համակարգի աշխատունակության ստուգում,

5. Հեռակառավարման-հեռահսկման համակարգի ստուգում, դիագնոստիկ բնիկների միջոոցով,

6. Ռ-863 ռաադիոկայանների ընդունիչների զգայունության ստուգում,

7. Հսկման համակարգի և ԳՕՈՒՆ գեներատորի ստուգում,

8. Ձայնագրիչ սարքի ստուգում,

9. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	5
	Ռ/Կ ՊԱՌ-10 «ԲՊՌՄ» եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում 
	սպասարկում
	4
	4
	2 642 000
	2 642 000
	1. Պ-205 սարքի ելքային լարումների առկայության ստուգում ներկառուցված սարքի օգնությամբ,

2. Պ-200 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

3. Պ-300 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

4. Պ-204 32Վ լարման աղբյուրների վիճակի աշխատունակության ստուգում,

5. ռադիոկայանի մոնտաժի և բաղադրիչներիի վիճակի ստուգում,

6. Փոխարկիչների, ռեդուկտորների, անտենայի կոնտուրի ավտոմատ գործարկչի, ստուգում, արծաթապատված մակերեսների լվացում,

7. Պ-205 սարքի նոմինալ ելքային լարումների ստուգում,

8. Պ-701 և Պ-203 սարքերում ֆազայի բացակայության ազդանշման ստուգում,

9. Թույլատրելի շահագործողական սահմաններին Պ-207 և Պ-300 սարքերի ելքային պարամետրերի համապատասխանության ստուգում,

10. ավտոմատ հսկման և պահուստավորման պարամետրերի ստուգում,

11. ՊԱՌ-10 ռադիոկայանի պահուստային էլ. սնուցման քաղաքային ցանցի ընդհանուր համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	6
	Ռ/Կ ՊԱՌ​10 «ԴՊՌՄ» եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	4
	4
	2 642 000
	2 642 000
	1. Պ-205 սարքի ելքային լարումների առկայության ստուգում ներկառուցված սարքի օգնությամբ,

2. Պ-200 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

3. Պ-300 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

4. Պ-204 32Վ լարման աղբյուրների վիճակի աշխատունակության ստուգում,

5. ռադիոկայանի մոնտաժի և բաղադրիչներիի վիճակի ստուգում,

6. Փոխարկիչների, ռեդուկտորների, անտենայի կոնտուրի ավտոմատ գործարկչի, ստուգում, արծաթապատված մակերեսների լվացում,

7. Պ-205 սարքի նոմինալ ելքային լարումների ստուգում,

8. Պ-701 և Պ-203 սարքերում ֆազայի բացակայության ազդանշման ստուգում,

9. Թույլատրելի շահագործողական սահմաններին Պ-207 և Պ-300 սարքերի ելքային պարամետրերի համապատասխանության ստուգում,

10. ավտոմատ հսկմանև պահուստավորման պարամետրերի ստուգում,

11. ՊԱՌ-10 ռադիոկայանի պահուստային էլ. սնուցման քաղաքային ցանցի ընդհանուր համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	7
	ԱՌՊ-​80 եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	1 338 000
	1 338 000
	1. Պելենգի ցուցիչի աշխատունակության ստուգում ներկառուցված համալարման սարքի միջոցով,

2. ԱՌՊ-80 սարքավորման աշխատունակության ստուգում տեղային ռեժիմում,

3. ԱՌՊ-80 սարքավորման նախապատրաստում օպերատիվ- հեռակառավարման ռեժիմոում աշխատելու համար,

4. Հեռակառավարման-հեռահսկման համակարգի աշխատունա-կության ստուգում,

5. Հեռակառավարման-հեռահսկման համակարգի ստուգում դիագնոստիկ բնիկների միջոցով,

6. +27Վ սնուցման պահուստային ստաբիլիզատորին ավտոմատ փոխմիացման ստուգում,

7. Բակլան-5 ռադիոկայանների զգայունության ստուգում,

8. Հսկման համակարգի և ԳՕՈՒՆ գեներատորի ստուգում,

9. ՈՒժային և կապի մալուխների պարամետրային ստուգում,

10. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	8
	Տեղանիշ ՌՓ E-​615 «ԲՊՌՄ» եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	4
	4
	1 648 000
	1 648 000
	1. Հաղորդչի հսկման սարքի գործարկման սահմանի ստուգում,

2. Կրող ազդանշանի մակարդակի և մոդուլացման գործակցի ստուգում,

3.Մոդուլացնող տատանումների հաճախությունների ստուգում,

4. Մոդուլացնող տատանումների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում,

5. Մանիպուլացիայի ստուգում,

6. Կրող ազդանշանի հաճախության ստուգում,

7. Լուսավորման արգելափակման առկայության ստուգում,

8. Հզորության առկայության և մանիպուլացիայի աշխատանքային ռեժիմի համապատասխանության լուսային ազդանշանման ստուգում,

9. Դիագնոստիկ բնիկներում լարումների ստուգում,

10. Անտենաֆիդերային սարքի բաղադրիչների և մալուխի ստուգում,

11.  Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	9
	Տեղանիշ ՌՓ E​615 «ԴՊՌՄ» եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	4
	4
	1 648 000
	1 648 000
	1. Հաղորդչի հսկման սարքի գործարկման սահմանի ստուգում,

2. Կրող ազդանշանի մակարդակի և մոդուլացման գործակցի ստուգում,

3.Մոդուլացնող տատանումների հաճախությունների ստուգում,

4. Մոդուլացնող տատանումների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում,

5. Մանիպուլացիայի ստուգում,

6. Կրող ազդանշանի հաճախության ստուգում,

7. Լուսավորման արգելափակման առկայության ստուգում,

8. Հզորության առկայության և մանիպուլացիայի աշխատանքային ռեժիմի համապատասխանության լուսային ազդանշանման ստուգում,

9. Դիագնոստիկ բնիկներում լարումների ստուգում,

10. Անտենաֆիդերային սարքի բաղադրիչների և մալուխի ստուգում,

11.  Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	10
	Ռ/Կ ՊԱՌ -10 «ՕՊՌՍ» եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	8
	8
	5 284 000
	5 284 000
	1. Պ-205 սարքի ելքային լարումների առկայության ստուգում ներկառուցված սարքի օգնությամբ,

2. Պ-200 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

3. Պ-300 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

4. Պ-204 32Վ լարման աղբյուրների վիճակի աշխատունակության ստուգում,

5. ռադիոկայանի մոնտաժի և բաղադրիչներիի վիճակի ստուգում,

6. Փոխարկիչների, ռեդուկտորների, անտենայի կոնտուրի ավտոմատ գործարկչի, ստուգում, արծաթապատված մակերեսների լվացում,

7. Պ-205 սարքի նոմինալ ելքային լարումների ստուգում,

8. Պ-701 և Պ-203 սարքերում ֆազայի բացակայության ազդանշման ստուգում,

9. Թույլատրելի շահագործողական սահմաններին Պ-207 և Պ-300 սարքերի ելքային պարամետրերի համապատասխանության ստուգում,

10. ավտոմատ հսկման և պահուստավորման պարամետրերի ստուգում,

11. ՊԱՌ-10 ռադիոկայանի պահուստային էլ. սնուցման քաղաքային ցանցի ընդհանուր համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	11
	Դիսպետչերական կառավարման վահանակ  եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	12
	12
	8 004 000
	8 004 000
	1. Հողանցման հուսալիության և արտաքին կոնտուրի հետ միացման տեղերում օքսիդացման առկայության ստուգում,

2.Կառավարման և կարգավորման օրգանների աշխատունակության ստուգում,

3. УНЧ-2.001 և УНЧ-2.002 ձայնային ուժեղարարների, ВП-533, ВП-534 լարման ուղղիչների և բաշխիչ վահանի արտաքին վահանակների վրա տեղաբաշխված ապահովիչների նոմինալների և ամբողջականության ստուգում,

4. Լարման աղբյուրների աշխատունակության և պահուստային սնուցման աղբյուրներին անցման համակարգի ստուգում,

5. Ռադիոկապի կառավարման սարքերի ստուգում «На себя»

6.Միկրոֆոնների աշխատունակության ստուգում,

7.Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի և կարճ միացման պաշտպանության սխեմայի աշխատունակության ստուգում,

8. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի ծածանքների ստուգում,

9. УНЧ-2.001 և УНЧ-2.002 ձայնային ուժեղարարների ուժեղացման գործակցի ստուգում,

10. УНЧ-2.001 ձայնային ուժեղարարների կոմպրեսիայի դիապազոնի ստուգում,

11. УНЧ-2.001 ձայնային ուժեղարարների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում գծային ուժեղացման ռեժիմում,

12. УНЧ-2.001 ձայնային ուժեղարարների ամպլիտուդա-հաճախային բնութագրի անհարթությունների ստուգում,

13. УНЧ-2.001 ձայնային ուժեղարարների ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցության ստուգում,

14. Պուլտի ներքին մոնտաժի ստուգում,

15. Պոլտի լուսավորվածության և աշխատանքային տեղերի լույսի պայծառության կառավարման աշխատունակության ստուգում,

16. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	12
	Հեռավոր ղեկավարման գոտու կառավարման վահանակի եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	576 000
	576 000
	1. Հեռացման հուսլիության և արտաքին կոնտուրի հետ միացման տեղերում օքսիդացման առկայության ստուգում,

2. կառավարման և կարգավորման օրգանների աշխատունակության ստուգում,

3. Ձայնային ուժեղարարների լարման ուղղիչների և բաշխիչ վահանի արտաքին վահանակների վրա տեղաբաշխված ապահովիչների նոմինալնրի և ամբողջականության ստուգում,

4. Լարման աղբյուրների աշխատունակության և պահուստային սնուցման աղբյուրներին անցման համակարգի ստուգում,

5. Ռադիոկապի կառավարման սարքերի ստուգում «На себя»

6. Միկրոֆոնների աշխատունակության ստուգում,

7. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի և կարճ միացման պաշտպանության սխեմայի աշխատունակության ստուգում,

8. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի ծածանքների ստուգում,

9. Ձայնային ուժեղարարների ուժեղացման գործակցի ստուգում,

10. Ձայնային ուժեղարարների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում գծային ուժեղացման ռեժիմում,

11. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	13
	Ռ/կ Բակլան-20 կիսամյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	3
	3
	255 000
	255 000
	1. Ռադիոկայանի աշխատունակության ստուգում,

2. Հաղորդչի հոսանքի ստուգում անտենայի էկվիվալենտում,

3. Ռադիոկայանի աշխատանքային հաճախության փոփոխման առավելագույն տարբերության ստուգում,

4. Ռադիոընդունիչի զգայունության, աղմուկների ճնշման, ուժեղացման ավտոմատ կարգավորման և ելքային լարման ստուգում,

5. Հաղորդչի մոդուլացման գործակցի ստուգում,

6. Ականջակալի հավաքածուի սնուցման լարման ստուգում,

7. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	14
	Շարժական ռ/կ ՊԱՌ-10  ռադիոփարոսի  կիսամյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	4
	4
	2 632 000
	2 632 000
	1. Պ-205 սարքի ելքային լարումների առկայության ստուգում ներկառուցված սարքի օգնությամբ,

2. Պ-200 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

3. Պ-300 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

4. Պ-204 32Վ լարման աղբյուրների վիճակի աշխատունակության ստուգում,

5. ռադիոկայանի մոնտաժի և բաղադրիչներիի վիճակի ստուգում,

6. Փոխարկիչների, ռեդուկտորների, անտենայի կոնտուրի ավտոմատ գործարկչի, ստուգում, արծաթապատված մակերեսների լվացում,

7. Պ-205 սարքի նոմինալ ելքային լարումների ստուգում,

8. Պ-701 և Պ-203 սարքերում ֆազայի բացակայության ազդանշման ստուգում,

9. Թույլատրելի շահագործողական սահմաններին Պ-207 և Պ-300 սարքերի ելքային պարամետրերի համապատասխանության ստուգում,

10. ավտոմատ հսկման և պահուստավորման պարամետրերի ստուգում,

11. ՊԱՌ-10 ռադիոկայանի պահուստային էլ. սնուցման քաղաքային ցանցի ընդհանուր համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	15
	ԱՊՄ-90 լուսատեխնիկական ապահովման համակարգի տարեկան տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	443 500
	443 500
	1. Լուսարձակի ապակու, անրադարձիչի և հովացուցիչի ֆիլտր-ցանցի զննում և մաքրում,

2. Լուսարձակի միացման ժամանակային հապավման ստուգում,

3.Հեռակառավարման վահանակի զննում և ստուգում,

4. ԱՊՄ-90 լուսատեխնիկական ապահովման համակարգի համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	16
	Ռ/կ Պոլյոտ-2 կիսամյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	3
	3
	1 077 000
	1 077 000
	1. Բարձր հաճախային մալուխների, միացումների և հողանցման ստուգում,

2. Ռադիոկայանի աշխատունակության ստուգում,

3. Հաղորդչի հոսանքի ստուգում անտենայի էկվիվալենտում,

4. Ռադիոկայանի աշխատանքային հաճախակնության փոփոխման առավելագույն  տարբերության ստուգում,

5. Հաղորդչի մոդուլացման գործակցի ստուգում,

6.Ականջակալի հավաքածուի սնուցման լարման ստուգում,

7. Հաղորդչի հսկաման սարքի գործարկման սահմանի ստուգում,

8. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	17
	Ռադիոպելենգատոր ԱՌՊ-7 կիսամյակային սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	301 000
	301 000
	1. Հսկիչ-չափիչ գեներատորով ալեհավաքային սարքի վիճակի ստուգում,

2. Ընդունիչ-ցուցիչ բլոկի ստուգում,

3.«Բակլան» ռադիոկայանի ստուգում,

4. Ձայնային ուժեղարարի ստուգում,

5. Հսկիչ-չափիչ գեներատորի ստուգում,

6.Ուղղաթիռների մագնիսական ցուցչի աշխատունակության ստուգում,

7.Թերմոստատի և լարման փոխանջատիչ աշխատունակության ստուոգում,

8. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	18
	Ռադիոկայանային մեքենաների կիսամյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	4
	4
	920 000
	920 000
	1. Բարձր հաճախային մալուխների միացումների և հողանցման ստուգում,

2. Ռադիոկայանների, MH-61, բենզոագրեգատների,մարտկոցների և լիցքավորման սարքերի արտաքին զննում և ստուգում,

3. ռադիոկայանների աշխատունակության ստուգում,

4. հաղորդիչի հոսանքի ստուգում անտենայի էկվիվալենտում,

5. ռադիո ընդունիչի զգայունության աղմուկների ճնշման, ուժեղացման ավտոմատ կարգավորման և ելքային լարման ստուգում,

6. հաղրդիչի մդուլացման գործակցի ստուգում

7. Կառավարման և հեռակառավարման վահանակների ստուգում, 

8. Ռադիոոկայանային մեքենայի, հեռակառավարման վահանակի և պահուստային էլ սնուցման ընդհանուր համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	19
	ԱՊՊ-90 լուսատեխնիկական ապահովման համակարգի տարեկան տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	668 000
	668 000
	1. Լուսարձակի ապակու, անրադարձիչի և հովացուցիչի ֆիլտր-ցանցի զննում և մաքրում,

2. Լուսարձակի միացման ժամանակային հապավման ստուգում,

3.Հեռակառավարման վահանակի զննում և ստուգում,

4. ԱՊՊ-90 լուսատեխնիկական ապահովման համակարգի համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	20
	Մարկեր լուսատեխնիկական սարքավորման եռամսյակային սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	1 712 000
	1 712 000
	1. Լույսերի անջատասարքի վիճակի ստուգում մալուխային ցանցով,

2. Ինպուլսային փարոսի վիճակի ստուգում,

3. մալուխային ցանցով անջատասարքի միացման վիճակի ստուգում, 

4. Սարքերի անջատասարքի ստուգում,

5. Փոխհատուցող և կարգավորիչ տրանսֆորմատորների սպասարկում, 

6. Ռետինե անջատասարքի ստուգում,

7. մալուխային ցանցի դիմադրության ստուգում,

8. ТИ, ТР, ТК տրանսֆորմատորների մեկուսացման դիմադրության ստուգում,

9. Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	21
	Օդային կրակ կառավարման ղեկավարի երեք աշխատանքային տեղով վահանակի տարեկան տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	563 000
	563 000
	1. Հեռացման հուսլիության և արտաքին կոնտուրի հետ միացման տեղերում օքսիդացման առկայության ստուգում,

2. կառավարման և կարգավորման օրգանների աշխատունակության ստուգում,

3. Ձայնային ուժեղարարների լարման ուղղիչների և բաշխիչ վահանի արտաքին վահանակների վրա տեղաբաշխված ապահովիչների նոմինալնրի և ամբողջականության ստուգում,

4. Լարման աղբյուրների աշխատունակության և պահուստային սնուցման աղբյուրներին անցման համակարգի ստուգում,

5. Ռադիոկապի կառավարման սարքերի ստուգում «На себя»

6. Միկրոֆոնների աշխատունակության ստուգում,

7. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի և կարճ միացման պաշտպանության սխեմայի աշխատունակության ստուգում,

8. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի ծածանքների ստուգում,

9. Ձայնային ուժեղարարների ուժեղացման գործակցի ստուգում,

10. Ձայնային ուժեղարարների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում գծային ուժեղացման ռեժիմում,

11. Տեստավորում, կարգավորում, կարգաբերում և տեղադրում:

	22
	Օդային կրակ կառավարման ղեկավարի մեկ աշխատանքային տեղով վահանակի տարեկան տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	286 000
	286 000
	1. Հեռացման հուսլիության և արտաքին կոնտուրի հետ միացման տեղերում օքսիդացման առկայության ստուգում,

2. կառավարման և կարգավորման օրգանների աշխատունակության ստուգում,

3. Ձայնային ուժեղարարների լարման ուղղիչների և բաշխիչ վահանի արտաքին վահանակների վրա տեղաբաշխված ապահովիչների նոմինալնրի և ամբողջականության ստուգում,

4. Լարման աղբյուրների աշխատունակության և պահուստային սնուցման աղբյուրներին անցման համակարգի ստուգում,

5. Ռադիոկապի կառավարման սարքերի ստուգում «На себя»

6. Միկրոֆոնների աշխատունակության ստուգում,

7. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի և կարճ միացման պաշտպանության սխեմայի աշխատունակության ստուգում,

8. Լարման ուղղիչի ելքային լարման արժեքի ծածանքների ստուգում,

9. Ձայնային ուժեղարարների ուժեղացման գործակցի ստուգում,

10. Ձայնային ուժեղարարների ոչ գծային աղավաղումների գործակցի ստուգում գծային ուժեղացման ռեժիմում,

11. Տեստավորում, կարգավորում, կարգաբերում և տեղադրում:

	23
	Հյուսիս-արևելյան ոուղղությամբ ՊԱՌ-10 տիպի բերման ռադիոփարոսի կիսամյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	1
	1
	529 000
	529 000
	1. Պ-205 սարքի ելքային լարումների առկայության ստուգում ներկառուցված սարքի օգնությամբ,

2. Պ-200 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

3. Պ-300 սարքի հիմնական պարամետրերի ստուգում,

4. Պ-204 32Վ լարման աղբյուրների վիճակի աշխատունակության ստուգում,

5. ռադիոկայանի մոնտաժի և բաղադրիչներիի վիճակի ստուգում,

6. Փոխարկիչների, ռեդուկտորների, անտենայի կոնտուրի ավտոմատ գործարկչի, ստուգում, արծաթապատված մակերեսների լվացում,

7. Պ-205 սարքի նոմինալ ելքային լարումների ստուգում,

8. Պ-701 և Պ-203 սարքերում ֆազայի բացակայության ազդանշման ստուգում,

9. Թույլատրելի շահագործողական սահմաններին Պ-207 և Պ-300 սարքերի ելքային պարամետրերի համապատասխանության ստուգում,

10. ավտոմատ հսկման և պահուստավորման պարամետրերի ստուգում,

11. ՊԱՌ-10 ռադիոկայանի պահուստային էլ. սնուցման քաղաքային ցանցի ընդհանուր տեստավորում, կարգավորում, կարգաբերում և տեղադրում:

	24
	ԱՊԱ-35 եռամսյակային տեխնիկական սպասարկում
	սպասարկում
	2
	2
	1 266 000
	1 266 000
	1. Ֆազ-զերո շղթայի դիմադրությունների չափում,

2. Հովանցման, յուղման և վառելիքի էլեկտրական համակարգի ստուգում,

3.ԱՊԱ-35/30-130 կառավարման վահանակի ստուգում,

4. ПР-600x2м2 հաստատուն հոսանքի գեներատորի ստուգում,

5. ПР-600x2м2 գեներատորի գռգռիչ ստուգում

6. Հաստատուն հոսանքի բաշխիչ սարքավորման ստուգում,

7. Փոփոխական հոսանքի ГС-30 գենարատորի ստուգում,

8. ГС-30 գեներատորի գռգռիչ ստուգում,

9. Փոփոխական հոսանքի սարքավորման բլոկի ստուգում,

10.Համալիր ստուգում, կարգավորում և կարգաբերում:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ և ՀՀ կառավարության` 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի  23-րդ մասի 4-րդ ենթակետով  նախատեսված ցանկի 4-րդ տող;

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	այո
	-
	-

	Ծառայությունները ներառված են ՀՀ կառավարության 27.12.2024թ. N 2060-Ն որոշման մեջ: Ծանուցում 45/04.08.2025թ.

	

	Հրավեր ուղարկելու ամսաթիվը
	20.10.2025թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	Չի ստացվել
	Չի ներկայացվել

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին
	

	1
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	2 668 000
	2 668 000
	-----
	--------
	2 668 000
	2 668 000

	2
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 334 000
	1 334 000
	-----
	--------
	1 334 000
	1 334 000

	3
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	835 000
	835 000
	-----
	--------
	835 000
	835 000

	4
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	2 236 000
	2 236 000
	-----
	--------
	2 236 000
	2 236 000

	5
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	2 642 000
	2 642 000
	-----
	--------
	2 642 000
	2 642 000

	6
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	2 642 000
	2 642 000
	-----
	--------
	2 642 000
	2 642 000

	7
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 338 000
	1 338 000
	-----
	--------
	1 338 000
	1 338 000

	8
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 648 000
	1 648 000
	-----
	--------
	1 648 000
	1 648 000

	9
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 648 000
	1 648 000
	-----
	--------
	1 648 000
	1 648 000

	10
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	5 284 000
	5 284 000
	-----
	--------
	5 284 000
	5 284 000

	11
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	8 004 000
	8 004 000
	-----
	--------
	8 004 000
	8 004 000

	12
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	576 000
	576 000
	-----
	--------
	576 000
	576 000

	13
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	255 000
	255 000
	-----
	--------
	255 000
	255 000

	14
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	2 632 000
	2 632 000
	-----
	--------
	2 632 000
	2 632 000

	15
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	443 500
	443 500
	-----
	--------
	443 500
	443 500

	16
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 077 000
	1 077 000
	-----
	--------
	1 077 000
	1 077 000

	17
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	301 000
	301 000
	-----
	--------
	301 000
	301 000

	18
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	920 000
	920 000
	-----
	--------
	920 000
	920 000

	19
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	668 000
	668 000
	-----
	--------
	668 000
	668 000

	20
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 712 000
	1 712 000
	-----
	--------
	1 712 000
	1 712 000

	21
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	563 000
	563 000
	-----
	--------
	563 000
	563 000

	22
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	286 000
	286 000
	-----
	--------
	286 000
	286 000

	23
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	529 000
	529 000
	-----
	--------
	529 000
	529 000

	24
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	1 266 000
	1 266 000
	
	
	1 266 000
	1 266 000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	20.10.2025թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	Անգործության ժամկետի չի կիրառվել

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	21.10.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21.10.2025թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	22.10.2025թ.

	

	Չափաբաժնի համար
	Ընտրված մասնակից
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համար
	Կնքման ամսաթիվ
	Կատարման վերջնաժամկետ
	Կանխավճարի չափ
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	ՄԱԾՁԲ-25-23-9
	22.10.2025թ.
	25.12.2025թ
	-
	41 507 500
	41 507 500

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24
	Ռադար-Ավիա ՓԲԸ
	ք. Էջմիածին, Տեր-Գաբրիելյան 22
	---
	«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220213330370100
	ՀՎՀՀ 04715288

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տարոն Աբրահամյան
	010-29 44 18
	t.abrahamyan@mil.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
PAGE  

