## Лист1
Работы по установлению насоса и бурение глубинных ям для питьевой воды населенных пунктов Саракап и Ахин в населенном пункте Ахин пограничной общины Ани
лот 2
Объемный лист -смета
N | Наименование и виды работ | Е/И | Количество | Стоим.ед. | Сумма | Сумма в %-ах
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. W-1 Ватерлиния
Земляные работы
1 | Разрез гумуса рукой (II класса), установка с отдельной боковой заливкой из 20м грунта, с сохранением | м3 | 41
2 | Обработка окопа в грунтах III класса, с боковой заливкой | м3 | 483
3 | Обработка окопа в грунтах III класса, с боковой заливкой рукой | м3 | 54
4 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 1437
5 | Обработка окопа в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 160
6 | Обработка окопа в грунтах V класса, с боковой заливкой | м3 | 1050
7 | Обработка окопа в грунтах V класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 117
8 | Подготовительный слой из местного мягкого гумуса толщиной в h=10см | м3 | 159
9 | Защитный слой из местного мягкого гумуса толщиной в de+20см | м3 | 510
10 | Восстановление растительного слоя с расстояния 20 см | м3 | 41
11 | Обратная заливка акопа из обработанных грунтов, с трамбовкой | м3 | 2607
12 | Погрузка дополнительного грунта на а/м, перевозка на место мусора до 2,0 км | т | 45
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 2,5 (с испытанием) | м | 730
2 | Полиэтиленовые трубы de110 (Pe), PN 1,6 (с испытанием) | м | 1870
3 | Установка полиэтиленовой детекционной сигнальной ленты в окопе | м | 2171
4 | Теплоизоляция труб пенополиуретановыми цилиндрическими футлярами ППУ159/40 (алюминиевая, покрытая фольгой) | м | 50
5 | Узорчатые части de 160-110 полиэтиленовых труб | штук | 25
6 | Полиэтиленовая прокладка de 160 | штук | 1
7 | Стальные кусачки DN150 (St), PN2,5, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 1
8 | Стальные эл.сварные кусачки de150 (St), PN2,5 | штук | 1
9 | Полиэтиленовая прокладка de 110, PN1,6 | штук | 1
10 | Стальные кусачки DN100 (St), PN1,6, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 1
11 | Стальные эл.сварные кусачки de100 (St), PN1,6 | штук | 1
12 | Разрез существующей ватерлинии | мест | 3
13 | Мытье и дезинфекция полиэтиленовых труб de160 (Pe) | м | 351
14 | Мытье и дезинфекция полиэтиленовых труб de110 (Pe) | м | 1870
Замочная яма 1
1 | Полиэтиленовая прокладка de 110, PN 1,6 | штук | 1
2 | Стальные кусачки DN100 (St), PN1,6, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 1
3 | Стальные эл.сварные кусачки de100 (St), PN1,6 | штук | 1
4 | Клинообразный замок DN 100мм, PN=1,6МПа с монтажом | штук | 1
5 | Футляр труба в стенах ямы DN 273x4мм L=200мм-2 штук | кг | 10.6
6 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.01
Ж/б круглая яма D=1,0м, Н=1,8м
1 | Предварительный слой бетоном класса В7,5 | м3 | 0.26
2 | Постройка ж/б сборочных ям диаметром D=1.0м, H=1,8м | м3 | 0.76
3 | Установка плиты дна ж/б ямы диаметром D=1.0м Т-10 | штук | 1
4 | Настенный круг НК-10-9 типа | штук | 1
5 | Настенный круг НК-10-9 типа | штук | 1
6 | Установка плит покрытия ж/б ям, ПП1-10 типа с чугунным тяжелым люком | штук | 1
7 | Вставные детали ж/б смотровой ямы | кг | 14.4
8 | Металлическая лестница | кг | 17.9
9 | Двуслойная покраска металлический конст. | т | 0.0301
10 | Двухслойная гидроизоляция внешней поверхности ж/б ямы битумно полимерной смазкой | м2 | 6.8
| Всего |  |  |  |  | 48.9228
2. Глубокая яма
1 | Бурение буровой скважины стамеской 490 мм в гумусах III класса | м | 3
2 | Бурение буровой скважины стамеской 490 мм в гумусах VII класса | м | 37
3 | Бурение буровой скважины стамеской 346 мм в гумусах VII класса | м | 36.5
4 | Бурение буровой скважины стамеской 346 мм в гумусах VIII класса | м | 20.8
5 | Бурение буровой скважины стамеской 346 мм в гумусах X класса | м | 12.7
6 | Укрепление буровой скважины стальными трубами 406х9,5 | м | 40
7 | Укрепление буровой скважины стальными трубами 273х7,1 | м | 50
8 | Поглощающее решето 273х7,1 ТП8Ф2В | м | 20
9 | Цементно паклевий слой L= 10м, глиняно паклевый слой L=0,5м вне трубного расстояния | столба | 1
10 | Расходы цемента | т | 0.2
11 | Расходы цемента | м3 | 0.1
12 | Глиняпаклевый слой | м3 | 0.03
13 | Заливка вне трубного расстояния мелкой галькой | м3 | 2.5
14 | Направляющий фонарь | кг | 30
15 | Насос ЭЦВ10-65-275 75 Квт | к-т | 1
16 | Водочерпательная труба 146х7 | м | 80
17 | Полиэтиленовая пьезометрическая труба П32мм с подземным монтажом | м | 80
18 | Стальная труба DN159x6 | м | 6
19 | Стальная труба-футляр DN219x4 | м | 0.2
20 | Кусачка Рп=1,0 Мпа DN150мм, с монтажом | штук | 23
21 | Манометр РN=1,0 Мпа | штук | 1
22 | Замок DN=150 PN=1,0Мпа | штук | 1
23 | Узорные части стальной трубы | кг | 13.5
24 | Компенсатор DN=150 | штук | 1
25 | Угловая жестянка, пластинка, арматура | кг | 147.7
26 | Петля | штук | 2
27 | Пропитанная битумной смазкой пакля | кг | 1.7
28 | Цементно песчаная смесь | м3 | 0.006
29 | Бетон класса В7,5 | м3 | 0.2
30 | Бетон класса В12,5, W4, F150 | м3 | 1.7
31 | Галька 20-50мм | м3 | 0.7
32 | Мытье края ямы водой | день | 1
33 | Пробный выпуск воды и взятие образца | день | 3
| Всего |  |  |  |  | 39.9911
3. Забор
1 | Обработка ленточного окопа и ямы в грунтах III класса, боковой заливкой | м3 | 2.5
2 | Выравнение на месте дополнительного грунта рукой | м3 | 2.5
3 | Утрамбовка гальки в грунте | м3 | 3.7
4 | Осуществление галечного слоя | м3 | 3.7
5 | Осуществление шеллачного слоя | м3 | 1.8
6 | Постройка ленточных основ бетоном класса В12,5 | м3 | 1.24
7 | Постройка бетона контурного слоя бетоном класса В12,5 | м3 | 1
8 | Осуществление галечно песчаного слоя | м3 | 0.18
9 | Постройка опор бетоном класса В12,5 | м3 | 1.06
10 | Осуществление металлического сетчатого забора | т | 0.3725
11 | Стоимость металлической сетки N50-2,5 забора | м2 | 50
12 | Петля | штук | 2
13 | Замок | штук | 1
14 | Масляная покраска металлического забора, ворот и двери | м2 | 19
| Всего |  |  |  |  | 1.2209
4. Электроснабжение
1 | Полнокомплектная трансформаторная подстанция внешней установки ПТС -250/10 10/0,4кВ, 250 кВА а) оборудование входа 10 кВ б)силовой трансформатор ТМ-250/10, 10/0,4кВ, 250 кВА в) оборудование распределения 0,4кВ-а г)разделитель РЛНДА-10/400, с трансмиссией ПРН-10М д) автоматический выключатель для тока 400 А е)электронный 3Ф счетчик 380 В с трансформаторами тока 5 А ТК-20, 400/5А (3 штук) э) металлический ящик для установки счетчика | полн. | 1
2 | Угловая сталь | т | 0.09768
3 | Подготовительный слой бетона бетоном класса В7,5 | м3 | 0.56
4 | Бетон класса В12,5 W4 F150 | м3 | 0.31
5 | Ж/б односплавная плита – 1 штук | м3 | 0.17
6 | Раскопка окопа в грунтах III класса, боковой заливкой | м3 | 1.2
7 | Слоеная сталь 40х5 | м | 30
8 | Угловая сталь 50х50х5мм, L=2,5м | штук | 6
9 | Раскопка опока в грунтах III класса | м3 | 10.7
10 | Песок | м3 | 0.3
11 | Обратная заливка окопа местным гумусом с трамбовкой для установки кабеля и заземления | м3 | 10.5
12 | Выравнение дополнительного грунта на месте | м3 | 1.3
13 | Слоеная сталь 25х5 с установкой | м | 6
14 | Станция управления САУ -250 | полн. | 1
15 | Отрезок изолированного провода 120мм ВПВ-120 | м | 220
16 | Поливинилхлоридная труба Ф80 PVC | м | 7
17 | Медный наконечник 120мм2 | штук | 6
| Всего |  |  |  |  | 9.8652
| Всего |  |  |  |  | 100
Непредусмотренные расходы- 1,5%
Всего
НДС 20%
Всего