## Лист1
Постройка закрытой системы проверки прижилищных огородов населенного пункта Ширакаван общины Ани
лот 1
Объемный лист -смета
N | Наименование и виды работ | Е/И | Количество | Стоим.ед. | Сумма | Сумма в %-ах
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ватерлиния W-1
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 720
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 80
3 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 1312
4 | Обработка окопа и траншей в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 146
5 | Разрыхление в грунтах из туфа V класса, с помощью прикрепленного на экскаватор гусеницы | м3 | 582
6 | Обработка окопа в разрыхленных грунтах из туфа V класса рукой, с погрузкой на а/м и перевозкой до 1,0 км | м3 | 582
7 | Осуществление подготовительного слоя из местного мягкого грунта толщиной в h=10см | м3 | 174
8 | Осуществление защитного слоя из местного мягкого грунта | м3 | 613
9 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 1471
10 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1км | м3 | 505
11 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 505
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de200 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 2440
2 | Установка полиэтиленовой детекционной сигнальной ленты в окопе | м | 2440
3 | Узорчатые части de200 полиэтиленовых труб | штук | 25
Яма опорожнения -4 штук
1 | Полиэтиленовые трубы de63 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 1.2
2 | Стальные эл.сварные кусачки de150 (St), PN1,6 | штук | 4
3 | Стальные кусачки DN150 (St), PN1,6 предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 8
4 | Полиэтиленовая прокладка de 63 | штук | 8
5 | Полиэтиленовые узорчатые части de200-63 | штук | 4
6 | Клинообразный замок DN 50мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 4
7 | Осуществление ж/б опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.04
8 | Полиэтиленовые трубы de63 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 60
9 | Осуществление каменной заливки 0,8 х0,8х0,2м | м3 | 2
10 | Осуществление ж/б сборочной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 4
Воздуховодная яма – 4 штук
1 | Нерушимое соединение НС200-160 | штук | 8
2 | Монтаж стальной трубы с испытанием, DN159х3мм | м | 16
3 | Монтаж стальной короткой трубы с испытанием, DN157х4мм | м | 1.2
4 | Монтаж стальной трубы с испытанием, DN157х4мм, для винтиляции | м | 4
5 | Монтаж узорных частей стальной трубы DN50мм | кг | 12
6 | Стальные эл.сварные кусачки de50 (St) | штук | 4
7 | Соединенный клапан воздуха DN50мм, PN=1,0Мпа | штук | 4
8 | Клинообразный замок DN 50мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 4
9 | Двухслойная покраска стальной трубы DN57х4мм для вентиляции | м2 | 0.71592
10 | Установка стальной пластины 150х150х10мм, 1,8 кг для 1 штуки- 2 штук | кг | 14.4
11 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.04
12 | Ե/բ D=1,0м, H=1,5м հավաքովի հորի իրականացուм | штук | 4
Замочная яма 1
1 | Полиэтиленовые узорные части de 200-160 | штук | 3
2 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
3 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
4 | Футляр труба в стенах ямы DN 273x4мм L=0,2м-1 штук DN 325x4мм L=0,2м-1 штук | кг | 11.6
5 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.01
6 | Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 1
Замочная яма 2
| Полиэтиленовые узорные части de 200-160 | штук | 3
1 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
2 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
3 | Футляр труба в стенах ямы DN 273x4мм L=0,2м-1 штук DN 325x4мм L=0,2м-1 штук | кг | 11.6
4 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.01
5 | Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 1
Узел деления – 30 штук
1 | Полиэтиленовые трубы de110 (Pe), PN 10 (с испытанием) | м | 150
2 | Монтаж стальной трубы DN 108x4мм, испытанием | м | 36
3 | Полиэтиленовые узорные части de 200-110 | штук | 30
4 | Полиэтиленовые узорные части de 110 | штук | 30
5 | Монтаж тройника стальной трубы DN 108x4мм | кг | 165
6 | Закрытие стальной трубы 150х150х10мм 1,8 кг для 1 штуки- 2 штуки | кг | 108
7 | Клинообразный замок DN 100мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 60
8 | Монтаж кусачки DN 100мм, PN=1,0Мпа | штук | 150
9 | Полиэтиленовая прокладка de 110 | штук | 30
10 | Монтаж стальной кусачки DN100, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 30
11 | Двухслойная покраска металлических частей | м2 | 18
12 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.6
| Всего |  |  |  |  | 51.2275
Ватерлиния
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 137
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 15
3 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 250
4 | Обработка окопа и траншей в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 28
5 | Осуществление подготовительного слоя из местного мягкого грунта толщиной в h=10см | м3 | 26
6 | Осуществление защитного слоя из местного мягкого грунта | м3 | 82
7 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 315
8 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1,0км | м3 | 7
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 370
2 | Полиэтиленовая детекционная сигнальная лента | м | 370
3 | Узорчатые части de160 полиэтиленовых труб | штук | 5
Замочная яма 2- 1
1 | Полиэтиленовые узорные части de160 | штук | 3
2 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
3 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
4 | Футляр труба в стенах ямы | кг | 18.9
5 | DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | м3 | 0.02
6 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | штук | 1
Замочная яма 2-2
1 | Полиэтиленовые узорные части de160 | штук | 3
2 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
3 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
4 | Футляр труба в стенах ямы | кг | 18.9
5 | DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | м3 | 0.02
6 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | штук | 1
Замочная яма 2-3
1 | Разрез существующей трубы | штук | 2
2 | Гибкая кусачная вкладка DN200мм, PN=1,0 Мпа, с монтажом | штук | 1
3 | Монтаж узорных частей стальной трубы, DN200-150 | кг | 34
4 | Полиэтиленовая прокладка de160 | штук | 1
5 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 1
6 | Футляр коротких труба в стенах ямы | кг | 18.9
7 | DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | м3 | 0.01
8 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | штук | 1
| Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м |  |  |  |  | 5.2671
Ватерлиния W-3
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 122
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 14
3 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 223
4 | Обработка окопа и траншей в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 25
5 | Осуществление подготовительного слоя из местного мягкого грунта толщиной в h=10см | м3 | 24
6 | Осуществление защитного слоя из местного мягкого грунта | м3 | 73
7 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 280
8 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1,0км | м3 | 7
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 330
2 | Полиэтиленовая детекционная сигнальная лента | м | 330
Замочная яма 3- 1
1 | Полиэтиленовые узорные части de160 | штук | 3
2 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
3 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
4 | Футляр короткая труба в стенах ямы DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | кг | 18.9
5 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.02
6 | Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 1
Замочная яма 3-2
1 | Полиэтиленовые узорные части de160 | штук | 3
2 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 2
3 | Клинообразный замок DN 150мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 1
4 | Футляр труба в стенах ямы DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | кг | 18.9
5 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.02
6 | Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 1
Замочная яма 3-3
1 | Разрез существующей трубы | штук | 2
2 | Гибкая кусачная вкладка DN200мм, PN=1,0 Мпа, с монтажом | штук | 1
3 | Монтаж узорных частей стальной трубы, DN200-150 | кг | 34
4 | Полиэтиленовая прокладка de160 | штук | 1
5 | Стальные кусачки DN150, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 1
6 | Футляр коротких труба в стенах ямы DN 325x4мм L=0,2м-3 штук | кг | 18.9
7 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.01
8 | Осуществление ж/б сборной ямы D=1.5м, H=1,5м | штук | 1
| Всего |  |  |  |  | 4.8257
Ватерлиния W-2-1, W-2-2
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 266
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 30
3 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 484
4 | Обработка окопа и траншей в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 54
5 | Осуществление подготовительного слоя из местного мягкого грунта толщиной в h=10см | м3 | 52
6 | Осуществление защитного слоя из местного мягкого грунта | м3 | 158
7 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 610
8 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1,0км | м3 | 14
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 715
2 | Полиэтиленовая детекционная сигнальная лента | м | 715
3 | Узорные части полиэтиленовой трубы de160 | штук | 20
Узел деления – 20 штук
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 10 (с испытанием) | м | 100
2 | Монтаж стальной трубы DN 108x4мм, с испытанием | м | 240
3 | Полиэтиленовые узорные части de 160-110 | штук | 20
4 | Полиэтиленовые узорные части de 110 | штук | 20
5 | Монтаж тройника стальной трубы DN 100мм | кг | 110
6 | Закрытие стальной трубы 150х150х10мм 1,8 кг для 1 штуки- 2 штук | кг | 72
7 | Клинообразный замок DN 100мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 40
8 | Монтаж кусачки DN 100мм, PN=1,0Мпа | штук | 100
9 | Полиэтиленовая прокладка de 110 | штук | 20
10 | Монтаж стальной кусачки DN100, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 20
11 | Двухслойная покраска металлических частей | м2 | 12
12 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.4
| Всего |  |  |  |  | 13.3988
Ватерлиния W-3-1, W-3-2
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 266
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 30
3 | Обработка окопа в грунтах IV класса, с боковой заливкой | м3 | 484
4 | Обработка окопа и траншей в грунтах IV класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 54
5 | Осуществление подготовительного слоя из местного мягкого грунта толщиной в h=10см | м3 | 52
6 | Осуществление защитного слоя из местного мягкого грунта | м3 | 158
7 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 610
8 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1,0км | м3 | 14
Технологические работы
1 | Полиэтиленовые трубы de160 (Pe), PN 1,0 (с испытанием) | м | 714
2 | Полиэтиленовая детекционная сигнальная лента | м | 714
3 | Узорные части полиэтиленовой трубы de160 | штук | 20
Узел деления – 20 штук
1 | Полиэтиленовые трубы de110 (Pe), PN 10 (с испытанием) | м | 100
2 | Монтаж стальной трубы DN 108x4мм, с испытанием | м | 240
3 | Полиэтиленовые узорные части de 160-110 | штук | 20
4 | Полиэтиленовые узорные части de 110 | штук | 20
5 | Монтаж тройника стальной трубы DN 100мм | кг | 110
6 | Закрытие стальной трубы 150х150х10мм 1,8 кг для 1 штуки- 2 штук | кг | 72
7 | Клинообразный замок DN 100мм, PN=1,0МПа с монтажом | штук | 40
8 | Монтаж кусачки DN 100мм, PN=1,0Мпа | штук | 100
9 | Полиэтиленовая прокладка de 110 | штук | 20
10 | Монтаж стальной кусачки DN100, PN=1,0 Мпа, предназначенные для полиэтиленовых труб | штук | 20
11 | Двухслойная покраска металлических частей | м2 | 12
12 | Осуществление ж/бетонной опоры бетоном класса В15 | м3 | 0.4
| Всего |  |  |  |  | 13.3913
Насосная станция
Работы по сносу и монжату
1 | Снос постройки из туфа | м3 | 2.8
2 | Снос существующего бетонного пола | м3 | 3.5
Земляные работы
1 | Обработка окопа в грунтах III класса механизмом, с боковой заливкой | м3 | 8
2 | Обработка окопа в грунтах III класса рукой, с боковой заливкой | м3 | 1
3 | Обратная заливка окопа и траншеи из обработанных гумуса, с трамбовкой | м3 | 3
4 | Погрузка мягкого гумуса и перевозка на расстояние в 1,0км | м3 | 6
Ж/б работы
1 | Осуществление подготовительного слоя избетона В12 5, F150 класса W4 толщиной в h=10см | м3 | 0.6
2 | Осуществление галечного слоя тол 100мм | м3 | 0.6
3 | Монолитная ж/б плита для пола бетоном класса B20, W6, F150 | м3 | 1.6
4 | Арматура класса A500c | т | 0.0977
5 | Ж/б основы бетоном класса B20, W6, F150 | м3 | 8.1
6 | Арматура класса A500c | т | 0.0958
7 | Постройка осдносплавных брусьев плиты ж/б покрытия бетоном B20, W6, F150 | м3 | 0.25
8 | Арматура класса Ac I | т | 0.0042
9 | Арматура класса A500c | т | 0.0281
10 | Постройка осдносплавной плиты ж/б покрытия бетоном B20, W6, F150 | м3 | 2.12
11 | Арматура класса Ac I | т | 0.0087
12 | Арматура класса A500c | т | 0.2026
13 | Вставные детали | т | 0.0212
14 | Осуществление водоизоляции битумной двухслойной смазкой | м2 | 14
15 | Осуществление двухслойной постройки из туфа | м3 | 15
16 | Арматура класса A500c | т | 0.0553
Крыша
1 | Осуществление деревянных конструкций | м3 | 0.7
2 | Огнезащита деревянных деталей | м3 | 0.7
3 | Арматура класса Ac I | т | 0.0025
4 | Осуществление крыши из складочатой,толщ. в 0,5мм цинкопокрытой пластинкой | м2 | 11.1
5 | Осуществление гладкой цинковой плитки толщ. В 0,5мм | м2 | 6.2
Внутреннее и веншнее обустройство
1 | Подготовка металлической двери и ее установка | кг | 156.1
2 | Металлическая дверь | м2 | 2.5
3 | Двухслойная покраска металлических частей | м2 | 6
4 | 4+4мм профиль с стекловатом в 60мм толщиной, белый, с блоком, из металопластика (иностранный), открывающийся | м2 | 1.3
5 | Постройка плиты из бетона класса В 12,5 | м3 | 3.1
6 | Осуществление галечного слоя тол 100мм | м2 | 1.5
7 | Смазка стен цем.песч. Смазкой | м2 | 26.5
8 | Штукатурка стен и латексная покраска | м2 | 26.5
9 | Штукатурка потолка и латексная покраска | м2 | 6.6
10 | Цементнопесчаная замазка внешних стен | м2 | 37
11 | Штукатурка и покраска стен фасадной краской | м2 | 37
12 | Осуществление перил металлическими трубами | т | 0.02735
13 | Двухслойная покраска металлических частей | м2 | 1.3
Технологические работы
1 | Насос с пультом управления Q=25,3м3/ч, H=75м, N=29кВт | կ-т | 1
2 | Монтаж эл.свраных трубы DN 159x4,0, с испытанием | м | 8
3 | Усиленная антикоррозийная изоляция стальных труб DN150мм | м2 | 3.9941
4 | Клинообразные замки с эл.двигателем DN150, PN=1,0мПа | штук | 4
5 | Стальные эл.сварные кусачки DN150(St) | штук | 1
6 | Гибкая кусачная вкладка DN150мм, PN=1,0мПа, с монтажом | штук | 4
7 | Узорные части стальнойтрубы | кг | 75.2
8 | Межкусачный обратный клапан DN150, PN=1,0мПа | штук | 2
9 | Резиновй компенсатор с кусачкой DN150мм, PN=1,0мПа, с монтажом | штук | 2
10 | Шарообразный замок DN15 с монтажом | штук | 1
11 | Эл.сварная стальная короткая труба с односторонней внешней пружиной DN15, L=10,0см | штук | 1
12 | Монтаж узорных частей стальных труб DN20-150мм -4штук | кг | 28.8
13 | Постойка ж/бетонной опоры из бетона класса B15 | м3 | 0.06
14 | Трап DN100мм | штук | 1
15 | Монтаж ПЭ PVC широкой водоотводящей трубы de50, с испытанием | м | 15
16 | Двухслойная покраска стальных труб | м2 | 8
Электроснабжение здания станции насоса
1 | трехфазовй двухтарифный счетчик | штук | 1
2 | Металлический распределительный щит 800x600x200мм-48 модул | штук | 1
3 | Автоматический выключатель в распределительном щите 1x16А | штук | 1
4 | Автоматический выключатель в распределительном щите 1x25А | штук | 1
5 | Оборудование защитного выключения 1х25А в распределительном щите | штук | 1
6 | Автоматический выключатель 3x63А с регулировкой в распределительном щите MCCB | штук | 1
7 | Сплавная вкладка в распределительном щите 1х80А, с ручкой | штук | 3
8 | Защитное устройство от импульсного перенапряжения SPD (УЗИП) [1+2 класс] CITEL DS44VG-230/G 40kA | штук | 1
9 | Изоляционная лента | штук | 10
10 | Металлическое гофере F20мм | м | 50
11 | Укрепитель металлического гофре F 20мм | штук | 20
12 | Гофре PVC Ø50мм | м | 20
13 | Узорные части трубы F50мм (угольник, соединитель) | штук | 14
14 | Ящик соединения трубы80x80x75мм PVC | штук | 3
15 | Плитка заземления 30x4x500мм | штук | 1
16 | Односплавная цинкопокрытая стальная 40x4мм проводящая пластина заземления | м | 25
17 | Катанка приток тока Ø8мм | м | 20
18 | Токопроводящая ручка горизонтальной и вертикальной измеренй | штук | 30
19 | Маленький нержавеюэий зажим (слоеная сталь + катанка) | штук | 2
20 | Цинковая ручка слоеной стали | штук | 2
21 | Электрод заземления Փ16мм, L=1500мм медное ядро | штук | 12
22 | Муфта соединения контура заземления | штук | 6
23 | Зажим слоеная сталь + заземлитель | штук | 4
24 | Зажим слоеная сталь | штук | 8
25 | 3-местное для укрепление для соединения 2,5-4мм провода | штук | 6
26 | 5-местное для укрепление для соединения 2,5-4мм провода | штук | 3
27 | Кабель с медмыми жилами, участок изоляции 3x1,5мм2 ВВГ | м | 50
28 | Кабель с медмыми жилами, участок изоляции 3x4мм2 ВВГ | м | 5
29 | Кабель с медмыми жилами, участок изоляции 5x16мм2 ВВГ | м | 20
30 | Наконечник для провода 16мм2 | штук | 30
31 | 4 модульный НК коробка внешней установкиIP44 | полн. | 1
32 | Одоместная розтка немецкого типа с распеделительным ящиком в 16А | штук | 1
33 | Одоместный выключатель с распеделительным ящиком в 16А | штук | 1
34 | Светильник типа B4 1200x80мм | штук | 2
35 | Настенный светильник А22, ободудованный модемом PIR | штук | 1
36 | Настенный светильник, ободудованный аварийной батарейкой ипа Е1 | штук | 1
| Всего |  |  |  |  | 11.8897
| Всего |  |  |  |  | 100
Непредусмотренные расходы -1,5%
Всего
НДС 20%
Всего