## Лист1
«Անի համայնքի սահմանամերձ Աղին բնակավայրում Սարակապ և Աղին բնակավայրերի խմելու ջրի համար խորքային հորի հորատում և պոմպի տեղադրման աշխատանքներ»
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
Չափաբաժին 2
N | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը | Չ/Մ | Քանակ |  |  | Գումարը %-ով
1 | 3 | 4 | 5
1. W-1 Ջրագիծ
Հողային աշխատանքներ
1 | Բուսահողի կտրում ձեռքով (II կարգ), տեղափոխում 20մ գրունտից առանձին կողալիցքով, պահպանումով | մ3 | 41
2 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 483
3 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով կողալիցքով | մ3 | 54
4 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ,կողալիցքով | մ3 | 1437
5 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 160
6 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 1050
7 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 117
8 | Նախապատրաստական շերտ իրականացում ավազով 10սմ հաստ | մ3 | 159
9 | Պաշտպաիչ շերտ տեղի փափուկ բնահողից de+20սմ հաստ | մ3 | 510
10 | Բուսական շերտի վերականգնում 20մ հեռավորությունից | մ3 | 41
11 | Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 2607
12 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում թափոնավայր մինչև 2,0կմ | տ | 45
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
1 | Պոլիէթիլենե de160(Pe), PN2,5 խողովակներ (փորձարկումով) | մ | 730
2 | Պոլիէթիլենե de110(Pe), PN1,6 խողովակներ (փորձարկումով) | մ | 1870
3 | Պոլիէթիլենե դետեկցիոն ազդանշանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում | մ | 2171
4 | Խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիուրետանային գլանաձև կաղապարներով ППУ Ø159/40 (ալյումինե փայլաթիթեղապատ) | մ | 50
5 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de160-110 | հատ | 25
6 | Պոլիէթիլենե միջադիր de160 | հատ | 1
7 | Պողպատե կցաշուրթեր DN150(St), PN2,5 նախատեղված պոլիէթիլենե խողովակների համար | հատ | 1
8 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN150(St) PN2,5 | հատ | 1
9 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110, PN1,6 | հատ | 1
10 | Պողպատե կցաշուրթեր DN100(St), PN1,6 նախատեղված պոլիէթիլենե խողովակների համար | հատ | 1
11 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St) PN1,6 | հատ | 1
12 | Առկա ջրագծի կտրում | տեղ | 3
13 | Պոլիէթիլենե de160(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում | մ | 351
14 | Պոլիէթիլենե de110(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում | մ | 1870
Փականային հոր 1
1 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110, PN1,6 | հատ | 1
2 | Պողպատե կցաշուրթեր DN100(St), PN1,6 նախատեղված պոլիէթիլենե խողովակների համար | հատ | 1
3 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St) PN1,6 | հատ | 1
4 | Սեպավոր փական DN100մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
5 | Պատյան կարճախողովակ հորի պատերում DN 273x4մմ L=200մմ -2հատ | կգ | 10.6
6 | Ե/բետոնե հենարանի իրականացում B15 դասի բետոնով | մ3 | 0.01
Ե/բ կլոր հոր D=1,0մ, H=1,8մ
1 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.26
2 | D=1,0մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ հորերի կառուցում | մ3 | 0.76
3 | D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10 | հատ | 1
4 | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի | հատ | 1
5 | Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի | հատ | 1
6 | Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով | հատ | 1
7 | Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ | կգ | 14.4
8 | Մետաղական ելարան | կգ | 17.9
9 | Մետաղական կոնստ․ երկշերտ յուղաներկում | տ | 0.0301
10 | Ե/բ հորի արտաքին մակերևույթի երկշերտ հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով | մ2 | 6.8
| Ընդամենը |  |  |  |  | 48.9228
2. Խորքային հոր
1 | Հորատանցքի հորատում 490մմ հորադուրով III կարգ բնահողերում | մ | 3
2 | Հորատանցքի հորատում 490մմ հորադուրով VII կարգ բնահողերում | մ | 37
3 | Հորատանցքի հորատում 346մմ հորադուրով VII կարգ բնահողերում | մ | 36.5
4 | Հորատանցքի հորատում 346մմ հորադուրով VIII կարգ բնահողերում | մ | 20.8
5 | Հորատանցքի հորատում 346մմ հորադուրով X կարգ բնահողերում | մ | 12.7
6 | Հորատանցքի ամրակապում 406x9,5 պողպատե խողովակներով | մ | 40
7 | Հորատանցքի ամրակապում 273x7,1 պողպատե խողովակներով | մ | 50
8 | Քամիչ կլանիչ 273x7,1 ТП8Ф2В | մ | 20
9 | Արտախողովակային տարածության ցեմենտախծուծում , L=10մ, կավախծուծում L=0,5մ | սյուն | 1
10 | Ցեմենտի ծախսը | տ | 0.2
11 | Ցեմենտի ծախսը | մ3 | 0.1
12 | Կավախծուծում | մ3 | 0.03
13 | Արտախողովակային տարածության լցնում մանրախճով | մ3 | 2.5
14 | Ուղղորդիչ լապտեր | կգ | 30
15 | Պոմպ ЭЦВ10-65-275 75Կվտ կամ համարժեք | կ-տ | 1
16 | Ջրհան խողովակ 146x7 | մ | 80
17 | Պոլիէթիլենային պիեզոմետրիկ խողովակ Փ32մմ ստորգետնյա մոնտաժումով | մ | 80
18 | Պողպատե խողովակ DN159x6 | մ | 6
19 | Պողպատե խողովակ պատյան DN219x4 | մ | 0.2
20 | Կցաշուրթ Pպ=1,0Մպա DN150մմ, մոնտաժումով | հատ | 23
21 | Մանոմետր PN=1,0ՄՊա | հատ | 1
22 | Փական DN150 PN=1,0ՄՊա | հատ | 1
23 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր | կգ | 13.5
24 | Կոմպենսատոր DN150 | հատ | 1
25 | Անկյունաթերթ, թիթեղ, ամրան | կգ | 147.7
26 | Ծխնի | հատ | 2
27 | Բիտումի մածիկով ներծծված խծուխ | կգ | 1.7
28 | Ցեմենտ ավազային շաղախ | մ3 | 0.006
29 | Բետոն B7,5 դասի | մ3 | 0.2
30 | Բետոն B12,5, W4, F150 դասի | մ3 | 1.7
31 | Խիճ δ=20-50մմ | մ3 | 0.7
32 | Հորափողի լվացում ջրով | օր | 1
33 | Ջրի փորձնական արտամղում և նմուշառում | օր | 3
| Ընդամենը |  |  |  |  | 39.9911
3. Ցանկապատ
1 | Ժապավենային խրամուղու և փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 2.5
2 | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով | մ3 | 2.5
3 | Խճի տոփանում գրունտի մեջ | մ3 | 3.7
4 | Կոպճային շերտի իրականացում | մ3 | 3.7
5 | Խարամի շերտի իրականացում | մ3 | 1.8
6 | Ժապավենային հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 1.24
7 | Եզրաշերտի բետոնի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 1
8 | Խճավազային շերտի իրականացում | մ3 | 0.18
9 | Կանգնակների հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 1.06
10 | Մետաղական ցանցավոր ցամկապատի իրականացում | տ | 0.3725
11 | Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը | մ2 | 50
12 | Ծխնի | հատ | 2
13 | Կողպեք | հատ | 1
14 | Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում, դարպասի, դռնակի հետ միասին | մ2 | 19
| Ընդամենը |  |  |  |  | 1.2209
4. Էլեկտրամատակարարում
1 | Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան արտաքին տեղադրման ԼՏԵ-250/10 10/ 0.4կՎ, 250 կՎԱ ա) 10կՎ -ի մուտքի սարքավորում բ) ուժային տրանսֆորմատոր TM-250/10, 10/0.4 կՎ, 250կՎԱ գ) 0.4 կՎ-ի բաշխիչ դ) բաժանիչ РЛHДА-10/400, ПРНի-10M շարժաբերով ե) ավտոմատ անջատիչ 400Ա հոսանքի զ) հաշվիչ էլեկտրոնային եռաֆազ 380Վ, 5Ա,հոսանքի տրանսֆորմատորներով ТК- 20,400/5Ա (3հատ) կամ համարժեք է) մետաղական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար կամ համարժեք | լրակ | 1
2 | Անկյունային պողպատ | տ | 0.09768 | 309.6238 | 30.2441
3 | Բետոնի նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի | մ3 | 0.56 | 41.7027 | 23.3535
4 | Բետոն B12,5 W4 F150 դասի | մ3 | 0.31
5 | Ե/բ միաձույլ սալ -1 հատ | մ3 | 0.17
6 | Փոսորակի փորում III կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 1.2
7 | Շերտավոր պողպատ գայլվանացված 40x5 | մ | 30
8 | Պողպատ անկյունային գայլվանացված 50x50x5մմ, L=2.5մ | հատ | 6
9 | Խրամուղու փորում III կարգի գրունտներում | մ3 | 10.7
10 | Ավազ | մ3 | 0.3
11 | Խրամուղու ետլիցք տեղի բնահողերից տոփանումով, մալուխի տեղադրման և հողանցման համար | մ3 | 10.5
12 | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1.3
13 | Շերտավոր պողպատ 25x5 տեղադրումով | մ | 6
14 | Ղեկավարման կայան CAY-250 | լրակ | 1
15 | Հաղորդալար մեկուսացված հատվածքը 120մմ2 ВПВ-120 | մ | 220
16 | Պոլիվինիքլորիդե խողովակ Փ80 PVC | մ | 7
17 | Պղնձե ծայրակալ 120մմ2 | հատ | 6
| Ընդամենը |  |  |  |  | 9.8652
| Ընդամենը |  |  |  |  | 100
Չնախատեսված ծախս -1,5%
Ընդամենը
ԱԱՀ- 20%
Ընդամենը