ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2019 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը  ՌՀ-ՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02

ԲՄԿ ՊՈՒՀ Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի կարիքների համար դիզելային գեներատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՌՀ-ՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1  Տեխնիկական վրիպակ

Փոփոխության նկարագրություն  Խմբագրվել է Տեխնիկական բնութագիրը՝

Նոմինալ հոսանքի հզորությունը՝ 540 Ա-ի փոխարեն Նոմինալ հոսանքի հզորությունը՝ 410 Ա

Փոփոխության հիմնավորում	Գնման հայտ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՌՀ-ՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Ն. Տիգրանյանին:

Հեռախոս՝ 077 91 98 80։

Էլեկոտրանային փոստ՝ narine.petgnum0209@gmail.com։