**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրի մասին**

 ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյոթերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2017-1-ԴԲԳԳԿ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 8-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գնման առարկայի** |
| **չափա-բաժնիհամարը** | **անվանումը** | **չափ-մանմիա-վորը** | **քանակը[[1]](#footnote-1)** | **նախահաշվայինգինը** | **համառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)** | **պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)** |
| **առկաֆինանսականմիջոցներով[[2]](#footnote-2)** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** |
| **առկաֆինանսականմիջոցներով[[3]](#footnote-3)** | **ընդհանուր** |
| **1** | Անձինույնականացմանազդանյութերիհավաքածու | Հավաքածու | 2 | 2 | 2255000 | 2255000 | Անձի նույնականացման ազդանյութերի հավաքածու, որը նախատեսված արծաթով ներկելու եղանակով պոլիակրիլամիդային գելում գնահատելու միջոցով: Հավաքածուն իր մեջ պարունակում է D3S1358/D5S818, D7S820/D13S317, D8S1179/TPOX, D16S539/CSF1PO, LPL/F13B, vWA/TH01 դուպլեքս լոկուսների հայտնաբերման համար պրայմերներ, Տաք պոլիմերազա, հավաքածույի մեջ ներառված են նաև համապատասխան ալելային սանդղակներ և ներկ ՊԱԱԳ էլեկտրոֆորեզի իրականացման համար: Պահպանման պայմաններն են (-20\*C), հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ |

|  |
| --- |
| Անձի նույնականացման ազդանյութերի հավաքածու, որը նախատեսված արծաթով ներկելու եղանակով պոլիակրիլամիդային գելում գնահատելու միջոցով: Հավաքածուն իր մեջ պարունակում է D3S1358/D5S818, D7S820/D13S317, D8S1179/TPOX, D16S539/CSF1PO, LPL/F13B, vWA/TH01 դուպլեքս լոկուսների հայտնաբերման համար պրայմերներ, Տաք պոլիմերազա, հավաքածույի մեջ ներառված են նաև համապատասխան ալելային սանդղակներ և ներկ ՊԱԱԳ էլեկտրոֆորեզի իրականացման համար: Պահպանման պայմաններն են (-20\*C), հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայությունֈ |

 | Հավաքածու | 875000 | 1750000 | 2 | ք.Երևան, Հերացի 5/1 | 2 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացույցային օր |
| **2** | Ծայրակալ 1-10 մկլ | Հատ | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | Ավտոմատ փոփոխական ծավալի կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ նախատեսված 01-ից 10մկլ փոփոխական ծավալով էպենդորֆ կամ այլ գործարանային արտադրության կաթոցիչների համար, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորմամբ, ֆորմատ՝ 1000 հատ | Ավտոմատ փոփոխական ծավալի կաթոցիչի ստերիլ ծայրակալներ նախատեսված 01-ից 10մկլ փոփոխական ծավալով կաթոցիչների համար, , ֆորմատ՝ 1000 հատ |
| **3** | Միզնայութ | Հավաքածու | 3 | 3 | 2250 | 2250 | Սպիտակ բյուրեղներ, քիմիական մաքուր նյութ, լուծվում է ջրում, էթանոլում, հեղուկ ամոնյակում: Մ.Գ.` 60,07, խտությունը 1,32գ/սմ³, հալման ջերմաստիճանը`132,7, եռման ջերմաստիճանը`1740, քիմիական բանաձևը (NH₂)₂CO, ունի գրգռող հատկություն, պահպամվում է սենյակային ջերմաստիճանում | Սպիտակ բյուրեղներ, քիմիական մաքուր նյութ, լուծվում է ջրում, էթանոլում, հեղուկ ամոնյակում: Մ.Գ.` 60,07, խտությունը 1,32գ/սմ³, հալման ջերմաստիճանը`132,7, եռման ջերմաստիճանը`1740, քիմիական բանաձևը (NH₂)₂CO, ունի գրգռող հատկություն, պահպամվում է սենյակային ջերմաստիճանում |
| **4** | Պաստերյանպիպետկաներ | Հատ | 13500 | 13500 | 405000 | 405000 | Ապակյա գլանակներ` մեկ կողմից մազանոթի բարակած մասով, տարբեր երկարության:  |  |
| **5** | Թղթեժապավեն | Հատ | 3 | 3 | 4200 | 4200 | Քիմիկոտոքսիկոլոգիականանալիզատոր "Wondfo" համարնախատեսվածթղթեժապավեն: ՋերմայինթուղթՉափ՝ 55մմ x 17մ Ֆորմատ: հատ |  |
| **6** | Ացետոն/ք.մ | Լիտր | 50 | 50 | 37500 | 37500 | Բնորոշհոտունեցողան•ույնհեղուկ է, եռմանջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրիհետխառնվում է ցանկացածհարաբերությամբ: Շատլավլուծիչ է օր•անականնյութերիհամար: C3H6O | Բնորոշ հոտ ունեցող ան•ույն հեղուկ է, եռման ջերմաստիճանը 56,20, մ.զ. հավասար է 58, ջրի հետ խառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ: Շատ լավ լուծիչ է օր•անական նյութերի համար: C3H6O: |
|  |
| **Գնմանընթացակարգիընտրությանհիմնավորումը** |  |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[[4]](#footnote-4)** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե** | **Արտաբյուջե** | **Այլ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը** | **11.10.2017** |
| **Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը[[5]](#footnote-5)** | **1** |  |
| **…** |  |
| **Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը** |  | **Հարցարդմանստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** |  |  |
| **…** |  |  |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակիցներիանվանումները** | **Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը** |
|  **ՀՀ դրամ[[6]](#footnote-6)** |
| **Գիննառանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկաֆինանսականմիջոցներով[[7]](#footnote-7)** | **ընդհանուր** | **առկաֆինանսականմիջոցներով[[8]](#footnote-8)** | **ընդհանուր** | **առկաֆինանսականմիջոցներով[[9]](#footnote-9)** | **ընդհանուր** |
| **Չափաբաժին 1** |  |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **1458333,33** | **1458333,33** | **291666,67** | **291666,67** | **1750000** | **1750000** |
| **Չափաբաժին 2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Լիանրե ՍՊԸ** | **10000** | **10000** | **0** | **0** | **10000** | **10000** |
| **2** | **Մաունթ ՍՊԸ** | **91500** | **91500** | **0** | **0** | **91500** | **91500** |
| **Չափաբաժին 3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **1875** | **1875** | **375** | **375** | **2250** | **2250** |
| **Չափաբաժին 4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **551250** | **551250** | **110250** | **110250** | **661500** | **661500** |
| **Չափաբաժին 6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **31250** | **31250** | **6250** | **6250** | **37500** | **37500** |
| **2** | **Լեյկոակեքս ՍՊԸ** | **36666,67** | **36666,67** | **7333,33** | **7333,33** | **44000** | **44000** |
| **Այլտեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։ |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափա-բաժնիհամարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)** |
| **Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը** | **Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը** | **Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը** | **Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը** | **Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը** | **Ֆինա-նսականմիջոցներ** | **Տեխնի-կականմիջոց-ներ** | **Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ** | **Գնայինառաջարկ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Այլտեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։ |
|  |
|  |
| **Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը** | **30.10.2017** |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործությանժամկետիսկիզբ** | **Անգործությանժամկետիավարտ** |
| **01.11.2017** | **06.11.2017** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 07.11.2017** |
| **Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը** | **08.11.2017** |
| **Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը** | **08.11.2017** |
|  |
| **Չափա-բաժնիհամարը** | **Ընտրվածմասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրիհամարը** | **Կնքմանամսաթիվը** | **Կատարմանվերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարիչափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկաֆինանսականմիջոցներով** | **Ընդհանուր[[10]](#footnote-10)** |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2017-1-ԴԲԳԳԿ-1** | **08.11.2017** | **31.12.2017** |  | **1750000** | **1750000** |
| **2** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2017-1-ԴԲԳԳԿ-1** | **08.11.2017** | **31.12.2017** |  | **2250** | **2250** |
| **3** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | **ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2017-1-ԴԲԳԳԿ-1** | **08.11.2017** | **31.12.2017** |  | **37500** | **37500** |
| **4** | **Լինարե ՍՊԸ** | **ԳՀԱՊՁԲ-15/15-2017-1-ԴԲԳԳԿ-2** | **08.11.2017** | **31.12.2017** |  | **10000** | **10000** |
| **Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափա-բաժնիհամարը** | **Ընտրվածմասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկայինհաշիվը** | **ՀՎՀՀ[[11]](#footnote-11) / Անձնագրիհամարը և սերիան** |
| **1** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 | Hayk Tagesyan <taggem@mail.ru> | 16047808168200 | 01232586 |
| **2** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 | Hayk Tagesyan <taggem@mail.ru> | 16047808168200 | 01232586 |
| **3** | **Թագ Հէմ ՍՊԸ** | ք. Երևան, Արզումանյան 19/67 | Hayk Tagesyan <taggem@mail.ru> | 16047808168200 | 01232586 |
| **4** | **Լինարե ՍՊԸ** | ք. Երևան, Նանսենի 7, 43 ոչ բն.տարածք | LINARE LLC <linare50@mail.ru> | 163078039498 | 09212215 |
|  |
| **Այլտեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 4-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած, քանի որ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցել են տվյալ գնումը իրականցնելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները., 5-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած մասնակիցների կողմից գնային առաջրկ չներկայացնելու հետևանքով. |
|  |
| **Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները** | **11.10.2017. հրավերը հրապարակվել է գնումների պաշտոնական տեղեկագրում.** |
|  |
| **Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը** |  |
|  |
| **Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները** |  |
|  |
| **Այլանհրաժեշտտեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստիհասցեն** |
| **Ռուբեն Եգանյան** | **091741410** | **formed78@gmail.com** |

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԱՆ «Դատաբժշկական Գիտագործնական Կենտրոն» ՊՈԱԿ

1. *Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:* [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Եթեպայմանագիրըկնքվելուէընդհանուրարժեքով, սակայննախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը:* [↑](#footnote-ref-11)