**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о разъяснении приглашения**

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

###  № 2 от 02.05.2019года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры НММЦ-ОКПТ-19/44

 Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-19/44, организованной с целью приобретения медицинских товаров для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запросы, полученные 01.05.2019г. и предоставленные 02.05.2019г.по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Размер и вес аппарата, упомянутого в первой части Технической спецификации, задаются без диапазона отклонений. Рассматривайте ли Вы их как максимальные размеры и вес? Другими словами, если будет представлен аппарат, который меньше, чем тот размер и вес, но все остальные параметры которого будут соответствовать техническим характеристикам, будет приемлемым или нет.

Разъяснение № 1

Размер и вес технической спецификации, включенной в приглашение для первого лота, являются максимальными параметрами, поэтому, если вы представте аппарат меньше указанных параметров, он будет считаться приемлемым.

Запрос № 2

Для первого лота в технической спецификации период без прерывного измерения указан 30 дней. Это ошибка или действительно устройство Holter без прерывно должен измерять в течении 30 дней подряд, это является сложной задачей связонной мощностью аккумулятора

Разъяснение № 2

Есть случаи, когда исследовательский период Холтера довольно длительный, что невозможно предсказать заранее. Таким образом, Заказчик стремится совершить покупку, которая обеспечит более длительный период непрерывных исследований. С таким параметром в производстве есть устройства Holter, и они не являются уникальными. Наличие такого требования не является опечаткой и является важным показателем.

Запрос № 3

Принимая во внимание тот факт, что срок поставки запрашиваемых товаров выглядит следующим образом: во время фактических заказов ", разумно ли вам предоставлять от 6 до 7 недель на поставку центрифуг, упомянутых в третьей и четвертой частях технического описания?

Разъяснение № 3

Наличие вышеупомянутых товаров для Заказчика имеет решающее значение, обеспечивает нормальную работу Центра и для их поставки установлен максимально короткий срок, в соответствии законодательством. Поэтому поставка должна быть произведена в течение 20 дней с момента вступления в силу договора.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Карену Драмбяну под кодом НММЦ-ОКПТ-19/44**.**

Телефон: 010-650560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ОКПТ-19/44