ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 20.04. 2021թ. թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/59

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.04.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20.04.2021թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 1.

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/59 ծածկագրով մրցույթի 1-6 չափաբաժինների Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային հետազոտման սարքի յուրաքանչյուր պահանջված կոնկրետ ֆիրմայի հապավումներով հետևյալ ռեժիմների, տեխնոլոգիաների և ծրագրերի վերաբերյալ՝  XFlow, microV, microE, CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView, MView, VPan, CPI, 3D/4D imaging, ElaXto, AutoNT, AutoIT, AutoOB, AutoEF, CMM ( compass M-Mode ), XStrain2D, MyLibrary, Bi-rads, Ti-rads, AVF,  CnTI, Qpack, QIMT, QAS, TEI, ECG, EDR, CMM, TVM, TPView:

Պարզաբանում 1.

Մատնանշված բոլոր ցուցանիշները ներառված են ռեժիմների և համակարգի առանձնահատկությունների նկարագրություններում, չեն հանդիսանում հղումներ որևէ ֆիրմային անվանման կամ առևտրային նշանի, այլ հանդիսանում են ֆունկցիոնալ նկարագրություններ, ինչը կարևոր է տվյալ ապրանքի միջոցով որոշակի մասնագիտական գործողություններ կատարելու համար:

Հարցադրում 2

Ինչով է պայմանավորված հետևյալ պահանջը՝  Վաճառողը պետք է ապահովի Գնորդի ինժեներական կազմի աշխատակցի ուսուցումը արտերկրում:    Քանի, որ երաշխիքային և ետ-երաշխիքային տեխ.սպասարկումը կատարում է վաճառող կազմակերպությունը:

Պարզաբանում 2.

Հրավերում ետ-երաշխիքային սպասարկման պայման նախատեսված չէ, քանի որ դա ենթադրում է վճարներ ծառայության դիմաց: Բացի այդ Կենտրոնը ունի ինժեներական անձնակազմ և առավել նպատակահարմար է այդ ծառայությունները իրականացնել սեփական աշխատակիցների միջոցով, ինչի համար անհրաժեշտ է ապահովել նրանցից առնվազն մեկի մասնագիտական պատրաստվածությունը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/59 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/59 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով