ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի ապրիլի 04-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.04.2019թ. ստացված հարցադրումը(ները) և դրա վերաբերյալ 06.04.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

Չաբաժին 2-ում ներկայացված «տեսակը A -60» ըստ էության նշանակում է լամպի չափս, քանի որ A-60 տեսակի լամպը տանձաձև լամպ է, որի տրամագիծը 60 մմ է, մինչ դեռ 25 Վտ հզորության շուկայում առկա լամպերը A -65 կամ A -70 տեսակի են, այսինքն 65մմ կամ 70մմ տրամագծերով համապատասխանաբար:

Պարզաբանում N 1`

Չափաբաժնում նշված՝ «Տեսակը A-60, լուսատվությունը 80 Լյումեն/Վտ-ից ոչ պակաս, լուսարգասիքը 90-120 Լյումեն Վտ և ցրման անկյունը 2000» տպագրական վրիպակ է: Այն պետք է դիտարկել՝ «Տեսակը A-70-ից ոչ պակաս, լուսային հոսքը 2100-2300 Լյումեն լուսային հոսքից  ոչ պակաս և  ցրման անկյունը 1200 ոչ պակաս»:

Հարցադրում N 2՝

Չափաբաժին 5-ում ներկայացված՝ «հզորությունը 8-9 Վտ» չափանիշը չի համապատասխանում 2018թ.-ից հետո արտադրված T8-60 սմ շուկայում առկա լամպերի գերակշիռ մեծամասնության հզորությանը, որը 10 Վտ է:

Առաջարկում ենք փոխարինել տվյալ չափանիշը  «հզորությունը՝ 8–10 Վտ» արտահայտությամբ, որը կապահովի առավել մրցակցային պայմաններ:

Պարզաբանում N 2

Չափաբաժնում նշված՝ «8-9 Վտ հզորության չափանիշը փոփոխման ենթակա չէ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար

Ա. Մաղաքյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով