Объявление

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 5 от 02.06.2021 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMAPDzB-10/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21, организованной с целью поставки генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергоблока №2 ААЭС, ниже представляет запросы, полученные 31.05.2021г и предоставленные 02.06.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

99.999 percent, and your request is 99.9998 .

Ваше разъяснение не может в технической характеристике иметь абсолютное  значение, так как любое выходное процентное значение имеет допустимую погрешность измерение, с этой целью просим Вас написать допустимую погрешность измерения в соответствии с разностью измерения оборудования ,так же имеющую допустимое значение погрешности в оборудовании ,что принимается внимание в любом конструктивно обозначенном документе

Разъяснение № 1

На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание  технические

требования к приглашению

Запрос № 2

Почему написано в тех условии ,что нет необходимости в азоте ,если в бесщелочном  варианте , азот нужен для очистки воздуха , необходимость в азоте подтверждается производителем оборудования  ? Просим Вас прояснить данный пункт технически и одобрить присутствие данной системы.

Разъяснение № 2

На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание  технические

требования к приглашению

Запрос № 3

Данный вопрос не отражен в вашем разъяснении 1 1.2 (15) так как технически разъясняется лицензированным производителем оборудования, что он должен быть высушен .

Дорогостоящее оборудование должно иметь определенную логику ,учитывая соблюдение всех технических характеристик ,но каждый производитель имеет свою конструкторскую документацию и параметры должны иметь вариацию для подбора оборудования .Просим Вас дать подробное разъяснение и раскрыть тех условия для возможного участия на тендере ,иначе мы обжалуем процедуру в установленном порядке

Разъяснение № 3

На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание  технические

требования к приглашению

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии М.Акобян под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21,