ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի  հունիսի  02-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21
<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար «Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 31.05.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 02.06.2021թ  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
99.999 percent, and your request is 99.9998 .

Ձեր պարզաբանումը չի կարող ունենալ բացարձակ նշանակություն տեխնիկական բնութագրում, քանի որ ցանկացած ելքային տոկոսային նշանակություն ունի թույլատրելի սխալ չափում, Այդ նպատակով խնդրում ենք Ձեզ գրել չափման թույլատրելի սխալ ՝ սարքավորումների չափման տարբերությանը համապատասխան ,ինչպես նաև սարքավորումների սխալման թույլատրելի արժեք ունեցող, որը հաշվի է առնվում ցանկացած կոնստրուկտիվ նշված փաստաթղթում

Պարզաբանում  1
Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում:Խնդրում ենք  ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով

Հարցադրում N 2 
Ինչու է գրված այն պայմանով, որ ազոտի կարիք չկա, եթե ոչ ալկալիական տարբերակում ազոտը անհրաժեշտ է օդի մաքրման համար, ազոտի անհրաժեշտությունը հաստատվում է սարքավորումների արտադրողի կողմից: Խնդրում ենք ձեզ պարզաբանել այս կետը տեխնիկապես և հաստատել տվյալ համակարգի անհրաժեշտությունը
Պարզաբանում  2

Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում:Խնդրում ենք  ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով

Հարցադրում N 3 
Այս հարցը չի արտացոլվում ձեր պարզաբանման 1 1.2 (15) Քանի որ տեխնիկապես բացատրվում է լիցենզավորված արտադրողի կողմից սարքավորումների, որ այն պետք է չորացվի:

Թանկարժեք սարքավորումները պետք է ունենան որոշակի տրամաբանություն, հաշվի առնելով բոլոր տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը, սակայն յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր նախագծման փաստաթղթերը եւ պարամետրերը պետք է ունենան ընտրություն սարքավորումների ընտրության համար:Խնդրում ենք Ձեզ տալ մանրամասն պարզաբանումներ և բացահայտել մրցույթին հնարավոր մասնակցության պայմանները, այլապես մենք սահմանված կարգով կբողոքարկենք ընթացակարգը :
Պարզաբանում  3

Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում:Խնդրում ենք  ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի համակարգող-քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկտրոնային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am  
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-10/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

