Объявление

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 4 от 27.05.2021,31.05.2021г года и опубликовывается 31.05.2021г

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMAPDzB-10/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21, организованной с целью поставки генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергоблока №2 ААЭС, ниже представляет запросы, полученные 13.05.2021г и предоставленные 14.05.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Что касается чистоты водорода, то после того, как водород, произведенный нашим оборудованием, проходит через систему очистки сушки, чистота, которая может быть достигнута, составляет 99,999 процента, и ваш запрос составляет 99,9998 процента, пожалуйста, подтвердите, можете ли вы принять его.

Запрос № 2

Почему вам не нужна очистка азотом?

Азот используется для очистки воздуха в системе. это необходимо:

Запрос № 3

Требования к производству водорода: То, что вы упомянули, составляет 10 м3/ч, вы знаете, что Hm3 означает кубические метры, что слишком много. Поэтому, пожалуйста, подтвердите свой запрос, я думаю, что это 10Nm3/ч.

Запрос № 4

Что касается точки росы водорода: точка росы нашего оборудования непосредственно из сушильной системы составляет около 10℃, что связано с вашей температурой окружающей среды. После системы сушки точка росы

может достигать -72℃, что может соответствовать вашим требованиям, но ее необходимо высушить.

Запрос № 5

Представленная вами техническая характеристика противоречит принятым в ЕАЭС стандартам ГОСТ Р МЭК 61513-2011 и ряду других.

Пожалуйста, расширьте общие технические параметры

Запрос № 6

Диапазон единиц параметров, представленных в технической характеристике, крайне ограничен и ограничен компаниями-импортерами и производителями.

Пожалуйста, расширите диапазон общих технических параметров:

Запрос № 7

По параметру генератора водорода на основе не щелочной технологии для представленного вами энергоблока №2 ААЭС ограничивается участие организаций, производящих генератор для действующей в ЕАЭС АЭС.

Прошу расширить общие технические параметры, учитывая количество строительства атомной станции и прошедшую модернизацию.

Запрос № 8

В случае сбоя генератора водорода на основе не щелочной технологии будет изменена полная система, поэтому ,учитывая запросы, отправленные многочисленным компаниям, почти все констатируют, что на основе щелочной технологии генераторы водорода более эффективны с точки зрения спараки, эффективности работы и экологии.

Запрос № 9

Представленная вами техническая характеристика составлена на основе параметров генератора водорода на основе не щелочной технологии, производимой в Китае.

Пожалуйста, расширьте общие технические параметры

Разъяснение № 1

Чистота водорода должна соответствовать техническим требованиям, Раздел 1 , подраздел 1.2, буллит 2 и раздел 4.1 по техническим параметрам, указанным в таблице 1:

Разъяснение № 2

Согласно 3-му булиту подраздела 1.2 раздела 1

Разъяснение № 3

В соответствии с параметрами технического требования подраздела 1 указанные в таблице 4.1 (нм3 /ч )

Разъяснение №4

В соответствии с разделом 1, подразделом 1.2,булит 15

Разъяснение №5

Генератор водорода соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013

Разъяснение №6

Все указанные диапазоны основаны на условиях проектирования

Разъяснение №7

Согласно ст. 13 Закона РА , участник может представить аналогичный ГОСТ

Разъяснение №8

Это вытекает из требований заказчика и цели использования приобретаемого товара:

Разъяснение №9

Параметры не могут быть расширены, так как взяты из технического задания, являющегося неотъемлемой частью приглашения, утвержденного главным инженером ААЭС:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии М.Акобян под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-10/21,