ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-150/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար կռունկային կշեռքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                 «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-150/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Անհրաժե՞շտ է արդյոք, որ պահանջվող կշեռքը գրանցված լինի ՀՀ պետ ռեեստրում։

	Պարզաբանում N 1
	Այո, անհրաժեշտ է:

	Հարցադրում N 2
	Անհրաժե՞շտ է արդյոք, որ այն լինի ստուգաչափված, եթե այո, ապա ինչ ժամկետով։

	Պարզաբանում N 2
	Այո, անհրաժեշտ է: Սարքավորումների ստուգաչափման պարբերականությունը, այդ թվում նաև կռունկային կշեռքինը` որոշվում է նորմատիվ փասթաթղթերի պահանջներով և կազմում է մեկ տարի:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-150/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`                      Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-150/21»
PAGE  

