ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 27 августа 2021 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՛՛HAEK-GHAPDzB-150/21՛՛

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-150/21՛՛, организованной с целью приобретения крановых весов для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 26.08.2021г. и предоставленные 27.08.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | Необходимо ли, чтобы требуемые весы были зарегистрированы в государственном реестре РА? |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 | Да, необходимо. |
| Запрос № 2 | Необходимо ли, чтобы он был проверен, если да, то на какой срок? |
| Разъяснение №2 | Да, необходимо. Периодичность калибровки оборудования, в том числе крановых весов, определяется требованиями нормативных документов и составляет один год: |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-150/21՛՛.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-150/21՛՛.