ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 02 ноября 2021 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՛՛HAEK-GHAPDzB-170/21՛՛

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-170/21՛՛, организованной с целью приобретения лабораторное, измерительное, контрольное, контрольное оборудование и инструменты для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 31.10.2021г. и предоставленные 02.11.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | Приемлемый ли вес гидравлической тележки с грузоподъемностью 2500 кг / с теми же размерами |
| --- | --- |
| Запрос № 2 | в технической характеристике анализатора приглашения N 6 ч / б указан диапазон измерения: 1ppb-1000ppb (в данном случае предел обнаружения не может быть меньше 1ppb), однако в тех. определение предела обнаружения указано на 0,1 ppb: - Пожалуйста, выясните, соответствует ли предел обнаружения индикатору 1ppb вашим требованиям: Скорость потока указана на 4 мл / мин, скорость потока образца анализатора, предлагаемого нами, 1 мл / мин, что позволяет более эффективно использовать образец: - Пожалуйста, проясните, соответствует ли скорость потока не более 4 мл/мин вашим требованиям: |
| Запрос № 3 | в технической характеристике анализатора приглашения N 6 ч / б указан диапазон измерения: 1ppb-1000ppb (в данном случае предел обнаружения не может быть меньше 1ppb), однако в тех. определение предела обнаружения указано на 0,1 ppb: - Пожалуйста, выясните, соответствует ли предел обнаружения индикатору 1ppb вашим требованиям: Скорость потока указана на 4 мл / мин, скорость потока образца анализатора, предлагаемого нами, 1 мл / мин, что позволяет более эффективно использовать образец: - Пожалуйста, проясните, соответствует ли скорость потока не более 4 мл/мин вашим требованиям: |
| Запрос № 4 | Если возможно, просим пересмотреть крайний срок в 30 календарных дней, необходимых для поставки водяной бани LTN-03. Производителю требуется 75-80 рабочих дней для изготовления этого оборудования, что составляет порядка 105-115 календарных дней - это только производство. Транспортировка будет осуществляться исключительно наземным транспортом, что займет около 15 дней. Требуемый срок поставки 30 дней нереален для этого оборудования. |
| Запрос № 5 | Пожалуйста, при возможности заполните прилагаемый запрос или предоставьте дополнительную характеристику, которая является обязательным условием и которой можно будет оценить адекватность устройства: |
| Разъяснение №1 | Предлагаемые участником 2500 кг для нас не принимаются. |
| Разъяснение №2 | Предел обнаружения 1ppb соответствует нашим требованиям. Скорость потока не более 4 мл / мин соответствует нашим требованиям |
| Разъяснение №3 | Гидравлическая инвалидная коляска и гидравлическая инвалидная коляска, показанные на первом и втором изображениях, соответствуют нашим требованиям. Размеры лап инвалидной коляски с грузом 1500 кг составляют: - длина 1150 мм, - ширина 700 мм, - расстояние между пальцами ног / снаружи / 700 мм |
| Разъяснение №4 | срок поставки остается неизменным |
| Разъяснение №5 | Дополнительные характеристики прилагаются: |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ерицяну Гегаму, под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-170/21՛՛.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта gegham.yeritsyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-170/21՛՛.