ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 25 сентября 2020 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMAPDzB-26/20

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAPDzB-26/20», организованной с целью приобретения насосов обвязки холодильных машин для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 23.09.2020г и предоставленные 25.09.2020г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

установочный чертеж насосов рабочей воды холодильный машин - А-194381

Указать параметр:- кавитационный запас․

Разъяснение № 1

кавитационный запас-6,5мм

Скан-копия чертежа  прикладывается

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

М.Акобян под кодом «HAEK-BMAPDzB-26/20».

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobayn@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-26/20