ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 18.11.2020 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMAPDzB-28/20

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAPDzB-28/20», организованной с целью приобретения насосов обвязки холодильных машин энергоблока №2 ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 16.11.2020г и предоставленные 18.11.2020г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Прошу уточнить, давление на выходе из генератора водорода требуется 10 бар?

Разъяснение № 1

Да,на выходе из генератора водорода требуется 10 бар

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии М.Акобян под кодом «HAEK-BMAPDzB-28/20».

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobayn@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-28/20