ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 7 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 26-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 27-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Ձեր կողմից հայտարարված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժանով նախատեսվել է «Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի մատակարարում»:

Վերը նշված չափաբաժնի 4.4 ենթաբաժնի լրակազմությանը ներկայացվող պահանջներով սահմանվել է հետևյալը, որ`
Համաձայն НП-031-01 սեյսմակայուն պահանջներ.

Սեյսմակայունությունը պետք է հաստատվի ՌԴ NP-031-01 «Սեյսմակայուն ատոմակայանների նախագծման չափորոշիչներ» պահանջներին համապատասխան, և համապատասխանաբար միջազգային ընդունված МЭК, ISO ստանդարտների:
Ելնելով վերոգրյալից, խնդրում ենք պարզաբանել`

Խողովակների ձեռքբերման համար որևէ արտադրող ընկերություն, խողովակների համար չի տրամադրում սեյսմակայուն պահանջներ և հետևաբար Հրավերի տեխնիկական-բնութագրում այսպիսի պահանջի առկայությունը ստեղծում է արհեստական խոչընդոտ մասնակիցների քանակի ընդլայնման և ընդհանրապես մասնակցության հայտ  ներկայացնելու համար:

Ոստի խնդրում ենք`Հրավերի տեխնիկական-բնութագրում կատարել փոփոխություն, այն է` հանել վերը նշված չափաբաժնի համար սահմանված 4.4 ենթաբաժնի  սեյսմակայուն պահանջները, քանի որ խողովակների համար այդպիսի պահանջի առկայությունը ոչ իրավաչափ է:

	Պարզաբանում N 1
	Մատակարարվող արտադրանքի համապատասխանության հավաստումը НП-031-01-ին արտադրողի (մատակարարի) գործարանից չի պահանջվում: Խողովակաշարերի մասեր արտադրող գործարանը պետք է կատարի ԳՕՍՏ/ՕՍՏ/ՏՈՒ տիպի պահանջները:


	Հարցադրում N 2
	Խնդրում ենք պարզաբանել ևս մեկ հարցի, այն է` ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժանի շրջանակներում ընտրված մասնակից ճանաչված մասնակիցը միայն պայմանագրի շրջանակներում իրականացնելու է խողովակների մատակարորում, թե մատակարարումից բացի կատարելու է նաև այդ խողովակների տեղադրման աշխատանքները:



	Պարզաբանում N 2
	ՏԱ-ի շրջանակներում նախատեսված է միայն մատակարարում:



Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել               «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար`                        Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-16/21»
PAGE  

