ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 7 от 27 августа 2021 года
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ''HAEK-BMAPDzB-16/21''

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21'', организованной с целью приобретения трубопроводов и арматур для I и II каналов системы охлаждения ответствнных потребителей (СООП) аппаратного отделения энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 26.08.2021г. и предоставленные 27.08.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | По лоте №1 объявленной Вами процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21'' предусмотрена поставка трубопроводов для I и II каналов системы охлаждения ответствнных потребителей (СООП) аппаратного отделения энергоблока No2 Армянской АЭС. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к комплектованию 4.4 подраздела вышеуказанного лота, установлено следующее: Сейсмостойкие требования в соответствии с НП-031-01. Сейсмостойкость должна быть утверждена в соответствии с требованиями NP-031-01 РФ ''Стандарты проектирования сейсмостойких атомных станций" и, соответственно, принятыми международными стандартами МЭК, ISO. Исходя из вышеизложенного, просим пояснить. Для приобретения труб какая-либо производственная компания не предъявляет сейсмоустойчивые требования к трубам и, следовательно, наличие такого требования создает искусственное препятствие для расширения числа участников и представления заявки на участие в целом: Поэтому просим внести изменения в техническую характеристику приглашения, а именно: снять сейсмостойкие требования 4.4 подраздела, установленного для вышеуказанного лота, поскольку наличие такого требования для труб неправомерно. |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 | Подтверждение соответствия поставляемой продукции по НП-031-01 от завода изготовителя (поставщика) не требуется. Завод-изготовитель деталей трубопроводов должен выполнять требования типа по ГОСТ/ОСТ/ТУ. |
| Запрос № 2 | Просим прояснить еще один вопрос: участник, признанный выбранным в рамках 1-ого лота процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21'', только в рамках договора будет осуществлять поставку труб или кроме поставки будет осуществлять также работы по установке этих труб? |
| Разъяснение №2 | В рамках ТТ предусмотрена только поставка: |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21''.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ''HAEK-BMAPDzB-16/21''