Объявление

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 26.03.2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-GHAPDzB-54/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-GHAPDzB-54/21», организованной с целью приобретения насосов, ниже представляет запросы, полученные 24.03.2021г и 25.03.2021г и предоставленные 26.03.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос

1. для идентификации производителем требуется предоставить исходящие технические данные документ для полного удовлетворения требуемых условий. Пожалуйста, предоставьте эти документы, представляющие требования ААЭС относительно насоса НМШ 32-10-18/4

2. Уважаемые коллеги, пожалуйста, приложите или предоставьте техническую проблему, (պահանջներ) и (или) технические требования (տեխ) для насосов, требуемых в первой и второй частях.

Разъяснение

- В ответ на Ваше разъяснение я посылаю вам НМШ32-10-18/4-ТВ-Р3-5,5-еухл1 (ТУ26-06-1529-88) технические данные насосного агрегата;

. Производительность 18 м3 / ч;

. Давление 4кг / см2;

. Тоже.Движение. мощность 5,5 кВт;

. Напряжение 0,4 КВ (3 Фаза):

- В ответ на Ваше разъяснение я посылаю вам НМШ32-10-18/4-ТВ-Р3-5,5-еухл1 (ТУ26-06-1529-88) технические данные насосного агрегата;

- Производительность 18 м3 / ч;

- Давление 4кг / см2;

- Тоже.Движение. мощность 5,5 кВт;

- Напряжение 0,4 КВ (3 Фаза):

2.

Что же касается разъяснений по поводу первой дозы, просим уточнить, какая дополнительная информация интересна относительно данного насоса, кроме того, что указано в технической характеристике:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Г.Ерицян под кодом «HAEK-GHAPDzB-54/21».

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: gegham.yeritsyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-6/21