Объявление

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 29.03.2021 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-GHAPDzB-55/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-30/21, организованной с целью приобретения запчастей для дизель-генераторной станции 15 Д100, ниже представляет запросы, полученные 26.03.2021г и предоставленные 29.03.2021г по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В части I, раздела 1 (характеристика предмета закупки) в  лоте № 2 указана «Разрешающий пусковой» клапан, а во второй части в приложении 6, в Приложении 1 указанo  «РПК 15-200 сремонтным комплектом который включает разгрузочный клапан»

Вопросы՝

1. каково правильное название,

2. Если верно название, указанное в приложении 6 к АС II, в Приложении 1, то что входит в комплект ремонта?

Разъяснение № 1

Запрос № 2

Уважаемый Заказчик

в 1-ом лоте  технической характеристики указан «Клапан воздушный утепленный с панельным карманным воздушным фильтром», прошу прояснить клапан, электрический или механический (Клапан идет с электроприводом или ручным приводом), об этом не было указано в "Технических Требованиях".

Разъяснение № 2

«Клапан воздушный утепленный с панельным карманным воздушным фильтром  электрический

Запрос № 3

Уважаемый Заказчик

Во 2-ом лоте технической характеристики указан «РПК 15-200 сремонтным комплектом который включает разгрузочный клапан», но с сертификатом качества РПК 15-200 клапанов, утвержденным по ГОСТ стандартам и в технической характеристике четко написано,что  РПК 15-200 клапан не подлежит ремонту.

Прошу пересмотреть техническую характеристику второго лота.

Разъяснение №3

Клапан подлежит ремонту с комплектностью:

Запрос № 4

В примечаниях к технической характеристике указан класс безопасности по классу НП-001-97 (лот 2), а 1-ый лот по классу безопасности  НП-001-97:

Нет ли здесь путаницы между первым и вторым лотом

В примечаниях к техническим характеристикам указан DAP** (англ.-  delivered at point).Доставка указанной в договоре цели, импортные пошлины и местные налоги уплачивает заказчик.

Нужно ли понимать вышеизложенное так, что ААЭС заплатит таможенные пошлины и НДС?

Разъяснение № 4

Между 1-ым и 2-ым лотом нет путаницы

Пункт  DAP распространяется на нерезидентов РА

Запрос № 5

Для лотa 1 в технических характеристиках указано, что требуется безопасность 4-го класса, а в технических характеристиках объявленного в предыдущий раз конкурса требовалась безопасность 2-го класса для одного и того же товара.

Просим пояснить, что является причиной данного изменения

Разъяснение № 5

Данное разъяснение выходит за рамки приглашения, следовательно, разъяснений не

предоставляется согласно части 3 статьи 29 Закона О закупках РА

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии М.Акобян под кодом 
HAEK-GHAPDzB-55/21,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobayn@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-GHAPDzB-55/21