ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 22 апреля 2021 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՛՛HAEK-GHAPDzB-65/21՛՛

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-65/21՛՛, организованной с целью приобретения низковольтных оборудовании и запасных частей для нужд ЗАО ''ААЭК'', ниже представляет запросы, полученные 21.04.2021г. и предоставленные 22.04.2021г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос № 1 | Участник просит предоставить необходимые параметры для 9-го лота ПДЭ-020И или эквивалента: |
| --- | --- |
| Разъяснение №1 | Параметры необходимые для ПДЭ-020 или эквивалента: - Вид измеряемого давления – ''избыточное'' - Предел измерения – от 0 до 600 кПа - Предел допускаемой основной погрешности ±0,02 % - Питание – сетевой адаптер (зарядное устройство) - Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой – 12X18H10T |
| Запрос № 2 | Для всех лотов, представленных в приглашении, требуется наличие паспорта с отметкой результатов испытаний. Поскольку не во всех необходимых устройствах и оборудованиях предусмотрены отметки результатов испытаний в паспорте, пожалуйста, поясните, при каких лотах они требуются? |
| Разъяснение №2 | Приглашением предусмотрено, что товары должны иметь сертификат качества или паспорт с указанием гарантийных обязательств результатов испытаний, то есть в отношении товаров, в паспорте которых не предусмотрены отметки о результатах испытаний, это условие не обязательно: |
| Запрос № 3 | Для всех лотов срок поставки составляет 30 календарных дней. В частности, для товаров или аналогов, требуемых в лотах 8 и 9, срок изготовления составляет 45-50 дней. Прошу обсудить и представить возможность продления сроков поставки. |
| Разъяснение №3 | Исходя из срочности приобретения товаров, сообщаем, что поставка должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня вступления в силу заключаемого соглашения в случае предусмотрения финансовых средств, в связи с чем в приглашении не будет внесено изменение срока поставки, а также в соответствии с условиями, предусмотренными приглашением, товары должны быть новыми, неиспользованными. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ахояну Ани, под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-65/21՛՛.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта Ani.Akhoyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՛՛HAEK-GHAPDzB-65/21՛՛.