**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«Բժշկական պարագաների»**ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

«ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-**9/6**» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականաի մարտի 06-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-9/6-1, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-2, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-3, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-4, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-5, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-6, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-7, ԳՀԱՊՁԲ-9/6-8 և ԳՀԱՊՁԲ-9/6-9 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գնման առարկայի** | | | | | | |
| **Չ/Հ** | **Անվանումը** | **Չափման**  **միավորը** | **Քանակը** | | **Նախահաշվային գինը** | |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ՀՀ դրամ/** | |
| **Առկա ֆինանսական**  **միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1. | **Ֆիլտրի թուղթ** /Ֆիլտրի թուղթ (d 12,5սմ) կապույտ ժապավեն/ | հատ | 0 | 50 | 0 | 120,000 |
| 2. | **Ֆիլտրի թուղթ** /Ֆիլտրի թուղթ/ | կիլոգրամ | 0 | 6 | 0 | 25,200 |
| 3. | **Ռենտգեն նկարների երևակիչներ**  /Ավտոմատ սարքի երևակիչ /20լիտրի համար/ և ամրացուցիչ/ 25լ լիտրի համար/ ՙAGFA՚ ֆիրմայի/ | հավաքածու | 0 | 100 | 0 | 2,653,000 |
| 4. | **Մատիտ` ապակու** /Ապակու ֆլոմաստեր մարկեր/ | հատ | 0 | 100 | 0 | 5,800 |
| 5. | **ԷԿԳ ժապավեն թուղթ** /ԷԿԳ ժապավեն 50x30/ | հատ | 0 | 4,500 | 0 | 2,025,000 |
| 6. | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** /Ռենտգեն ժապավեն/ | տուփ | 0 | 150 | 0 | 2,514,600 |
| 7. | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** /Ռենտգեն ժապավեն/ | տուփ | 0 | 80 | 0 | 804,640 |
| 8. | **Ջերմության գրանցման սարքեր** /Ջերմաչափ բժշկական/ | հատ | 0 | 6,000 | 0 | 1,470,000 |
| 9. | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր**  **/**Էլեկտրոդներ տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար/ | տուփ | 0 | 1,000 | 0 | 2,500,000 |
| 10. | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր**  /Հալոգենային լամպ վիրակապարանների L751-II և L734-II լուսամփոփների համար/ | հատ | 0 | 30 | 0 | 60,000 |
| 11. | **Վիրակապեր** /Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ/ | հատ | 0 | 15,000 | 0 | 189,600 |
| 12. | **Վիրակապեր** /Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ/ | տուփ | 0 | 10,000 | 0 | 416,000 |
| 13. | **Վիրակապեր** /Բամբակ սպիտակ հիգրոսկոպիկ/ | կիլոգրամ | 0 | 600 | 0 | 120,000 |
| 14. | **Վիրակապեր** /Լեյկոպլաստ/ | տուփ | 0 | 10,000 | 0 | 2,300,000 |
| 15. | **Վիրակապեր** /Լեյկոպլաստ/ | հատ | 0 | 15,000 | 0 | 67,200 |
| 16. | **Վիրակապեր** /Անձեռոցիկ թանզիվից, մանրէազերծած երկշերտ/ | տուփ | 0 | 10,000 | 0 | 89,600 |
| 17. | **Վիրակապեր** /Գիպսակապ բժշկական/ | հատ | 0 | 800 | 0 | 254,080 |
| 18. | **Վիրակապեր** /Գիպսակապ բժշկական/ | հատ | 0 | 800 | 0 | 393,600 |
| 19. | **Վիրակապեր** /Գիպսակապ բժշկական/ | հատ | 0 | 800 | 0 | 291,200 |
| 20. | **Վիրակապեր** /Անհատական վիրակապական փաթեթ/ | տուփ | 0 | 15,000 | 0 | 3,450,000 |
| 21. | **Վիրակապեր** /Բ-1 վիրակապական հավաքների ստերիլ վիրակապեր/ | հատ | 0 | 15 | 0 | 204,000 |
| 22. | **Վիրակապեր** /Բինտ ոչ ստերիլ/ | հատ | 0 | 80,000 | 0 | 4,864,000 |
| 23. | **Վիրակապեր** /Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, /հակամիկրոբային, «շնչող»/ | հատ | 0 | 800 | 0 | 451,200 |
| 24. | **Վիրակապեր /**Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, /հակամիկրոբային, «շնչող»/ | հատ | 0 | 800 | 0 | 144,000 |
| 25. | **Վիրակապեր** /Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո/ | տուփ | 0 | 100 | 0 | 660,000 |
| 26. | **Վիրակապեր** /Տրախեոստոմիկ փողի վիրակապ/ | հատ | 0 | 200 | 0 | 91,200 |
| 27. | **Վիրակապեր** /Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ / | հատ | 0 | 60 | 0 | 316,800 |
| 28. | **Վիրակապեր** /Հիդրոկոլոիդային վիրակապ/ | հատ | 0 | 60 | 0 | 511,200 |
| 29. | **Վիրակապեր** /Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող»/ | հատ | 0 | 200 | 0 | 360,000 |
| 30. | **Վիրակապեր** /Վիրակապ կոմպրեսս ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 380,160 |
| 31. | **Վիրակապեր** /Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար/ | հատ | 0 | 20 | 0 | 204,000 |
| 32. | **Վիրակապեր** /Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի/ | հատ | 0 | 1,500 | 0 | 450,000 |
| 33. | **Վիրակապեր** /Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի/ | հատ | 0 | 3,000 | 0 | 522,000 |
| 34. | **Դիմակ** /Դիմակ բժշկական ռետինե կապոցներով, եռաշերտ/ | հատ | 0 | 35,000 | 0 | 295,050 |
| 35. | **Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)** /Ժգուտ արնեկանգ/ | հատ | 0 | 2,000 | 0 | 1,190,400 |
| 36. | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ** /Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության/ | հատ | 0 | 100 | 0 | 45,000 |
| 37. | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ** /Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության/ | հատ | 0 | 100 | 0 | 89,000 |
| 38. | **Կաթետերներ** /Կատետեր երակային, ներարկման ելքով/ | հատ | 0 | 6,000 | 0 | 275,700 |
| 39. | **Կաթետերներ** /Կատետեր երակային, ներարկման ելքով/ | հատ | 0 | 6,000 | 0 | 275,700 |
| 40. | **Կաթետերներ** /Կատետեր երակային, ներարկման ելքով/ | հատ | 0 | 4,500 | 0 | 206,775 |
| 41. | **Կաթետերներ** /Կատետեր միզային երկճյուղանի/ | հատ | 0 | 1,500 | 0 | 231,000 |
| 42. | **Կաթետերներ** /Կատետեր միզային երկճյուղանի/ | հատ | 0 | 765 | 0 | 117,810 |
| 43. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային զարկերակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 180 | 0 | 626,400 |
| 44. | **Կաթետերներ** /Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով/ | հատ | 0 | 200 | 0 | 180,000 |
| 45. | **Կաթետերներ** /Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով/ | հատ | 0 | 600 | 0 | 540,000 |
| 46. | **Կաթետերներ** /Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով/ | հատ | 0 | 700 | 0 | 630,000 |
| 47. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 450 | 0 | 405,000 |
| 48. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 1,200 | 0 | 1,080,000 |
| 49. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 1,200 | 0 | 1,080,000 |
| 50. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 400 | 0 | 360,000 |
| 51. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 650 | 0 | 585,000 |
| 52. | **Կաթետերներ** /Ծայրամասային երակային կաթետեր/ | հատ | 0 | 380 | 0 | 342,000 |
| 53. | **Կաթետերներ** /Կենտրոնական երակային կաթետեր եռլուսանցքանի/ | հավաքածու | 0 | 150 | 0 | 2,034,000 |
| 54. | **Կաթետերներ** /Էպիդուրալ կաթետեր/ | հատ | 0 | 60 | 0 | 147,600 |
| 55. | **Ներարկիչներ** /Ներարկիչ մ/ն 20մլ ասեղով/ | հատ | 0 | 20,000 | 0 | 550,000 |
| 56. | **Ներարկիչներ** /Ներարկիչ մ/ն 60մլ ներարկումների համար/ | հատ | 0 | 5,000 | 0 | 425,000 |
| 57. | **Ներարկիչներ** /Ներարկիչ մ/ն 10մլ ասեղով/ | հատ | 0 | 30,000 | 0 | 555,000 |
| 58. | **Ներարկիչներ** /Ներարկիչ մ/ն 5մլ ասեղով/ | հատ | 0 | 400,000 | 0 | 4,792,000 |
| 59. | **Ներարկիչներ** /Ներարկիչ մ/ն 2մլ ասեղով/ | հատ | 0 | 32,000 | 0 | 383,360 |
| 60. | **Սկարիֆիկատոր** /Սկարիֆիկատոր/ | հատ | 0 | 10 | 0 | 66 |
| 61. | **Բժշկական ասեղներ** /Ասեղ ներարկիչի/ | հատ | 0 | 40 | 0 | 260 |
| 62. | **Անզգայացման ասեղներ** /Սպինալ ասեղներ/ | հատ | 0 | 550 | 0 | 346,720 |
| 63. | **Նշտարներ և սայրեր** /Նշտայրի սայր տարբեր չափերի/ | հատ | 0 | 11,000 | 0 | 165,000 |
| 64. | **Վիրաբուժական ձեռնոցներ** /Ձեռնոցներ վիրաբուժական մանրէազերծ/ | տուփ | 0 | 80,000 | 0 | 3,119,200 |
| 65. | **Ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ** /Ձեռնոց զննման ոչ ստերիլ/ | հատ | 0 | 10,000 | 0 | 158,640 |
| 66. | **Սոնոգել 250,0** /Սոնոգել/ | շիշ | 0 | 2,000 | 0 | 600,000 |
| 67. | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** /Փոխներարկման համակարգ /ինֆուզիոն/N1/ | հատ | 0 | 80,000 | 0 | 3,296,000 |
| 68. | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** /Արյան փ/ն համակարգ ֆիլտրով/ | հատ | 0 | 2,000 | 0 | 144,000 |
| 69. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ինտուբացիոն խողովակ/ | հատ | 0 | 300 | 0 | 69,120 |
| 70. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ինտուբացիոն խողովակ/ | հատ | 0 | 250 | 0 | 57,600 |
| 71. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թորակալ դրենաժ- տրոակար 24CH/ | հատ | 0 | 60 | 0 | 352,800 |
| 72. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թորակալ դրենաժ- տրոակար 28CH | հատ | 0 | 100 | 0 | 588,000 |
| 73. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թորակալ դրենաժ 24CH/ | հատ | 0 | 40 | 0 | 144,000 |
| 74. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թորակալ դրենաժ 28CH/ | հատ | 0 | 150 | 0 | 540,000 |
| 75. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թորակալ դրենաժ 32CH/ | հավաքածու | 0 | 30 | 0 | 108,000 |
| 76. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով/ | հատ | 0 | 50 | 0 | 1,020,000 |
| 77. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով և աուտոտրանսֆուզիոն /միավոր/ | հավաքածու | 0 | 20 | 0 | 1,224,000 |
| 78. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Պլևրալ դրենաժային համակարգի հավաքածու/ | հատ | 0 | 40 | 0 | 1,872,000 |
| 79. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Թոքի դրենավորման ամբուլատոր հավաքածու առանց տրոակար/ | հավաքածու | 0 | 30 | 0 | 360,000 |
| 80. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)**  /Լրակազմ՝ պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով՝ շարժական վակուումային սարքի համալրմամբ / | հավաքածու | 0 | 3 | 0 | 1,980,000 |
| 81. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES/ | հատ | 0 | 250 | 0 | 1,290,000 |
| 82. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES/ | հատ | 0 | 500 | 0 | 2,580,000 |
| 83. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES/ | հատ | 0 | 500 | 0 | 2,580,000 |
| 84. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Օրոգաստրալ զոնդ/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 288,000 |
| 85. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Օրոգաստրալ զոնդ/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 288,000 |
| 86. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Օռֆարինգեալ օդամուղ N2/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 266,400.00 |
| 87. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** Օռֆարինգեալ օդամուղ N3/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 266,400.00 |
| 88. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Օռոֆարինգեալ օդամուղ N4/ | հատ | 0 | 120 | 0 | 266,400.00 |
| 89. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Գաստրո-լարինգեալ խողովակ մեծի/ | հատ | 0 | 10 | 0 | 1,500,000.00 |
| 90. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Վերքերի դրենավորման զսպանակային տարա/ | հավաքածու | 0 | 20 | 0 | 96,000.00 |
| 91. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 6,5/ | հավաքածու | 0 | 40 | 0 | 57,600 |
| 92. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,0/ | հատ | 0 | 100 | 0 | 144,000 |
| 93. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,5/ | հատ | 0 | 300 | 0 | 432,000 |
| 94. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,0/ | հատ | 0 | 400 | 0 | 576,000 |
| 95. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,5/ | հատ | 0 | 300 | 0 | 432,000 |
| 96. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային փող օռո-նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N9,0/ | հատ | 0 | 200 | 0 | 288,000 |
| 97. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** /Ներշնչափողային օռո- նազոտրախեալ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանժետով N:6.0/ | հատ | 0 | 40 | 0 | 345,600 |

**Ընթացակարգի հրավերով և պայմանագրերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են սույն հայտարարությանը կից *հավելված N 1-ով***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | | | | | | | Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ապրանքի(ների) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Բաժին** | | | | **Խումբ** | | **Դաս** | | | | | | **Ծրագիր** | | | | **Բյուջե** | | | | | | | | | **Արտաբյուջե** | **Այլ** | | | |
| 07 | | | | 01 | | 01 | | | | | | 01 | | | | **Այո** | | | | | | | | |  |  | | | |
| Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6րդ կետի համաձայն (Ֆինանսական միջոցներ դեռևս նախատեսված չեն): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **28.11.2017թ** | | | | | | | | | | | |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | | **1** | | | Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել | | | | | | | | | | | |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **Հարցարդման ստացման** | | | | | **Պարզաբանման** | | | | | | |
| **1** | | | 29.11.2017թ. «Լեյկոալեքս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է պարզաբանում, սակայն հարցմանը կից որևէ ֆայլ կցված չի եղել, ուստի հնարավոր չի եղել ներկայացնել պարզաբանման պատասխան | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Հ/Հ** | | **Մասնակիցների անվանումները** | | | | | | | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ՀՀ դրամ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | | | | | | | | **ԱԱՀ** | | | | | | **Ընդհանուր** | | | | | | |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | | | | | **ընդհանուր** | | | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | | | **ընդհանուր** | | | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | | | | **ընդհանուր** | | |
| **Պահանջվող տեղեկությունները ներկայացված են Հավելված 2-ով, գները առկա ֆինանսական միջոցներով չեն:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | Քանի որ **«Բժշկական պարագաների»** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-9/6» ծածկագրով ընթացակարգի 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 21-րդ, 34-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 64-րդ, 68-րդ, 69-րդ և 70-րդ չափաբաժինների մասով մասնակիցների առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, իսկ 6-րդ չափաբաժինների մասով առկա է առաջարկված գների հավասարություն գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով **20.12.2017թ**. ժամը 12:00-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) անցկացել բանակցություններ: Բանակցությանը ներկայացան «Էսզեթ ֆարմ» ՍՊԸ-ի և Ա/Ձ Գևորգ Հովհաննիսյանին ներկայացուցիչները: «Էսզեթ ֆարմա» ՍՊԸ-ի և Ա/Ձ Գևորգ Հովհաննիսյանի առաջարկած գները 6-րդ չափաբաժնի մասով հավասար էին և բանակցության արդյունքում Ա/Ձ Գևորգ Հովհաննիսյանի ներկայացուցիչը նշված չափաբաժնի գինը նվազեցրեց` 1,845,000 դրամի, իսկ «Էսզեթ ֆարմա» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը 1,837,500դրամի: Հիմք ընդունելով նշված հանգամանքը հանձնաժողովը որոշեց 6-րդ չափաբաժնի մասով «Էսզեթ ֆարմա» ՍՊԸ-ին ճանաչել 1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չափա-բաժնի համարը** | | | **Մասնակցի անվանումը** | | | | | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը** | | | **Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը** | | | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը** | | | | | **Մասնագիտական գործունեություն** | | | **Մասնագիտական փորձառությունը** | | | **Ֆինանսական միջոցներ** | **Տեխնիկական միջոցներ** | | **Աշխատանքային ռեսուրսներ** | **Գնային առաջարկ** |
| Մասնակիցներիի կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | * Սույն ընթացակարգի շրջանակներում **«Մեգիէլ» ՍՊԸ**-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում էր մասնակցի կողմից, որպես հայտի ապահովում ներկայացված տուժանքի մասին համաձայնությանը (Հավելված N 10) կից վճարման պահանջագիրը, բացի այդ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հավերով սահմանված 8.19 կետին մասնավորապես` տեսանելի չէ մասնակցի էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը, ընդունելով նշված հանգամանքները հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի հատը գնահատվել հրավերի պահանջներին ոչ համապատասխան և մերժել: * Ընթացակարգի 9-րդ չափաբաժնով **«Լևոն և Լամարա դեղատուն» ՍՊԸ**-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյուն­քում հանձնաժողովը պարզեց, որ ներկայացված տեխնիկական բնութա­գիրը չէր համապատասխանում ընթացակարգի հրավերով սահմված տեխնիկա­կան բնութագրին, և գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ մեկ աշխատանքային օրով կասեցվեց նիստը և առաջարկվեց մասնակցից մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները: Ի պատասխան շտկամն մասնակցի կողմից ստացվեց պատասխան գրություն, որի քննարկման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովն արձանագրեց, որ մասնակցի կողմից չեն շտկվել առկա անհամապատասխանությունները, ինչն էլ հիմք ընդունելով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժեել վերջինիս հայտը: * **Ա/Ձ Էդգար Նալբանդյանի** կողմից ներկայացված որակավորման փաստաթղթերը չէին համապատասխանում հրավերի պահանջներին և գնահատող հանձնաժո­ղովի որոշմամբ մեկ աշխատանքային օրով կասեցվեց նիստը և առաջարկվեց մասնակցից մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները, սակայն մասանկցի կողմից չշտկվեցին առկա անհամապատասխանությունները և գնահատող հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 48-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, որոշեց ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժնի մասով մերժել վերջինիս հայտը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | **12.02.2018թ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Անգործության ժամկետ** | | | | | | | | | | | | | **Անգործության ժամկետի սկիզբ` 13.02.2018թ.** | | | | | | | | | | | **Անգործության ժամկետի ավարտ` 17.02.2018թ** | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | **20.02.2018թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | **02.03.2018թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | | | | | | | | | | | | | **06 .03.2018թ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չ/հ** | | **Ընտրված մասնակիցը** | | | | | | **Պայմանագրի** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Պայմանագրի համարը** | | | **Կնքման ամսաթիվը** | | | **Կատարման վերջնաժամկետը** | | | | **Կանխավճարի չափը** | | | **Գինը** | | | | | | | | |
| **ՀՀ դրամ** | | | | | | | | |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | | | | | **Ընդհանուր** | | | |
| 3,6,7 | | **«Էսզեթ Ֆարմա » ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-1 | | | 06.03.2018թ | | | Կսահմանվի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում | | | | -- | | | 0 | | | | | ***4,462,500*** | | | |
| 1 | | **«ԹԱԳՀԷՄ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-2 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***54,000*** | | | |
| 22 ,35, 66 | | **«ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-3 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***5,300,000*** | | | |
| 14, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 62, 65 | | **«ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-4 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***7,604,464.7*** | | | |
| 23-33, 43-54, 71-83, 86, 87, 88, 90-97 | | **«Կուրացիո ՍՊԸ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-5 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***24,525,800*** | | | |
| 8, 15,17,18, 19, 38, 39, 40, 59, 67 | | **«Հերմինե Ֆարմեց» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-6 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***6,498,050*** | | | |
| 5 | | **«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-7 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***1,512,000*** | | | |
| 9, 10, 36, 37, 63 | | **«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-8 | | | 06.03.2018թ | | | -- | | | 0 | | | | | ***2,410,500*** | | | |
| 84, 85, 89 | | **«ՄԻ ՎՆԱՍԻՐ» ՍՊԸ** | | | | | | ԳՀԱՊՁԲ-9/6-9 | | | 06.03.2018թ | | |  | | | | -- | | | 0 | | | | | ***1,730,000*** | | | |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Չ/հ** | | **Ընտրված մասնակիցը** | | | | | | **Հասցե, հեռ.** | | | | | | **Էլ.-փոստ** | | | | **Բանկային հաշիվը** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ** | | | |
| 3,6,7 | | **«Էսզեթ Ֆարմա» ՍՊԸ** | | | | | | **Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23** | | | | | | **-----** | | | | **«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ**  **Հ/Հ 1930000521940100** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 00433863** | | | |
| 1 | | **«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Լենինգրադյան 31/7** | | | | | | **-----** | | | | **«ՎՏԲՀԱՅԱՍՏԱՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ**  **Հ/Հ 16047808168200** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 01232586** | | | |
| 22 ,35, 66 | | **«ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/14** | | | | | | **-----** | | | | **«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ**  **Հ/Հ205002223860** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 04414816** | | | |
| 14, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 62, 65 | | **«ԼԵՎՈՆ ԵՎ ԼԱՄԱՐԱ ԴԵՂԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Դավթաշեն 1 թաղ.**  **21շ, 54 շին** | | | | | | **-----** | | | | **«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ**  **Հ/հ 2050022001321001** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 00021334** | | | |
| 23-33, 43-54, 71-83, 86, 87, 88, 90-97 | | **«Կուրացիո ՍՊԸ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Սարյան 16/30** | | | | | | **-----** | | | | **«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ**  **Հ/հ 2051222021581001** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 02585487** | | | |
| 8, 15,17,18, 19, 38, 39, 40, 59, 67 | | **«Հերմինե Ֆարմեց» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Ավետիսյան 76շ. բն. 17** | | | | | | **-----** | | | | **«Արարատ բանկ» ԲԲԸ**  **Հ/Հ 1510035714460100** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 00650302** | | | |
| 5 | | **«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 22-24** | | | | | | **-----** | | | | **«Արարատ բանկ» ԲԲԸ**  **Հ/Հ 1510038555000100** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 00114153** | | | |
| 9, 10, 36, 37, 63 | | **«ՄԵԴՏԵԽՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Լեո-12** | | | | | | **-----** | | | | **«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ**  **Հ/Հ 163008142792** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 02205001** | | | |
| 84, 85, 89 | | **«ՄԻ ՎՆԱՍԻՐ» ՍՊԸ** | | | | | | **ք. Երևան, Րաֆֆու 99/42** | | | | | | **-----** | | | | **«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ**  **Հ/Հ 1570021916560100** | | | | | | | | **ՀՎՀՀ 01847238** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | | | 2-րդ, 4-րդ և 20-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին կետը`( ոչ մի հայտ չի ներկայացվել), իսկ 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 21-րդ, 34-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 64-րդ, 68-րդ, 69-րդ և 70-րդ չափաբաժինների մասով` 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը` (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները | | | | | | | | | | | | | | Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | | | | | | | | | | | | | | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | | | | | | | | | | | | | | Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Անուն, Ազգանուն** | | | | | | | | | | **Հեռախոս** | | | | | | | | | **Էլ. փոստի հասցեն** | | | | | | | | | | |
| Անուշ Մաղաքյան | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ***a.maghaqyan@mil.am։*** | | | | | | | | | | |

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Հավելված 1

Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ պայամագրեր

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ապրանքի CPV անվանում** | **Ապրանքի անվանում** | **Տեխնիկական հատկանիշներ** | | **ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԸ** | **ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | **ԾԱԳՄԱՆ ԵՐԿԻՐԸ** |
| 1 | **Ֆիլտրի թուղթ** | Ֆիլտրի թուղթ | Ֆիլտրի թուղթ (d 12,5սմ ) կապույտ ժապավեն | d 12,5 սմ գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ООО МЕЛИОР XXI | ООО МЕЛИОР XXI | ՌԴ |
| 2 | **Ֆիլտրի թուղթ** | Ֆիլտրի թուղթ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 3 | **Ռենտգեն նկարների երևակիչներ** | Ռենտգեն նկարների երևակիչներ | Ավտոմատ սարքի երևակիչ /20լիտրի համար/ և ամրացուցիչ/ 25լ լիտրի համար/ ՙAGFA՚ ֆիրմայի | Երևակիչ /20լիտրի համար/ և ամրացուցիչ /25լիտրի համար/ նախատեսված «AGFA» ֆիրմայի ավտ. Երևակման սարքի համար, տուփ | Carestream | Carestream Health Medical | Բելգիա |
| 4 | **Մատիտ` ապակու** | Ապակու ֆլոմաստեր մարկեր | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 5 | **ԷԿԳ ժապավեն թուղթ** | ԷԿԳ ժապավեն թուղթ | ԷԿԳ ժապավեն 50x30 | 50մմ լայնությամբ, 30 մմ տրամագծով ԷԿԳ թղթի գլանակ, անցքի տրամագիծը առնվազն 20մմ, միջուկի առկայությամբ, տուփ, | Регисрон | ЗАО Регисрон | Ռուսաստան |
| 6 | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ | Ռենտգեն ժապավեն | Չափսը՝ 24սմx30սմ /ուժեղացնող կանաչ էկրանի համար/, գործարանային տուփերով, N100 | Carestream | Carestream Health Medical | ԱՄՆ |
| 7 | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** | Ռենտգեն նկարների ժապավեններ | Ռենտգեն ժապավեն | Չափսը՝ 18սմx24սմ /ուժեղացնող կանաչ էկրանի համար/, գործարանային տուփերով, N100 | Carestream | Carestream Health Medical | ԱՄՆ |
| 8 | **Ջերմության գրանցման սարքեր** | Ջերմության գրանցման սարքեր | Ջերմաչափ բժշկական | Չափման տիրույթը` 35-42 աստիճան ըստ Ցելսիուսի,յուրաքանչյուրը առանձին պլաստմասե տուփով | Ջերմաչափբժշկական | Վուքսի ՄեդիքալԻնստրումենք Ֆակտորի | Չինաստան |
| 9 | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր** | Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր | Էլեկտրոդներ տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար N50 | Էլեկտրոդներ նախատեսված տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար, բաղկացած է հիպոալերգեն նյութերից, ունի մարմնին կպչողունակությունը ապահովող շերտ: | Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր Էլեկտրոդներ տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար N50 | Rollmed Co., Ltd | China |
| 10 | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր** | Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր | Հալոգենային լամպ վիրակապարանների L751-II և L734-II լուսամփոփների համար | L751-II և L734-II լուսամփոփների համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, 24V 50W, հալոգենային | Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր Հալոգենային լամպ վիրակապարանների L751-II և L734-II լուսամփոփների համար | Rollmed Co., Ltd | China |
| 11 | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 12 | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 13 | **Վիրակապեր** | Բամբակ սպիտակ հիգրոսկոպիկ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 14 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Լեյկոպլաստ | 3սմx5մ, գործարանային տուփերով, թղթյա, բարձր ադհեզիվ մակարդակով, թույլատրելի շեղումը՝ +/- 1սմ | ՕՐԱՆՋ-ԼԼ | Շանխայ Չանելմեդ Իմպորտ և էքսպորտ | Չինաստան |
| 15 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Լեյկոպլաստ | N10 տուփերով, մեջտեղի հատվածում ունի վերքի հետ շփվելու համար նախատեսված հատուկ ծածկույթ, չափսը՝ 19մմx72մմ, թույլատրելի շեղումը՝ +/- 1մմ | Լեյկոպլաստ | Այպլաստ Կանսին | Հայաստան Թուրքիա Չինաստան |
| 16 | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ թանզիվից, մանրէազերծած երկշերտ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 17 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 10սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով | Գիպսակապբժշկական | Սպեցդետալ ՍՊԸ | Ռուսաստան |
| 18 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 20սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով | Գիպսակապբժշկական | Սպեցդետալ ՍՊԸ | Ռուսաստան |
| 19 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 15սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով | Գիպսակապբժշկական | Սպեցդետալ ՍՊԸ | Ռուսաստան |
| 20 | **Վիրակապեր** | Անհատական վիրակապական փաթեթ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 21 | **Վիրակապեր** | Բ-1 վիրակապական հավաքների ստերիլ վիրակապեր | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 22 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Բինտ ոչ ստերիլ | ГОСТ 1172-93 պահանջներին, չափսը՝ 5x10, ոչ ստերիլ: | Բինտ ոչ ստերիլ | «ԼԵՅԿՈԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ | Հայաստան |
| 23 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային,«շնչող» 10x12 սմ**, Suprasorb F REF:20463** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 10x12սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: | Suprasorb | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 24 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 5x7սմ **Suprasorb F REF:20461** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 5x7սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: | Suprasorb | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 25 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո **Curaplast sensitive REF:30625** (Տուփում 250 հատ) | Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո 2x4սմ,կտրվող երիզով, 250հատ օղակաձև հավաքած, կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: | Curaplast sensitive | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 26 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Տրախեոստոմիկ փողի վիրակապ **Metalline Tracheo dressing REF:23094** | Վերքային մակերեսին չկպնող մետաղային հյուսերով վիրակապ է, բաղկացած երեք շերտից. առաջինը՝ մետաղական, երկրորդը ներծծող վիսկոզինից, երրորդը՝ պաշտպանիչ: Նախատեսված է 12-19մմ տրախեոստօմիկ փողերի կիրակապման համար, փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ, չափսերը 8X9սմ, տուփում 50հատ | Metalline | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 27 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ 10x10սմ **Suprasorb A+Ag REF:20571** | Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ 10x10սմ,անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: 1 Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: | Suprasorb | Lohmann &Rauscher | Ավստրիա |
| 28 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Հիդրոկոլոիդային վիրակապ **Suprasorb H Sacrum REF:20430** | Հիդրոկոլոիդային վիրակապ պառկելախոցերի պրոֆիլակտիկայի և բուժման համար 14x16սմ: Երկշերտանի,արտաքին շերտը պոլիուրետանային թաղանթ,ներքինը՝ հիդրոկոլոիդային: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: | Suprasorb | Lohmann &Rauscher | Ֆրանսիա |
| 29 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, “շնչող” 10x25սմ **Suprasorb F REF:20464** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 10x25սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: | Suprasorb | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 30 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ կոմպրեսս ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ 10x10սմ **Vliwaktiv Ag REF:20701** | Վիրակապ կոմպրեսս աբսորբենտ ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ,10x10սմ անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:, | Vliwaktiv | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 31 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար **REF:50845** | Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար, ներծծող, չկպչող, լվացվող 40-60աստ.C: 100%պոլիուրետան ներսային ներծծող հատուկ շերտով: | Heel & elbow padding | Lohmann &Rauscher | Մեքսիկա |
| 32 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6սմ **Curafix i.v.control REF:30200** | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6սմ,խաչաձև կտրվածքով,կենտրոնական թափանցիկ կպչող սպեղանիով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: | Curafix | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 33 | **Վիրակապեր** | Վիրակապեր | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6սմ **Curafix i.v.REF:30050** | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6sm,խաչաձև կտրվածքով,կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: | Curafix | Lohmann &Rauscher | Գերմանիա |
| 34 | **Դիմակ** | Դիմակ բժշկական ռետինե կապոցներով, եռաշերտ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 35 | **Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)** | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) | Ժգուտ արնեկանգ | Ժգուտ /լարան/ արնեկանգ, Էսմարխի տիպի, նախատեսված` վերջույթների արյունահոսությունների ժամանակավոր դադարեցման համար, իրենից ներկայաց­նում է ռետինե պլաստմասե կոճգամե փականով: Չափերը մմ՝ 1400x25x2, թույլատրելի շեղումը +/- 1,5մմ | Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) Ժգուտ /լարան/ արնեկանգ, Էսմարխի տիպի, նախատեսված` վերջույթների արյունահոսությունների ժամանակավոր դադարեցման համար, իրենից ներկայացնում է ռետինե պլաստմասե կոճգամե փականով: Չափերը մմ՝ 1400x25x2, թույլատրելի շեղումը +/- 1,5մմ | Կիևգումա | Ուկրաինա |
| 36 | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ** | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ | Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | միջին ձգվածության 3,5մx8սմ փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային փաթեթով: | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | Rollmed Co., Ltd | China |
| 37 | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ** | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ | Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | միջին ձգվածության 5մx10սմ փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային փաթեթով: | Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | Rollmed Co., Ltd | China |
| 38 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կատետեր երակային,ներարկման ելքով | G-18 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ | Կատետերերակային | ԲիոՄեդ /Գլոբալ Մեդիկիտ/Բիոստրասս | Հնդկաստան |
| 39 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կատետեր երակային,ներարկման ելքով | G-20 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ | Կատետերերակային | ԲիոՄեդ /Գլոբալ Մեդիկիտ/Բիոստրասս | Հնդկաստան |
| 40 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կատետեր երակային,ներարկման ելքով | G-22 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ | Կատետերերակային | ԲիոՄեդ/ԳլոբալՄեդիկիտ/Բիոստրասս | Հնդկաստան |
| 41 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կատետեր միզային երկճյուղանի | Երկճյուղանի կատետր, G-20, գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ՕՐԱՆՋ-ԼԼ | Շանխայ Չանելմեդ Իմպորտ և էքսպորտ | Չինաստան |
| 42 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կատետեր միզային երկճյուղանի | Կատետր երկճյուղանի CH-18 գործարանային փաթեթավորումով տուփ | ՕՐԱՆՋ-ԼԼ | Շանխայ Չանելմեդ Իմպորտ և էքսպորտ | Չինաստան |
| 43 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային զարկերակային կաթետեր 20G, **BD** **REF:682245** | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 20G: Կազմված է BD Floswich համակարգից, որը կանխում է հեղուկի հետհոսքը կանխարգելելով օդային էմբոլիան և անձնակազմի վարակումը, թևիկներից՝ ֆիքսացիայի հեշտացման համար: Ունի CE սերտիֆիկատ | Arterial cannula | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 44 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով 12 Fr **Portex REF:100/375/120** | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ, սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման “եռուղի”; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված, ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 12 Fr, | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 45 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով 14 Fr **Portex REF:100/375/140** | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ, սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման “եռուղի”; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված, ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 14 Fr, | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 46 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով 16Fr **Portex REF:100/375/160** | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ, սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման “եռուղի”; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված,ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 16 Fr, | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 47 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 22G, **BD Venflon Pro Safety REF:393222** | Կաթետերի երկարությունը 25մմ, Չափսը 22G, արտաքին տրամագիծը 0,9մմ, թողունակությունը 42մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով, նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ: Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլաստիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 48 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 20G, **BD Venflon Pro Safety REF:393224** | Կաթետերի երկարությունը 32մմ, Չափսը 20G, արտաքին տրամագիծը 1,1մմ, թողունակությունը 67մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով, նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է, ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով: Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ: Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլաստիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 49 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 18G, **BD Venflon Pro Safety REF:393227** | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 18G, արտաքին տրամագիծը 1,3մմ, թողունակությունը 103մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով: Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 50 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 18G, **BD Venflon Pro Safety REF:393226** | Կաթետերի երկարությունը 32մմ, Չափսը 18G, արտաքին տրամագիծը 1,3մմ, թողունակությունը 103մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով, նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով: Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ: Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլաստիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 51 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 16G, **BD Venflon Pro Safety REF:393229** | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 16G, արտաքին տրամագիծը 1,8մմ, թողունակությունը 236մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով, նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է, ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ: Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլաստիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 52 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Ծայրամասային երակային կաթետեր 14G, **BD Venflon Pro Safety REF:393230** | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 14G, արտաքին տրամագիծը 2,0մմ, թողունակությունը 270մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով: Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ: Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: | Venflon Pro Safety | BD /Becton Dickinson/ | Սինգապուր |
| 53 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Կենտրոնական երակային կաթետեր եռլուսանցքանի Deltec **LOGICATH** | Կաթետերի երկարությունը 20սմ, լայնությունը 7Fr, լուսանցքները 16G.18G.18G,պունկցիոն ասեղը 18G 7սմ, պարունակում է դիլատատոր, J-ուղղորդիչ 60սմ, նշտար, Y կոննեկտոր, կաթետերի սեղմիչ, ֆիքսատոր, ներարկման փականներ | LOGICATH Deltec | Smiths medical | Գերմանիա |
| 54 | **Կաթետերներ** | Կաթետերներ | Էպիդուրալ կաթետեր 18G **Portex REF:100/382/118** | Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով, Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ: երկ 915մմ, OD 0.83mm, ID .045mm: 18G ասեղի համար: | PORTEX | Smiths medical | Չեխիա |
| 55 | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչներ | Ներարկիչ մ/ն 20մլ ասեղով | 20մլ, ասեղով, եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով | Պրոտոս | Շանդոնգ Պրոտոս Մեդիքլ Պրոդաքտս | Չինաստան |
| 56 | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչներ | Ներարկիչ մ/ն 60մլ ներարկումների համար | 60մլ ներարկիչ ներարկումների համար, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով | ՕՐԱՆՋ-ԼԼ | Macromolecule | Չինաստան |
| 57 | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչներ | Ներարկիչ մ/ն 10մլ ասեղով | 10մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով | Պրոտոս | Շանդոնգ Պրոտոս Մեդիքլ Պրոդաքտս | Չինաստան |
| 58 | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչներ | Ներարկիչ մ/ն 5մլ ասեղով | 5մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով | Պրոտոս | Շանդոնգ Պրոտոս Մեդիքլ Պրոդաքտս | Չինաստան |
| 59 | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչներ | Ներարկիչ մ/ն 2մլ ասեղով | 2մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով | Ներարկիչ մ/ն 2մլ ասեղով | ԲիոՄեդ | Հնդկաստան |
| 60 | **Սկարիֆիկատոր** | Սկարիֆիկատոր | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 61 | **Բժշկական ասեղներ** | Ասեղ ներարկիչի | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 62 | **Անզգայացման ասեղներ** | Անզգայացման ասեղներ | Սպինալ ասեղներ | 26G, սպինալ անզգայացման համար նախատեսված, ստերիլ գործարանային տուփերով | Դիսպոսբասպինալնիդլ | Շանխայ Պույի Մեդիքլ Ինստրուենտս | Չինաստան |
| 63 | **Նշտարներ և սայրեր** | Նշտարներ և սայրեր | Նշտայրի սայր տարբեր չափերի | մ/գ օգտագործման, տարբեր չափերի`15-24, գործարանային տուփերով, | Նշտարներ և սայրեր Նշտայրի սայր տարբեր չափերի | Rollmed Co., Ltd | China |
| 64 | **Վիրաբուժական ձեռնոցներ** | Ձեռնոցներ վիրաբուժական մանրէազերծ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 65 | **Ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ** | Ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ | Ձեռնոց զննման ոչ ստերիլ | N100 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով գործարանային տուփերով, ոչ ստերիլ ձեռնոցներ` տալկով | ՕՐԱՆՋ-ԼԼ | ՄՈՒԼՏԻՍԵՅՖ | Մալազիա |
| 66 | **Սոնոգել 250,0** | Սոնոգել 250,0 | Սոնոգել 250,0 /Սոնոգել/, շիշ N 1 | Սոնոգել գել 250գ, առանձին փաթեթավորումով տյուբիկ, կափարիչով: | Սոնոգել 250,0 /Սոնոգել/, շիշ N 1 | Շանհայ շանելմեդ իմպորտ և էքապորտ ՍՊԸ | Չինաստան |
| 67 | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** | Դեղերի ներարկման համակարգեր | Փոխներարկմանհամակարգ /ինֆուզիոն/ | Գործարանային փաթեթավորումով, նախատեսված ինֆուզիոն լուծույթների փոխներարկման համար: | Փոխներարկման համակարգ/ինֆուզիոն/ | Բիոստրասս | Հնդկաստան |
| 68 | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** | Արյան փ/ն համակարգ ֆիլտրով | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 69 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ինտուբացիոն խողովակ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 70 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ինտուբացիոն խողովակ | **Պայմանագիր չի կնքվել** | | | | |
| 71 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թորակալ դրենաժ-տրոակար 24CH, **REDAX REF:21124** | Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է թերմոպլաստիկ ՊՎՔ խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք լինի հակաթրոմբոտիկ, չխցանվող, հարթ: Երկարությունը 400մմ, չափսը 24CH. Ունի CE սերտիֆիկատ | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 72 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թորակալ դրենաժ-տրոակար 28CH, **REDAX REF:21128** | Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է թերմոպլաստիկ ՊՎՔ խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք լինի հակաթրոմբոտիկ, չխցանվող, հարթ: Երկարությունը 400մմ, չափսը 28CH Ունի CE սերտիֆիկատ | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 73 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թորակալ դրենաժ 24CH, **REDAX REF:21024** | Պատրաստված ի թերմոպլաստիկ ՊՎՔ-ից ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 24CH | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 74 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թորակալ դրենաժ 28CH, **REDAX REF:21028** | Պատրաստված ի թերմոպլաստիկ ՊՎՔ-ից ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 28CH | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 75 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թորակալ դրենաժ 32CH, **REDAX REF:21032** | Պատրաստված ի թերմոպլաստիկ ՊՎՔ-ից ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 32CH | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 76 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով **Redax Drentech Compact REF:10105** | Պետք է ունենա երեք հատված,որից մեկը 2000ml,երկրորդը նախատեսված է ջրի համար(5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը՝ միացվում է վակուումի աղբյուրին և բացասական ճնշման հսկման համար է, ունի նմուշառման պորտ, MRI համատեղելի է: Ունի վակուոումի ավտոմատ կարգավորիչ, | Drentech | REDAX | Իտալիա |
| 77 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով **Redax Drentech Emotrans REF:10161**,+ Աուտոտրանսֆուզիոն միավոր **Redax Drentech REF:10141** | Պետք է ունենա երեք հատված,որից մեկը մինչև 2.2լ, նախատեսված դրենավորվող հեղուկի կամ արյան համար; երկրորդը նախատեսված է ջրի համար (5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը` միացվում է վակուումի աղբյուրին և բացասական ճնշման հսկման համար է: Ունի նմուշառման պորտ, MRI համատեղելի է, ունի վակուոումի ավտոմատ կարգավորիչ, ռեինֆուզիոն համակարգի միացուցիչ` գունային տարբերակմամբ, ռեինֆուզիայի պորտը նույնպես գունային տարբերակված է: **Աուտորրանսֆուզիոն միավորը** ներդրված է կոշտ կաղապարի մեջ, ունի սանդղակ և դրենաժային համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ խողովակները, ինչպես նաև ռեինֆուզիայի իրականավման համար անհրաժեշտ պորտերը: բոլոր խողովակները ունեն սեղմվող փականներ, գունային տարբերակմամբ: | Drentech | REDAX | Իտալիա |
| 78 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Պլևրալ դրենավորման հավաքածու 12FR **Redax Drentech UNICO REF:10803** | Հավաքածուն պարունակում է 12 FR ատրավմատիկպունկցիոն վերեշի ասեղ, պոլիուրետանային կաթետեր, որը տեղադրվում է ասեղի վրա, ունի ներկառուցված Հեմլիխի փական, 3 ելքային անցքով, ռեզեռվուար 2000 մլ ներկառուցված հեմլիխի փականով, նշտար, սեղմիչ, դրենաժի ադապտեր, 60 մլ ներարկիչ, երկարացման գիծ, ֆիքսող համակարգ: Ունի CE սերտիֆիկատ | Drentech | REDAX | Իտալիա |
| 79 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Թոքի դրենավորման ամբուլատոր հավաքածու առանց տրոակար **Portex REF:200/905/000** | Նախատեսված է հետվիրահատական շրջանում թոքի անվտանգ դրենավորման համար, ապահովում է հիվանդի շարժունակությունը: Պարունակում է՝ պարկ 1700մլ, միակողմանի փականներ, ներարկիչ, ամրացնող երիզ: | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 80 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Լրակազմ՝ Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով **Drentech SIMPLE 3 Mobile Redax REF:10128,** շարժական վակուումային սարքի **Drentech Mobile REF:10174** համալրմամբ | Լրակազմը նախատեսված է արտահիվանդանոցային պայմաններում թոքի ակտիվ դրենավորման համար: Կազմը՝ **1.**Վակուումային ավտոնոմ սարք DRENTECH Mobile 10174 REDAX,Վակուումը մինչև 10,15,20,25,30 սմ ջրի սյուն, մինչև 4 օր ավտոնոմ աշխատանք, լիցքավորման սարք: **2**.սարքի և դրենաժային համակարգի միացման զտիչ, **3**.Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով Drentech SIMPLE 3 Mobile 10128, ծավալը 2200մլ, MRI համատեղելի, նմուշառման պորտ: | Drentech | REDAX | Իտալիա |
| 81 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Նազոդուոդենալ զոնդ Ռայլսի 105սմ, 4 EYES 14 FR, **Portex REF:400/180/140** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռայլսի 105սմ 4 EYES 14 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով, տեղադրման հեշտացման համար | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 82 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Նազոդուոդենալ զոնդ Ռայլսի 105սմ, 4 EYES 16 FR, **Portex REF:400/180/160** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռայլսի 105սմ, 4 EYES 16 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով; տեղադրման հեշտացման համար, | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 83 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Նազոդուոդենալ զոնդ Ռայլսի 105սմ, 4 EYES 18 FR, **Portex REF:400/180/180** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռայլսի 105սմ, 4 EYES 18 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով, տեղադրման հեշտացման համար | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 84 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Օրոգաստրալ զոնդ 28F Balton | Օրոգաստրալ զոնդ ստամոքսի լվացման համար 28F 100 սմ, պատրաստված է բարձրոակ բժշկական նշանակության ՊՎՔ-ից, փափուկ է, էլաստիկ, թափանցիկ: Դիստալ հատվածը կոնաձև է` ներարկիչի, ադապտրների կամ դրենաժային խողովակի մացնելու համար: Ստամոսային հատվածում առկա են կենտրոնական և կողային անցքեր, նախատեսված արագ ասպիրացիայի համար: | BALTON | BALTON | ԵՄ Լեհաստան |
| 85 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Օրոգաստրալ զոնդ 30F Balton | Օրոգաստրալ զոնդ ստամոքսի լվացման համար 30F 100 սմ, պատրաստված է բարձրոակ բժշկական նշանակության ՊՎՔ-ից, փափուկ է, էլաստիկ, թափանցիկ: Դիստալ հատվածը կոնաձև է` ներարկիչի, ադապտրների կամ դրենաժային խողովակի մացնելու համար: Ստամոսային հատվածում առկա են կենտրոնական և կողային անցքեր, նախատեսված արագ ասպիրացիայի համար | BALTON | BALTON | ԵՄ Լեհաստան |
| 86 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Օռոֆարինգեալ օդամուղ N2 **Portex REF:100/320/020** | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից, սահուն-հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 2 /9սմ/ | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 87 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Օռոֆարինգեալ օդամուղ N3 **Portex REF:100/320/030** | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից, սահուն-հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 3 /10սմ/ | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 88 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Օռոֆարինգեալ օդամուղ N4 **Portex REF:100/320/040** | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից, սահուն-հարթ մակերեսով, կորացված եզրերով, սանացիոն անցքով: Չափսը 4 /11սմ/ | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 89 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Գաստրո-լարինգեալ խողովակ մեծի VBM 32-90-004 | Նախատեսված է էնդոսկոպիկ միջամտությունների ժամանակ հիվանդի օժանդակող շնչառության համար: Նյութը սիլիկոն, բազմակի օգտագործման, ախտահարումը` ավտոկլավացում: Պետք է ունենա լայն ուղիղ անցք միջամտությունների համար, կողմնային խողովակ շնչառության համար, երկու մանժետ: Չափսը` չափահաս, 155սմ և ավել հասակի: | VBM | VBM Medizintechnik | Գերմանիա |
| 90 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Վերքերի դրենավորման զսպանակային տարա **REDAX REF:20200** | 500ml զսպանականման տարա, որի մեջ կա մետաղական զսպանակ վերքից անընդհատ ասպիրացնելու համար: պետք է ունենա միացնող խողովակ, ապահովի մինչև 100սմ ջրի սյան վակուում: | REDAX | REDAX | Իտալիա |
| 91 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 6,5 **Portex REF:100/199/065** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 6.5 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 92 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,0 **Portex REF:100/199/070** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 7.0 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 93 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,5 **Portex REF:100/199/075** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 7.5 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 94 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,0 **Portex REF:100/199/080** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 8.0 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 95 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,5 **Portex REF:100/199/085** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 8.5 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 96 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N9,0 **Portex REF:100/199/090** | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 9.0 | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |
| 97 | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վիրափողեր (դրենաժներ) | Ներշնչափողային օռո- նազոտրախեալ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանժետով N:6.0 **Portex REF:100/110/060** | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրո-նազո-տրախեալ ինտուբացիայի համար:Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,արմիրացված չժանգոտող պողպատով: Մանժետը հատուկ գերնուրբ`Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile), Փողի կտրվածքը կորացված: Մերֆիի տիպ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 6.0մմ: | PORTEX | Smiths medical | Մեքսիկա |

**Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր` ըստ հրավերի**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չ/հ** | **Ապրանքի CPV անվանում** | **ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **Տեխնիկական հատկանիշներ** | **ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ**  **ՆՇԱՆԸ** | **ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ**  **ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | **ԾԱԳՄԱՆ**  **ԵՐԿԻՐԸ** |
| 1. | **Ֆիլտրի թուղթ** | Ֆիլտրի թուղթ (d 12,5սմ ) կապույտ ժապավեն | d 12,5 սմ գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |
| 2. | **Ֆիլտրի թուղթ** | Ֆիլտրի թուղթ | Ապահովում է հեղուկների ֆիլտրացիան 10-50 մկմ չափեր ունեցող մասնիկներից, մատակարարվում է գլանաձև փաթեթավորված գործարանային տուփերով: |  |  |  |
| 3. | **Ռենտգեն նկարների երևակիչներ** | Ավտոմատ սարքի երևակիչ /20լիտրի համար/ և ամրացուցիչ/ 25լ լիտրի համար/ ՙAGFA՚ ֆիրմայի | Երևակիչ /20լիտրի համար/ և ամրացուցիչ /25լիտրի համար/ նախատեսված «AGFA» ֆիրմայի ավտ. Երևակման սարքի համար, տուփ |  |  |  |
| 4. | **Մատիտ` ապակու** | Ապակու ֆլոմաստեր մարկեր | Ֆլոմաստերներ ապակու վրա գրառումներ կատարելու համար, գույնը` մուգ, թափանցիկ ապակու վրա երևացող: |  |  |  |
| 5. | **ԷԿԳ ժապավեն թուղթ** | ԷԿԳ ժապավեն 50x30 | 50մմ լայնությամբ, 30 մմ տրամագծով ԷԿԳ թղթի գլանակ, անցքի տրամագիծը առնվազն 20մմ, միջուկի առկայությամբ, տուփ, |  |  |  |
| 6. | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** | Ռենտգեն ժապավեն | Չափսը՝ 24սմx30սմ /ուժեղացնող կանաչ էկրանի համար/, գործարանային տուփերով, N100 |  |  |  |
| 7. | **Ռենտգեն նկարների ժապավեններ** | Ռենտգեն ժապավեն | Չափսը՝ 18սմx24սմ /ուժեղացնող կանաչ էկրանի համար/, գործարանային տուփերով, N100 |  |  |  |
| 8. | **Ջերմության գրանցման սարքեր** | Ջերմաչափ բժշկական | Չափման տիրույթը` 35-42 աստիճան ըստ Ցելսիուսի, յուրաքանչյուրը առանձին պլաստմասե տուփով |  |  |  |
| 9. | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր** | Էլեկտրոդներ տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար | Էլեկտրոդներ նախատեսված տրեդմիլ և հոլտեր հետազոտությունների համար, բաղկացած է հիպոալերգեն նյութերից, ունի մարմնին կպչողունակությունը ապահովող շերտ: |  |  |  |
| 10. | **Բժշկական սարքավորումների պահեստամասեր** | Հալոգենային լամպ վիրակապարանների L751-II և L734-II լուսամփոփների համար | L751-II և L734-II լուսամփոփների համար, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, 24V 50W, հալոգենային |  |  |  |
| 11. | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ | ГОСТ 16427-93, չափսը՝ 16 սմ x14 սմ երկշերտ, թանզիվային, ստերիլ, փաթեթավորումը՝ ստերիլ գործարանային |  |  |  |
| 12. | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ ստերիլ երկշերտ | ГОСТ 16427-93, չափսը՝ 45 սմ x29 սմ երկշերտ, թանզիվային, ստերիլ, փաթեթավորումը N 1 անհատական |  |  |  |
| 13. | **Վիրակապեր** | Բամբակ սպիտակ հիգրոսկոպիկ | հիգրոսկոպիկ,սպիտակ 50-250գ պոլիէթիլենային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 14. | **Վիրակապեր** | Լեյկոպլաստ | 3սմx5մ, գործարանային տուփերով, թղթյա, բարձր ադհեզիվ մակարդակով, թույլատրելի շեղումը՝ +/- 1սմ |  |  |  |
| 15. | **Վիրակապեր** | Լեյկոպլաստ | N10 տուփերով, մեջտեղի հատվածում ունի վերքի հետ շփվելու համար նախատեսված հատուկ ծածկույթ, չափսը՝ 19մմx72մմ, թույլատրելի շեղումը՝ +/- 1մմ |  |  |  |
| 16. | **Վիրակապեր** | Անձեռոցիկ թանզիվից, մանրէազերծած երկշերտ | Չափսը՝ 7 սմ x12 սմ երկշերտ, թանզիվային, մնացած չափանիշները ГОСТ 16427-93 համաձայն, տուփում 10 հատ |  |  |  |
| 17. | **Վիրակապեր** | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 10սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |
| 18. | **Վիրակապեր** | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 20սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |
| 19. | **Վիրակապեր** | Գիպսակապ բժշկական | 2,7-3մ երկ. x 15սմ փաթեթ, գործարանային փաթեթավորումով |  |  |  |
| 20. | **Վիրակապեր** | Անհատական վիրակապական փաթեթ | Մատակարարվող ԱՎՓ պետք է համապատասխանի հետևյալ տեխնիկական չափանիշներին. հավաքածուի կազմում` բինտ 7մx10 սմ ստերիլ- 1 հատ, շարժական բամբակ թանզիվային մանրեազերծ բարձիկ 32±1,5 սմ x 17,5±1,0 սմ -1 հատ, անշարժ բամբակ թանզիվային մանրեազերծ բարձիկ 32±1,5 սմ x 17,5±1,0 սմ -1 հատ / համաձայն ԳՕՍՏ 1179-93/, փաթեթավորումը` անջրաթափանց N1, պիտ.ժամկետի 95%-ի առկայություն, փաթեթավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության և արտադրանքի անվանումը, «մանրէազերծ» բառը, արտադրման / մանրէազերծման/ տարին կամ եռամսյակը և պիտանելիության ժամկետը: Պատրաստի վիրակապը մատակարարել Կոտայքի մարզ, քաղաք Աբովյան, Արզնու խճուղի:  \*«ԱՎՓ» պատրաստման համար անհրաժեշտ 15800 մետր թանզիվը կտրամադրվի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ պայմանագիրը ստորագրվելուց հետո 20 օրյա ժամկետում: |  |  |  |
| 21. | **Վիրակապեր** | Բ-1 վիրակապական հավաքների ստերիլ վիրակապեր | Ստերիլ վիրակապերի Բ1 հավաքածուն պետք է ունենա հետևյալ պարունակությունը` բինտ10x16 ստերիլ-25 հատ, բինտ 7x14 ստերիլ-50 հատ, բինտ 5x10 ստերիլ - 50 հատ, բամբակ ստերիլ` 0,5 կգ, վիրակապ ստերիլ 65սմx43սմ N5-20 հատ,վիրակապ ստերիլ 56սմx29սմ N5-40 հատ, բամբակ/թանզիվ բարձ ստերիլ 17.5սմx16սմ N10-5 հատ, թանզիվե անձեռոցիկ երկշերտ 29x45 N10-10 հատ թանզիվ անձեռոցիկ երկշերտ 16x14 N20-20 հատ,փաթեթավորումը պոլիէթիլենային փաթեթով,պիտանելիության ժամկետի 95%-ի առկայություն: Պատրաստի վիրակապը մատակարարել Կոտայքի մարզ, քաղաք Աբովյան, Արզնու խճուղի: \*«Բ1 վիրակապական նյութերի «պատրաստման համար անհրաժեշտ 2780 մետր թանզիվը կտրամադրվի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ պայմանագիրը ստորագրվելուց հետո 20 օրյա ժամկետում: |  |  |  |
| 22. | **Վիրակապեր** | Բինտ ոչ ստերիլ | Բինտերը պետք է համապատասխանեն ГОСТ 1172-93 պահանջներին, չափսը՝ 5x10, ոչ ստերիլ: |  |  |  |
| 23. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 10x12սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: |  |  |  |
| 24. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 5x7սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: |  |  |  |
| 25. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո | Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո 2x4սմ,կտրվող երիզով, 250հատ օղակաձև հավաքած, կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: |  |  |  |
| 26. | **Վիրակապեր** | Տրախեոստոմիկ փողի վիրակապ | Վերքային մակերեսին չկպնող մետաղային հյուսերով վիրակապ է, բաղկացած երեք շերտից. առաջինը՝ մետաղական, երկրորդը ներծծող վիսկոզինից, երրորդը՝ պաշտպանիչ: Նախատեսված է 12-19մմ տրախեոստօմիկ փողերի կիրակապման համար, փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ, չափսերը 8X9սմ, տուփում 50հատ |  |  |  |
| 27. | **Վիրակապեր** | Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ | Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ 10x10սմ,անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: 1 Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: |  |  |  |
| 28. | **Վիրակապեր** | Հիդրոկոլոիդային վիրակապ | Հիդրոկոլոիդային վիրակապ պառկելախոցերի պրոֆիլակտիկայի և բուժման համար 14x16սմ: Երկշերտանի,արտաքին շերտը պոլիուրետանային թաղանթ,ներքինը՝ հիդրոկոլոիդային: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: |  |  |  |
| 29. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» | Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, «շնչող» 10x25սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն: |  |  |  |
| 30. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ կոմպրեսս ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ | Վիրակապ կոմպրեսս աբսորբենտ ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ,10x10սմ անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:, |  |  |  |
| 31. | **Վիրակապեր** | Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար | Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար, ներծծող, չկպչող, լվացվող 40-60աստ.C: 100%պոլիուրետան ներսային ներծծող հատուկ շերտով: |  |  |  |
| 32. | **Վիրակապեր** | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6սմ,խաչաձև կտրվածքով,կենտրոնական թափանցիկ կպչող սպեղանիով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: |  |  |  |
| 33. | **Վիրակապեր** | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի | Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6sm,խաչաձև կտրվածքով,կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, «շնչող», թրջվելուց չպոկվող: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: |  |  |  |
| 34. | **Դիմակ** | Դիմակ բժշկական ռետինե կապոցներով, եռաշերտ | ռետինե կապոցներով 17.5x9.5 սմ եռաշերտ N50 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով |  |  |  |
| 35. | **Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ)** | Ժգուտ արնեկանգ | Ժգուտ /լարան/ արնեկանգ, Էսմարխի տիպի, նախատեսված` վերջույթների արյունահոսությունների ժամանակավոր դադարեցման համար, իրենից ներկայացնում է ռետինե ժապավեն կամ մետաղական շղթայով և կեռիկով կամ պլաստմասե կոճգամե փականով: Չափերը մմ՝ 1400x25x2, թույլատրելի շեղումը +/- 1,5մմ |  |  |  |
| 36. | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx3մ** | Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | միջին ձգվածության 3,5մx8սմ փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային փաթեթով: |  |  |  |
| 37. | **Բինտ էլաստիկ ամրակով 8սմx1,5մ** | Էլաստիկ բինտ միջին ձգվածության | միջին ձգվածության 5մx10սմ փաթեթավորումը` պոլիէթիլենային փաթեթով: |  |  |  |
| 38. | **Կաթետերներ** | Կատետեր երակային, ներարկման ելքով | G-18 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ, |  |  |  |
| 39. | **Կաթետերներ** | Կատետեր երակային, ներարկման ելքով | G-20 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ, |  |  |  |
| 40. | **Կաթետերներ** | Կատետեր երակային, ներարկման ելքով | G-22 ներարկման ելքով, յուրաքանչյուրը առանձին տսերիլ փաթեթավորումով, տուփ, |  |  |  |
| 41. | **Կաթետերներ** | Կատետեր միզային երկճյուղանի | երկճյուղանի կատետր, G-20, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, |  |  |  |
| 42. | **Կաթետերներ** | Կատետեր միզային երկճյուղանի | Կատետր երկճյուղանի CH-18 գործարանային փաթեթավորումով տուփ, |  |  |  |
| 43. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային զարկերակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 20G: Կազմված է BD Floswich համակարգից, որը կանխում է հեղուկի հետհոսքը կանխարգելելով օդային էմբոլիան և անձնակազմի վարակումը: Թևիկներից- ֆիկսացիայի հեշտացման համար: Ունի CE սերտիֆիկատ |  |  |  |
| 44. | **Կաթետերներ** | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ,սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման «եռուղի»; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված,ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 12 Fr, |  |  |  |
| 45. | **Կաթետերներ** | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ,սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման «եռուղի»; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված,ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 14 Fr, |  |  |  |
| 46. | **Կաթետերներ** | Արտածծման կաթետեր վակուում հսկիչով | Պատրաստված է լատեքս չպարունակող, հարթ,սահուն նյութից, որի շնորհիվ հեշտությամբ անցնում է ներշնչափողային կամ տրախեոստոմիկ փողերի միջով; ունի արտածծման չափի հսկման «եռուղի»; տերմինալ անցքը հարթ, կորացված,ատրավմատիկ, ունի երկու կողմնային անցքեր,որոնց շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների վակուումային վնասման հավանականությունը, ունի կոնուսային փոխարկիչ ՝տարբեր չափսերի երկարացման խողովակներին միացնելու հնարավորություն: Չափսը 16 Fr, |  |  |  |
| 47. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 25մմ, Չափսը 22G, արտաքին տրամագիծը 0,9մմ, թողունակությունը 42մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 48. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 32մմ, Չափսը 20G, արտաքին տրամագիծը 1,1մմ, թողունակությունը 67մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 49. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 18G, արտաքին տրամագիծը 1,3մմ, թողունակությունը 103մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 50. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 32մմ, Չափսը 18G, արտաքին տրամագիծը 1,3մմ, թողունակությունը 103մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 51. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 16G, արտաքին տրամագիծը 1,8մմ, թողունակությունը 236մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 52. | **Կաթետերներ** | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Կաթետերի երկարությունը 45մմ, Չափսը 14G, արտաքին տրամագիծը 2,0մմ, թողունակությունը 270մլ/ր: Պերիֆերիկ երակային կաթետեր է պատահական ծակումից պաշտպանման մեխանիզմով,նյութը պոլիուրետան ,որը երակի մեջ դառնում է փափուկ մինչև 70%,և տեֆլոնի համեմատ ունի 30%-ով ավելի քիչ ֆլեբիտ առաջացնելու հատկություն: Կաթետերը թափանցիկ է, 6 ռենտգեն կոնտրաստ երիզներով,ստիլետը սիլիկոնապատ է , ծայրը եռաչափ տաշվածքով, պունկցիայի առավել հեշտ և ատրավմատիկ լինելու նպատակով:Ունի ներարկման առանձին պորտ, որը բացվում-փակվում է ճտոցով, մեկ մատի օգնությամբ, ֆիքսման համար ծալվող թևիկներ: Ունի լուեր սլիպ և լրացուցիչ լուեր լոք փակիչներ:Ծակումից պաշտպանման մեխանիզմը պասսիվ տիպի է, պլաստիկե ծայրակալ թափանցիկ պլասիկե գոֆրեանման թաղանթով, որը ծածկում է ասեղը կաթետերից հանելու ընթացքում: |  |  |  |
| 53. | **Կաթետերներ** | Կենտրոնական երակային կաթետեր եռլուսանցքանի | Կաթետերի երկարությունը 20սմ, լայնությունը 7Fr, լուսանցքները 16G.18G.18G,պունկցիոն ասեղը 18G 7սմ, պարունակում է դիլատատոր, J-ուղղորդիչ 60սմ, նշտար, Y կոննեկտոր, կաթետերի սեղմիչ, ֆիքսատոր, ներարկման փականներ |  |  |  |
| 54. | **Կաթետերներ** | Էպիդուրալ կաթետեր | Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով, Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ: երկ 915մմ, OD 0.83մմ, ID .045մմ: 18G ասեղի համար: |  |  |  |
| 55. | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչ մ/ն 20մլ ասեղով | 20մլ, ասեղով, եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 56. | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչ մ/ն 60մլ ներարկումների համար | 60մլ ներարկիչ ներարկումների համար, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 57. | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչ մ/ն 10մլ ասեղով | 10մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 58. | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչ մ/ն 5մլ ասեղով | 5մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 59. | **Ներարկիչներ** | Ներարկիչ մ/ն 2մլ ասեղով | 2մլ, ասեղով եռակոմպոնենտ (գլան,մխոց և ռետինե օղակ), ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով, |  |  |  |
| 60. | **Սկարիֆիկատոր** | Սկարիֆիկատոր | ստերիլ N200 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ, չժանգոտվող բժշկական նշանակության մետաղական համաձուլվածքից: |  |  |  |
| 61. | **Բժշկական ասեղներ** | Ասեղ ներարկիչի | Չժանգոտվող բժշկական նշանակության մետաղական համաձուլվածքից, (0.8x40) գործարանային տուփերով |  |  |  |
| 62. | **Անզգայացման ասեղներ** | Սպինալ ասեղներ | 26G, սպինալ անզգայացման համար նախատեսված, ստերիլ գործարանային տուփերով, |  |  |  |
| 63. | **Նշտարներ և սայրեր** | Նշտայրի սայր տարբեր չափերի | մ/գ օգտագործման, տարբեր չափերի`15-24, գործարանային տուփերով, |  |  |  |
| 64. | **Վիրաբուժական ձեռնոցներ** | Ձեռնոցներ վիրաբուժական մանրէազերծ | Յուրաքանչյուր տուփը պարունակում է 1 առանձին փաթեթավորված վիրաբուժական ձեռնոց: Ընդհանուր քանակը պետք է հավասարաչափ բաշխվի աջ և ձախ ձեռքերի համար, հանձման պահին փաթեթավորումը պետք լինի զույգերով` ստերիլ, թղթյա փաթեթավորումով: |  |  |  |
| 65. | **Ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ** | Ձեռնոց զննման ոչ ստերիլ | N100 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով գործարանային տուփերով, ոչ ստերիլ ձեռնոցներ` տալկով: |  |  |  |
| 66. | **Սոնոգել 250,0** | Սոնոգել | գել 250գ , առանձին փաթեթավորումով տյուբիկ, կափարիչով: |  |  |  |
| 67. | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** | Փոխներարկման համակարգ /ինֆուզիոն/N1 | փաթեթ N100 կամ այլ քանակի գործարանային փաթեթավորումով, նախատեսված ինֆուզիոն լուծույթների փոխներարկման համար: |  |  |  |
| 68. | **Դեղերի ներարկման համակարգեր** | Արյան փ/ն համակարգ ֆիլտրով | Համակարգը նախատեսված է արյան փոխներարկման համար, յուրաքանչյուրը առանձին ստերիլ փաթեթավորումով, գործարանային փաթեթավորում: |  |  |  |
| 69. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ինտուբացիոն խողովակ | Չափսը` N7,5, ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ |  |  |  |
| 70. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ինտուբացիոն խողովակ | Չափսը` N8 ստերիլ, գործարանային փաթեթավորումով տուփ, |  |  |  |
| 71. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թորակալ դրենաժ- տրոակար 24CH | Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է տերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք լինի հակաթրոմբոտիկ, չխցանվող, հարթ: Երկարությունը 400մմ, չափսը 24CH. Ունի CE սերտեֆիկատ: |  |  |  |
| 72. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թորակալ դրենաժ- տրոակար 28CH | Մետաղական կաթետեր է, որը տեղադրված է տերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մեջ, պետք է ունենա ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ, ներքին ծածկույթը պետք լինի հակաթրոմբոտիկ, չխցանվող, հարթ: Երկարությունը 400մմ, չափսը 28CH. Ունի CE սերտեֆիկատ: |  |  |  |
| 73. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թորակալ դրենաժ 24CH | Պատրաստված է թերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդից, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 24CH |  |  |  |
| 74. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թորակալ դրենաժ 28CH | Պատրաստված է թերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդից, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 28CH |  |  |  |
| 75. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թորակալ դրենաժ 32CH | Պատրաստված է թերմոպլաստիկ պոլիվինիլքլորիդից, ունի ռենտգեն պոզիտիվ երկայնակի երիզ և սմ-ային սանդղակ,հարթ, կորացված ծայր, դիստալ և կողմնային անցքեր: չափսը 32CH |  |  |  |
| 76. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով | Պետք է ունենա երեք հատված, որից մեկը 2000մլ, երկրորդը նախատեսված է ջրի համար(5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը՝միացվում է վակուումի աղբյուրին և բացասական ճնշման հսկման համար է, ունի նմուշառման պորտ, ՄՌՏ համատեղելի է: Ունի վակուոումի ավտոմատ կարգավորիչ, |  |  |  |
| 77. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Պլևրալ դրենաժային համակարգ երեք հատվածով և աուտոտրանսֆուզիոն միավոր | Պետք է ունենա երեք հատված,որից մեկը մինչև 2.2լ, նախատեսված դրենավորվող հեղուկի կամ արյան համար; երկրորդը նախատեսված է ջրի համար (5-25սմ H2O), և պետք է ծառայի որպես միակողմանի փական, երրորդը` միացվում է վակուումի աղբյուրին և բացասական ճնշման հսկման համար է: Ունի նմուշառման պորտ, ՄՌՏ համատեղելի է, ունի վակուոումի ավտոմատ կարգավորիչ, ռեինֆուզիոն համակարգի միացուցիչ` գունային տարբերակմամբ, ռեինֆուզիայի պորտը նույնպես գունային տարբերակված է: Աուտորրանսֆուզիոն միավորը ներդրված է կոշտ կաղապարի մեջ, ունի սանդղակ և դրենաժային համակարգին միանալու համար անհրաժեշտ խողովակները, ինչպես նաև ռեինֆուզիայի իրականավման համար անհրաժեշտ պորտերը: բոլոր խողովակները ունեն սեղմվող փականներ, գունային տարբերակմամբ: |  |  |  |
| 78. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Պլևրալ դրենաժային համակարգի հավաքածու | Պլևրալ դրենավորման հավաքածու 12 Fr; հավաքածուն պարունակում է 12 FR ատրավմատիկպունկցիոն վերեշի ասեղ, պոլիուրետանային կաթետեր, որը տեղադրվում է ասեղի վրա, ունի ներկառուցված Հեմլիխի փական, 3 ելքային անցքով, ռեզեռվուար 2000 մլ ներկառուցված հեմլիխի փականով, նշտար, սեղմիչ, դրենաժի ադապտեր, 60 մլ ներարկիչ, երկարացման գիծ, ֆիքսող համակարգ: Ունի CE սերտեֆիկատ: |  |  |  |
| 79. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Թոքի դրենավորման ամբուլատոր հավաքածու առանց տրոակար | Նախատեսված է հետվիրահատական շրջանում թոքի անվտանգ դրենավորման համար, ապահովում է հիվանդի մոբիլությունը: Պարունակում է՝ պարկ 1700մլ, միակողմանի կլապաններ, դրենաժ, ներարկիչ, ամրացնող երիզ: |  |  |  |
| 80. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Լրակազմ՝ պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով՝ շարժական վակուումային սարքի համալրմամբ | Լրակազմ՝ Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով Drentech SIMPLE 3 Mobile 10128 շարժական վակուումային սարքի Drentech Mobile 10174 համալրմամբ: Լրակազմը նախատեսված է արտահիվանդանոցային պայմաններում թոքի ակտիվ դրենավորման համար: Հավաքածուն պարունակում է՝ 1.Վակուումային ավտոնոմ սարք DRENTECH Mobile 10174 REDAX կամ համարժեք,վակուումը մինչև 10,15,20,25,30 սմ ջրի սյուն, մինչև 4 օր ավտոնոմ աշխատանք, լիցքավորման սարք: 2.սարքի և դրենաժային համակարգի միացման զտիչ, 3.Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով Drentech SIMPLE 3 Mobile 10128 կամ համարժեք, ծավալը 2200մլ, ՄՌՏ համատեղելի, նմուշառման պորտ: |  |  |  |
| 81. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ 4 EYES 14 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով, տեղադրման հեշտացման համար |  |  |  |
| 82. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES 16 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով; տեղադրման հեշտացման համար, |  |  |  |
| 83. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES | Նազոդուոդենալ զոնդ, Ռոյալսի 105սմ, 4 EYES 18 FR,դիստալ հատվածում 4 հատ միակցված չժանգոտվող պողպատե գնդիկներով, տեղադրման հեշտացման համար |  |  |  |
| 84. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Օրոգաստրալ զոնդ | Օրոգաստրալ զոնդ ստամոքսի լվացման համար 28F 100 սմ |  |  |  |
| 85. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Օրոգաստրալ զոնդ | Օրոգաստրալ զոնդ ստամոքսի լվացման համար 30F 100 սմ |  |  |  |
| 86. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Օռֆարինգեալ օդամուղ N2 | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից,սահուն-հարթ մակերեսով,կորացված եզրերով,սանացիոն անցքով: Չափսը 2 /9սմ/ |  |  |  |
| 87. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Օռֆարինգեալ օդամուղ N3 | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից,սահուն-հարթ մակերեսով,կորացված եզրերով,սանացիոն անցքով: Չափսը 3 /10սմ/ |  |  |  |
| 88. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Օռոֆարինգեալ օդամուղ N4 | Պատրաստված է հատուկ PVC-ից,սահուն-հարթ մակերեսով,կորացված եզրերով,սանացիոն անցքով: Չափսը 4 /11սմ/ |  |  |  |
| 89. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Գաստրո-լարինգեալ խողովակ մեծի | Նախատեսված է էնդոսկոպիկ միջամտությունների ժամանակ հիվանդի օժանդակող շնչառության համար: Պետք է ունենա լայն ուղիղ անցք Միջամտությունների համար, կողմնային խողովակ շնչառության համար, երկու մանժետ: Չափսը 155սմ հասակից ավել: |  |  |  |
| 90. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Վերքերի դրենավորման զսպանակային տարա | 500մլ զսպանականման տարա,որի մեջ կա մետաղական զսպանակ վերքից անընդհատ ասպիրացնելու համար: Պետք է ունենա միացնող խողովակ, ապահովի մինչև 100սմ ջրի սյան վակուում: |  |  |  |
| 91. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 6,5 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­վածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 6.5 |  |  |  |
| 92. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,0 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­ված­քի (Profile), Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 7.0 |  |  |  |
| 93. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N 7,5 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­վածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 7.5 |  |  |  |
| 94. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,0 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­վածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 8.0 |  |  |  |
| 95. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N8,5 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­վածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 8.5 |  |  |  |
| 96. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային փող օռո- նազոտրախեալ, ցածր ճնշման մանժետով N9,0 | Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից, նախատեսված օռո և նազոտրախեալ ինտուբացիայի համար, մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի,տանձաձև կառուց­վածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված,Մերֆիի անցքի առկայությամբ,Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափսը 9.0 |  |  |  |
| 97. | **Վիրափողեր (դրենաժներ)** | Ներշնչափողային օռո- նազոտրախեալ արմիրացված փող ցածր ճնշման մանժետով N:6.0 | Նախատեսված է դիմածնոտային, LOR և նեյրովիրաբուժական վիրահատությունների անեսթեզիայի օրո-նազո-տրախեալ ինտուբացիայի համար:Պատրաստված է թափանցիկ, թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,արմիրացված չժանգոտող պողպատով: Մանժետը հատուկ գերնուրբ`Soft-Seal տեսակի,տանձաձև կառուցվածքի(Profile),Փողի կտրվածքը կորացված: Մերֆիի տիպ: Փողի երկայնական սմ-ային սանդղակ: Ստերիլ փաթեթավորում: Չափսը 6.0մմ: |  |  |  |