ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի նոյեմբերի 08-ի թիվ 2 հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.11.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 08.11.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 2-րդ չափաբաժնի Ճակատային լապտեր FERON TH2305 IP-ին՝44 է, իսկ տեխբնութագիրը վերաբերվում է համարժեքին՝ Ultraflash E150։ Արդյոք ընդունելի է FERON TH2305 IP՝44-ով։Շնորհակալություն։
Պարզաբանում N 1 FERON TH2305 տեսակի ճակատային լապտերների համար պաշտպանվածության աստիճանը նաև IP 44-ով ընդունելի է:
Հարցադրում N 1
Հարգելի պատվիրատու կնշեք խնդրեմ, 3-րդ չափաբաժնում նշված լուսատու լուսադիոդային ունիվերսալ, ինչ տեսակի լուսատու է հարկավոր արտաքին, թե ներքին տեղադրման? 6-րդ չափաբաժնում հզորությունը ոչ պակաս 12-18 վտ, 4000-6000K գունային ջերմաստիճանը , նշանակում է որ կարող է լինել 12-18 վատի սահմանում, իսկ գույնը 4000-6000 կ սահմանում?
Պարզաբանում N 1
Լուսատուն 595x595x(15÷25)մմ պետք է նախատեսված լինի շինության ներսում ամստոնգ տեսակի կախովի առաստաղներում տեղադրելու համար: 6-րդ չափաբաժնի մասով պետք է հասկանալ միջակայք:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 (010) 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ haykuhi.grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

