ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2.10 от 15 марта 2023 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMAShDzB-3/22

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-3/22, организованной с целью приобретения «Разработка проекта сооружения новой дизель-генераторной станции ААЭС, поставка оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 3 марта 2023г предоставленные по ним  15.03.2023 разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1

Допускается ли поставка дизель-генераторов с частотой вращения 600 об/мин при соблюдении абсолютно всех других требований к ним, приведенных в п.7.5.3.1 Технической Спецификации?

Разъяснение

Частота вращения ДГ установлена в технической спецификации, которая разработана специалистами ААЭС, утверждена в установленном на ААЭС порядке со стороны руководства и согласована с разными внешними ведомствами. Следовательно, необходимо руководствоваться технической спецификацией

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян  под кодом HAEK-BMAShDzB-3/22.

Телефон: +37410200491

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-3/22