ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 12 мая 2022 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-1/22

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-1/22, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 15.05.2022г и предоставленные 12.05.2022г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Просим уточнить количество запрашиваемого оборудования по этому пункту:

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и приводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на стене или колонне, количество зажимов: до 32. Количество – 9522 шт. Здесь указано количество ящиков 9522 шт. по 32 зажима или количество зажимов 9522шт.

Разъяснение № 1

В приведенном пункте указаны зажимы в количестве 9522 шт.

Запрос № 2

В связи с углубленным изучением проектной документации и трудностями с оформлением банковских гарантий, просим вас продлить срок подачи документов до 26.06.2022г.

Разъяснение № 2

Законодательство РА «О закупках» не установлено положение руководствуясь которым и основываясь на предложение, полученное от участника, оценочная комиссия продлила бы срок подачи заявок.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAShDzB-1/22

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-1/22