| Обьемная ведомость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы здания стоянки техники и его обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | в поселке Маисян общины Мармашен |  |  |  |  |  |
|  | Ширакской области РА |  |  |  |  |  |
| (название обьекта) |  |  |  |  |  |  |
| ÐÐ | ÐÇÙÝ³í. | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â/Ø | ø³Ý³ÏÁ | ÙÇ³íáñÇ ·ÇÝ Ñ³½.¹ñ | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ (Ñ³½. ¹ñ³Ù) 5x6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | E1-1610 E1-1617 | Срезка растительной земли бульдозерамы с перевозкой на 20 м | м3 | 124,0 |  |  |
| 2 | E1-1579 | Погрузка на автосамосвалы экскаваторамы | м3 | 124,0 |  |  |
| 3 | E310-1 | Перевозка на 1 км | тн | 148,8 |  |  |
| 4 | E1-1130 | Планировка площади механизмамы | 100м2 | 5,00 |  |  |
| 5 | E1-1613 E1-1618 | Срезка грунта 4-ой котегории бульдозерамы с перевозкой на 20 м | м3 | 90,0 |  |  |
| 6 | E1-1150 E1-1156 | Утрамбовка каткамы весом 25тн, 6 проход | м3 | 90,0 |  |  |
| 7 | E1-1186 | Поливка водой | м3 | 90,0 |  |  |
| 8 | E1-1130 | Планировка площади механизмамы | м2 | 620,0 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 0,65% |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | E1-1581 | Разработка гр. 3-ей гр. экскаваторамы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 70,00 |  |  |
| 2 | E1-1539 | Разработка гр. 3-ей гр. экскаваторамы на отвал | м3 | 15,00 |  |  |
| 3 | E1-961 | Разработка гр. 3-ей гр. Вручную | м3 | 4,00 |  |  |
| 4 | E1-1637 | Обратная засыпка мех способом | м3 | 17,00 |  |  |
| 5 | E1-968 | Обратная засыпка вручную | м3 | 2,00 |  |  |
| 6 | E1-1184 | Утрамбовка грунта | м3 | 19,00 |  |  |
| 7 | Ñ310-7 | Перевозка излишнего гр. На 7 км | тн | 112,0 |  |  |
| 8 | E8-11-1 | Щебеночный подстилающий слой под фундаменты | м3 | 4,80 |  |  |
| 9 | E6-14 | Устройство бутобетонных фундаментов, бетон B7,5(100) | м3 | 44,0 |  |  |
| 10 | E6-5 | Ж/б фундаменты стаканного типа бетон B20(250) | м3 | 13,60 |  |  |
| 11 | C124-3-18 | Арматура A-III, Ф 18мм | тн | 0,80 |  |  |
| 12 | E6-81 | Анкерные болты Ф 30мм | тн | 0,36 |  |  |
| 13 | E6-22 ÎÇñ³ñÏ | Фундаментные балки бетон B20(250) | м3 | 9,60 |  |  |
| 14 | C124-1-8 | Арматура A-I , Ф 8мм | тн | 0,365 |  |  |
| 15 | C124-3-20 | Арматура A-III, Ф 20мм | тн | 1,235 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 13,55% |
|  |  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | E9-88 | Монтаж металлических связей, трубы квадрат 60x60x3 мм, 820пгм, 4305 кг | тн | 4,305 |  |  |
| 2 | E9-29 | Покрытые наружных стен оцинк. профнастилем, КП-25, h=0,55мм, | 100м2 | 4,1882 |  |  |
| 3 | E12-280 | , Облицовка оцинков. лист.т Толщ 0,55мм, оконных и дверных обрамлений, угли здания и т.п. с применением строй пени | 100м2 | 0,66 |  |  |
| 4 | E15-615 | Онтикорозийная окраска металл. частей | 100м2 | 1,97 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 18,90% |
|  |  | Каркас |  |  |  |  |
| 1 | E9-51 | Изготовление и монтаж металл. колонн ê-1 (4 шт) Вкладки металл. , 748кг Швеллер [ 300x100 мм, 30,4пгм, 967 кг | тн | 1,715 |  |  |
| 2 | E9-51 | Изготовление и монтаж металл. колонн ê-2 (8 шт) Вкладки металл. , 486кг Двутавр 400x155 мм, 33,6пгм, 1915 кг | тн | 2,401 |  |  |
| 3 | E9-51 | Изготовление и монтаж металл. колонн ê-3 (8 шт) Трубы квадрат., 120x120x6мм, 33,6пгм, 706 кг | тн | 0,706 |  |  |
| 4 | E9-51 | Изготовление и монтаж металл. стоек Î-1 (28 шт) Трубы квадрат., 80x80x4мм, 135,5пгм, 1170кг | тн | 1,17 |  |  |
| 5 | E9-94 | Изготовление и монтаж металл. балок Ð-1 (6 шт) Двутавр 360x145 мм, 39пгм, 1895 кг | тн | 1,895 |  |  |
| 6 | E9-94 | Изготовление и монтаж металл. балок Ð-2 (3 шт) Двутавр 400x350мм, 20пгм, 1340 кг | тн | 1,34 |  |  |
| 7 | E6-81 | Установка болтов, Ф20мм | тн | 0,01 |  |  |
| 8 | E15-615 | Онтикорозийная окраска металл. частей | 100м2 | 2,62 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 20,47% |
|  |  | Ворота |  |  |  |  |
| 1 | E9-69 | Изготовление и монтаж металл. ворот, 3600(H)x 4380мм (2 шт) Угловая сталь 40x40x4 мм, 40пгм, 108 кг Угловая сталь 63x40x4 ммÙÙ, 46.8пгм, 149 кг Труба квадрат., 80x 80x4 мм, 9пгм, 84кг Оцинк. профнастилем, КП-25, h=0,55мм, 32.4м2, 170кг | тн | 0,511 |  |  |
| 2 | E15-615 | Онтикорозийная окраска металл. частей | 100м2 | 0,26 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 1,15% |
|  |  | Окна |  |  |  |  |
| 1 | C122 | Оконные блоки из металлопласта /1800(H)x1920мм,7шт/ стеклопакет, белый цвет, профиль зарубеж. Открывающееся часть | м2 | 8,06 |  |  |
| 2 | C122 | Оконные блоки из металлопласта /1800(H)x1920мм,7шт/ стеклопакет, белый цвет, профиль зарубеж. Не открывающееся часть | м2 | 16,13 |  |  |
| 3 | C122 | Оконные блоки из металлопласта /1800(H)x3000мм,2шт/ стеклопакет, белый цвет, профиль зарубеж. Открывающееся часть | м2 | 4,32 |  |  |
| 4 | C122 | Оконные блоки из металлопласта /1800(H)x3000мм,2шт/ стеклопакет, белый цвет, профиль зарубеж. Не открывающееся часть | м2 | 6,48 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 2,79% |
|  |  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | E11-6 | Подстиляющий слой из базальтого щебня | м3 | 98,00 |  |  |
| 2 | E6-86 | Армирование бетонного подстиляющего слоя Bp1 - Ф 5 мм, 150/150 , 10м2 x2.125кг=21.3кг | тн | 0,021 |  |  |
| 3 | E11-11 | Бетонный подстиляющий слой Бетон B20(250), толщ 20см 10м2 | м3 | 2,00 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 4,21% |
|  |  | Крыша и покрытия |  |  |  |  |
| 1 | E9-69 | Изготовление и монтаж металл. ферм , ü-1 (14 шт) Вкладки металл, 210 кг Труба квадрат., 120x80x5мм,187пгм, 2726кг Труба квадрат., 120x60x5 мм,180пгм, 2340 кг Труба квадрат., 80x 60x4 мм,254пгм, 2050кг Труба квадрат., 60x60x3 мм, 79пгм,414 кг Труба квадрат., 60x60x4 мм, 51пгм, 348кг | тн | 8,088 |  |  |
| 2 | E9-88 | Изготовление и монтаж металл. вертикаль. связей, Труба квадрат., 60x60x3мм, 147пгм, 788кг | тн | 0,788 |  |  |
| 3 | E9-88 | Изготовление и монтаж металл.горизонталь. . связей, Труба квадрат., 60x60x3 мм, 174пгм, 917кг | тн | 0,917 |  |  |
| 4 | E9-24 . | Покрытие крыши из оцинкованного профнастила, КП-25, h=0,55мм, С обрешеткой | 100м2 | 5,50 |  |  |
| 5 | E15-615 | Онтикорозийная окраска металл. частей | 100м2 | 5,57 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 34,27% |
|  |  | Административный часть |  |  |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |
| 1 | E8-169 | Кладкаперегородок из пемзаблоков, 390x190x90мм | м2 | 10,0 |  |  |
| 2 | E8-150 | Бетонирование пустот, бетон B 12,5 | м3 | 0,30 |  |  |
| 3 | E8-59 | Армирование | тн | 0,03 |  |  |
| 4 | C124-1-6 | Арматура A-I , Ф 6мм | тн | 0,015 |  |  |
| 5 | C124-3-12 | Арматура A-III, Ф 12мм | тн | 0,015 |  |  |
| 6 | E23-45 ´ÎîØ | Сверление отверстей, Ф6мм | шт | 9 |  |  |
| 7 | C124 | Анкерные болты, Ф4мм, | шт | 9 |  |  |
| 8 | C124 | Полосовая сталь , 30x2мм | Ï· | 1,6 |  |  |
| 9 | E6-168 | Монолит. ж/б пояс , бетон B15(200) | м3 | 0,1 |  |  |
| 10 | C124-3-12 | Арматура A-III, Ф 12мм | тн | 0,01 |  |  |
| 11 | E26-38 | Теплоизоляция из пенопласта, 100мм | м3 | 0,67 |  |  |
| 12 | E26-38 | Теплоизоляция из минваты,, 50ммтолщ . 2слоя | м3 | 0,67 |  |  |
| 13 | E15-325 | Облицовка стен из гипсокартонных листов толщ. 12,5мм, с изготовлением металл. каркаса | м2 | 7,00 |  |  |
|  |  | Покрытия |  |  |  |  |
| 14 | E9-88 | Изготовление и монтаж металл. элементов покрытия Труба квадрат. 120x80x5 мм, 5пгм, 70кг Труба квадрат.80x60x4 мм,2пгм, 16кг | тн | 0,086 |  |  |
| 15 | E34-388 ÏÇñ³ñÏáõÙ | Подвесной потолок , гипсокартон толщ. 9,5мм, 2 слоя, с изготовлением каркаса | м2 | 4,00 |  |  |
| 16 | E12-289 ÏÇñ³ñÏ | Пароизоляция полиэтиленовая, 1 слой | 100м2 | 0,048 |  |  |
| 17 | E12-284 | Теплоизоляция из пенопласта, 100мм | 100м2 | 0,048 |  |  |
| 18 | E12-284 | Теплоизоляция из минваты,, 50ммтолщ . 2слоя | 100м2 | 0,048 |  |  |
| 19 | E12-289 ÏÇñ³ñÏ | Покрития полиэтиленовая, 1 слой | 100м2 | 0,048 |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |
| 20 | C122 | Дверной блок , металлопласт, разм. /2100(H)x700мм, 1шт/ , глухой , белый | м2 | 1,47 |  |  |
|  |  | Полы |  |  |  |  |
| 21 | E11-55 E11-56 | Цементная стяжка , толщ. 30мм. | 100м2 | 0,040 |  |  |
| 22 | E11-134 | Покрытие полов из метлахских плит | м2 | 4,00 |  |  |
|  |  | ê³ÉÇÏÇ ëáëÇÝÓ |  |  |  |  |
|  |  | Внутренная отделка |  |  |  |  |
| 23 | E15-258 | Высококачественная цементная штукатурка стен | м2 | 21,00 |  |  |
|  |  | ò»Ù»Ýï-³í³½» ß³Õ³Ë |  |  |  |  |
| 24 | E15-82 | Облицовка стен кафелямы | м2 | 12,00 |  |  |
| 25 | E15-664 | Высококачественная латексная окраска стен | 100м2 | 0,09 |  |  |
|  |  | б/ Потолки |  |  |  |  |
| 26 | E15-665 | Высококачественная латексная окраска потолков | 100м2 | 0,040 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 1,79% |
|  |  | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | E16-33 | Прокладка поливинилхлоридных труб, Ф50мм | пгм | 1 |  |  |
| 2 | E16-34 | Прокладка поливинилхлоридных труб, Ф110мм | пгм | 8 |  |  |
| 3 | E22-365 | Фасонные части | 10шт | 0,4 |  |  |
| 4 | E17-87 | Керамический умивальник с тумбой | к-т | 1 |  |  |
| 5 | E17-62 | Керамический унитаз | к-т | 1 |  |  |
| 6 | E16-219 | Испытание системы | 100м | 0,09 |  |  |
| 7 | E46-45 | Сверление отверстей | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 0,30% |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | E16-34 ÏÇñ³ñÏ. | Трубы полипропиленовые, Ф15мм | пгм | 1,0 |  |  |
|  |  | ²Ùñ³ÏáõÙ, 15ÙÙ |  |  |  |  |
| 2 | E16-36 ÏÇñ³ñÏ. | Трубы полипропиленовые, Ф25мм | пгм | 10,0 |  |  |
|  |  | ÊáÕáí³Ï åáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ, ö25մÙ |  |  |  |  |
| 3 | E16-192 | Водомер , Ф25мм | шт | 1 |  |  |
| 4 | E18-212 | Фильтр, Ф25мм | шт | 1 |  |  |
| 5 | E16-134 | Вентиль Ф15мм | шт | 2 |  |  |
| 6 | E16-135 | Вентиль Ф25мм | шт | 2 |  |  |
| 7 | E22-365 | Фасонные части Ф15 - ö32мм | 10шт | 0,7 |  |  |
| 8 | E17-53 | Кран для умивальников | шт | 1 |  |  |
| 9 | E46-45 | Сверление отверстей | 100шт | 0,02 |  |  |
| 10 | E16-219 | Испытание системы | 100пгм | 0,11 |  |  |
| 11 | E22-64 | Гильза Ф50мм | пгм | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 0,22% |
|  |  | Электроосвещение |  |  |  |  |
| 1 | E8-612-10 | Коробка для выключателей, 500x700мм | шт | 1 |  |  |
| 2 | E8-591-7 | Штепсель с заземлением , 250в. 16а, | шт | 10 |  |  |
| 3 |  | Коробка ответвлительная | шт | 6 |  |  |
| 4 |  | Коробка установочная | шт | 11 |  |  |
| 5 | E8-591-2 | Выключатель одноклавиш. | шт | 1 |  |  |
| 7 | E8-417-1 | Труба винипласт., ö20мм | пгм | 56 |  |  |
| 8 | E8-409-2 | Протягивание проводов в трубу, ÏÂ, 1x 10мм2 | пгм | 10 |  |  |
| 9 | E8-409-2 | Протягивание проводов в трубу, ÏÂ, 1x 6мм2 | пгм | 30 |  |  |
| 10 | E8-409-2 | Протягивание проводов в трубу, ÏÏÂÃ, 2 x 4мм2 | пгм | 25 |  |  |
| 11 | E8-409-1 | Протягивание проводов в трубу, ÏÂ, 1x 2.5мм2 | пгм | 35 |  |  |
| 12 | E8-409-2 | Протягивание проводов в трубу, ÏÏÂÃ, 2x2.5мм2 | пгм | 35 |  |  |
| 13 | E8-409-1 | Протягивание проводов в трубу, ÏÂ, 1x 1.5мм2 | пгм | 40 |  |  |
| 14 | E8-599-2 | Установка светильников LED 60вт | шт | 31 |  |  |
| 15 | E8-603-2 | Светильники, наружной установки 1x100вт | шт | 1 |  |  |
| 16 | E8-603-2 | Светильники для санузлов, 1x100вт | шт | 1 |  |  |
| 18 | E46-45 | Сверление отверстей в перегородках | 100шт | 0,03 |  |  |
| 19 | E46-50 | Сверление отверстей в стенах | 100шт | 0,01 |  |  |
|  |  | Заземление |  |  |  |  |
| 20 | E8-472-7 | Сталь полосовая, 40x4мм | пгм | 12 |  |  |
|  |  | Þ»ñï³íáñ åáÕå³ï 40x4 ã³÷ë»ñáí |  |  |  |  |
| 21 | E8-471-1 | Электроды заземления, угловая сталь 45x45x5мм 4штx2,5м=10м | шт | 4 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Наивысший вес |  |  |  | 1,70% |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | себестоимость |  |  |  |  |
|  |  | прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость |  |  |  |  |
|  |  | НДС | 20,0% |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Сметная цена |  |  |  | 46318,900 |
|  | * Сумма непредусмотренных расходов "Стоимости" должна быть включена в цену за единицу в размере 1,0%. |  |  |  |  |  |