ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան 49/5 հասցեում,

ստորև ներկայացնում է ՙՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ  «ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ  26/01» ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  |  | չափման միավորը | քանակը |  |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |  |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Քացախաթթվական անհիդրիդ |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 130000 |  |  | 130000 |  |  |  | Acetanhydride Empirical formula C4H6O3 Molar mass (M) 102,09 g/mol Density (D) 1,08 g/cm³ Boiling point (bp) 139,5 °C Flash point (flp) 49 °C Melting point (mp) -73 °C ADR 8 II WGK 1 CAS No. 108-24-7 EG-Nr. 203-564-8 UN-Nr. 1715 Պարունակությունը նվազագույնը ≥99 % 1լ., ապակյա տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 21390.293 Acetanhydride Empirical formula C4H6O3 Molar mass (M) 102,09 g/mol Density (D) 1,08 g/cm³ Boiling point (bp) 139,5 °C Flash point (flp) 49 °C Melting point (mp) -73 °C ADR 8 II, WGK 1, CAS No. 108-24-7 EG-Nr. 203-564-8, UN-Nr. 1715 Պարունակությունը նվազ. ≥99 % 1լ., ապակյա տարայով: |  |  |  |  |
| 2 | Պղնձի (II) նիտրատ հիդրատ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | Synonym(s): Cupric nitrate hydrate Linear Formula: Cu(NO3)2 • xH2O CAS No.: 13778-31-9 Molecular Weight: 187.56 (anhydrous basis) Quality Level: 100 Assay: ≥99.9% trace metals basis form: crystals and lumps mp: 114.5 °C (dec.) (lit.) storage temp.: 2-8°C Պարունակությունը նվազագույնը ≥99.9 %, 50գ տարայով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Synonym(s): Cupric nitrate hydrate Linear Formula: Cu(NO3)2 • xH2O CAS No.: 13778-31-9 Molecular Weight: 187.56 (anhydrous basis) Quality Level: 100 Assay: ≥99.9% trace metals basis form: crystals and lumps mp: 114.5 °C (dec.) (lit.) storage temp.: 2-8°C Պարունակությունը նվազագույնը ≥99.9 %, 50գ տարայով |  |  |  |  |
| 3 | Կարլ Ֆիշերի տիտրման մեթանոլ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  | max. water content 0,01%, >/= 99,9% density at 20oC 0,791-0,793; viscosity at 25oC dynamic=0,544-0,590 mPas, 2,5L ապակյա շշով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Մեգաբակ 1 լ |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | ՄԵԳԱԲԱԿ կամ համարժեք Ախտահանիչ թափանցիկ խտանյութ, կապույտից մանուշակագույն երանգով հեղուկ: Կազմը ներառում է 3 ակտիվ բաղադրիչ. դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, N,N-bis(3-aminopropyl)dodecylamine, polyhexamethylene biguanide հիդրոքլորիդ, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ և տեխնոլոգիական բաղադրիչներ, ներառյալ ոչ իոնային մակերեսային ակտիվ նյութեր, կոռոզիայի արգելակիչ, ջրի կոնդիցիոներ, ներկանյութ և դեիոնացված խմելու ջուր: արտադրանքի pH (10.5 ± 1,5): 1 լ տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Օսլա (Starch) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  | Օսլա, 1 կգ, պլաստիկ տարայով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roth 4701.1, Օսլա, 1 կգ, պլաստիկ տարայով |  |  |  |  |
| 6 | Եռֆտորքացախաթթու/Trifluroacetic acid/ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | CF3COOH, M114,02գր/մոլ, առաջին դասի, 99.9% մաքրության, ջրի պարունակությունը(KF) ≤0.05%, ստաբիլիզացված, նախատեսված HPLC-ի համար, 100մլ տարայով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 153112E, CF3COOH, M114,02գր/մոլ, առաջին դասի, 99.9% մաքրության, ջրի պարունակությունը(KF) ≤0.05%, ստաբիլիզացված, նախատեսված HPLC-ի համար, 100մլ տարայով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ |  |  |  |  |
| 7 | Ֆորմալին 37%/Formalin |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | CH2O, Mr30,03 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 37%, եվրոպական, բրիտանական և ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 1լ տարայով, քիմիապես մաքուր: Ստաբիլիզացված մեթանոլով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, Վաճառողը ապրանքի հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է հանձնի արտադրողի ձևաթղթով անվտանգության տվյալների թերթիկը, որակի հավաստագիրը և որակի հատկորոշիչը (սպեցիֆիկացիան): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 21305.290, VWR 410730010, CH2O, Mr30,03 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 37%, եվրոպական, բրիտանական և ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 1լ տարայով, քիմիապես մաքուր: Ստաբիլիզացված մեթանոլով: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, Վաճառողը ապրանքի հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է հանձնի արտադրողի ձևաթղթով անվտանգության տվյալների թերթիկը, որակի հավաստագիրը և որակի հատկորոշիչը (սպեցիֆիկացիան): |  |  |  |  |
| 8 | Ամմոնիումֆոսֆատ/(NH4)3PO4/ |  |  |  | հավածու | 1 | 1 |  |  | 135000 |  |  | 135000 |  |  |  | Ammonium dihydrogen Phosphate, 1 կգ, պլաստիկ տարայով, ≥98 %, extra pure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ammonium dihydrogen Phosphate, 1 կգ, պլաստիկ տարայով, ≥98 %, extra pure |  |  |  |  |
| 9 | Ցինկի փոշի |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  | Zn, M 65.39գր/մոլ, ոչ պակաս 98% մաքրության, 0,25կգ տարայով նախատեսված Titration-ի համար:Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 29068.236, Zn, M 65.39գր/մոլ, ոչ պակաս 98% մաքրության, 0,25կգ տարայով նախատեսված Titration-ի համար:Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: |  |  |  |  |
| 10 | Նատրիումի սուլֆիդ/Na2S*9H2O |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  | Disodium sulphide nonahydrate 98+%, extra pure, Glass bottle for solids, 500 գ տարայով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Կառլ Ֆիշերի ռեագենտ 5 |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 55000 |  |  | 55000 |  |  |  | HYDRANAL composite 5 or Combititrant 5 կամ համարժեք, other pyridine free, titer 4,5-5,5mg/ml or >/= 5mg/ml, density =1,19g/cm3, 1L ապակյա շիշ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DRE-C16025000 Phenol/ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 142000 |  |  | 142000 |  |  |  | Reference Standard Phenol ֆենոլ / Phenol DRE-C16025000-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DRE-C17897200 Uracil / |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | Reference Standard Uracil Ուրացիլ/ Uracil DRE-C17897200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Հեքսամեթիլենտետրամինաթթու |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 45000 |  |  | 45000 |  |  |  | Empirical Formula (Hill Notation): C6H12N4 CAS Number: 100-97-0 Molecular Weight: 140.19 Beilstein: 2018 EC Number: 202-905-8 MDL number: MFCD00006895 UNSPSC Code: 12352100 PubChem Substance ID: 57654228 Պարունակությունը նվազագույնը ≥99,5 % 250գ, տարայով: for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur մակնշմամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 24560.260, Empirical Formula (Hill Notation): C6H12N4 CAS Number: 100-97-0 Molecular Weight: 140.19 Beilstein: 2018 EC Number: 202-905-8 MDL number: MFCD00006895 UNSPSC Code: 12352100 PubChem Substance ID: 57654228 Պարունակությունը նվազագույնը ≥99,5 % 250գ, տարայով: for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur մակնշմամբ |  |  |  |  |
| 15 | 1-Naphthol / |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  |  | C10H7OH 144.17/մոլ , ոչ պակաս 98,0% մաքրության, 100գ տարայով նախատեսված Titration-ի համար: Քլորիդների պարունակությունը ոչ ավել ≤0.001% Ծանր մետաղներ≤0.002% Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, : Եվրոպական և Ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխանող: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Սաբուրո-Գլյուկոզ ագար Խլորամֆենիկոլով (Sabouraud Glucose Agar w/Chloramphenicol ) (Агар Сабуро с хлорамфениколом) |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Peptones (meat and casein) - 10g Glucose monohydrate - 40g Chloramphenicol - 0.05g Agar - 15g PH-ը-5,6±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Փաթեթավորված 500գր տուփով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 85839.0500 Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Peptones (meat and casein) - 10g Glucose monohydrate - 40g Chloramphenicol - 0.05g Agar - 15g, PH-ը-5,6±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Փաթեթավորված 500գր տուփով: |  |  |  |  |
| 17 | Բիսմուտ սուլֆատ ագար, գրանուլիզացված (Bismuth Sulphite Agar, Granulated) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 44000 |  |  | 44000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Փակ տուփի պահպանման ջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Peptone – 10g, HM Peptone B - 5g, Dextrose (Glucose) - 5g, Disodium phosphate – 4g, Ferrous sulphate - 0.3g, Bismuth sulphite indicator – 8g, Brilliant green - 0.025g, Agar – 20g, Final pH ( at 25°C) 7.7±0.2: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Չեզոք կարմիրով և բյուրեղային մանուշակագույնի լեղային ագար գլյուկոզայով, գրանուլիզացված(Violet Red Bile Glucose Agar, Granulated) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptic digest of animal tissue – 7g, Yeast extract – 3g, Sodium chloride – 5g, Bile salts mixture - 1.5g, Glucose – 10g, Neutral red - 0.03g, Crystal violet - 0.002g, Agar – 12g, Final pH ( at 25°C) 7.4±0.2: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 85845.0500 Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptic digest of animal tissue – 7g, Yeast extract – 3g, Sodium chloride – 5g, Bile salts mixture - 1.5g, Glucose – 10g, Neutral red - 0.03g, Crystal violet - 0.002g, Agar – 12g, Final pH ( at 25°C) 7.4±0.2: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |
| 19 | Կոլումբիան ագար (Columbia Agar) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, ամերիկյա, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկական դեղագրքերին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Pancreatic digest of casein - 10g, Meat peptic digest - 5g Heart pancreatic digest - 3g, Yeast extract - 5g, Maize starch - 1g, Sodium chloride - 5g, Agar - 15g, PH-ը-7,3±0,2, 100գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ադամանդյան կանաչ ագար (Brilliant green agar european pharmacopeia, usp) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: - Peptone (Meat and Casein) – 10g - Lactose Monohydrate – 10g - Sucrose – 10g - Sodium Chloride – 5g - Yeast Extract – 3g - Phenol Red - 0.08g - Brilliant Green - 0.0125g - Bacteriological Agar – 20g PH-ը-7,2±0,2, 100գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Եռաշաքարային, երկաթ պարունակող ագար (Triple Sugar Iron Agar Medium) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար Peptones - 20g Beef Extract - 3g Yeast Extract - 3g Lactose - 10g Sucrose - 10g Dextrose - 1g Ferrous ammonium sulphate - 0.3g Sodium chloride - 5g Sodium thiosulphate - 0.3g Phenol red - 0.025g Agar - 12g PH-ը-7,3±0,2, 100գր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ՄՌՍ ագար (Агар МРС) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար • Peptone – 10g • Beef extract – 8g • Yeast extract – 4g • Dextrose – 20g • Polysorbate 80 – 1g • Ammonium citrate – 2g • Sodium acetate – 5g • Magnesium sulphate - 0.2g • Manganese sulphate - 0.05g • Dipotassium phosphate – 2g • Agar – 10g PH-ը-6,5±0,2, 100գր:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Հակաբիոտիկների որոշման միջավայր No.1 (Antibiotic Assay Medium No.1) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 69000 |  |  | 69000 |  |  |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման, IVD և Ամերիկյան դեղագրքին համապատասխանության մակնշման առկայությամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավուն փոշի: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptone – 6g, Tryptone – 4g, Yeast extract – 3g, HM peptone B- 1.5g, Dextrose (Glucose) - 1g, Agar – 15g, Final pH ( at 25°C) 6.6±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Մոսելի Արգանակ, գրանուլիզացված(Enterobacteria Enrichment Broth Mossel, Granulated) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 82000 |  |  | 82000 |  |  |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Ամերիկյան, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկականդեղագրքերինհամապատասխանությանմակնշմամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Pancreatic digest of gelatin – 10g, Glucose monohydrate – 5g, Dehydrated ox-bile – 20g, Disodium hydrogen phosphate, dihydrate – 8g, Potassium dihydrogen phosphate – 2g, Brilliant green - 0.015g, Final pH ( at 25°C) 7.2±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ձվի դեղնուցի էմուլսիա թելուրիտով Tellurite Egg Yolk Emulsion (Эмульсия яичного желтка с теллуритом) - 2x100ml ) |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | Տելլուրիտով ձվի դեղնուցի էմուլսիա նախատեսված 100գ <<Բայեր պարկերի ագար>> սննդամիջավայրի համար – 1 սրվակ: 100մլ/ սրվակում: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Egg Yolk – 200ml • Potassium tellurite 2.1g • Sodium chloride – 4.25g • Sterile water – 5g • Lithium Chloride – 800ml Մանրէազերծ, պատրաստի օգտագործման համար: 50մլ -1լ պատրաստի միջավայրի համար: 2x100մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 536252S Տելլուրիտով ձվի դեղնուցի էմուլսիա նախատեսված 100գ <<Բայեր պարկերի ագար>> սննդամիջավայրի համար – 1 սրվակ: 100մլ/ սրվակում: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Egg Yolk – 200ml • Potassium tellurite 2.1g • Sodium chloride – 4.25g • Sterile water – 5g • Lithium Chloride – 800ml Մանրէազերծ, պատրաստի օգտագործման համար: 50մլ -1լ պատրաստի միջավայրի համար: 2x100մլ |  |  |  |  |
| 26 | Գենտամիցինով հավելանյութ (Gentamycin Selective Supplement) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C: Նախատեսված MH144 միջավայրի համար: Պարունակությունը 20մգ գենտամիցին: 5մլ-անոց սրվակով, տուփում 5 սրվակ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ռապապորտիարգանակ, գրանուլիզացված(SRappaportVassiliadis Salmonella Enrichment Broth , Granulated) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | Մանրէաբանությանհամար, եվրոպականսերտիֆիկացման և IVD մակնշմանառկայությամբ: Ամերիկյան, եվրոպական, բրիտանական, ճապոնական և հնդկականդեղագրքերինհամապատասխանությանմակնշմամբ: Փակտուփիպահպանմանջերմաստիճանը 10-30°C: Պարունակությունը՝ բացսպիտակից –մուգդեղնավունգրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Soya peptone - 4.5g, Sodium chloride – 8g, Dipotassium phosphate - 0.4g, Potassium dihydrogen phosphate - 0.6g, Magnesium chloride, hexahydrate – 29g, Malachite green - 0.036g, Final pH ( at 25°C) 5.2±0.2: Տուփըերկուկափարիչով՝ 1) արտաքինըպտուտակավոր, 2) ներքինըպլասմասե, բազմակիօգտագործման, հերմետիկփակվող, ծալովիբռնակով: Տուփում 500գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Կլոստրիդիաների աճեցման միջավայր |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանմանջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լմիջավայրիպատրաստմանհամար՝ Peptone - 10գ., Beef extract - 10գ., Yeast extract - 3գ., Glucose monohydrate - 5գ., Sodium chloride - 5գ., Soluble starch - 1գ., Cysteine hydrochloride- 0.5գ., Sodium acetate - 3գ., Agar - 0.5գ., pH-ը-6,8±0,2, տուփում 100գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Բիֆիդոագար |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանմանջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար՝ Special Peptone - 23գ., Dextrose (Glucose) - 5գ., Sodium chloride - 5գ., Cysteine hydrochloride- 0.3գ., Starch, soluble - 1գ., Agar - 15գ., pH-ը-6,8±0,2, տուփում 100գր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Բիֆիդոբակտերիաների աճեցման միջավայր |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Bifidum միջավայրը նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների աճեցման համար պրոբիոտիկ արտադրանքի մեջ։ Bifidum միջավայրը չոր բաղադրիչների խառնուրդ է, գ/լ. Ենթաստամոքսային գեղձի կազեինի հիդրոլիզատ - 30 գ Խմորիչի քաղվածք - 5 գ α-D-լակտոզա - 2.5 գ D-գլյուկոզ - 7.5 գ Ցիստեինի հիդրոքլորիդ - 0.5 գ Նատրիումի քլորիդ - 2.5 գ Մագնեզիումի սուլֆատ - 0.5 գ Ասկորբինաթթու - 0.5 գ Նատրիումի քացախաթթու - 0.3 գ Մանրէաբանական ագար - 0.9 գ Մատակարարվում է 250 գ պոլիէթիլենային տարաներով։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ՄՌՍ արգանակ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 52000 |  |  | 52000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Bacteriological peptone – 10g • Beef extract – 8g • Yeast extract – 4g • Dextrose – 20g • Tween 80 – 1g • Ammonium citrate – 2g • Sodium acetate – 5g • Magnesium sulphate - 0.2g • Manganese sulphate - 0.05g • Dipotassium phosphate – 2g PH-ը-6,5±0,2, 500գր:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 84613.0500 Մանրէաբանության համար, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: • Bacteriological peptone – 10g • Beef extract – 8g • Yeast extract – 4g • Dextrose – 20g • Tween 80 – 1g • Ammonium citrate – 2g • Sodium acetate – 5g • Magnesium sulphate - 0.2g • Manganese sulphate - 0.05g • Dipotassium phosphate – 2g PH-ը-6,5±0,2, 500գր:, |  |  |  |  |
| 32 | Մեթանոլ/ |  |  |  | հատ | 60 | 60 |  |  | 1 800 000 |  |  | 1 800 000 |  |  |  | CH4O, Mr32.04 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 99.9%, LCMS UHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%,ՈՒՄ- Թափանցելիությունը՝ 195նմ-ում≥25%, 210նմ-ում≥40%, 220նմ≥70% ,230նմ-ում ≥90% Չոր մնացորդը< 0.0001%, Մետաղներ ոչ ավել 100ppb ԲԱՀՔ դրիֆտը 210nm < 5 mAU , գրադիենտը 230նմ ոչ ավել 1 mAU 0,2մկմ ֆիլտրված Եվրոպական, ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 2,5լ ապակե տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 85800.320 CH4O, Mr32.04 գր/մոլ, նվազագույն պարունակությունը 99.9%, LCMS UHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%,ՈՒՄ- Թափանցելիությունը՝ 195նմ-ում≥25%, 210նմ-ում≥40%, 220նմ≥70% ,230նմ-ում ≥90% Չոր մնացորդը< 0.0001%, Մետաղներ ոչ ավել 100ppb ԲԱՀՔ դրիֆտը 210nm < 5 mAU , գրադիենտը 230նմ ոչ ավել 1 mAU 0,2մկմ ֆիլտրված Եվրոպական, ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, 2,5լ ապակե տարայով: |  |  |  |  |
| 33 | Ացետոնիտրիլ/ Ацетонитрил |  |  |  | հատ | 60 | 60 |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |  |  |  | C2H3N, Mr41.05գ/մոլ, պարունակությունը նվազագույնը 99.9%, LCMSUHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%, ՈՒՄ- Կլանումը՝ 200նմ-ում< 0.022,195նմ-< 0.097,190նմ-ում < 0.06 : Չոր մնացորդը< 0.0002 %, ԲԱՀՔ դրիֆտը< 12 mAU Եվրոպական և Ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, փաթեթավորումը 2,5լ ապակե տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 83640.320, C2H3N, Mr41.05գ/մոլ, պարունակությունը նվազագույնը 99.9%, LCMSUHPLC Gradient grade ջուր առավելագույնը 0.01%, ՈՒՄ- Կլանումը՝ 200նմ-ում< 0.022,195նմ-< 0.097,190նմ-ում < 0.06 : Չոր մնացորդը< 0.0002 %, ԲԱՀՔ դրիֆտը< 12 mAU Եվրոպական և Ամերիկյան դեղագրքերին համապատասխան, փաթեթավորումը 2,5լ ապակե տարայով: |  |  |  |  |
| 34 | Էթիլ սպիրտ / Этиловый спирт |  |  |  | հատ | 200 | 200 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | C2H5OH, մ.զ. 46.07գր/մոլ, բժշկական սպիրտ դասի, ոչ պակաս 96% մաքրության, 1լ, ԳՕՍՏ 5962-2013 մակնշման առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Մակկոնկի ագար գրանուլիզացված Гранулированный агар МакКонки (MacConkey Agar, Granulated) |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: Pancreatic digest of gelatin - 17g Peptones (meat and casein) - 3g Lactose monohydrate - 10g Sodium chloride - 5g Bile salts - 1.5g Neutral red - 0.03g Crystal violet - 0.001g Agar - 13.5gPH-ը-7,3±0,2, Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: Pancreatic digest of gelatin - 17g Peptones (meat and casein) - 3g Lactose monohydrate - 10g Sodium chloride - 5g Bile salts - 1.5g Neutral red - 0.03g Crystal violet - 0.001g Agar - 13.5gPH-ը-7,3±0,2, Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: GMH081 HiMedia Labs |  |  |  |  |
| 36 | Մակկոնկի արգանակ |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: - Pancreatic digest of gelatin - 20g - Lactose monohydrate - 10g - Dehydrated ox-bile - 5g - Bromocresol purple - 0.01g PH-ը-7,3±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 85835.0500, Մանրէաբանության համար, եվրոպական դեղագրքին համապատասխանության, եվրոպական սերտիֆիկացման և IVD մակնշման առկայությամբ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: Պարունակությունը՝ բաց սպիտակից –մուգ դեղնավուն գրանուլներ: Բաղադրությունը` 1լ միջավայրի պատրաստման համար: - Pancreatic digest of gelatin - 20g - Lactose monohydrate - 10g - Dehydrated ox-bile - 5g - Bromocresol purple - 0.01g PH-ը-7,3±0,2, 500գր: Տուփը երկու կափարիչով՝ 1) արտաքինը պտուտակավոր, 2) ներքինը պլասմասե, բազմակի օգտագործման, հերմետիկ փակվող, ծալովի բռնակով: Տուփում 500գր: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |
| 37 | Iodine-potassium iodide solution acc. to Lugol, 250 մլ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  | Iodine-potassium iodide solution to Lugol (resublimated for microscopy, ready-to-use մակնշմամբ, 1 % aqueous iodine solution. Contains ~3,3 g/l iodine and ~6,7 g/l potassium iodide.) 250մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carl Roth N052.1, Iodine-potassium iodide solution to Lugol (resublimated for microscopy, ready-to-use մակնշմամբ, 1 % aqueous iodine solution. Contains ~3,3 g/l iodine and ~6,7 g/l potassium iodide.) 250մլ |  |  |  |  |
| 38 | Gram's decolourising solution/ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 48000 |  |  | 48000 |  |  |  | Gram’s decolourising solution for microscopy, ready-to-use մակնշմամբ, For differentiation of bacteria during Gram staining Ethanolic solution containing 25 % acetone), 500մլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ԼԱԼ հավաքածու |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 1000 000 |  |  | 1000 000 |  |  |  | - 5 mL 0.25 M Tris Buffer- 6 սրվակ (BT101) - Water for Bacterial Endotoxin Testing 50 mL Bottle (< 0.001 EU/mL)-12 սրվակ (W120) - Control Standard Endotoxin (CSE) E. coli and Reference Standard Endotoxin (RSE)CSE – 10 ng per Vial 0.125 (նախատեսված Lot: S2183L-ի համար) -2 սրվակ (E120) Reaction Tubes 10x75 mm Flint Glass Tubes in Foil, PK/50 T200-3տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Մանրէազերծվացության ստուգման միջավայրեր |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | - Tryptic Soy Broth, Double Wrap, REF: 257213- 10X100ml - Fluid Thioglycollate Medium, Double Wrap, REF: 257217 - 10X100ml - Fluid A, Double Wrap, REF: 257222- 4X650ml Fluid B, Double Wrap, REF: 257223- 4X650ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Նատրիումի լաուրիլ սուլֆատ / Лаурилсульфат натрия |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 74000 |  |  | 74000 |  |  |  | Sodium dodecyl sulphate, SLS, Dodecylsulphate sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate Empirical formula C12H25NaO4S Molar mass (M) 288,38 g/mol Boiling point (bp) 216 °C Flash point (flp) 170 °C Melting point (mp) 205 °C ADR 4.1 III WGK 2 CAS No. 151-21-3 EG-Nr. 205-788-1 UN-Nr. 1325 Appearance white powder Assay (GC) ≥99 % pH value (1 % in H2O) 7,5-10,5 Absorbance 260 nm ≤1,5 280 nm ≤1,0 Solubility (10 % in H2O) clear, ≤50 Hazen Պարունակությունը նվազագույնը ≥99 % 1kg., տարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  |  |  | հատ | 4 | 4 |  |  | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  | 4.01 XS Basic 51100133 1X500մլ XS լուծույթ՝ pH 4.01 ±0.02/25°C (կարմիր), NIST-ի կողմից հետևվող վկայականով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XS Instruments 51100133, 4.01 XS Basic 51100133 1X500մլ XS լուծույթ՝ pH 4.01 ±0.02/25°C (կարմիր), NIST-ի կողմից հետևվող վկայականով |  |  |  |  |
| 43 | PH մետրի բուֆերային լուծույթ |  |  |  | հատ | 4 | 4 |  |  | 56000 |  |  | 56000 |  |  |  | 7.01 XS Basic 51100143 1X500 մլ XS լուծույթ՝ pH 7.00 ±0.02/25°C (կանաչ), NIST-ի վկայականով, 7.01 XS Basic 51100143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 88272.001, 88275.001, 88279.0017.01 XS Basic 51100143 1X500 մլ XS լուծույթ՝ pH 7.00 ±0.02/25°C (կանաչ), NIST-ի վկայականով, 7.01 XS Basic 51100143 |  |  |  |  |
| 44 | ԱՆԻՈՍԵՅՖ ՍԱՎՈՆ ԴՈՒ 1լ |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 36000 |  |  | 36000 |  |  |  | Հեղուկ օճառ, որը խորհուրդ է տրվում ձեռքերի և մարմնի հաճախակի հիգիենիկ լվացման համար: Արտադրված բնական ճարպաթթուների հիմքի վրա: Չեզոք pH-ով և գլիցերինով հարստացված բաղադրակազմը պետք է թույլ տա հաճախակի օգտագործել՝ պահպանելով մաշկի խոնավեցում: Օժտված պետք է լինի բակտերիոստատիկ և ֆունգիստատիկ հատկություններով: Լինի հիպոալերգիկ: Փորձարկված մաշկաբանների կողմից: Բաղադրություն: Ջուր, երկնատրիումի լաուրամֆոդիացետատ, նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, հեքսիլեն գլիկոլ, գլիցերին, լինոլեամիդ DEA, PEG -200 հիդրոգենացված գլիցերիլ պալմատ և PEG-7 գլիցերիլ կոկոատ, երկնատրիումի ռիցինոլեամիդ MEA-սուլֆոսուկցինատ, բենզիլ սպիրտ, նատրիումի բենզոատ, կաթնաթթու, բուրավետիչ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Օսմոլալության ստանդարտների հավաքածու |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 210000 |  |  | 210000 |  |  |  | RE-OSM-200 -1հատ Reagecon RE-OSM-200 կամ համարժեք, Osmolality standard, 200 mOsm/kg H2O, RE-OSM-400 -1հատ Reagecon RE-OSM-400 կամ համարժեք, Osmolality standard, 400 mOsm/kg H2O, RE-OSM-850 -1հատ Reagecon RE-OSM-850 կամ համարժեք, Osmolality standard, 850 mOsm/kg H2O, Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 88272.001 88275.001 88279.001 |  |  |  |  |
| 46 | Իզոպրոպիլմերիստատ |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  | Myristic acid isopropyl ester Isopropyl myristate, IPM Empirical formula C17H32O2 Molar mass (M) 270,46 g/mol Density (D) 0,85 g/cm³ Boiling point (bp) 309 °C Flash point (flp) 168 °C Melting point (mp) 3 °C CAS No. [110-27-0] EG-Nr. 203-751-4 Պարունակությունընվազագույնը 92%, Saponification value 205-211 Iodine value ≤0.5 Acid value ≤0.1 Viscosity 5-6 mPa s Relative density (20 ° C) 0.850-0.855 Refractive index na 1.4335-1.4355 extra pureմակնշումով: 500մլ ապակյատարայով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aposor 1013610-500M |  |  |  |  |
| 47 | Ներարկիչ 20 մլ |  |  |  | հատ | 500 | 500 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 20մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ներարկիչ 10 մլ |  |  |  | հատ | 500 | 500 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 10մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ներարկիչ 5մլ |  |  |  | հատ | 500 | 500 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 5մլ, Պլաստիկից, ոչտոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ներարկիչ 3 մլ |  |  |  | հատ | 500 | 500 |  |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  | 3մլ, Պլաստիկից, ոչ տոքսիկ, առանց պիրոգենի, անհատական փաթեթավորմամբ, ստերիլ, ասեղով, Luer Lock համակարգով, միանգամյա օգտագործման համար: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Չափիչ կոլբա, մուգ 1000 մլ |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 70000 |  |  | 70000 |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 29մմ, ներքինը 24մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը ± 0.4մլ, 1000մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-3830 3.3. տիպի բորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 29մմ, ներքինը 24մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը ± 0.4մլ, 1000մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ:. |  |  |  |  |
| 52 | Թվային և էլեկտրոնային ջերմաչափ նաև ժամ.,BOE 327 |  |  |  | հատ | 16 | 16 |  |  | 96000 |  |  | 96000 |  |  |  | Պատրաստված համաձայն IP 67: Ջրակայուն ջերմաստիճանային սանդղակը -40° C -+240° C Ճշտությունը 0.1°C: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով, օգտագործման ուղեցույց և սարքի անձնագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Բյուրետ 25 մլ |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Չափսը 25 մլ Պատրաստված բորոսիլիկատային 3,3 ապակուց , A դասի ճշտության , հեղուկի տրման արագությունը,կարգավորվող 20-40 վ, ճշտությունը 0,01մլ,խմբաքանակի սերտիֆիկատի առկայությունը, համապատասխանությունւը, USP, ISO 17025 պահանջներին:Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի մասին հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Պետրիի թասիկ միանվագ օգտ.հմր. / |  |  |  | հատ | 4 | 4 |  |  | 280000 |  |  | 280000 |  |  |  | Ստերիլ, թափանցիկ, 100մմշրջագծով, բարձրությունը 15մմ: Հարթհատակով, հատակային մակերեսի բարձր կայունությամբ: Նախատեսված բարձր ջեմաստիճանի ագարի հետ աշխատանիք համար: Տուփում 500 հատ (20հատ x 25 փաթեթ): * Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Մազանոթային պիպետներ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 30d0000 |  |  | 30d0000 |  |  |  | 1-5, 10 մկլ տարողությամբ, համապատասխան որակյալ ապակուց պատրաստված, ամեն մեկից մեկ տուփ (յուրաքանչյուրում 4X250 հատ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Վիրահատական Ձեռնոցներ / |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  | Մանրէազերծ վիրահատական ձեռնոցներ պատրաստված լատեքսից, փոշազերծ, մանրէազերծ: Փաթեթավորված զույգերով: 6.0 չափի- 20 զույգ 7.0 չափի- 20 զույգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Հոտավետ պարկուճներ |  |  |  | հատ | 5 | 5 |  |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | Հաճելի հոտով հոտազերծիչ պատիճներ ավտոկլավների աշխատանքի արդյունքում առաջացող տհաճ հոտերի վերացման համար: Հեռացնում է անցանկալի բույր և ստեղծում բնական, հաճելի ցիտրուսային բուրմունք : Յուրաքանչյուրում 50պատիճ: Պահպանման ջերմաստիճանը +20°C: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Կենսաբանական անվտանգության խցիկի անիվներ |  |  |  | հատ | 8 | 8 |  |  | 176000 |  |  | 176000 |  |  |  | Կենսաբանական անվտանգության 2-րդ կարգի խցիկի ESCO LA2-4A1 (Labculture) մոդելի համար նախատեսված անիվներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pH-մետրի լար |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | Inlab cable MultiPin-BNC/RCA 1.2M կամ համարժեք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 661-0249, Inlab cable MultiPin-BNC/RCA 1.2M |  |  |  |  |
| 60 | Ներկման դարակ և սկուտեղ/ staining rack and tray |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  | Ներկման սկուտեղի կամուրջով Մեծ տիպի լոգարան ամանների և լվացարանների համար Կարող է ամրացվել թեք կամ հորիզոնական դիրքում, ներկման սկուտեղով և 2 ամրակներով Խտություն՝ 1.45 գ/սմ³ Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ 20-40 կՎ/մմ Տեսակ՝ Ծավալային դիմադրություն՝ >1015 Վտ/սմ Միացման հնարավորություն՝ Այո Սկուտեղ՝ 38 x 17 x 8 սմ Բարձրություն՝ 80 մմ Երկարություն՝ 380 մմ Լայնություն՝ 170 մմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Չափիչ կոլբա մուգ 50մլ/ Мерная колба 50мл |  |  |  | կգ | 12 | 12 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային, մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: PE-HD տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.06մլ: Համապատասխանի DIN EN 12664,ISO 17025, ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-3825 3.3. տիպի բորոսիլիկատային, մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: PE-HD տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.06մլ: Համապատասխանի DIN EN 12664,ISO 17025, ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 62 | Չափիչ կոլբա մուգ 100մլ/ Мерная колба 100мл |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.1մլ, 100մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-3826 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 21մմ, ներքինը 12մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.1մլ, 100մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 63 | Թանզիվ 5 մ/ Марля 5 м |  |  |  | հատ | 100 | 100 |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  | Խտությունը ոչ պակաս 36գ/մ², 5մ փաթեթում, համապատասխան ГОСТ 9412-93: Հանձնելու օրը պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Մեմբրանային ֆիլտր 0,20-47 MV 50 |  |  |  | տուփ | 6 | 6 |  |  | 480 000 |  |  | 480 000 |  |  |  | Porafil membran filters, 65000020047, կամ համարժեք: 50 հատ տուփում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MN Net Mana 65000020047, Porafil membran filters, 65000020047: 50 հատ տուփում |  |  |  |  |
| 65 | Ֆիլտր PVDV 0,20-47 |  |  |  | հատ | 4 | 4 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.22 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 512-0262 Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.22 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |
| 66 | Ֆիլտր PVDV 0,45-47 |  |  |  | հատ | 4 | 4 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 512-0262 Մեմբրանային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, PVDF, 0.45 մկմ, 47 մմ, Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |
| 67 | Բաժակ 25 մլ/ Стакан 25 мл |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 240 000 |  |  | 240 000 |  |  |  | Լաբորատոր բաժակ, Ցածր տիպի, 25մլ 12 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային 3.3. տիպի ապակուց չափիչ նիշերով 25մլ:, A դասի ճշտությամբ , Ճշգրտությունը ±0,5մլ: ՆերառիUSP և ISO 17025 խմբաքանակի սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 213-1103 Լաբորատոր բաժակ, Ցածր տիպի, 25մլ 12 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային 3.3. տիպի ապակուց չափիչ նիշերով 25մլ:, A դասի ճշտությամբ , Ճշգրտությունը ±0,5մլ: ՆերառիUSP և ISO 17025 խմբաքանակի սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 68 | Բաժակ 6000 մլ/ Мерный стакан 6000 мл |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |  | Լաբորատոր բաժակ Ցածր 6000մլ 6 հատ Պատրաստված ջերմա և քիմապես կայուն բորոսիլիկատային 3.3. տիպի ապակուց չափիչ նիշերով 6000մլ:, A դասի ճշտությամբ, Ճշգրտությունը ±1մլ: ՆերառիUSP և ISO 17025 խմբաքանակի սերտիֆիկատ: Վաճառողը ապրանքի հանձնման հետ մեկտեղ Գնորդին պետք է ներկայացնի որակի, ծագման երկրի, համապատասխանության, հավաստագրերը արտադրողի ձևաթղթով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Մխոցային ֆիլտր Nylon 0,45-47 |  |  |  | հատ | 400 | 400 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, Nylon, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,45-47 |  |  |  | հատ | 400 | 400 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր, ոչ ստերիլ, RC, 0.45 մկմ, 47 մմ Քանակը մեկ փաթեթում՝ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Չափիչ կոլբա 200 մուգ/ Мерная колба 200 мл, темная. |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 420000 |  |  | 420000 |  |  |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 200մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-5300 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 200մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 72 | Չափիչ կոլբա 250 մուգ Мерная колба 250 мл, темная. |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 480000 |  |  | 480000 |  |  |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 250մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-5309 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 23մմ, ներքինը 14մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.15մլ, 250մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 73 | Չափիչ կոլբա 500 մուգ/ Мерная колба 500 мл, темная. |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 240000 |  |  | 240000 |  |  |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 26մմ, ներքինը 19մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.25մլ, 500մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-5316 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 26մմ, ներքինը 19մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.25մլ, 500մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |
| 74 | Չափիչ կոլբա 1000 մուգ / Мерная колба 1000 мл, темная. |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 258 000 |  |  | 258 000 |  |  |  | 3.3. տիպիբորոսիլիկատային ապակուց, մուգ գույնի: Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 29մմ, ներքինը 24մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.4մլ, 1000մլ: Համապատասխանի DINEN 12664 և ISO 1042 սերտիֆիկատների պահանջներին և ներառի համապատասխանության սերտիֆիկատ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար |  |  |  | հատ | 10 | 10 |  |  | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  |  | Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար Բնական կաուչուկից, ծավալային և չափիչ նիշերով կաթոչիցների համար 100մլ-ից ավելի ծավալով, ապակյա գնդիկ փականով, ընդհանուր երկարությունը 152մմ, քաշը 58գր.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR 612-1930 Կաթոցիչի տանձիկ անվտանգ աշխատանքի համար Բնական կաուչուկից, ծավալային և չափիչ նիշերով կաթոչիցների համար 100մլ-ից ավելի ծավալով, ապակյա գնդիկ փականով, ընդհանուր երկարությունը 152մմ, քաշը 58գր.: |  |  |  |  |
| 76 | Կաթոցիչ 3,3 մլ |  |  |  | հատ | 2 | 2 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված թափանցիկ LDPE, ոչստերիլ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,3մլ, կաթիլի չափը 40մկլ, երկարությունը 155մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, 500 հատ/տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VWR SEMA2291 Պաստերի կաթոցիչ, պատրաստված թափանցիկ LDPE, ոչստերիլ, ճշգրիտ ձևի, չկոտրվող, ոչ թունավոր, կաթիլի չափի հսկողությամբ, ծավալը 3,3մլ, կաթիլի չափը 40մկլ, երկարությունը 155մմ: Եվրոպական սերտիֆիկացմամբ, 500 հատ/տուփ |  |  |  |  |
| 77 | Ծայրակալ դեղին |  |  |  | հատ | 1000 | 1000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | Դեղին, Պոլիէթիլենային Ծայրակալ 20- 200մկլ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Դեղին, Պոլիէթիլենային Ծայրակալ 20- 200մկլ, |  |  |  |  |
| 78 | Ֆիլտրի թուղթ |  |  |  | հատ | 3 | 3 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 180մմ տրամագծով, տուփում 100 հատ, Синяя лента և ГОСТ 12026-76 մակնշմամբ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կապույտ ժապավեն 180մմ տրամագծով, տուփում 100 հատ, Синяя лента և ГОСТ 12026-76 մակնշմամբ: |  |  |  |  |
| 79 | Միկրոօրգանիզմների կիրոպահպանման հավաքածու |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  |  |  | ### Cryoblock (Product Code: PL.155-1) – 2 Qty. ### Microbank® 2D – Blue Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/B)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Green Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/G)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Light Blue Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/LB)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Red Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/R)-1 Qty. ### Microbank® 2D – Yellow Colour Beads & Cap (Product Code: PL.170C/Y)-1 Qty. ### Microbank® Freezer Storage Box – Blue (Product Code: PL.169/B-1)-1 Qty. Microbank® Freezer Storage Box – Red (Product Code: PL.169/R-1)-1 Qty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Մխոցային ֆիլտր RC 0,2-47 |  |  |  | հատ | 400 | 400 |  |  | 400 000 |  |  | 400 000 |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Հիդրոֆիլային պոլիպրոպիլենային գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra RC: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra RC -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Հիդրոֆիլային պոլիպրոպիլենային գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra RC: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra RC -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |
| 81 | Վիրահատական միանգայա օգտագործման խալաթ |  |  |  | հատ | 100 | 100 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման մանրեազերծ խալաթ, մանժետով: Կապույտ գույնի: Անհատական փաթեթավորմամբ: S չափի -50 հատ, M չափի-50հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Չափիչ կոլբա 10մլ մուգ |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | Լայն վզով, 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 12մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպիխցանով: Ճշգրտությունը 0.025մլ,10մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Լայն վզով, 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 12մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպիխցանով: Ճշգրտությունը 0.025մլ,10մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |
| 83 | Չափիչ կոլբա 20մլ մուգ |  |  |  | հատ | 12 | 12 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ,20մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, A կարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ,20մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |
| 84 | Չափիչ կոլբա 25մլ մուգ |  |  |  | տուփ | 12 | 12 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ, 25մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. տիպի բորոսիլիկատային մուգ ապակուց, Aկարգի, շլիֆ բերանով, բերանի արտաքին տրամագիծը 19մմ, ներքինը 10մմ, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն: HDPE- տիպի խցանով: Ճշգրտությունը 0.04մլ, 25մլ 12 հատ:* |  |  |  |  |
| 85 | Մխոցային ֆիլտր CHROMAFIL Xtra PA-45/25 |  |  |  | տուփ | 200 | 200 |  |  | 280000 |  |  | 280000 |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Պոլիամիդ գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra PA: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված՝ ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra PA -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մխոցային ֆիլտր - Տեսակը՝ Պոլիամիդ գործվածքային ամրացված: Խրոմաֆիլ Xtra PA: Չափսերը 45մմ, ծակոտիների չափսերը 0.45 մկմ, տրամագիծը 25մմ, համապատասխան ջրային լուծույթներին բարձր մեխանիկական կայունությամբ ԲԱՀՔ որակավորված՝ ՈՒՄ կլանում ունեցող մնացորդային նյութերի բացակայություն, ԲԱՀՔ սերտիֆիկատի առկայություն: CHROMAFIL Xtra PA -45/25 0,45μm գրառման և արտադրողի լոգոյի մակնշման պարտադիր առկայությունը յուրաքանչյուր ֆիլտրի վրա: Ենթակա մանրէազերծման 121 ° C-ում: Տուփում ֆիլտրերի քանակը 100հատ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |
| 86 | Պուլվիրիզատոր 500մլ |  |  |  | հատ | 8 | 8 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  | Պուլվիրիզատոր 500մլ, Ծավալը, լ՝ 0.5 Նյութ՝ ABS պլաստիկ, PET պլաստիկ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Իզոլյատորի ձեռնոց 7 |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 7, E4, FRD60283 տիպի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 7, E4, FRD60283 տիպի |  |  |  |  |
| 88 | Իզոլյատորի ձեռնոց 6 |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 6, E4, FRD60283 տիպի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իզոլյատորի ձեռնոց PIERCAN E10330 BHP 6, E4, FRD60283 տիպի |  |  |  |  |
| 89 | Ձեռնոց S |  |  |  | տուփ | 20 | 20 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Պատրաստված նիտրիլից, փոշազերծ, ոչմանրէազերծ, CE մակնշումով, փաթեթավորումը՝ 100 հատ/տուփում: S չափի -20 տուփ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչպակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Ձեռնոց L |  |  |  | տուփ | 20 | 20 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | Պատրաստված նիտրիլից, փոշազերծ, ոչմանրէազերծ, CE մակնշումով, փաթեթավորումը՝ 100 հատ/տուփում: L չափի -20 տուփ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչպակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Մխոցային ֆիլտր PTFE |  |  |  | տուփ | 5 | 5 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | Membrane filter suitable for accu-jet® S / pro, PTFE, 0.2 µm, hydrophobic, 10 pc/PAK Item number: BR26535 Անհատական ​​փաթեթավորում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membrane filter suitable for accu-jet® S / pro, PTFE, 0.2 µm, hydrophobic, 10 pc/PAK Item number: BR26535 Անհատական ​​փաթեթավորում |  |  |  |  |
| 92 | Ավտոկլավի մանրէազերծման կենսաբանական ինդիկատոր |  |  |  | տուփ | 2 | 2 |  |  | 160000 |  |  | 160000 |  |  |  | БиоТЕСТ-ПР3-ВИНАР տիպի կամ համարժեք: 24 հատ/ փաթեթում: Պիտանելիության ժամկետի 2/3-ովներառյալ: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Բակտերիալսուսպենզիայիպղտորությանչափմանստանդարտների հավաքածու |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 45000 |  |  | 45000 |  |  |  | Բակտերիալ սուսպենզիայի պղտորության չափման ստանդարտների հավաքածու (McFarland standard test): Պիտանելությունը` 2 տարի: 0.5, 1, 2, 3 և 4 միավորանոց ստանդարտներով: Յուրաքանչյուրից մեկական: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Շճաբանական կաթոցիչ 50 մլ / Сывороточный дозатор 50 мл |  |  |  | տուփ | 100 | 100 |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |  | Շճաբանական կաթոցիչ 50մլ- Ծայրը աստիճանաբար նեղացող: Պոլիստիրսլից, միանգամյա օգտագործման, մանրէազերծ, անհատական փաթեթավորմամբ, գունավոր բամբակյա խցանով, ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ, ոչ հեմալիտիկ, առաջին կարգի, չափիչ նիշերով, շճաբանական ծավալը 50մլ: Փաթեթավորումը մի կողմից թղթյա շերտով, իսկ մյուս կողմից թափանցիկ թաղանթով: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Շճաբանական կաթոցիչ 50մլ- Ծայրը աստիճանաբար նեղացող: Պոլիստիրսլից, միանգամյա օգտագործման, մանրէազերծ, անհատական փաթեթավորմամբ, գունավոր բամբակյա խցանով, ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ, ոչ հեմալիտիկ, առաջին կարգի, չափիչ նիշերով, շճաբանական ծավալը 50մլ: Փաթեթավորումը մի կողմից թղթյա շերտով, իսկ մյուս կողմից թափանցիկ թաղանթով: Հանձնելու օրը Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 70%-ից: |  |  |  |  |
| 95 | Ստերիլ ծայրակալների հավաքածու |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 160000 |  |  | 160000 |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման, 96 ական փաթեթավորմամբ` պոլիստիրոլից կափարիչով տուփում, ֆիլտրով: Sterile, Free DNase, Free Human DNA, Free PCR-Inhibitor, Free Pyrogen մակնշումներով: Համատեղելի BOECO ապրանքանիշի ավտոմատ պիպետների հետ: 0.1-10 µl-սպիտակ-10տուփ 1-200 µl-դեղին -6տուփ 100-1000 µl –կապույտ-10տուփ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Միանգամյա օգտագործման, 96 ական փաթեթավորմամբ` պոլիստիրոլից կափարիչով տուփում, ֆիլտրով: Sterile, Free DNase, Free Human DNA, Free PCR-Inhibitor, Free Pyrogen մակնշումներով: Համատեղելի BOECO ապրանքանիշի ավտոմատ պիպետների հետ: 0.1-10 µl-սպիտակ-10տուփ 1-200 µl-դեղին -6տուփ 100-1000 µl –կապույտ-10տուփ |  |  |  |  |
| 96 | Քրոմատոգրաֆիկ սրվակների հավաքածու |  |  |  | տուփ | 20 | 20 |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 |  |  |  | ԲԱՀՔ սրվակներ կափարիչով– 20 տուփ Սրվակների չափսերը 1,5 մլ 11,6X32մմ Որակը՝ Pyrex, Fiolax մուգապակի Տեսակը՝ Բորոսիլիկատային, հիդրոլիտիկ 1-ին դասի դեակտիվացված ապակի սիլանիզացված մակերեսով Ապակու խտությունը 2.64գ/սմ3 Ներքին ճնշման կայունությունը 6 բարից ավելի Պատրաստված ըստ DIN 12111 պահանջների, առանց ՈՒՄ կլանման նյութերի ԲԱՀՔ սրվակների կափարիչներ, Չափսերը 5,5մմ, Տեսակը՝ ճկուն սիլիկոն պատված պոլիտետրաֆտոր էթիլենով Հաստության թույլատրելի շեղումը 0,25մկմ Ամրությունը ±35% , Հաստություն 1,3մմ±5% Կափարիչի վրա ճեղքի առկայությունը պարտադիր: Ջերմաստիճանային կայունությունը Որակի հավաստագրի առկայություն Պատրաստված ըստ DIN 12111 պահանջների, առանց ՈՒՄ կլանման նյութերի Որակի հավաստագրի առկայություն: Տուփում սրվակների քանակը 100հատ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ԲԱՀՔ սրվակներ կափարիչով– 20 տուփ Սրվակների չափսերը 1,5 մլ 11,6X32մմ Որակը՝ Pyrex, Fiolax մուգապակի Տեսակը՝ Բորոսիլիկատային, հիդրոլիտիկ 1-ին դասի դեակտիվացված ապակի սիլանիզացված մակերեսով Ապակու խտությունը 2.64գ/սմ3 Ներքին ճնշման կայունությունը 6 բարից ավելի Պատրաստված ըստ DIN 12111 |  |  |  |  |
| 97 | Թերմոստատ |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 2 200 000 |  |  | 2 200 000 |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 291 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 514 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 1000 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 76 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական բնութագիր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ, Խորություն՝ 291 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ, Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ, Խորություն՝ 514 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 1000 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 76 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |
| 98 | Թերմոստատ սնկերի համար |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 3700000 |  |  | 3700000 |  |  |  | Պելտյեի սառեցմամբ ինկուբատոր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև +70 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 681 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ Պելտյեի տարրեր՝ 1 հատ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 275 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ ±0.1 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ ±0.6 °C Քաշը՝ 71 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև 70 °C։ Ներքին վարդակից սարքերը ունեն մինչև առավելագույնը 60 °C սահմանափակ ջերմաստիճան)*։ Կարգավորվող ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 0 °C – 70 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դուռ (երկթև՝ մոդելների 750 և բարձր չափսերի դեպքում)։ Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Սառեցում և տաքացում՝ Պելտյեի մոդուլների միջոցով (առանց կոմպրեսորի)՝ էներգախնայող և ցածր աղմուկով աշխատանք։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի և ծրագրի տևողության ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ մինչև 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet կապի պորտ՝ տվյալների արտահանման և վերահսկման համար։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ: Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պելտյեի սառեցմամբ ինկուբատոր Ծավալը: 53 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև +70 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ, Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝ 400 մմ, Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ, Խորություն՝ 681 մմ Բարձրություն՝ 784 մմ, Պելտյեի տարրեր՝ 1 հատ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 4 հատ Անվանական հզորություն՝ 275 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ ± 0.1 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ ±0.6 °C Քաշը՝ 71 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Ընդհանուր բնութագրեր Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0 °C (առնվազն 20 °C ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից) մինչև 70 °C։ Ներքին վարդակից սարքերը ունեն մինչև առավելագույնը 60 °C սահմանափակ ջերմաստիճան)*։ Կարգավորվող ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 0 °C – 70 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դուռ (երկթև՝ մոդելների 750 և բարձր չափսերի դեպքում)։ Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +10 °C, +25 °C և +40 °C ջերմաստիճանների համար։ Լեզուներ՝ անգլերեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ կամ շարունակական շխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | հատ |  |  |  |  | 1700000 |  |  | 1700000 |  |  |  | Ծավալը: 32 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ Խորություն՝ 211 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ Խորություն՝ 434 մմ Բարձրություն՝ 704 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 3 հատ Անվանական հզորություն՝ 1600 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 6476 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծավալը: 32 լ Աշխատանքային ջերմաստիճան: շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից +10 °C մինչև +80 °C Ներքին չափեր Լայնություն՝ 400 մմ, Խորություն՝ 211 մմ Բարձրություն՝ 320 մմ, Արտաքին չափեր Լայնություն՝ 585 մմ, Խորություն՝ 434 մմ Բարձրություն՝ 704 մմ Առավելագույն հանվող դարակներ՝ 3 հատ Անվանական հզորություն՝ 1600 Վտ Ժամանակային ջերմաստիճանի տատանում՝ < ±0.3 °C Տարածական ջերմաստիճանի շեղում՝ < ±0.8 °C Քաշը՝ 6476 կգ Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Կարգավորելի ջերմաստիճանի սահմաններ՝ 20 °C – 80 °C։ Կարգավորման ճշգրտություն՝ 0.1 K։ Ներքին մակերես՝ չժանգոտվող պողպատից (1.4301)։ * Ամբողջությամբ ջերմամեկուսացված չժանգոտվող պողպատե դռնով Լրացուցիչ ապակյա ներքին դուռ։ Թարմ օդի մատակարարում՝ էլեկտրոնային կարգավորվող արտածման փականով։ Տեքստուրավորված չժանգոտվող պողպատե կորպուս։ Խորություն՝ գումարած բռնակ՝ 56 մմ։ Ներառված է գործարանային կալիբրացիոն վկայական՝ +37 °C ջերմաստիճանի համար։ Բնական օդային շրջանառություն (կոնվեկցիա)։ Մենյուի լեզուներ՝ գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն։ Թվային ժամանակաչափ՝ կարգավորվող 1 րոպեից մինչև 99 օր 23 ժամ, կամ շարունակական աշխատանք։ “SetpointWAIT” ֆունկցիա՝ գործընթացը սկսվում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի, ծրագրի տևողության և օդի փականի դիրքի ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet պորտ՝ տվյալների արտահանման համար։ Լուռ աշխատող օդատուրբին՝ կառավարվող և անջատվող ռեժիմով։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում է միայն նպատակային ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։ Սառեցում և տաքացում՝ Պելտյեի մոդուլների միջոցով (առանց կոմպրեսորի)՝ էներգախնայող և ցածր աղմուկով աշխատանք։ Գրաֆիկական TFT սենսորային էկրան՝ ջերմաստիճանի և ծրագրի տևողության ցուցադրման համար։ Ներկառուցված տվյալների գրանցիչ՝ մինչև 10 տարվա հիշողությամբ։ Ethernet կապի պորտ՝ տվյալների արտահանման և վերահսկման համար։ Կոմպլեկտացիա և մատակարարում Ներառված է չժանգոտվող պողպատե ցանցային 2 դարակ: Գործարանային կալիբրացիոն վկայական։ Անձնագիր և օգտագործման ուղեցույց 1 տարվա երաշխիք |  |  |  |  |
| 100 | Թերմոստատ |  |  |  | լրակազմ | 1 | 1 |  |  | 300 000 |  |  | 300 000 |  |  |  | Ավտո-կառավարվող էլեկտրական ջրի թորման սարք Տեխնիկական տվյալներ` Ջրի ելք (Output)` ≥ 20 լ/ժամ (≥ 20 L/H) Էլեկտրական սպառում (Power Consumption)` 15 kW Էլեկտրոկարապար (Power Supply)` AC 380 V ±10%, 50 Hz (օրինակ) Արտաքին չափերը (External Size)` Ø 415 մմ × 720 մմ (φ × H) Փաթեթի չափերը (Package Size)` 535 × 380 × 770 մմ (W × D × H) Բրուտոն զանգված (Gross Weight)` ~13 կգ Կառուցման նյութը` չժանգոտվող պողպատ (stainless steel) Առավելություններ` ջրի պակասի եւ ցածր լարման անվտանգության ազդանշան/ալարմ; ավտոմատ ջրառական լիցքավորում; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ավտոկառավարվող էլեկտրական ջրի թորման սարք Տեխնիկական տվյալներ` Ջրի ելք (Output)`20 լ/ժամ Էլեկտրական սպառում (Power Consumption)` 15 kW Էլեկտրոկարապար (Power Supply)` AC 380 V ±10%, 50 Hz Արտաքին չափերը (External Size)` Ø 415 մմ × 720 մմ (φ × H) Փաթեթի չափերը (Package Size)` 535 × 380 × 770 մմ (W × D × H) Բրուտոն զանգված (Gross Weight)` 13 կգ Կառուցման նյութը` չժանգոտվող պողպատ (stainless steel) Առավելություններ` ջրի պակասի եւ ցածր լարման անվտանգության ազդանշան/ալարմ; ավտոմատ ջրառական լիցքավորում; |  |  |  |  |
| 101 | Ջրի թորման սարք |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 6 000 000 |  |  | 6 000 000 |  |  |  | Սարքը նախատեսված է միկրոբիոլոգիական օդային նմուշառման համար՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն մաքուր սենյակներում, լամինար հոսքերի գոտիներում և գազերի նմուշառման համակարգերի հետ համատեղ աշխատանքի ժամանակ։ Սարքը կայուն է ուղղահայաց դիրքում։ Հատկություններ Ասպիրացիայի արագություն՝ 100 կամ 200 լ/րոպե։ Երկու ասպիրացիոն խցիկ՝ միաժամանակյա նմուշառում երկու սննդային միջավայրի վրա կամ հերթական նմուշառում մոնիտորինգի նպատակով։ Լիցքավորման մալուխային սարքավորում՝ 110/240 Վ։ Տվյալների փոխանցում մալուխով կամ Bluetooth-ով, հեռակառավարում Bluetooth-ով։ Մարտկոցի ինքնավարություն՝ մինչև 60 000 լիտր նմուշառման ծավալ։ Ձեռքով և ավտոմատ կառավարման ռեժիմներ։ Տվյալների ամբողջականության ապահովում՝ համաձայն CFR 21 Part 11 և GAMP 5 (ըստ ընտրության)։ Մուտքի երեք մակարդակ՝ գաղտնաբառերով պաշտպանված։ Մինչև 50 օգտվողների և նմուշառման կետերի ավելացման հնարավորություն։ Շտրիխ կոդի ընթերցիչ՝ նմուշառման ամանների ավտոմատ նույնականացման համար (ըստ ընտրության)։ Ասպիրացիոն գլխիկը՝ չժանգոտվող պողպատից (AISI 316), բայոնետային միակցմամբ և անհատական համարով։ * Կափարիչը՝ չժանգոտվող պողպատից (AISI 316)։ * Հարմար է 55 մմ կոնտակտային կամ 90 մմ Պետրիի ափսեների համար։ * Համապատասխանում է **EN 17141** ստանդարտին՝ «Մաքուր սենյակներ և վերահսկվող միջավայրեր — բիոլոգիական աղտոտվածության վերահսկում»։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Օդի մանրէաբանական նմուշառման սարք |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 900 000 |  |  | 900 000 |  |  |  | Բարձր ճշգրտությամբ լաբորատոր pH մետր նախատեսված հեղուկ միջավայրերում pH-ի և ջերմաստիճանի չափման համար։ Սարքը պիտի ապահովի մինչև հնգակետային կալիբրացիա, ավտոմատ ջերմաստիճանի փոխհատուցում և լայն չափման միջակայք՝ դարձնելով այն հարմար ինչպես գիտահետազոտական, այնպես էլ որակի վերահսկման լաբորատորիաների համար։ Տեխնիկական բնութագրեր Բնութագիր Ցուցանիշ pH չափման միջակայք ¦ -2.0 … 20.0 pH pH լուծաչափություն 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH pH ճշգրտություն (25°C) ¦ ±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH (±1 վերջին նշան) pH կալիբրացիա ¦ Ավտոմատ, կիսաավտոմատ կամ ձեռքով՝ մինչև 5 կետ։ Առկա է 8 ստանդարտ բուֆեր՝ 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 և 5 անհատական բուֆերի մուտքագրում։ Ջերմաստիճանի փոխհատուցում¦ Ձեռքով կամ ավտոմատ Ջերմաստիճանի չափման միջակայք 20.0 – 120.0 °C Ջերմաստիճանի լուծաչափություն 0.1 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ¦ ±0.2 °C Էլեկտրամատակարարում ¦ Հոսանքի ադապտեր՝ 100–240 V AC → 24 V DC, 2.5 A Գործառնական միջավայր ¦ 0 – 50 °C / Մինչև 95% հարաբերական խոնավություն՝ առանց խտացման Չափեր ¦ 205 × 160 × 77 մմ Զանգված ¦ մոտ 1.2 կգ Երաշխիք ¦ 2 տարի Առաքման փաթեթ Մոդելը մատակարարվում է՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բարձր ճշգրտությամբ լաբորատոր pH մետր նախատեսված հեղուկ միջավայրերում pH-ի և ջերմաստիճանի չափման համար։ Սարքը պիտի ապահովի մինչև հնգակետային կալիբրացիա, ավտոմատ ջերմաստիճանի փոխհատուցում և լայն չափման միջակայք՝ դարձնելով այն հարմար ինչպես գիտահետազոտական, այնպես էլ որակի վերահսկման լաբորատորիաների համար։ Տեխնիկական բնութագրեր Բնութագիր Ցուցանիշ pH չափման միջակայք ¦ -2.0 … 20.0 pH pH լուծաչափություն 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH pH ճշգրտություն (25°C) ¦ ±0.1 pH / ±0.01 pH / ±0.002 pH (±1 վերջին նշան) pH կալիբրացիա ¦ Ավտոմատ, կիսաավտոմատ կամ ձեռքով՝ մինչև 5 կետ։ Առկա է 8 ստանդարտ բուֆեր՝ 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 և 5 անհատական բուֆերի մուտքագրում։ Ջերմաստիճանի փոխհատուցում¦ Ձեռքով կամ ավտոմատ Ջերմաստիճանի չափման միջակայք 20.0 – 120.0 °C Ջերմաստիճանի լուծաչափություն 0.1 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն ¦ ±0.2 °C Էլեկտրամատակարարում ¦ Հոսանքի ադապտեր՝ 100–240 V AC → 24 V DC, 2.5 A Գործառնական միջավայր ¦ 0 – 50 °C / Մինչև 95% հարաբերական խոնավություն՝ առանց խտացման Չափեր ¦ 205 × 160 × 77 մմ Զանգված ¦ մոտ 1.2 կգ Երաշխիք ¦ 2 տարի Առաքման փաթեթ Մոդելը մատակարարվում է՝ pH էլեկտրոդով ջերմաստիճանի զոնդով pH կալիբրացիայի մեկնարկային փաթեթով՝ pH 4.01 բուֆերային լուծույթ՝ 2 պատիճ pH 7.01 բուֆերային լուծույթ՝ 4 պատիճ pH 10.01 բուֆերային լուծույթ՝ 2 պատիճ էլեկտրոդի մաքրող լուծույթ՝ 2 պատիճ 3.5 M KCl էլեկտրոլիտային լուծույթ (30 մԼ) էլեկտրոդի հենարան 24 V DC ադապտեր USB-C → USB-A մալուխ Արագ օգտագործման ուղեցույց Գործարանի որակի հավաստագիր |  |  |  |  |
| 103 | pH-մետր |  |  |  | զույգ | 1 | 1 |  |  | 210000 |  |  | 210000 |  |  |  | Չորացման վառարանի (drying oven) բնական օդային կոնվեկցիայով (natural air circulation) և նախատեսված է չորացման և ջեռուցման լաբորատոր գործընթացների համար։ Բնութագիր Տվյալներ Ծավալը- 108 և ավելի լիտր Ջերմաստիճանի միջակայք - Սենյակային +5 °C – 300 °C Ջերմաստիճանի ճշգրտություն - մինչև 99.9 °C՝ ±0.1 K, >100 °C՝ ±0.5 K Ջերմաստիճանի տարածական շեղում - < ±4.0 °C Հսկողություն - ¦ TFT touch screen, ինտեգրված տվյալների գրանցիչ (data logger) Հիշողություն - 10 տարի Էլեկտրամատակարարում - 230 V, 50/60 Hz Էներգախնայողություն - 2800 W Չափեր (ներսի) - 560×480×400 մմ Չափեր (արտաքին) - 745×867×584 մմ Կշիռ - 74 կգ Հագեցվածություն - 2 չժանգոտվող ցանց (grates) Լրացուցիչ Ethernet պորտ, SetpointWAIT ֆունկցիա, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով օգտագործման ուղեցույց, 1 տարվա երաշխիք, անձնագիր Առաքումը - ներառում է 2 ցանց, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Մանրէաբանական չորացուցիչ |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 500 000 |  |  |  | ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 1. Ընդհանուր նկարագիր Սարքը նախատեսված է լաբորատոր նմուշների արագ, արդյունավետ և վերահսկվող խառնման և թափահարման համար։ Հագեցած է թվային կառավարման համակարգով և ծրագրավորվող պուլսային (իմպուլսային) ռեժիմով, ինչը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ինչպես շարունակական, այնպես էլ ընդհատվող խառնում՝ հատկապես ջերմաստիճանին զգայուն նմուշների համար։ 2. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Խառնման տեսակ – շրջանաձև (orbital), թրթռացող շարժում Արագության միջակայք – ոչ պակաս քան 500 – 2850 պտ/րոպե Արագության կարգավորում – սահուն, թվային կառավարումով Արագության ցուցադրում – թվային (LCD/LED) 3. Պուլսային և ժամանակային ֆունկցիաներ Պուլսային ռեժիմ – առկա, ծրագրավորվող Իմպուլսի (ON) և դադարի (OFF) ժամանակներ – կարգավորվող 0.1 վրկ-ից մինչև ոչ պակաս քան 99 րոպե Ընդհատվող աշխատանքի ռեժիմ – ոչ պակաս քան 1 – 99 վրկ Ձեռքերից զերծ (continuous / timer) ռեժիմ – ոչ պակաս քան 1 – 99 րոպե Ժամաչափի ցուցադրում – թվային 4. Կառավարման և շահագործման առանձնահատկություններ Թվային ինտերֆեյս՝ արագության և ժամանակի ճշգրիտ կարգավորման համար Ինտերվալային ծրագրավորում՝ նմուշների գերտաքացումից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Թվային որտեքս խառնիչ պուլսային ռեժիմով |  |  |  | տուփ | 3 | 3 |  |  | 250000 |  |  | 250000 |  |  |  | Հակաթրթռումային սեղան լաբորատոր կշեռքների համար Սեղանը նախատեսված է թրթռումների ազդեցությունը պասիվ կերպով նվազեցնելու և անալիտիկ ու տեխնիկական կշեռքներով կշռման արդյունքների կրկնելիությունն ապահովելու համար։ Սեղանը կարող է օգտագործվել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ հավելյալ սեղանի կազմի մեջ։ Հիմնական բնութագրեր Սեղանի կառուցվածքը ապահովում է կայուն աշխատանքային ռեժիմ և կշռման արդյունքների բարձր կրկնելիություն։ Կշեռքի տեղադրման մակերեսը կազմում է 630×450×60 մմ չափի գրանիտե սալ, որը տեղադրված է թրթռումներն ընկճող դեմփերների վրա։ Սեղանի շրջանակը մետաղյա է, պատված է էպօքսիդ-պոլիեսթերային ներկով և տեղադրվում է կարգավորվող հենակների վրա։ Տեխնիկական տվյալներ * Աշխատանքային մակերեսի նյութը՝ գրանիտե սալ։ * Գրանիտե սալի չափերը՝ 630×450×60 մմ։ * Սեղանի ընդհանուր չափերը՝ 630×450×900 մմ։ * Շրջանակի գույնը՝ մոխրագույն։ * Սեղանի զանգվածը՝ 83 կգ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Կշեռքի սեղան |  |  |  | հատ | 1 | 1 |  |  | 660 000 |  |  | 660 000 |  |  |  | Տումբա՝ գլորվող ոտնակներով- 2 դարակով -Չափերը, մմ (L*W*H) 460x530x640 ±10%, Մետաղյա, ծածկույթը քիմիապես կայուն նյութից: Գույնը՝ Սպիտակ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Տումբա |  |  |  | հատ | 6 | 6 |  |  | 900000 |  |  | 900000 |  |  |  | Օդաքարշ հովհանոց պատրաստված քիմիապես կայուն պոլիպրոպիլենային նյութից 75 սմ տրամագծուվ, կարող է ծնկաձև ծալվել 2 հատվածներից ներառված հովհաննոցը պոլիկարբոնային նյութից 36 սմ դիամետրով, համակրգը առաստաղին ամրանում է մետաղական հենքուվ 10X10 խողովակով երկարությունը 30-40սմ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Օդի հովանոց |  |  |  | տուփ | 5 | 5 |  |  | 12 000000 |  |  | 12 000000 |  |  |  | - Էլեկտրական և էներգետիկ ### պարամետրեր - Սնուցման լարում – 220–240 V AC, 50/60 Hz - Հոսանք – ոչ պակաս քան 20 A ### Ընդհանուր տեղադրված հզորություն – ### ոչ պակաս քան 3800 W ### 2. Միկրոալիքային համակարգ - Միկրոալիքային հաճախականություն – 2450 MHz - Միկրոալիքային հզորություն – ոչ պակաս քան 2000 W - Միկրոալիքային գեներատոր – երկակի մագնետրոն ինվերտորային համակարգ - Տաքացման ռեժիմ – շարունակական (ոչ պուլսային) - 3. Աշխատանքային պայմաններ - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան – 0–40°C - Հարաբերական խոնավություն – 15–80% RH ### 4. Միկրոալիքային խցիկ - Նյութ – 316L չժանգոտվող պողպատ - Պատի հաստություն – ոչ պակաս քան 3 մմ - Ներքին ծածկույթ – բազմաշերտ PFA (կոռոզիոն դիմադրություն) ### 5. Նմուշների մշակման համակարգ - Ռոտորների տեսակներ – - 12 անոթ (100 մլ) - 44 անոթ (70 մլ ) - Ներքին անոթի նյութ – TFM Արտաքին անոթի նյութ – ավիացիոն կոմպոզիտային |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Միկրոալիքային նմուշների քայքայման աշխատանքային կայան |  |  |  | տուփ | 1 | 1 |  |  | 1 200 000 |  |  | 1 200 000 |  |  |  | 1. Ընդհանուր նկարագիր Ուլտրաձայնային մաքրման սարքը նախատեսված է լաբորատոր, բժշկական և արդյունաբերական կիրառությունների համար՝ ապակե իրերի, մետաղական մասերի, գործիքների և էլեկտրոնային բաղադրիչների արդյունավետ և նուրբ մաքրման նպատակով։ Սարքը ապահովում է նաև հեղուկների գազազերծում, շաղախման գործընթացների արագացում և էմուլսիաների ստացում։ Հարմար է բժշկական գործիքների նախնական մաքրման համար։ 2. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ Պատյան – չժանգոտվող պողպատ, բարձր ամրությամբ Կառավարման վահանակ – մեմբրանային ստեղնաշար՝ հստակ խորհրդանիշներով Պաշտպանություն – կաթիլներից և ցայտքերից պաշտպանված (splash-proof) Էկրան – LED՝ ջերմաստիճանի և աշխատանքային վիճակի ցուցադրմամբ 3. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Մոդել – DT 514 BH Լոգարանի ծավալ – ոչ պակաս քան 18.7 լիտր Ուլտրաձայնային հաճախականություն – 35 կՀց Գագաթնակետային ուլտրաձայնային հզորություն – ոչ պակաս քան 860 Վտ Արդյունավետ (HF) հզորություն – ոչ պակաս քան 215 Վտ 4. Տաքացման համակարգ Ջերմաստիճանի միջակայք – 20°C – 80°C Կարգավորման քայլ – ոչ ավելի քան5°C Ջերմաստիճանի ցուցադրում – LED էկրանով Գերտաքացման ազդանշան – առկա (զգուշացնող LED) 5. Ժամանակային և աշխատանքային ռեժիմներ Ժամաչափ – 1-ից մինչև 30 րոպե կամ անընդհատ աշխատանք Անվտանգության ավտոմատ անջատում – ոչ ավելի քան 12 ժամ աշխատանքի հետո Գազազերծման (degassing) ռեժիմ – առկա 6. Չափսեր Արտաքին չափեր՝ Երկարություն – մոտ 355 մմ Լայնություն – մոտ 325 մմ Բարձրություն – մոտ 385 մմ Ներքին լոգարանի չափեր՝ Երկարություն – մոտ 325 մմ Լայնություն – մոտ 300 մմ Բարձրություն – մոտ 200 մմ 7. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ Ելքային փական (drain valve) – առկա Հարմար է՝ լաբորատոր ապակեղենի մաքրման բժշկական գործիքների մշակման էլեկտրոնիկայի մաքրման հեղուկների գազազերծման էմուլսիաների ստացման համար 8. Էլեկտրական պարամետրեր Սնուցման լարում – 230 V, 50/60 Hz 9. Համապատասխանություն Բժշկական սարք – I դաս (MDD համապատասխանություն) 10. Մատակարարման փաթեթ Սարքը պետք է մատակարարվի հետևյալ պարագաներով՝ Զամբյուղ (basket)Կափարիչ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ընդհանուր նկարագիր Ուլտրաձայնային մաքրման սարքը նախատեսված է լաբորատոր, բժշկական և արդյունաբերական կիրառությունների համար՝ ապակե իրերի, մետաղական մասերի, գործիքների և էլեկտրոնային բաղադրիչների արդյունավետ և նուրբ մաքրման նպատակով։ Սարքը ապահովում է նաև հեղուկների գազազերծում, շաղախման գործընթացների արագացում և էմուլսիաների ստացում։ Հարմար է բժշկական գործիքների նախնական մաքրման համար։ 2. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ Պատյան – չժանգոտվող պողպատ, բարձր ամրությամբ Կառավարման վահանակ – մեմբրանային ստեղնաշար՝ հստակ խորհրդանիշներով Պաշտպանություն – կաթիլներից և ցայտքերից պաշտպանված (splash-proof) Էկրան – LED՝ ջերմաստիճանի և աշխատանքային վիճակի ցուցադրմամբ 3. Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր Լոգարանի ծավալ – ոչ պակաս քան 22.5 լիտր Ուլտրաձայնային հաճախականություն – 40 կՀց Գագաթնակետային ուլտրաձայնային հզորություն – ոչ պակաս քան 860 Վտ Արդյունավետ (HF) հզորություն – ոչ պակաս քան 215 Վտ 4. Տաքացման համակարգ, Ջերմաստիճանի միջակայք – 20°C – 80°C, Կարգավորման քայլ – ոչ ավելի քան 1°C Ջերմաստիճանի ցուցադրում – LED էկրանով Գերտաքացման ազդանշան – առկա (զգուշացնող LED) 5. Ժամանակային և աշխատանքային ռեժիմներ Ժամաչափ – 1-ից մինչև 99 րոպե կամ անընդհատ աշխատանք: Անվտանգության ավտոմատ անջատում – ոչ ավելի քան 12 ժամ աշխատանքի հետո Գազազերծման (degassing) ռեժիմ – առկա 6. Չափսեր Արտաքին չափեր՝Երկարություն – մոտ 355 մմ Լայնություն – մոտ 325 մմ, Բարձրություն – մոտ 385 մմ Ներքին լոգարանի չափեր՝Երկարություն – մոտ 325 մմ Լայնություն – մոտ 300 մմ, Բարձրություն – մոտ 200 մմ 7. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ Ելքային փական (drain valve) – առկա Հարմար է՝ լաբորատոր ապակեղենի մաքրման, բժշկական գործիքների մշակման, էլեկտրոնիկայի մաքրման հեղուկների գազազերծման էմուլսիաների ստացման համար 8. Էլեկտրական պարամետրեր Սնուցման լարում – 230 V, 50/60 Hz 9. Համապատասխանություն Բժշկական սարք – I դաս (MDD համապատասխանություն) 10. Մատակարարման փաթեթ Սարքը կմատակարարվի հետևյալ պարագաներով՝ Զամբյուղ (basket) Կափարիչ |  |  |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ բաժնի 22-րդ հոդված |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.05.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  | Պարզաբանման |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 108333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 21666,7 |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 5 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 6 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 58333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11666,7 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 7 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 33333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6666,7 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 8 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 41666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8333,3 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 9 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 29166,7 |  |  |  |  |  |  |  | 5833,3 |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 14 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 20833,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4166,7 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 16 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 18 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 25 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 58333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11666,7 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 31 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 20833,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4166,7 |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 32 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 708333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 141666,7 |  |  |  |  |  | 850000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 33 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1150000 |  |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  | 1380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 35 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 41666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8333,3 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 36 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 33333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6666,7 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 37 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 42 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 46666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 9333,3 |  |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 43 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 46666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 9333,3 |  |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 45 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 46 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 51 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 41666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8333,3 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 59 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 133333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 26666,7 |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 61 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 66666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 13333,3 |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 62 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 83333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 16666,7 |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 64 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 291666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 58333,3 |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 65 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 316666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 63333,3 |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 66 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 316666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 63333,3 |  |  |  |  |  | 380000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 67 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 71 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 72 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 291666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 58333,3 |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 73 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 166666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 33333,3 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 75 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 58333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11666,7 |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 76 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 77 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 3333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 666,7 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 78 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 4166,7 |  |  |  |  |  |  |  | 833,3 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 80 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 325000 |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  | 390000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 82 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 83 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 158333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 31666,7 |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 84 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 158333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 31666,7 |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 85 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 173333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 34666,7 |  |  |  |  |  | 208000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 87 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 88 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 91 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 208333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 41666,7 |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 94 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 74500 |  |  |  |  |  |  |  | 14900 |  |  |  |  |  | 89400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 95 |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  |  | 156000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 96 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 966666,7 |  |  |  |  |  |  |  | 193333,3 |  |  |  |  |  | 1160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 97 |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 816666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 163333,3 |  |  |  |  |  | 980000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 887500 |  |  |  |  |  |  |  | 177500 |  |  |  |  |  | 1065000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 98 |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1479166,67 |  |  |  |  |  |  |  | 295833.33 |  |  |  |  |  | 1775000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1408333.33 |  |  |  |  |  |  |  | 281666.67 |  |  |  |  |  | 1690000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 99 |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 708333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 141666,7 |  |  |  |  |  | 850000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 725000 |  |  |  |  |  |  |  | 145000 |  |  |  |  |  | 870000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 100 |  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 102 |  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 103 |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1108333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 221666,7 |  |  |  |  |  | 1330000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  | 2160000 |  |  |  |  |  |  |  | 432000 |  |  |  |  |  | 2592000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 105 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 458333,3 |  |  |  |  |  |  |  | 91666,7 |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 106 |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 108 |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 12500000 |  |  |  |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  | 15000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին 109 |  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  | 720000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  | 975000 |  |  |  |  |  |  |  | 195000 |  |  |  |  |  | 1170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  | 1250000 |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |  |  |
| 105 |  | «Հելիոն» ՍՊԸ «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 106 |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 108 |  | «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 34-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 44-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 58-րդ, 60-րդ, 63-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 74-րդ, 79-րդ, 81-րդ, 86-րդ, 89-րդ, 90-րդ, 92-րդ, 93-րդ, 101-րդ , 103-րդ, 104-րդ, 105-րդ, 106-րդ 107-րդ, 108-րդ չափաբաժինրը հայտարարվել են չկայացած: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 23.06.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ 25.06.2025թ. «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ ՍՊԸ 25.06.2025թ. «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ ՍՊԸ 25.06.2025թ. «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ 29.06.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ 26.06.2025թ. «ԿՈՆՑԵՌՆ -ԷՆԵՐԳՈՄԱՇ» ՓԲԸ ՍՊԸ 26.06.2025թ. «Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ ՍՊԸ 26.06.2025թ. «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ 29.06.2025թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  | Կանխավճարի չափը |  |  |  | Գինը |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  | Ընդհանուր |
| 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 14-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 25-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 51-րդ, 59-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ, 67-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 75-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 78-րդ, 80-րդ, 82-րդ, 83-րդ, 84-րդ, 85-րդ, 86-րդ, 87-րդ, 88-րդ, 91-րդ, 94-րդ, 96-րդ |  |  |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  |  |  | «ԴՓԿ ԳՀԱՊՁԲ-26/01-1» |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 04.09.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 019 000 |  | 9 019 000 |
| 2-րդ և 98-րդ |  |  |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ ԷՆԵՐԳՈՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  |  |  | «ԴՓԿ ԳՀԱՊՁԲ-26/01-2» |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 04.09.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 735 000 |  | 1 735 000 |
| 95-րդ |  |  |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  |  |  | «ԴՓԿ ԳՀԱՊՁԲ-26/01-3» |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 04.09.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 156000 |  | 156000 |
| 97-րդ, 99-րդ |  |  |  |  | «ՊՐԻՄԱ ԼԱԲ» ՍՊԸ |  |  |  |  | «ԴՓԿ ԳՀԱՊՁԲ-26/01-4» |  |  |  |  |  |  |  | 26.06.2026թ. |  |  |  |  | 04.09.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 830 000 |  | 1 830 000 |
| 100-րդ, 102-րդ և 109-րդ |  |  |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  |  |  | «ԴՓԿ ԳՀԱՊՁԲ-26/01-5» |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2026թ. |  |  |  |  | 07.09.2026թ. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260 000 |  | 1 260 000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1 |  |  | «Հելիոն» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք.Երևան, Հր.Ներսիսյան փ., 6շ., 4բն |  |  |  |  |  |  |  |  | helion.sales2023@gmail.com; bagratyanr@bk.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500011241070100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01055436 |  |
| 2 |  |  | «ԿՈՆՑԵՌՆ-ԷՆԵՐԳՈՈՄԱՇ» ՓԲԸ |  |  | ՀՀ, ք.Երևան, Հ.Ներսիսյան փ., 10-3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | lawer@c-e.am |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570011489540100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01210095 |  |
| 3 |  |  | «Դելտա» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 |  |  |  |  |  |  |  |  | deltadiagnostic2014@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 193004670058 |  |  |  |  |  |  |  |  | 00004912 |  |
| 4 |  |  | «ՊՐԻՄԱ ԼԱԲ» ՍՊԸ |  |  | ՀՀ, ք.Երևան, Լենինգրադյան 23/2, 2-րդ մասն, 79բն |  |  |  |  |  |  |  |  | pprimalab@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500011235470100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08256775 |  |
| 5 |  |  | «Հասմիկ Օհանյան» ԱՁ |  |  | ՀՀ, ք.Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ., 5շ, բն.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ara555@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500010743850100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20060696 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է info@ampra.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Ֆինանսների նախարարության www.gnumner.am գնումների համակարգում հրավեր է տեղադրվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  | Չեն եղել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  | Չեն ներկայացվել |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. Փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մարինե Պետրոսյան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 096075570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mara@pharm.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

25 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ըն26դհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:

Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: