ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 6 от 16 февраля 2026года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMTsDzB-14/25
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25, организованной 

с целью приобретения услуги «модернизация системы аварийной защиты РУ» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запрос, полученный 13.02.2026г. ч 16:50 и предоставленный 16.02.2026г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
 Вопрос 1
Учитывая важность вопроса (система безопасности 2-го класса – 2У согласно НП-001-15), прошу сообщить, будет ли от подрядной организации для участия в конкурсе и выполнения работ требоваться лицензия и опыт выполнения аналогичных работ?
Разъяснение 1
В ответ сообщаю, что  Требования к Поставщику указаны в главе №3 " Технические требование на модернизацию системы АЗ РУ по тех. параметрам" в частности п. 3.2.  Все работы должны выполнятся квалифицированным, аттестованным персоналом Поставщика
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Айкуи Григорян под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25
Телефон: +374 10 20 04 91.

Электронная почта: Haykuhi.Grigoryan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-14/25
PAGE  

