ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 05.06.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/73, организованной с целью приобретения источника бесперебойного питания для нужд <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО, ниже представляет запрос, полученный 03.06.2025г. и предоставленный 05.06.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый коллега! Проясните, пожалуйста, следующие вопросы: 1. Опишите, пожалуйста, тип нагрузки, подключаемой к требуемому устройству бесперебойного питания, наименование устройства, его мощность. 2. Сколько времени устройство бесперебойного питания будет питать нагрузку? 3. Наличие заземляющего контура, его характеристики. 4. Размеры помещения, где будет установлено устройство. 5. Наличие кондиционера мощностью 160 кВт для охлаждения устройства, его характеристики. 6. Наличие трехфазных розеток в помещении, характеристики кабелей для электропитания.

Разъяснение № 1

Уважаемый потенциальный участник,

Источник бесперебойного питания предназначен для подключения аппарата компьютерной томографии.

Что касается мощности КТ, контура заземления, помещения для установки, кондиционера, розеток для подключения, то они не являются частью предмета закупки и не подлежат уточнению. Также невозможно предоставить разъяснения по времени подачи питания, так как этот показатель является переменным и зависит от медицинского обследования.

Запрос № 2

Уважаемый коллега, Проясните, пожалуйста, следующие вопросы: 1) ИБП должен быть модульным или моноблочным? 2) Если ИБП модульный, то какова должна быть мощность 1 блока питания? 3) Должны ли аккумуляторные батареи быть встроенными в ИБП или находиться в отдельном внешнем шкафу или на стойке?

Разъяснение № 2

Уважаемый потенциальный участник

Технические характеристики приглашений включают в себя следующее: <<Должно быть оснащено аккумуляторным модулем>>, что означает отдельный модуль, мощность которого выражается как 160 кВт.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии К. Драмбяну  под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/73.

Телефон: 010-650-560.

Электронная почта: norq-marash-gnumner@mail.ru.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом НММЦ-ЭАПТ-25/73