ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 3 от 02.09.2025 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMTsDzB-9/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-9/25», организованной с целью замены оборудования системы оперативной связи ААЭС ниже представляет запрос, полученый от 29.08.2025 года и предоставленное 02.09.2025 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос | 1. Дизель генераторная станция (ДГС) - В ДГС требуется провести только DECT радиосвязь или также подключить другие аналоговые и цифровые устройства? - Какую площадь необходимо покрыть DECT в ДГС? Сколько там помещений и какие перекрытия? - Есть ли существующий кабель и какого типа от помещения АТС до ДГС или требуются строительные работы по прокладке кабеля? - Какое расстояние будет от АТС до ДГС по кабельной трассе? 2. Турбинный цех (ТЦ) – высота 30м. - Сколько уровней в помещении ТЦ? - На каких уровнях и на какой высоте необходимо обеспечить DECT связь - или нужен DECT только на нижнем уровне? |
| --- | --- |
| Разъяснение | 1. Дизель генераторная станция (ДГС) - В ДГС требуется провести DECT радиосвязь, громкоговорящую связь (ГГС) и телефонную связь. - В ДГС для DECT необходимо покрыть площадь 1200 квм (60х20м.) Три помещения. Перекрытия железобетонные 100 – 400 мм. Стены – железобетонные панели толщиной 300 мм. - От помещения АТС до ДГС есть кабель КВВГ 14х1,5. Строительные работы по прокладке кабеля не требуются. - От помещения АТС до ДГС максимальное расстояние 420м. 2. Турбинный цех (ТЦ) – высота 30м. - В здании ТЦ несколько уровней: -1,8; 0; +1,8; +3,6; +9,6; +14; +21. - DECT связь необходимо обеспечить на всех уровнях. - На всех уровнях. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMTsDzB-9/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMTsDzB-9/25»