ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «Լաբորատոր և քիմիական ազդանյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ`  Տեխնիկական վրիպակի պատճառով «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի հավելված 1-ում սխալ են սահմանվել 1-ին և 5-րդ չափաբաժնինների ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերը:

Փոփոխության նկարագրություն` Հիմք ընդունելով կառուցվածքային ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը`  հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և հրավերի  հավելված 1-ով  նախատեսված վերոնշյալ ապրանքատեսակների տեխնիկական բնութագրերի դիմաց սահմանել  ճշտված տեխնիկական բնութագրերը` (ճշտված տեխնիկական բնութագրերը կից ներկայացվում են): 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2023թ. մարտի 27-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Թազայանին         
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ l.tazayan@mil.am.


«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/10»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

	Չ/հ
	Ապրանքի Անվանում
	Տեխնիկական բնութագրեր

	1
	Վակուտայների փորձանոթ գելով 
	Արյան նմուշառման վակումային պլաստիկ փորձանոթ, մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով։ Փորձանոթի ծավալը՝ 5-6 մլ, առավելագույն չափսերը՝ 13 * 100 մմ։ Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր (Screw cap) կամ սեղմովի (Push cap)։ Փորձանոթի վրա պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը, և թվով նշված ծավալը։ Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն՝ պացիենտի անուն/ ազգանուն, նմուշառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ։ Ձևաչափը՝ առավելագույնը 100 փորձանոթ/տուփում։

	5
	Փորձանոթ նմուշի հակամակարդիչով  
	Արյան նմուշառման փորձանոթ՝ վակումային, Na ցիտրատով (խտությունը՝ 0.109mol/L, 3.2%)։ Փորձանոթի ծավալը՝ 3.5-4 մլ, առավելագույն չափսերը՝ 13 * 75 մմ։ Կափարիչի տեսակը՝ պտուտակավոր (Screw cap) կամ սեղմովի (Push cap)։ Ձևաչափը՝ առավելագույնը 100 փորձանոթ/տուփում։


PAGE  

