ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/32

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Աճառյան փողոց 22/11 շենք - Շահինյան փողոց 1-ին նրբանցքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.05.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 14.05.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցում՝ Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ պարզաբանեք.

Նախագծում ֆուտբոլի դաշտի ռետինե ծածկույթի հաստությունը տրված է 20մմ /էջ 21/, իսկ ծավալաթերթ-նախահաշվում գրված է 15մմ։

Ո՞րն է ճիշտ։

Պատասխան՝  Հարգելի´ գործընկեր, ի պատասխան Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանը, տեղեկացնում ենք, որ նախագծի 21-րդ էջում տեղի է ունեցել վրիպակ. 4-րդ կետում ռետինե հատակի հաստությունը նշված է 20 մմ, սակայն նույն 21-րդ էջի ներքևում՝ «Հատակի շերտեր» բաժնում, ռետինե հատակի հաստությունը նշված է 15 մմ, որը համապատասխանում է ծավալաթերթ-նախահաշվում գրվածին։
Խնդրում ենք հիմք ընդունել ծավալաթերթ-նախահաշվում գրվածը։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-25/32 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Մեժունցին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ vachagan.mejunc@yerevan.am։