ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2022 թվականի ապրիլի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար խողովակների և նրանց կցամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.04.2022թ. և 25.04.2022թ.-ին  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25.04.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

53 և 54 չափաբաժինները պետք է լինեն թուջե, թե երկաթյա և ինչ ճնշման, իսկ 55,56,57,58 չափաբաժինները ինչ ճնշման:

Հարցադրում N 2

53 և 54 չափաբաժինները պետք է լինեն թուջ, երկաթ, բրոնզ և ինչ ճնշման, իսկ 55,56,57,58 չափաբաժինները ինչ ճնշման:

Պարզաբանում N 1

Պատվիրատուի համար ընդունելի է միայն թուջե կամ երկաթյա սողնակները, իսկ ճնշումը նշվախ չափաբաժինների համար առնվազն 1,6ՄՊա(МПа)

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Ավագյանին:

Հեռախոս՝ 011514745

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner.kanach@yerevan.am։	ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### Решением № 2 от 25.04.2021 года и публикуется

### Согласно статье 29 Закона РА " О закупках

### Код процедуры ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15, организованной

с целью приобретения труб и их деталов для нужд для нужд ОНКО «Озеленение и охрана окружающей среды», ниже представляет запросы, полученные 23.04.2022 и 25.04.2022 предоставленные 25.04.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Лоты  53 и 54 должны быть чугунными, при каком давлении железа, и лоты 55,56,57,58 при каком давлении.

Запрос № 2

Лоты 53 и 54 должны быть чугунными, железными, бронзовыми и при каком давлении, а лоты 55,56,57,58 при каком давлении.

Разъяснение № 1 Заказчику приемлема только чугунная или чугунная арматура, а давление не менее 1,6 МПа (МПа) для указанных лотов

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Н. Авагян.

Телефон: 011514745։

Электронная почта: gnumner.kanach@yerevan.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом_ ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15