**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքում հիդրանտների վերանորոգման և նորերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.04.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 08.04.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում**

1. Արժանահավատ գնային առաջարկ ներկայացնելու համար խնդրում եմ ներկայացնել թվով 43 հասցեներում գտնվող հիդրանտների վերանորոգումների հիմնավորող փաստաթղթեր, այդ թվում հասցեներ, որոնք պետք է կցվեին ըստ տեխբնութագրի կետ 1-ի:

2. Հրավերի պայմանագրի նախագիծը (Հավելված 6) հակասում է նաև ՀՀ ՔԱՂՕՐԵՆՍԳԻՐՔ-ի 575 հոդվածին:

**Պարզաբանում**

1. Ի պատասխան «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66» ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի  հարցման  տեղեկացնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանում և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ում առկա չեն հիդրանտների տեխնիկական պայմանները, ջրագծերի պարամետրները, հատակագծերը և այլ տվյալները: Այս պատճառով  գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված է, որ հաղթող  ճանաչված նախագծային կազմակերպությունն իր ուժերով և միջոցներով իրականացնի հիդրանտների և սնուցող ջրագծերի առկա վիճակի ուսումնասիրությունները և ակնադիտական ուսումնասիրություների արդյունքում կազմի թերությունների ակտ, վերանորոգման նախահաշիվ, իսկ նոր կառուցվողների համար՝ նաև նախագիծ:

 Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ գնման ընթացակարգում կատարվել է փոփոխություն՝ վերանորոգման ենթակա և նոր տեղադրվող հակահրդեհային հիդրանտների ցուցակի ավելացում:

2. Ինչ վերաբերվում է քաղաքացիաան օրենսգրքի 575-րդ հոդվածի հետ կապված հարցադրմանը, ապա տեղեկացնում եմ, որ հակահրդեհային հիդրանտները գտնվում են ՀՀ «Ջրային կոմիտե» -ի հաշվեկշռում և ներկայումս վարձակալության հիմունքներով տրամադրված են Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։