**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերի պարզաբանման մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի ապրիլի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքում հիդրանտների վերանորոգման և նորերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 06.04.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 07.04.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

**Հարցադրում**

1. ներկայացնել ըստ գիդրանտների, տեխնիկական պայմաններ, ջրագծերի պարամետրեր, հատակագծեր և այլ կարևոր տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են արժանահավատ գնային առաջարկ ներկայացնելու համար

2. Անհասկանալի է տեխ.բնութագրի 2-րդ կետի պահանջը: Որպես կարգ թերությունների արձանագրությունը կազմում է շահագործող կազմակերպությունը (հավանաբար ՙՙՎեոլիա ջուր՚՚ ՓԲԸ), նախագծող կազմակերպությունը պատավոր չէ մտնել դիտահոր և ի վիճակի չէ տեսադիտարկումով որոշել սարքի նորոգման ծավալները:

3. Քանի որ նշված աշխատանքների համար չի պահանջվում շինթույլտվություն, անհասկանալի է 7 օրինակից նախագծի ներկայացումը: Թվում է խելամիտ է 4 օրինակը՝ մեկական պատվիրատուին, գնումներին, կապալառուին և տեխհսկողին:

**Պարզաբանում**

Ի պատասխան «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66» ծածկագրով հայտարարված գնման ընթացակարգի  հարցման  տեղեկացնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանում և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ում առկա չեն հիդրանտների տեխնիկական պայմանները, ջրագծերի պարամետրները, հատագծերը և այլ տվյալները: Այս պատճառով  գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրով նախատեսված է, որ հաղթող  ճանաչված նախագծային կազմակերպությունն իր ուժերով և միջոցներով իրականացնի հիդրանտների և սնուցող ջրագծերի առկա վիճակի ուսումնասիրությունները և ակնադիտական ուսումնասիրություների արդյունքում կազմի թերությունների ակտ, վերանորոգման նախահաշիվ, իսկ նոր կառուցվողների համար՝ նաև նախագիծ:

Միաժամանակ, համաձայն ենք առաջարկի հետ՝ նախագծային փաստաթղթերը ներկայացնելու ոչ թե 7, այլ 4 օրինակից, քանի որ առաջադրված աշխատանքները չեն պահանջում շինարարական թույլտվություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/66 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։