ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/77

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի վարչական շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/77 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 08.09.2021 թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.09.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում․

Խնդրում եմ պարզաբանել, ծավալաթերթում նախատեսված է տանիքածածկի մակերեսը  մոտ 462քմ: Նախահաշվով նախատեսված է  քանդել և հետագայում օգտագործել 100քմ մակերեսը:

Հարց՝ տանիքի ո՞ր հատվածի վրա է այն նախատեսվում իրականացնել:

Պարզաբանում

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, որ  նախատեսվում է ձեղնահարկի լուսամուտների թիթեղի վերանորոգումւ, մնացածը՝ տանիքի թիթեղյա ծածկի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/77 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։