ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/79

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի համար. «Արևային համայնք» ծրագրի իրականացման ուղղությամբ Երևան քաղաքում 55 բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքներին արևային ֆոտովոլտային կայանների մատակարարման, տեղադրման և երկու  տարով շահագործման և սպասարկման  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/79 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29.09.2021 թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 30.09.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում․

Խնդրում եմ պարզաբանել, ծավալաթերթում նշված չէ ԱԱՀ, արդյոք դա արդեն ներառված է նախահաշվում թե միայն ինքնարժեքն է արտացոլված ընդհանուր գնի մեջ, և եթե նշված է 420 վատ վահանակ, արդյոք այն կարող է փոխարինվել ավելի հզոր ՝ օրինակ 455 կամ 465 վատ վահանակներով:

Պարզաբանում

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում ենք, Ինչպես նշված է Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում՝ Գնաառաջարկները ներկայացնել առանց ավելացված արժեքի հարկի՝ հաշվի առնելով, որ հաղթողը ազատվելու է ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ) վճարելուց, քանի որ  «ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագրի դրամաշնորհը ազատված է ԱԱՀ-ից համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 30 ապրիլի 2015 թվականի N 445-Ն որոշման:

420Վտ վահանակը չի կարող փոխարինվել այլ հզորությամբ վահանակի հետ, քանի որ  էլեկտրական մասի հաշվարկն արված է ըստ նշված հզորության, քանակի, էլ.էներգիայի լարման և այլնի համաձայն:

Նախագծողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում՝ հնարավոր է որոշակի` 5_10Վտ, եթե փոխակերպչի և անջատիչների վրա չի ազդի: Պանելների քանակի փոփոխություն չպետք է լինի:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/79 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եղիազարյանին:

Հեռախոս՝ 011514194։

Էլեկոտրանային փոստ՝ syuzanna.yeghiazaryan@yerevan.am։