ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 23.11.2021թ.-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/12

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.11.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 23.11.2021թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

Ըստ Ձեր նշված տեխնիկական բնութագրի պահանջվում է տիտանային ամրակներ չափերը բաց վիճակում 3,0-3,3x5,0-5,3 մմ, փակած վիճակում 5,0-6,0 մմ (250չափ. ) և չափերը բաց վիճակում 2,0-2,2x3,0-3,2 մմ, փակած վիճակում 3,5-3,9 մմ(251չափ. ):

Ըստ մեր դիտարկումների նշված ապրանքը համապատասխանում է միայն Ethicon ֆիրմայի արտադրանքին որը խոչնդոտ է հադիսանում մյուս մասնակիցների մասնակցությանը:

Ուստի խնդրում ենք պարզաբանել արդյոք համարժեք կնդունվի Ձեր կողմից այն ապրանքները (տիտանային ամրակներ) որոնց տեխնիկական բնութագրի չափերին վերաբերելի շեղումը կկազմի մինչև 5%-10% քանի որ նշված շեխումը չի կարող խոչնդոտել տեխնիկական բնութագրում նշված 1- 2,5մմ(250չափ. ) և 0,3-1,5մմ(251չափ. )   անոթների հետ աշխատանքին և թույլ կտա հասնել այն արդյունքին որը որ պահանջվում է տեխնիկական բնութագրում:

Պարզաբանում 1

Հրավերի 250 և 251-րդ չափաբաժիններում ներառված գնման առարկաների տեխնիկական բնութագրերում առկա չէ որևէ հղում ֆիրմային նշանին, իսկ բնութագրերը հստակ բնութագրում են Պատվիրատուի կարիքին համապատասխանող ապրանքը: ՀՀ գնումների մասին օրենսդրության պահանջների համաձայն, Մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին, ուստի չեն կարող ունենալ շեղումներ հրավերով նախատեսվածից: Ինչ վերաբերվում է հրավերի տեխնիկական բնութագրերը միայն մեկ արտադրողի ապրանքին համապատասխանելուն, ապա դա այդպես չէ և հրավերում ներառված տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են մի քանի արտադրողների ապրանքներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-22/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով