## Sheet1
Приложение № 1
к договору под кодом НММЦ-ОКПТ-21/82
заключенному 2021 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование Товара | Производитель и (или) товарный знак | Технические характеристики | единица измерения | цена единицы/драмов РА | 2021 Общее количество запланированных покупок. | общая цена/драмов РА
1 | 33141111 | Лейкопласт из тканьи |  | Медицинский лейкопласт из тканьи, тип ткани: невязанный материал (non woven), гипоаллергенный, перфорированная, размеры: ширина 10 см, длина не менее 10м: высокой липучости: эквивалентный к 3M 2991/2 | штука |  | 100
2 | 33141111 | Лейкопласт шолковый |  | Медицинский лейкопласт шелковый, гипоаллергенный, размеры ширина 2,5 см, длина не менее 9 м, зигзаговые края, который обеспечивает пучной отрез с любого места, сильно прилипающий, не должен оторваться от пота или влаги. высокой липучости: эквивалентный к 3M 1538-1 | штука |  | 1000
3 | 33141144 | Иголка 27 G |  | Игла шприца, стерильная, 27G, 3/4'', с силиконовым мягким покрытием | штука |  | 500
4 | 33141145 | Игла анестезии 21G |  | Игла региональной анестезии, 21G, 100 мм: | штука |  | 10
5 | 33141212 | Адаптор кислорода |  | пластиковый адаптор, укрепляюшиеся к эндотрахеальной трубке для определения удельного веса газа CO2 в выдыхаемом воздухе пациента, 008-0132-00 | штука |  | 20
6 | 33141211 | Бумага для ЭКГ 57мм |  | Рулонная термобумага для ЭКГ, размеры 57ммх25м | штука |  | 20
7 | 33111500 | Индикатор лента для газовой стерилизации |  | Индикаторная лента 1-го класса, для стерилизации газом этилен оксид, размеры: ширина 1,9см, длина не менее 50 м, имеются цветные линии, которые меняют цвер, при стерилизации методом потемнения. | штука |  | 20
8 | 33141157 | Нож для ланцета хирургический N64 |  | Нержавеющая сталь, стерильная, N64, упакованная в коробки по 12 штук, где на стерильной упоковке каждой штуки должен быть четкое обозначение номера (64) большимы буквами. Должен быть очень острым и используемый с существующими держателями. | штука |  | 240
9 | 33191650 | Халат хирургический стерильный |  | Халат хирургический стерильный, передняя часть с покрытием двойным защитным слоем для исключения водапроницаемости.Изготовлено из материала SMS высокой плотности, не менее 42 г / с. Двойной варатник, шитый, фиксация с застежками (липучками), которые шиты нитью. Застежки есть также на спине и воротнике, которые шиты. | штука |  | 1000
10 | 33141211 | Щетка для чистки инструментов |  | Щетка со стальными волосами и пластиковой ручкой, для очистки медицинских инструментов, общая длина 17-18см | штука |  | 24
11 | 33141211 | Щетка-канюла- для чистки инструментов |  | канюля с щеткой для чистки инструментов со стальными волосками размеры 3/8''x1,5см | штука |  | 24
12 | 33141211 | Ангиографик пакрывало |  | Стерильный ангиографический набор, состоящий из: покрывала 200x300 см + 1% из трехслойного абсорбирующего материала, вискоз 73г/м, имеет вде отверствия с диаметром 9 см, расстояние между нимы 15см, с самоклеющим мембраном, прозрачный односторонний панель 60х600см + 1%, в местах дыр имеет добавочный абсорбирующий слой 75х75см + 1%, покрывало для инструментов 1 шт. 100x150 см + 1%, халат хирурга с двухслойной защитой материал двухслойный SMS 43г/кв.м L размер 1шт. М размер 1шт, полотенце для рук 40x40см + 1% состав Scrim Thread-3’’x2’’/square inch/ 2шт., полиэтиленовый чехол для флюроскопа 70x90см 1шт, палочка с губкой для обработки поля, марлевые салфетки 7,5x7,5 см + 1% 8-слойные 10шт, 1шт 500мл пластиковая чашка, 1 шт. 1000 мл поднос. Сертификат качества. | набор |  | 1000
13 | 33141211 | Покрывало хирургическое стерильное большое |  | Комплект стерильный, включает в себя 2 полотенца для рук 40x40см, 1 покрывало (70-80 x 135-145см) для стола инструментов, липкую вспомогательную покрывало (35-45 x 65-75 см), ящик для шовный материалов, лапаротомическое покрывало, (Т-образная, размеры 260x200x310см + 1%), покрывало хирургическиого стола (130 х 230 см + 1%) | набор |  | 200
14 | 33141136 | Катетр фоли 12фр |  | Катетр фоли 12фр, латексовый, с силикон-эластомерным покрытием, двухканальный, с двумя отверствиями, баллон объемом 10 мл. | штука |  | 100
15 | 33141178 | Система для иньекций жидкостей с локом |  | Одноразовая инфузионная система с фильтром, регулятором потока, игольчатым соединением с резиновым шариком, длина трубки минимум 9 мм, длина трубки минимум 150 см, игольное соединение с гвоздем, размер: 21G, 1, 1/2 ", с воздухоотводом | штука |  | 5000
16 | 33141156 | Перчатки хирургические | Медлайн | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 6,0, двойная упоковка, парами, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | пара |  | 160
17 | 33141156 | Перчатки хирургические | Медлайн | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 6,5, двойная упоковка, парами, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | пара |  | 960
18 | 33141156 | Перчатки хирургические | Медлайн | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 7,0, двойная упоковка, парами, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | пара |  | 960
19 | 33141156 | Перчатки хирургические | Медлайн | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 7,5, двойная упоковка, парами, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | пара |  | 960
20 | 33141156 | Перчатки хирургические | Медлайн | Перчатки хирургические, из натурального латексные, малопудренные, стерилизованные с методом гамма излучения, размер 8,0, двойная упоковка, парами, начальная упоковка специальная бумага, вторая: наружная упоковка, полимерная, одна сторона прозрачная, на другой стороне с надписьями всех данных (производитель, дата производства, метод стерилизации, материал, размер, информация об малоопудренности). Для вскрытия на верхней части наружной упоковки должен быть неклеянный участок, для возможности схвачивания двух отдельный слоев. При вскрытии слои наружной упоковки должны без повреждения и разрывов, без трудности и четко отделятся с клеянных учатков, которое обеспечивает безопасное вскрытие на стерильном хирургическом поле. Товар должен иметь сертификат качества CE | пара |  | 960
21 | 33191640 | Стерилизационный мешок |  | Двухслойный термический мешок для стерилизации, один слой бумаги, другой: полимер, с указкой торговой марки и с цветным индикатором, размер 7,5 "x 13" | штука |  | 3000
22 | 33141400 | Микрокатетр | Асаи, Corsair | Микрокатетер для прохождения окклюзионной части сосуда, длина 135 և 150 см, гидрофильное покрытие дистальной части 60 см, платиновый маркер, наконечник 0,015 '', внутренний диаметр дистальной части 0,38 мм / 0,015 '', внутренний диаметр проксимальной части 0,45 мм / 0,018 ''. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 8
23 | 33141400 | Микрокатетр | Асаи, Caravel | Микрокатетер для прохождения окклюзионной части сосуда, длина 135 см , 150 см , внутренний диаметр дистальной части 0,019 ″ (1,4 Fr), внутренний диаметр проксимальной части 0,033 ″ (2,6 Fr), с гибким наконечником, гидрофильное покрытие 70 см, 85 см. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 8
24 | 33111490 | Прокладка двери автоклава |  | Прокладка двери автоклава HS-5020G | штука |  | 2
25 | 33141142 | Шприц 30мл лок |  | Трехкомпонентный, не содержит латекса, апирогенный, стерильный, с фиксацией типа "Луер-Лок", объем 30 мл, головка поршина - синтетический каучук, должен быть узнаваем со стороны Инфузомат С. Упаковка: одна сторона полимерная, другая специальная бумага, которая должна без разрывов четко отделится от полимера с клеяннох зоны, для безопасного вскрытия на стерильном хирургическом поле. | штука |  | 2000
26 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, SION | Коронарный проводник первого выбора, длина проводника 180 - 300 см, гидрофильное покрытие SLIP-COAT 18,5-40 см, наконечник 0,5-0,8 г, рентгеновская проницаемость наконечника 3 см, полимерная пленка 20 см, диаметр 0,36 мм ( 0,014 дюйма). На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 150
27 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Gaia First | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюзий с микроконусным наконечником, длина - 190 см, наконечник - 1,7 г, рентгеновская проницаемость наконечника - 150 мм, диаметр - 0,014 '' / 0,010 '', тип покрытия: гидрофильный SLIP-COAT, тип наконечника : 1 мм pre-shape. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
28 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Gaia Second | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюзий с микроконусным наконечником,длина - 190 см, наконечник - 3,5 г, рентгеновская проницаемость наконечника - 150 мм, диаметр - 0,014 '' / 0,010 '', тип покрытия: гидрофильный SLIP-COAT, тип наконечника : 1 мм pre-shape. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
29 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Gaia Third | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюзий с микроконусным наконечником, длина - 190 см, наконечник - 4,5 г, рентгеновская проницаемость наконечника - 150 мм, диаметр - 0,014 '' / 0,010 '', тип покрытия: гидрофильный SLIP-COAT, тип наконечника : 1 мм pre-shape. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
30 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Fielder XT-A | Гидрофильный коронарный проводник, длина - 190 см, покрытие из политетрафлюроэтилена длиной 16 см, наконечник - 1,0 г, рентгеновская проницаемость - 16 см, диаметр - 0,014 '' / 0,010 ''. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 5
31 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Fielder XT-R | Гидрофильный коронарный проводник, длина - 190 см, покрытие из политетрафлюроэтилена длиной 16 см, наконечник - 0,6 г, рентгеновская проницаемость - 16 см, диаметр - 0,014 '' / 0,010 ''. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
32 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, ULTIMATE | Коронарный проводник первого выбора с гидрофильнвм покрытием, длина проводника 180 см и 300 см, диаметр 0,014'', рентгеновская проницаемость наконечника 11 см. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 5
33 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Conquest pro | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюзий, длина - 180 см, с силиконовым покрытием дистальной части наконечника 0,23мм, наконечник - 9,0 г, рентгеновская проницаемость наконечника - 200 мм, тип покрытия: гидрофильный SLIP-COAT. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
34 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, RG3 | Коронарный проводник первого выбора, длина проводника 330 см, диаметр 0,010'', рентгеновская проницаемость наконечника 3 см, наконечник прямой. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
35 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Conquest pro-12 | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюзий, длина - 180 см и 300см, с SLIP-COAT покрытием, диаметр дистальной части наконечника 0,23мм, наконечник - 12 г, рентгеновская проницаемость наконечника - 200 мм. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 5
36 | 33141211 | Коронарный направляющий | Асаи, Grand Slam | Коронарный проводник первого выбора, длина 180 см и 300см, с гидрофильным покрытием, диаметр 0,014'', наконечник 0,7г, рентгеновская проницаемость наконечника 4см. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 5
37 | 33181210 | Пейсмейкер временный 1-веточный |  | Устройство, контролирующее ритм сердца, наружной, временный, многоразовый. Сила стимуляции не менее 12V, чувствительность не менее 20mV, интервал количества ударов не менее 30-180удар/минита, вес не более 500гр, питание батарейкой, режимы работы: VOO; VVI; AОО; AAI; Набор включает в себя 1 штука устройство и 5 штук эндокардиального электрода. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | набор |  | 4
38 | 33180000 | Стент периферический самовскрываюшиеся | Балтон, | Стент самовскрываюшиеся с системой доставки, материал стента никель-титановый (нитинол), длина катетера стента 135 см, диаметры стента 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10мм, длина стента для всех диаметров 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 120мм. На этапе исполнения договора должно быть предоставлено гарантийное письмо от производителя продукта или его представителя. | штука |  | 10
39 | 33111490 | Набор подключения насоса жакуума к мотору |  | Набор подключения насоса жакуума к мотору, предназначен для оборудования вакуума Gast 2067/2567 | штука |  | 3
40 | 33141211 | Покрывало -утеплитель | Maxi Therm 276: | Покрывало -утеплитель медицинский, для использования при опасной низкой температуры частей тела, с двумя трубками : входа и выхода: Размеры 60-62см ширина, 150-155см длина | штука |  | 10
41 | 33171300 | Набор видеоларингаскопа |  | Набор видеоларингаскопа с мвнитором, набор включает ящик хранения, не менее 4 клинков с самиго маленького размера (0, 1, 2, 3) | набор |  | 1
42 | 33121180 | Тонометр |  | Тонометр для измерения артериального давления, механический, с манжетом для взрослых, манометр и резинпвый насос вместе, одна трубка. | штука |  | 2
43 | 33111490 | Насос воздуха |  | микронасос воздуха оборудования не инвазивного давления крови, цилиндрический, NIBP,12V, | штука |  | 10
ИТОГО
Общие условия: |  | Понять слова «или эквивалент» вместе со ссылками на товарный знак, торговое наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя. Даты и количество доставки: Контракт будет доставлен в течение 2021 года. в течение года, согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, срок годности не менее 75% на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  | ПОКУПАТЕЛЬ |  |  | ПРОДОВЕЦ
<<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО
|  | ул. Арменакяна 108/4. г.Ереван, РА |  |  | _________________________
|  | УНН 01508793 |  |  | /подпись/
|  | <<Армбизнесбанк>> ЗАО |  |  | М. П.
Номер счета 1150001612200100
_______________________
/подпись/
М. П.